N á v r h

ZÁKON

ze dne ……… 2013,

o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o zdravotnických prostředcích)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Hlava I

Úvodní ustanovení

Díl 1

Předmět úpravy

§ 1

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie (dále jen „Unie“)) a upravuje zacházení se zdravotnickými prostředky.

(2) Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

(3) Tento zákon se nevztahuje na

a) léčivé přípravky,

b) lidskou krev a její deriváty,

c) transplantáty, tkáně nebo buňky lidského původu a na výrobky obsahující tkáně nebo buňky lidského původu, s výjimkou výrobků uvedených v § 2 odst. 2 písm. f),

d) transplantáty, tkáně nebo buňky zvířecího původu, s výjimkou zdravotnických prostředků vyrobených s využitím neživé zvířecí tkáně,

e) doplňky stravy,

f) kosmetické prostředky a

g) biocidní přípravky.

Díl 2

Základní pojmy

§ 2

(1) Zdravotnickým prostředkem se rozumí nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení, materiál nebo jiný předmět, použitý samostatně nebo v kombinaci, včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného k jeho správnému použití, určený výrobcem pro použití u člověka za účelem

a) stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění choroby,

b) stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo zdravotního postižení,

c) vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu, nebo

d) kontroly početí,

a který nedosahuje své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho povrchu farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem, jehož funkce však může být takovými účinky podpořena.

CELEX: 31993L0042, 31990L0385, 31998L0079

(2) Za zdravotnický prostředek se považuje

a) aktivní implantabilní zdravotnický prostředek,

b) diagnostický zdravotnický prostředek in vitro,

c) individuálně zhotovovaný zdravotnický prostředek,

d) výrobek určený k podání léčiva s výjimkou, kdy je tento výrobek uveden na trh tak, že zdravotnický prostředek a léčivo tvoří jediný integrální výrobek určený výlučně k jednorázovému použití v této kombinaci; takový výrobek se považuje za léčivý přípravek,

e) výrobek, který obsahuje jako svou integrální součást látku, která může být při samostatném použití považována za léčivý přípravek, v případě, že její působení představuje pouze doplňkový účinek k účinku zdravotnického prostředku, a

f) výrobek, který obsahuje jako svou integrální součást látku, která může být při samostatném použití považována za složku léčivého přípravku nebo léčivý přípravek pocházející z lidské krve nebo lidské plazmy, v případě, že její působení představuje pouze doplňkový účinek k účinku zdravotnického prostředku.

(3) Aktivním zdravotnickým prostředkem se rozumí výrobek, jehož činnost je závislá na zdroji elektrické nebo jiné energie nebo na jiném energetickém zdroji, než je energie, kterou bezprostředně produkuje lidský organismus nebo která vzniká následkem gravitace.

(4) Aktivním implantabilním zdravotnickým prostředkem se rozumí každý aktivní zdravotnický prostředek určený k úplnému nebo částečnému zavedení do lidského organismu s tím, že zůstane na místě zavedení.

CELEX: 31990L0385

(5) Diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro se rozumí každý zdravotnický prostředek, který je činidlem, výsledkem reakce činidla, kalibrátorem, kontrolním materiálem, soupravou, nástrojem, přístrojem, zařízením nebo systémem používaným samostatně nebo v kombinaci zamýšlené výrobcem k použití in vitro pro zkoumání vzorků včetně darované krve a tkání získaných z lidského těla s cílem zajistit informace o fyziologickém nebo patologickém stavu, o vrozené anomálii, pro stanovení bezpečnosti a kompatibility s možnými příjemci nebo pro sledování léčebných opatření. Za zdravotnický prostředek in vitro se považuje i nádoba vakuového nebo jiného typu specificky určená výrobcem pro primární uskladnění a uchování vzorků získaných z lidského těla za účelem diagnostického vyšetření in vitro. Výrobky pro všeobecné laboratorní použití nejsou zdravotnickými prostředky in vitro, pokud tyto výrobky nejsou z hlediska své charakteristiky výrobcem specificky pro použití in vitro určené.

CELEX: 31993L0042, 31998L0079

(6) Individuálně zhotovovaným zdravotnickým prostředkem se rozumí zdravotnický prostředek určený pouze pro jednoho konkrétního pacienta, pokud je speciálně vyrobený podle lékařského předpisu obsahujícího individuální návrh charakteristik jeho provedení. Hromadně vyráběný zdravotnický prostředek, který vyžaduje úpravu, aby splnil zvláštní požadavky lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka, se za individuálně zhotovovaný zdravotnický prostředek nepovažuje.

CELEX: 31993L0042, 31990L0385

§ 3

(1) Zdravotnickým prostředkem pro sebetestování se rozumí diagnostický zdravotnický prostředek in vitro, který je výrobcem určen k použití laikem v domácím prostředí.

CELEX: 31998L0079

(2) Zdravotnickým prostředkem určeným pro klinickou zkoušku se rozumí zdravotnický prostředek určený výrobcem výhradně ke zkoušení vlastní klinické účinnosti a bezpečnosti v průběhu klinické zkoušky.

CELEX: 31993L0042, 31990L0385

(3) Zdravotnickým prostředkem určeným pro hodnocení funkční způsobilosti se rozumí diagnostický zdravotnický prostředek in vitro určený výrobcem výhradně pro jednu nebo více vyhodnocovacích studií vlastní funkční způsobilosti prováděných v klinických laboratořích mimo prostory výrobce.

CELEX: 31998L0079

(4) Zdravotnickým prostředkem pro jedno použití se rozumí zdravotnický prostředek, který je výrobcem jednoznačně určen k jednorázovému použití u jednoho pacienta.

CELEX: 31993L0042

(5) Příslušenstvím zdravotnického prostředku se rozumí předmět, který není zdravotnickým prostředkem, avšak je výrobcem určen k použití výhradně společně se zdravotnickým prostředkem v souladu s určeným účelem zdravotnického prostředku.

CELEX: 31993L0042, 31998L0079

(6) Variantou zdravotnického prostředku se pro účely tohoto zákona rozumí bližší určení konkrétního modelu nebo balení zdravotnického prostředku. Jednotlivé varianty zdravotnického prostředku se liší zejména velikostí, počtem kusů v balení, barevným provedením nebo zdrojem napájení. Jednotlivé varianty zdravotnického prostředku se musí shodovat ve svém obchodním názvu, určeném účelu, rizikové třídě, skupině zdravotnického prostředku podle globální nomenklatury zdravotnických prostředků (GMDN)), materiálovém složení a výrobním procesu.

§ 4

(1) Zacházením se zdravotnickým prostředkem se rozumí

a) uvedení na trh,

b) dovoz,

c) distribuce,

d) uvedení do provozu,

e) výdej

f) prodej,

g) používání včetně zkoušení v rámci klinické zkoušky nebo hodnocení funkční způsobilosti,

h) servis a

i) odstraňování.

(2) Uvedením na trh se pro účely tohoto zákona rozumí první úplatné nebo bezúplatné zpřístupnění zdravotnického prostředku jiného než určeného pro klinickou zkoušku či hodnocení funkční způsobilosti se záměrem jeho rozšiřování nebo používání na trhu členských států Unie, členských států Evropského sdružení volného obchodu, nebo v Turecku (dále jen „členský stát“), bez ohledu na to, zda je nový nebo plně obnovený.

CELEX: 31993L0042, 31990L0385, 31998L0079

(3) Dovozem se pro účely tohoto zákona rozumí uvádění zdravotnického prostředku na trh členských států, pokud byl obstarán mimo území členských států.

(4) Distribucí se pro účely tohoto zákona rozumí převod vlastnictví zdravotnického prostředku, který byl uveden na trh členských států, nejde-li o výdej nebo prodej.

(5) Uvedením do provozu se pro účely tohoto zákona rozumí fáze, ve které je zdravotnický prostředek poprvé připraven k použití pro určený účel na území členských států.

CELEX: 31993L0042, 31990L0385, 31998L0079

§ 5

(1) Výdejem se pro účely tohoto zákona rozumí úplatné nebo bezúplatné poskytnutí zdravotnického prostředku konečnému spotřebiteli výdejcem. Výdejem se pro účely tohoto zákona vždy rozumí poskytnutí zdravotnického prostředku předepsaného na lékařský předpis. Součástí výdeje je poskytnutí odborných informací nezbytných pro správné a bezpečné používání a základní údržbu vydávaného zdravotnického prostředku.

(2) Prodejem se pro účely tohoto zákona rozumí poskytnutí zdravotnického prostředku konečnému spotřebiteli, nejde-li o výdej.

(3) Používáním se pro účely tohoto zákona rozumí užití zdravotnického prostředku poskytovatelem zdravotních služeb nebo uživatelem.

(4) Servisem se pro účely tohoto zákona rozumí provádění pravidelné odborné údržby a oprav zdravotnického prostředku v souladu s pokyny výrobce, tímto zákonem a jinými právními předpisy. Úpravy a opravy individuálně zhotovovaného zdravotnického prostředku se za servis podle tohoto zákona nepovažují.

(5) Odstraňováním se pro účely tohoto zákona rozumí odborná likvidace zdravotnického prostředku v souladu se zákonem upravujícím nakládání s odpady.

§ 6

(1) Výrobcem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba odpovědná za návrh, výrobu, balení a označování zdravotnického prostředku před jeho uvedením na trh pod svým vlastním jménem a příjmením, firmou nebo názvem, bez ohledu na to, zda tyto činnosti provádí sama, nebo v jejím zastoupení třetí osoba.

(2) Zplnomocněným zástupcem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba usazená v členském státě, která je výrobcem výslovně pověřena k jednání za něj a která může být v jeho zastoupení kontaktována orgány státní správy členských států s ohledem na jeho povinnosti.

CELEX: 31993L0042, 31990L0385, 31998L0079

(3) Dovozcem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba usazená v členském státě, která uvádí zdravotnický prostředek na trh členských států, pokud byl obstarán mimo území členských států.

(4) Distributorem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba v dodavatelském řetězci, která zajišťuje distribuci zdravotnického prostředku.

(5) Výdejcem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba provozující lékárnu, výdejnu zdravotnických prostředků nebo oční optiku. Výdejcem zdravotnického prostředku plně nebo částečně hrazeného z veřejného zdravotního pojištění se dále rozumí osoba se zvláštní smlouvou o výdeji se  zdravotní pojišťovnou (dále jen „smluvní výdejce“).

§ 7

(1) Uživatelem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba přijímající zdravotní péči prostřednictvím zdravotnického prostředku a osoba, která používá zdravotnický prostředek.

(2) Kontaktní osobou se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba s odbornými předpoklady pro zajištění komunikace mezi osobou zacházející se zdravotnickými prostředky a orgány státní správy a nejméně s tříletou praxí v oboru.

(3) Notifikovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí autorizovaná osoba podle zákona upravujícího technické požadavky na výrobky, která byla oznámena orgánům Unie a všem členským státům jako osoba pověřená členským státem k činnostem při posuzování shody zdravotnických prostředků.

§ 8

(1) Určeným účelem se pro účely tohoto zákona rozumí použití, pro které je zdravotnický prostředek určen podle údajů uvedených výrobcem na označení, v návodu k použití nebo v propagačních materiálech zdravotnického prostředku.

CELEX: 31993L0042, 31990L0385, 31998L0079

(2) Stažením z trhu se pro účely tohoto zákona rozumí provedení opatření, jehož cílem je zabránit, aby byl zdravotnický prostředek dále uváděn na trh České republiky, distribuován, vydáván, prodáván nebo používán.

(3) S ohledem na odlišné technické požadavky související s uváděním zdravotnických prostředků na trh je nutné provést jejich klasifikaci do rizikových tříd. U zdravotnických prostředků se rozlišují rizikové třídy I, IIa, IIb nebo III, a to podle míry rizika, kterou představuje použití zdravotnického prostředku pro uživatele nebo pro jinou fyzickou osobu. Klasifikační pravidla stanoví prováděcí právní předpis.

§ 9

(1) Návodem k použití se pro účely tohoto zákona rozumí informace poskytnuté výrobcem, které uživatele seznamují s určeným účelem, s bezpečným a řádným použitím, s očekávanou funkční způsobilostí a se všemi předběžnými opatřeními, která mají být v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku přijata.

(2) Certifikátem volného prodeje se pro účely tohoto zákona rozumí veřejná listina osvědčující, že zdravotnický prostředek je v daný okamžik řádně registrován Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“).

(3) Vedlejším účinkem se pro účely tohoto zákona rozumí nežádoucí průvodní jev, který je zjištěn při nebo po použití zdravotnického prostředku v souladu s jeho určeným účelem.

(4) Vzájemným ovlivňováním se pro účely tohoto zákona rozumí nežádoucí vliv, který mají zdravotnické prostředky na sebe navzájem, zdravotnický prostředek a léčivé přípravky nebo zdravotnický prostředek a jiné předměty, a to při použití, které odpovídá jejich určenému účelu.

Hlava II

Výkon státní správy

Díl 1

§ 10

Státní správu v oblasti zdravotnických prostředků vykonávají v rozsahu své působnosti

a) Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“),

b) Ústav,

c) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) a

d) Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Díl 2

Ministerstvo

§ 11

Ministerstvo v oblasti zdravotnických prostředků

a) povoluje použití zdravotnického prostředku, který není registrován ani notifikován,

b) vydává závazná stanoviska k notifikaci autorizovaných osob),

c) zajišťuje

1. spolupráci v oblasti bezpečnosti zdravotnických prostředků s příslušnými orgány členských států a Unie, včetně zastupování v pracovních skupinách a výborech uvedených orgánů v rozsahu své působnosti,

2. informační propojení s Unií a výměnu informací vyžadovaných předpisy Unie,

3. spolupráci s příslušnými zahraničními státními orgány, s Evropskou komisí (dále jen „Komise“), se Světovou zdravotnickou organizací, se státními orgány odpovídajícími za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, s Ústavem, s Českou obchodní inspekcí, s Úřadem, s notifikovanými osobami a dalšími subjekty, které se podílí na zacházení se zdravotnickými prostředky, a

4. spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost za účelem regulace počtu zdravotnických prostředků využívajících jadernou energii nebo ionizující záření nebo zdravotnických prostředků obsahujících vysoce rizikové a rizikové biologické agens a toxiny v případě nežádoucího nárůstu jejich počtu.

Díl 3

Ústav

§ 12

Ústav v oblasti zdravotnických prostředků

a) rozhoduje v případě pochybností, zda jde o zdravotnický prostředek, a o klasifikaci zdravotnického prostředku do rizikové třídy, a to na žádost nebo z vlastního podnětu,

b) provádí registraci výrobců, zplnomocněných zástupců, dovozců, distributorů, osob provádějících servis, zadavatelů klinických zkoušek a notifikovaných osob,

c) provádí registraci a notifikaci zdravotnických prostředků,

d) spravuje Registr zdravotnických prostředků,

e) zveřejňuje prostřednictvím Registru zdravotnických prostředků způsobem umožňujícím dálkový přístup

1. informace o registrovaných osobách zacházejících se zdravotnickými prostředky,

2. informace o registrovaných a notifikovaných zdravotnických prostředcích, a

3. informace o bezpečnostních nápravných opatřeních přijatých v souvislosti se šetřením nežádoucích příhod zdravotnických prostředků,

f) zajišťuje předávání údajů do Evropské databanky zdravotnických prostředků (dále jen „EUDAMED“),

g) eviduje a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup etické komise ustanovené u poskytovatelů zdravotních služeb,

h) povoluje provedení klinické zkoušky zdravotnického prostředku a v případě ohrožení zdraví nebo života některého z účastníků klinické zkoušky rozhoduje o přerušení nebo zastavení klinické zkoušky,

i) provádí

1. monitorování průběhu šetření nežádoucích příhod prováděných výrobci a v případě potřeby zasahuje do jejich šetření a činí včas nezbytná opatření,

2. v případě potřeby vlastní šetření nežádoucích příhod; při této činnosti spolupracuje s Komisí, ostatními členskými státy a příslušnými orgány cizích států,

3. monitorování účinnosti provádění bezpečnostních nápravných opatření,

j) rozhoduje o stažení zdravotnického prostředku z trhu v případě neoprávněného připojení označení CE nebo v případě výrobku, který naplňuje definici zdravotnického prostředku, avšak není jako zdravotnický prostředek uveden na trh,

k) je kontrolním orgánem podle tohoto zákona a podle zákona upravujícího technické požadavky na výrobky,

l) vydává pro celní orgán závazné stanovisko k případným opatřením, včetně preventivních, v případě, že obdrží jeho sdělení o přerušení řízení o propuštění zboží do volného oběhu z důvodu podezření, že zboží není bezpečné nebo není označeno v souladu s právními předpisy nebo mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,

m) vydává certifikáty volného prodeje,

n) rozhoduje v prvním stupni v oblasti zdravotnických prostředků o správních deliktech a provádí opatření při porušení povinností stanovených tímto zákonem,

o) spolupracuje s příslušnými orgány členských států a Unie, včetně zastupování v pracovních skupinách a výborech uvedených orgánů v rozsahu své působnosti,

p) informuje Komisi a příslušné orgány členských států o rozhodnutích podle § 42 a 44 spolu s uvedením důvodů, které vedly k vydání těchto rozhodnutí, a

q) informuje Komisi a příslušné orgány členských států o přijatých bezpečnostních nápravných opatřeních v souvislosti s nežádoucími příhodami.

Díl 4

Úřad

§ 13

Úřad v oblasti zdravotnických prostředků zabezpečuje úkoly pro něj vyplývající ze zákona upravujícího technické požadavky na výrobky včetně spolupráce s příslušnými orgány členských států a Unie.

Díl 5

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

§ 14

(1) Státní úřad pro jadernou bezpečnost v oblasti zdravotnických prostředků vydává závazná stanoviska pro povolení klinické zkoušky, registraci nebo notifikaci zdravotnického prostředku využívajícího jadernou energii nebo ionizující záření nebo zdravotnického prostředku obsahujícího vysoce rizikové a rizikové biologické agens a toxiny podle atomového zákona.

(2) Státní úřad pro jadernou bezpečnost v oblasti zdravotnických prostředků zajišťuje kontrolu podle atomového zákona.

Hlava III

Klinické hodnocení a hodnocení funkční způsobilosti

Díl 1

Základní pojmy

§ 15

(1) Klinickým hodnocením se pro účely tohoto zákona rozumí proces, jehož výsledkem je kritické vyhodnocení klinických údajů a prokázání bezpečnosti a klinické účinnosti hodnoceného zdravotnického prostředku.

(2) Klinickými údaji se pro účely tohoto zákona rozumí informace o bezpečnosti nebo funkční způsobilosti, jež vyplývají z použití zdravotnického prostředku.

(3) Klinické údaje se získávají prostřednictvím

a) jedné nebo více klinických zkoušek hodnoceného zdravotnického prostředku,

b) jedné nebo více klinických zkoušek nebo jiných studií uváděných v odborné literatuře, které se týkají zdravotnického prostředku, u něhož je prokázána rovnocennost s hodnoceným zdravotnickým prostředkem, nebo

c) publikovaných nebo nepublikovaných odborných zpráv nebo závěrů o používání v klinické praxi hodnoceného zdravotnického prostředku nebo zdravotnického prostředku řádně opatřeného označením CE, u kterého je prokázána rovnocennost s hodnoceným zdravotnickým prostředkem.

CELEX: 31993L0042, 31990L0385

(4) Hodnocením funkční způsobilosti se pro účely tohoto zákona rozumí proces, jehož výsledkem je kritické vyhodnocení údajů získaných použitím diagnostického zdravotnického prostředku in vitro v souladu s určeným účelem a ověření, že dosahuje funkční způsobilosti stanovené výrobcem s ohledem na citlivost k příslušnému rozboru, citlivost pro diagnózu, analytickou specificitu, diagnostickou vhodnost, přesnost, opakovatelnost, reprodukovatelnost, minimalizaci rušivých vlivů a stanovení meze detekce.

(5) Klinickou zkouškou se pro účely tohoto zákona rozumí používání zdravotnického prostředku na subjektu hodnocení v procesu systematického zkoušení u poskytovatele zdravotních služeb s cílem

a) prokázat, zda zkoušený zdravotnický prostředek je vhodný pro použití uživatelem v souladu s určeným účelem, zejména z hlediska bezpečnosti a účinnosti,

b) zjistit vliv zkoušeného zdravotnického prostředku na subjekt hodnocení a

c) specifikovat vedlejší účinky zkoušeného zdravotnického prostředku a zhodnotit, zda představují přijatelná rizika pro uživatele.

(6) Multicentrickou klinickou zkouškou se pro účely tohoto zákona rozumí klinická zkouška prováděná podle jednoho plánu klinické zkoušky u 2 nebo více poskytovatelů zdravotních služeb.

§ 16

(1) Účastníkem klinické zkoušky se pro účely tohoto zákona rozumí zadavatel klinické zkoušky, zkoušející, v případě multicentrické klinické zkoušky hlavní zkoušející, další osoby, které se podílejí na navrhování, schvalování, provádění, kontrole, dokumentování a vyhodnocování klinické zkoušky, a subjekt hodnocení.

(2) Zadavatelem klinické zkoušky se pro účely tohoto zákona rozumí osoba usazená na území členského státu, která si objedná u poskytovatele zdravotních služeb provedení klinické zkoušky a která je odpovědná za zahájení, řízení, organizování, kontrolu, popřípadě financování klinické zkoušky, a dále za škodu způsobenou v důsledku provádění klinické zkoušky.

(3) Zkoušejícím se pro účely tohoto zákona rozumí lékař, zubní lékař (dále jen „lékař“) nebo jiný zdravotnický pracovník s odpovídající kvalifikací a specializací, který je určen zadavatelem klinické zkoušky a který odpovídá za průběh klinické zkoušky prováděné na jednom odborném pracovišti.

(4) Hlavním zkoušejícím se pro účely tohoto zákona rozumí lékař nebo jiný zdravotnický pracovník s odpovídající kvalifikací a specializací, který je určen zadavatelem klinické zkoušky a který odpovídá za koordinaci a průběh multicentrické klinické zkoušky.

(5) Subjektem hodnocení se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která se účastní klinické zkoušky jako příjemce působení zkoušeného zdravotnického prostředku. Subjektem hodnocení může být zdravý dobrovolník nebo pacient.

§ 17

(1) Plánem klinické zkoušky se pro účely tohoto zákona rozumí dokument, který obsahuje podrobné informace o důvodech, účelu, cílech, postupech, řízení a monitorování klinické zkoušky a vedení záznamů     o jejím průběhu. Plán klinické zkoušky včetně jeho aktualizací je pro všechny účastníky klinické zkoušky závazný.

(2) Příručkou zkoušejícího se pro účely tohoto zákona rozumí dokument obsahující soubor klinických a předklinických údajů o zkoušeném zdravotnickém prostředku, které jsou podstatné pro účastníky klinické zkoušky.

(3) Nepříznivou událostí se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoliv nežádoucí zdravotní příhoda, nezamýšlené onemocnění nebo poškození zdraví, nebo nežádoucí klinické příznaky včetně abnormálních laboratorních nálezů u subjektů hodnocení nebo dalších osob, bez ohledu na to, zda souvisí nebo nesouvisí se zkoušeným zdravotnickým prostředkem.

(4) Závažnou nepříznivou událostí se pro účely tohoto zákona rozumí nepříznivá událost, která zapříčinila

a) úmrtí,

b) vážné zhoršení zdravotního stavu subjektu hodnocení, které mělo za následek

1. život ohrožující onemocnění nebo poškození zdraví,

2. trvalé poškození tělesné struktury nebo funkce,

3. hospitalizaci pacienta nebo prodloužení hospitalizace, nebo

4. lékařský zákrok, aby se předešlo život ohrožujícímu onemocnění, poškození zdraví, trvalému poškození tělesné struktury nebo funkce, nebo

c) ohrožení plodu, úmrtí plodu, vrozenou abnormalitu nebo poškození plodu při porodu.

Díl 2

Zásady provádění klinického hodnocení a hodnocení funkční způsobilosti

§ 18

(1) Klinické hodnocení sestává

a) ze sběru klinických údajů o hodnoceném zdravotnickém prostředku nebo zdravotnickém prostředku, u něhož je prokázána rovnocennost s hodnoceným zdravotnickým prostředkem,

b) z výběru těch klinických údajů, které jsou relevantní z hlediska prokázání bezpečnosti a klinické účinnosti hodnoceného zdravotnického prostředku,

c) z vyhodnocení klinických údajů vybraných podle písmene b) a

d) z vypracování závěrečné zprávy z klinického hodnocení.

(2) Klinické hodnocení provádí hodnotitel, kterým může být pouze kvalifikovaný odborník se znalostmi

a) o hodnoceném zdravotnickém prostředku a jeho použití,

b) v oblasti vývoje včetně klinického zkoušení a biostatistiky a

c) o diagnostice a léčbě v oblasti, kde má být hodnocený zdravotnický prostředek použit.

(3) Hodnocení funkční způsobilosti diagnostického zdravotnického prostředku in vitro se provádí podle odstavců 1 a 2 přiměřeně s ohledem na absenci přímého působení hodnoceného diagnostického zdravotnického prostředku in vitro na diagnostikovanou osobu. Hodnocení funkční způsobilosti se provádí v klinických laboratořích mimo prostory výrobce.

(4) Klinické hodnocení a hodnocení funkční způsobilosti musí být průběžně aktualizováno po celou dobu uvádění zdravotnického prostředku na trh tak, aby splňovalo požadavky tohoto zákona.

§ 19

Závěrečná zpráva z klinického hodnocení

(1) Závěrečná zpráva z klinického hodnocení obsahuje zejména

a) název hodnoceného zdravotnického prostředku a jeho bližší specifikace včetně vymezení určeného účelu,

b) identifikační údaje výrobce hodnoceného zdravotnického prostředku a hodnotitele,

c) údaje o posouzení účinnosti hodnoceného zdravotnického prostředku deklarované výrobcem z hlediska určeného účelu použití,

d) jednoznačně definovaný mechanismus účinku a míru působení hodnoceného zdravotnického prostředku na pacienta,

e) posouzení bezpečnosti hodnoceného zdravotnického prostředku s ohledem na pacienta,

f) shrnutí výsledků monitorování vitálních funkcí, laboratorního hodnocení a chemické analýzy, pokud byla provedena,

g) podrobný popis nepříznivých událostí vzniklých při zkoušení zdravotnického prostředku, popřípadě nežádoucích příhod hodnoceného zdravotnického prostředku,

h) shrnutí a závěr, který obsahuje jednoznačné stanovisko hodnotitele, zda byla u hodnoceného zdravotnického prostředku prokázána jeho bezpečnost a klinická účinnost, a

i) datum vyhotovení závěrečné zprávy z klinického hodnocení, podpis hodnotitele a podpis výrobce.

(2) V případě, že klinické údaje byly získány postupem podle § 15 odst. 3 písm. b), je součástí závěrečné zprávy z klinického hodnocení dále

a) důkaz rovnocennosti hodnoceného zdravotnického prostředku s jiným zdravotnickým prostředkem, na který se hodnotitel odkazoval a vyhodnocoval jeho klinické údaje získané na základě

1. jedné nebo více klinických zkoušek nebo jiných studií uváděných v odborné literatuře nebo

2. publikovaných nebo nepublikovaných odborných zpráv nebo závěrů o jeho používání v klinické praxi, a

b) souhrn použité literatury.

(3) V případě, že klinické údaje byly získány postupem podle § 15 odst. 3 písm. a), je součástí závěrečné zprávy z klinického hodnocení dále

a) název klinické zkoušky,

b) cíle a odůvodnění provádění klinické zkoušky,

c) datum zahájení a ukončení klinické zkoušky,

d) identifikace a odůvodnění výběru kontrolní skupiny,

e) seznam zdravotních výkonů poskytnutých subjektům hodnocení,

f) popis metod měření a odůvodnění vhodnosti jejich použití,

g) použité statistické metody,

h) kopie souhlasu etické komise poskytovatele zdravotních služeb, u něhož byla klinická zkouška provedena, a

i) kopie povolení Ústavu k provedení klinické zkoušky, pokud bylo vydáno; pokud nebylo vydáno v zákonné lhůtě, pak prohlášení zadavatele klinické zkoušky o tom, že klinická zkouška nebyla Ústavem zamítnuta.

§ 20

Závěrečná zpráva z hodnocení funkční způsobilosti

Závěrečná zpráva z  hodnocení funkční způsobilosti obsahuje zejména

a) název hodnoceného diagnostického zdravotnického prostředku in vitro, jeho bližší specifikaci a vymezení určeného účelu,

b) seznam nejčastějších onemocnění, která lze prostřednictvím diagnostického zdravotnického prostředku in vitro prokázat nebo vyloučit,

c) identifikační údaje výrobce hodnoceného diagnostického zdravotnického prostředku in vitro a hodnotitele,

d) seznam použitých referenčních materiálů,

e) seznam a popis použitých metod měření,

f) počet zkoušených vzorků,

g) seznam klinických laboratoří, ve kterých bylo provedeno hodnocení funkční způsobilosti,

h) seznam získaných parametrů specificity, citlivosti, přesnosti a reprodukovatelnosti,

i) počet zúčastněných subjektů hodnocení funkční způsobilosti v případě zdravotnického prostředku pro sebetestování,

j) shrnutí a závěr, který obsahuje jednoznačné stanovisko hodnotitele, zda byla u hodnoceného diagnostického zdravotnického prostředku in vitro prokázána jeho funkční způsobilost, a

k) datum vyhotovení závěrečné zprávy z hodnocení funkční způsobilosti a podpis hodnotitele a podpis výrobce.

Díl 3

Klinická zkouška

§ 21

Podmínky provádění klinické zkoušky

(1) Klinickou zkoušku provádí zkoušející a další pověření účastníci klinické zkoušky podle odst. 2 písm. j) při dodržení určeného účelu zkoušeného zdravotnického prostředku a za podmínek stanovených výrobcem. Tyto osoby jsou povinny postupovat podle předem vypracovaného plánu klinické zkoušky.

(2) Klinická zkouška může být zahájena pouze tehdy, pokud

a) zadavatel klinické zkoušky prověřil způsobilost pracoviště k provedení klinické zkoušky,

b) předvídatelná rizika a obtíže nepřevažují očekávaný přínos pro subjekt hodnocení, popřípadě pro ochranu veřejného zdraví,

c) byl získán písemný informovaný souhlas subjektu hodnocení nebo jeho zákonného zástupce,

d) byl získán písemný souhlas etické komise s provedením klinické zkoušky se zaměřením na etická hlediska),

e) nebyla žádost o povolení provedení klinické zkoušky Ústavem v zákonné lhůtě zamítnuta,

f) zadavatel klinické zkoušky určil zkoušejícího, v případě multicentrické klinické zkoušky hlavního zkoušejícího,

g) byla provedena biologicko-bezpečnostní zkouška odpovídající současnému stavu vědeckých poznatků nebo jiná zkouška, která je potřebná pro ověření určeného účelu a bezpečnosti zkoušeného zdravotnického prostředku,

h) byla prokázána bezpečnostně-technická nezávadnost zkoušeného zdravotnického prostředku s přihlédnutím k jeho technickému stavu, předpisům upravujícím bezpečnost a ochranu zdraví při práci a předpisům v oblasti prevence proti vzniku pracovních úrazů,

i) zkoušející, v případě multicentrické klinické zkoušky hlavní zkoušející, byl informován o výsledcích zkoušky uvedené v písmenu g) a h), jakož i o možných rizicích spojených s provedením klinické zkoušky,

j) osoby, které se podílejí na navrhování, schvalování, provádění, kontrole, dokumentování a vyhodnocování klinické zkoušky mají odpovídající kvalifikaci a specializaci ke splnění svých úkolů v průběhu klinické zkoušky,

k) všechny smlouvy a dohody zajišťující řádný průběh klinické zkoušky byly uzavřeny v písemné podobě a podepsány dotčenými účastníky klinické zkoušky, a

l) bylo zadavatelem klinické zkoušky uzavřeno pojištění pro případ škody, újmy na zdraví nebo úmrtí, přičemž pojistné plnění se musí vztahovat na celou dobu provádění klinické zkoušky, a to i na případ, kdy nebude možné prokázat zavinění konkrétní osoby. Rozsah pojištění musí odpovídat rizikům spojeným s prováděnou klinickou zkouškou.

(3) Pokud je subjektem hodnocení osoba mladší 18 let, pak může být klinická zkouška provedena pouze tehdy, jestliže

a) podle současných poznatků lékařské vědy

1. je určeným účelem zkoušeného zdravotnického prostředku prevence proti závažnému onemocnění, stanovení diagnózy nebo zlepšení vážného zdravotního stavu, nebo

2. by klinická zkouška u subjektu hodnocení staršího 18 let nepřinesla uspokojivé výsledky, a

b) zákonný zástupce subjektu hodnocení udělil písemný informovaný souhlas, a to bezprostředně před zahájením klinické zkoušky; pokud je subjekt hodnocení schopen sám v dostatečné míře porozumět charakteru, významu a dosahu klinické zkoušky a v závislosti na této schopnosti se svobodně rozhodnout a vyjádřit toto rozhodnutí písemně, je nutné získat jeho písemný informovaný souhlas, který nahrazuje písemný informovaný souhlas jeho zákonného zástupce.

(4) Pokud je subjektem hodnocení těhotná nebo kojící žena, pak může být klinická zkouška provedena pouze tehdy, jestliže

a) podle současných poznatků lékařské vědy

1. je určeným účelem zkoušeného zdravotnického prostředku prevence proti závažnému onemocnění, stanovení diagnózy nebo zlepšení vážného zdravotního stavu těhotných nebo kojících žen anebo dosud nenarozených dětí,

2. provedení klinické zkoušky je spojeno pro dosud nenarozené nebo kojené dítě pouze s nepatrným rizikem a

3. existuje odůvodněný předpoklad, že uspokojivých výsledků klinické zkoušky lze dosáhnout pouze v případě účasti těhotné nebo kojící ženy.

(5) Subjektem hodnocení nesmí být osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo osoba ve výkonu trestu odnětí svobody.

(6) Při provádění klinické zkoušky musí být použité postupy přiměřené povaze zkoušeného zdravotnického prostředku. Při výskytu nepředvídaných nebo zvýšených rizik pro subjekt hodnocení musí být provádění klinické zkoušky okamžitě přerušeno, a nelze-li rizika odstranit, pak musí být klinická zkouška ukončena.

(7) Doba provádění klinické zkoušky a četnost pozorování musí odpovídat charakteru zkoušeného zdravotnického prostředku, jeho určenému účelu, deklarované bezpečnosti, vhodnosti a klinické účinnosti tak, aby byla zaručena platnost odborných závěrů a nebyl nadbytečně zatěžován subjekt hodnocení.

§ 22

Povolení, přerušení a zastavení klinické zkoušky

(1) Zadavatel klinické zkoušky je povinen před jejím zahájením podat žádost Ústavu o povolení jejího provedení. Žádost obsahuje identifikační údaje zadavatele klinické zkoušky, dokumentaci klinické zkoušky, souhlas etické komise a informované souhlasy subjektů hodnocení nebo jejich zákonných zástupců.

(2)  Ústav povolí provedení klinické zkoušky, pokud neshledá důvody pro zamítnutí žádosti s ohledem na ochranu veřejného zdraví, ohrožení zdraví subjektu hodnocení nebo jiný veřejný zájem.

(3) O žádosti je Ústav povinen rozhodnout do 60 dnů od jejího doručení. V případě, že Ústav rozhodnutí ve stanovené lhůtě nevydá, má se za to, že provedení klinické zkoušky povolil.

CELEX: 31993L0042, 31990L0385

(4) Zadavatel klinické zkoušky informuje Ústav o změnách v dokumentaci, které učinil v průběhu klinické zkoušky.

(5) V případě ohrožení veřejného zájmu může Ústav rozhodnutím probíhající klinickou zkoušku dočasně přerušit nebo zastavit. Rozhodnutí o přerušení nebo zastavení klinické zkoušky nemá odkladný účinek. Ústav sdělí své rozhodnutí a jeho důvody všem členským státům a Komisi.

CELEX: 31993L0042, 31990L0385

§ 23

Povolení mezinárodní multicentrické klinické zkoušky

(1) Zadavatel mezinárodní multicentrické klinické zkoušky je povinen před jejím zahájením podat žádost o povolení jejího provedení Ústavu a příslušným orgánům ostatních členských států, ve kterém má být multicentrická klinická zkouška prováděna.

(2) Rozhodnutí o zamítnutí žádosti Ústav vydá, pokud shledá důvody pro zakázání provedení klinické zkoušky s ohledem na ochranu veřejného zdraví, ohrožení zdraví subjektu hodnocení nebo jiný veřejný zájem nebo pokud etická komise nevyslovila s provedením klinické zkoušky souhlas. Takové rozhodnutí může Ústav vydat do 60 dnů od doručení žádosti.

§ 24

Etická komise

(1) Etickou komisí se pro účely tohoto zákona rozumí nezávislý orgán, jehož úkolem je dohled nad klinickými zkouškami v rozsahu ochrany práv a bezpečnosti subjektů hodnocení s důrazem kladeným na etická hlediska.

(2) Etickou komisi je oprávněn ustavit poskytovatel zdravotních služeb, u kterého si zadavatel klinické zkoušky objednal její provedení. Etická komise může na základě písemné dohody uzavřené s poskytovatelem zdravotních služeb, který ji neustavil, působit i jako etická komise pro tohoto poskytovatele zdravotních služeb. Podmínky pro činnost etické komise zajistí poskytovatel zdravotních služeb, který ji ustavil.

(3) Etická komise je tvořena zdravotnickými pracovníky a dalšími členy, přičemž musí mít nejméně 5 členů, z nichž je nadpoloviční většina tvořena zdravotnickými pracovníky. Předsedu a další členy etické komise jmenuje a odvolává statutární orgán poskytovatele zdravotních služeb. Členy etické komise mohou být pouze bezúhonné fyzické osoby, které danému poskytovateli zdravotních služeb doloží

a) výpis z rejstříku trestů,

b) písemný souhlas se svým členstvím v etické komisi,

c) písemné vyjádření o tom, že nemají osobní zájem na provádění klinické zkoušky, a

d) písemný souhlas s tím, že budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví v souvislosti se svým členstvím v etické komisi.

(4) Jednání etické komise jsou neveřejná. Hlasování etické komise je veřejné, každý člen má 1 hlas. K rozhodnutí etické komise je třeba nadpoloviční většiny všech jejích členů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(5) Poskytovatel zdravotních služeb oznamuje Ústavu ustavení etické komise včetně jejího složení, a to do 30 dnů od dne jejího ustavení. Etická komise uděluje písemný souhlas s provedením klinické zkoušky zdravotnického prostředku a vykonává dohled nad jejím průběhem z hlediska bezpečnosti a zachovávání práv subjektů hodnocení. Za tím účelem zejména hodnotí odbornou způsobilost zkoušejících, včetně hlavního zkoušejícího, vhodnost zvolených postupů a skupin subjektů hodnocení, a to nezávisle na zadavateli klinické zkoušky a zkoušejícím.

(6) Zadavatel klinické zkoušky je povinen příslušné etické komisi písemně oznámit záměr provést klinickou zkoušku. Spolu s oznámením předloží dokumentaci uvedenou v § 29 písm. a) s výjimkou bodů 5 a 6. Etická komise zadavateli udělí písemný souhlas nebo nesouhlas s prováděním klinických zkoušek do 60 dnů ode dne doručení oznámení. Do této doby se nezapočítává doba od vyžádání chybějících podkladů etickou komisí do jejich doručení zadavatelem.

§ 25

(1) Pokud je třeba změnit podmínky klinické zkoušky schválené etickou komisí, požádá zkoušející nebo zadavatel klinické zkoušky příslušnou etickou komisi o písemný souhlas se změnami podmínek klinické zkoušky, přičemž předloží etické komisi návrh na změny v dokumentaci klinické zkoušky.

(2) Etická komise odvolá písemně svůj souhlas s prováděním klinické zkoušky, jestliže

a) se vyskytnou nové skutečnosti negativně ovlivňující bezpečnost subjektů hodnocení v případě, že tyto skutečnosti nelze ihned odstranit, nebo

b) zadavatel klinické zkoušky, zkoušející nebo hlavní zkoušející poruší závažným způsobem své základní povinnosti stanovené tímto zákonem.

(3) Poskytovatel zdravotních služeb po dobu nejméně 15 let po ukončení klinické zkoušky uchovává zejména předloženou žádost o souhlas etické komise se zahájením klinické zkoušky, dokumentaci klinické zkoušky, seznam členů etické komise včetně uvedení jejich kvalifikace v době, kdy udělila souhlas s provedením klinické zkoušky.

(4) Poskytovatel zdravotních služeb neprodleně informuje Ústav o zániku etické komise.

(5) Poskytovatel zdravotních služeb po dobu nejméně 15 let po ukončení činnosti etické komise, kterou zřídil, uchovává zejména zápisy z jednání etické komise, zprávy a korespondenci týkající se klinických zkoušek, seznam členů etické komise a všechny jeho aktualizace.

(6) Pokud v případě zániku etické komise v průběhu klinické zkoušky její činnost nepřevezme jiná etická komise, má se za to, že souhlas etické komise s prováděním dané klinické zkoušky pozbývá platnosti okamžikem zániku etické komise.

§ 26

Informovaný souhlas

(1) Informovaným souhlasem se pro účely tohoto zákona rozumí dobrovolné a prokazatelné vyjádření vůle subjektu hodnocení, popřípadě jeho zákonného zástupce, podrobit se klinické zkoušce za podmínek stanovených v § 21.

(2) Subjekt hodnocení musí být zkoušejícím náležitě poučen o podmínkách, za kterých bude klinická zkouška prováděna, jakož i o rizicích, které z podrobení se klinické zkoušce pro subjekt hodnocení vyplývají.

(3) V případě, že se vyskytnou nové informace významné pro setrvání subjektu hodnocení v probíhající klinické zkoušce, musí být subjekt hodnocení zkoušejícím o těchto skutečnostech neprodleně poučen. O této skutečnosti se sepíše dodatek informovaného souhlasu.

(4) Informovaný souhlas musí být udělen v písemné formě před zahájením klinické zkoušky. V případě, že je informovaný souhlas odvolán v průběhu klinické zkoušky, musí být subjekt hodnocení ze zkoušení vyřazen.

(5) Pokud není subjekt hodnocení schopen psát, lze ve výjimečných případech připustit ústní souhlas učiněný za přítomnosti alespoň jednoho svědka. O udělení ústního souhlasu musí být pořízen písemný záznam.

(6) Poučení podle odstavců 2 a 3 musí být písemné, srozumitelné a v jazyce, kterému subjekt hodnocení dobře rozumí. Poučení je součástí informovaného souhlasu, který musí obsahovat

a) informace o klinické zkoušce včetně vymezení jejího cíle,

b) předpokládanou dobu trvání klinické zkoušky a předpokládanou dobu účasti subjektu hodnocení na klinické zkoušce,

c) identifikaci a popis zkoušeného zdravotnického prostředku,

d) seznam výkonů, které budou na subjektu hodnocení prováděny,

e) informace o možném přínosu klinické zkoušky pro subjekt hodnocení,

f) informace o předvídatelných rizicích a možných obtížích spojených s podrobením se klinické zkoušce,

g) informace o jiných možnostech léčby nebo diagnostiky,

h) informace o zpracování získaných osobních údajů subjektu hodnocení, včetně informace o zabezpečení jejich důvěrnosti,

i) práva a povinnosti subjektu hodnocení, včetně

1. práva kdykoli odstoupit od klinické zkoušky a práva na informaci o způsobu a zdravotních následcích jejího přerušení,

2. práva na poskytnutí náhrad cestovních výdajů a náhrad mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti v důsledku účasti na klinické zkoušce a

3. práva na poskytnutí náhrady škody v případě újmy na zdraví nebo smrti subjektu hodnocení v důsledku účasti na klinické zkoušce.

§ 27

Základní povinnosti zadavatele klinické zkoušky

(1) Zadavatel klinické zkoušky je povinen

a) určit zkoušejícího, který musí

1. mít odpovídající kvalifikaci, zkušenosti a znalosti o použití zkoušeného zdravotnického prostředku,

2. být oprávněn vykonávat odpovídající odbornou činnost a

3. znát klinické prostředí, v němž má být klinická zkouška provedena

b) zajistit přípravu dokumentace klinické zkoušky, a

c) uzavřít písemné smlouvy podle § 21 odst. 2 písm. k).

(2) Zadavatel klinické zkoušky je dále povinen

a) zajistit po dohodě se zkoušejícím

1. shromažďování a vyhodnocování statistických údajů,

2. výběr subjektů hodnocení a

3. metody a postupy zaznamenávání a analyzování všech nepříznivých událostí vzniklých při zkoušení zdravotnického prostředku,

b) zajistit pro zkoušejícího

1. příručku zkoušejícího, popřípadě další informace potřebné pro provádění konkrétní klinické zkoušky,

2. pokyny, návody, popřípadě instruktáže zaměřené na určený účel zkoušeného zdravotnického prostředku,

3. technické údaje o zkoušeném zdravotnickém prostředku včetně výsledků analýzy rizik,

4. informace získané z předklinických zkoušek vztahující se k předmětu klinické zkoušky a

5. prohlášení výrobce nebo zplnomocněného zástupce, že daný zdravotnický prostředek splňuje základní požadavky, kromě hledisek, která tvoří předmět klinické zkoušky, a že s ohledem na tato hlediska byla přijata všechna předběžná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti subjektů hodnocení,

c) podepsat

1. plán klinické zkoušky,

2. zprávu o klinické zkoušce,

d) sjednat pojištění pro případ škody, újmy na zdraví nebo smrti, platné po celou dobu provádění klinické zkoušky,

e) předat zkoušejícímu zdravotnický prostředek určený pro klinické zkoušky a uvedený v plánu klinické zkoušky,

f) předem písemně oznámit příslušné etické komisi záměr provést klinickou zkoušku,

g) před zahájením klinické zkoušky podat Ústavu žádost o povolení provedení klinické zkoušky,

h) prověřit a v případě akceptace schválit jakoukoliv odchylku od plánu klinické zkoušky a předložit etické komisi návrh na změny v dokumentaci klinické zkoušky k jejímu odsouhlasení,

i) neprodleně informovat Ústav a etickou komisi o zahájení klinické zkoušky,

j) nejpozději do 30 dnů informovat Ústav a etickou komisi o přerušení nebo ukončení klinické zkoušky,

k) uchovávat záznamy o všech nepříznivých událostech vzniklých při zkoušení zdravotnického prostředku, které mu byly oznámeny v průběhu klinické zkoušky, po dobu nejméně 5 let a v případě implantabilního zdravotnického prostředku nejméně 15 let ode dne výroby posledního výrobku a

l) posoudit společně se zkoušejícím závažné nepříznivé události vzniklé při zkoušení zdravotnického prostředku a informovat o nich Ústav a etickou komisi neprodleně po jejich vzniku. Náležitosti hlášení závažné nepříznivé události Ústavu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 28

Základní povinnosti zkoušejícího

(1) Zkoušející, v případě multicentrické klinické zkoušky hlavní zkoušející, je povinen

a) přijmout pouze taková rizika, která nemohou vážně ohrozit subjekty hodnocení,

b) posoudit, zda zdravotní stav subjektů hodnocení umožňuje zahájení klinické zkoušky,

c) zajistit písemný informovaný souhlas subjektu hodnocení nebo jeho zákonného zástupce,

d) zajistit přesnost, čitelnost a ochranu údajů o klinické zkoušce, údajů v dokumentech a záznamech o subjektech hodnocení, a

e) oznámit bez zbytečného odkladu všechny nepříznivé události vzniklé při zkoušení zdravotnického prostředku zadavateli klinické zkoušky.

(2) Zkoušející, v případě multicentrické klinické zkoušky hlavní zkoušející, je dále povinen

a) před zahájením klinické zkoušky

1. vyžádat si od zadavatele klinické zkoušky příručku zkoušejícího, popřípadě další informace, které považuje za nezbytně nutné k provedení klinické zkoušky,

2. seznámit se v odpovídajícím rozsahu s určeným účelem zkoušeného zdravotnického prostředku a pokyny výrobce,

3. seznámit se řádně s plánem klinické zkoušky, a poté jej podepsat,

4. vydat písemné prohlášení, že on a jeho spolupracovníci jsou schopni provést klinickou zkoušku a že on ani jeho spolupracovníci nemají k předmětu klinické zkoušky žádný osobní vztah, který by mohl vyvolat střet zájmů nebo narušit průběh klinické zkoušky, zejména s ohledem na souběžné provádění jiné klinické zkoušky, které se osobně účastní,

5. zajistit nezbytnou přípravu, včetně opatření pro případ výskytu nepříznivých událostí vzniklých při zkoušení zdravotnického prostředku, v rámci později prováděné klinické zkoušky,

6. zabezpečit posouzení zdravotního stavu subjektů hodnocení,

7. prokazatelně seznámit subjekty hodnocení s jejich zdravotním stavem a

8. získat jejich písemný informovaný souhlas,

b) v průběhu klinické zkoušky

1. evidovat účast subjektů hodnocení na klinické zkoušce,

2. informovat ošetřující lékaře subjektů hodnocení o jejich účasti na klinické zkoušce,

3. informovat etickou komisi o změně v plánu klinické zkoušky schválené již zadavatelem klinické zkoušky a vyžádat si její stanovisko,

4. informovat neprodleně zadavatele klinické zkoušky, etickou komisi a Ústav o vzniku všech nepříznivých událostí vzniklých při zkoušení zdravotnického prostředku a o učiněných opatřeních,

5. projednat se zadavatelem klinické zkoušky potřebné úpravy plánu klinické zkoušky; bez jeho písemného souhlasu nelze tyto úpravy realizovat. Tento postup neplatí v případě vzniku kritické situace směřující k ohrožení zdraví subjektů hodnocení; takové odchylky od plánu klinické zkoušky nevyžadují předchozí souhlas etické komise nebo zadavatele klinické zkoušky, ale musí být oznámeny neodkladně zadavateli klinické zkoušky, a

6. kontrolovat, zda osoby, které se podílí na provádění klinické zkoušky, plní řádně úkoly, které na ně přenesl,

c) po ukončení klinické zkoušky podepsat zprávu o klinické zkoušce.

§ 29

Dokumentace klinické zkoušky

Dokumentaci klinické zkoušky tvoří

a) před jejím zahájením

1. písemná smlouva mezi zadavatelem klinické zkoušky a poskytovatelem zdravotních služeb, u něhož se má klinická zkouška provádět,

2. písemná dohoda mezi zadavatelem klinické zkoušky a zkoušejícím, v případě multicentrické klinické zkoušky hlavním zkoušejícím, vymezující zejména jejich odpovědnost a mlčenlivost,

3. příručka zkoušejícího,

4. plán klinické zkoušky,

5. písemný souhlas etické komise,

6. povolení Ústavu k provedení klinické zkoušky, pokud bylo vydáno; pokud nebylo vydáno v zákonné lhůtě, pak prohlášení zadavatele klinické zkoušky o tom, že klinická zkouška nebyla Ústavem v zákonné lhůtě zamítnuta,

7. informovaný souhlas, a

8. doklad o sjednání pojištění celého průběhu klinické zkoušky pro případ škody, újmy na zdraví nebo smrti,

b) v průběhu klinické zkoušky záznamy o

1. činnostech prováděných podle plánu klinické zkoušky,

2. předem nepředvídaných jevech a opatřeních provedených nad rámec plánu klinické zkoušky a

3. všech nepříznivých událostech vzniklých při zkoušení zdravotnického prostředku, pokud dojde k jejich vzniku,

c) zpráva o klinické zkoušce.

Hlava IV

Registrace a notifikace

Díl 1

Registrace osoby zacházející se zdravotnickými prostředky

§ 30

(1) Osoba usazená na území České republiky, která hodlá pod svým vlastním jménem a příjmením, firmou nebo názvem uvádět na trh zdravotnické prostředky, musí být před zahájením uvádění zdravotnických prostředků na trh zaregistrována Ústavem jako výrobce.

(2) Osoba usazená na území České republiky, která hodlá zastupovat výrobce usazeného mimo území členských států, musí být před zahájením této činnosti zaregistrována Ústavem jako zplnomocněný zástupce.

CELEX: 31993L0042, 31990L0385, 31998L0079

(3) Osoba, která na území České republiky hodlá působit jako dovozce, distributor nebo osoba provádějící servis, musí být před zahájením předmětné činnosti zaregistrována Ústavem jako dovozce, distributor nebo osoba provádějící servis.

(4) Osoba usazená na území členského státu, která si objedná u poskytovatele zdravotních služeb provedení klinické zkoušky a která je odpovědná za zahájení, řízení, organizování, kontrolu, popřípadě financování klinické zkoušky, musí být před zahájením klinické zkoušky zaregistrována Ústavem jako zadavatel klinické zkoušky.

(5) Osoba, která na území České republiky působí jako notifikovaná osoba, musí být zaregistrována Ústavem jako notifikovaná osoba.

§ 31

(1) Registrace osoby platí po dobu 5 let ode dne provedení registrace.

(2) Registraci osoby je možné opakovaně prodloužit. Žádost o prodloužení registrace je možné podat již 6 měsíců před uplynutím její platnosti.

§ 32

Náležitosti žádosti o registraci osoby

(1) Žádost o registraci osoby se podává elektronicky prostřednictvím Registru zdravotnických prostředků. Žadatel může v Registru zdravotnických prostředků udělit plnou moc jiné osobě, která je oprávněna provádět za žadatele úkony spojené s registrací jeho osoby.

(2) Žádost musí obsahovat

a) obchodní firmu nebo název v případě právnické osoby nebo jméno a příjmení v případě fyzické osoby,

b) identifikační číslo osoby, je-li osoba usazena na území České republiky,

c) adresu sídla nebo místa podnikání,

d) jméno, příjmení kontaktní osoby, telefon a e-mail,

e) označení činnosti, pro niž se registrace žádá,

f) kopie dokladů potvrzujících splnění kvalifikačních požadavků na osobu zacházející se zdravotnickými prostředky, pokud jsou stanoveny tímto zákonem,

g) u výrobce individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků seznam kódů a názvů skupin jím vyráběných zdravotnických prostředků podle globální nomenklatury zdravotnických prostředků (GMDN),

h) u zplnomocněného zástupce údaje o zastupovaném výrobci obsahující obchodní firmu v případě právnické osoby, nebo jméno a příjmení v případě fyzické osoby a adresu sídla nebo místa podnikání,

i) u osoby provádějící servis seznam registrovaných a notifikovaných zdravotnických prostředků, u kterých provádí servis, a

j) další údaje předávané Českou republikou do EUDAMED na základě rozhodnutí Komise uveřejňovaných v Úředním věstníku Evropské unie.

§ 33

Registrace osoby

(1) Ústav provede registraci do 30 dnů ode dne doručení žádosti. O této skutečnosti vyrozumí žadatele bez zbytečného odkladu. Registrace vzniká žadateli zápisem do Registru zdravotnických prostředků. V případě, že není splněn některý z požadavků uvedených v § 32, Ústav registraci neprovede a žádost zamítne.

(2) Ústav každému výrobci, zplnomocněnému zástupci, dovozci, distributorovi, osobě provádějící servis, zadavateli klinické zkoušky nebo notifikované osobě při zápisu do Registru zdravotnických prostředků přidělí registrační číslo.

(3) V případě změny údajů uvedených v registraci je výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce, distributor, osoba provádějící servis, zadavatel klinické zkoušky nebo notifikovaná osoba povinna do 30 dnů podat Ústavu žádost o změnu své registrace prostřednictvím Registru zdravotnických prostředků. Žádost musí obsahovat registrační číslo přidělené Ústavem a aktualizaci údaje, který se změnil.

(4) Pokud výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce, distributor osoba provádějící servis, zadavatel klinické zkoušky nebo notifikovaná osoba neplní požadavky stanovené tímto zákonem, Ústav rozhodne z moci úřední o výmazu osoby z Registru zdravotnických prostředků.

(5) Na žádost výrobce, zplnomocněného zástupce, dovozce, distributora, osoby provádějící servis, zadavatele klinické zkoušky nebo notifikované osoby provede Ústav výmaz osoby z Registru zdravotnických prostředků.

Díl 2

Registrace zdravotnického prostředku

§ 34

(1) Pokud je výrobce nebo zplnomocněný zástupce usazen na území České republiky, je povinen podat Ústavu žádost o registraci zdravotnického prostředku, který uvádí na trh, a to nejpozději do 5 dnů ode dne jeho uvedení na trh členských států. Tato povinnost se vztahuje na zplnomocněného zástupce usazeného na území České republiky i v případě, kdy je zdravotnický prostředek uváděn na trh členských států jinou osobou. Tato povinnost se nevztahuje na individuálně zhotovovaný zdravotnický prostředek.

CELEX: 31993L0042, 31990L0385, 31998L0079

(2) Registrace zdravotnického prostředku platí po dobu 5 let ode dne provedení registrace. Registraci je možné opakovaně prodloužit. Žádost o prodloužení registrace je možné podat již 6 měsíců před uplynutím její platnosti.

(3) Pokud již byl zdravotnický prostředek registrován, je každý distributor nebo dovozce předmětného zdravotnického prostředku povinen přiřadit daný zdravotnický prostředek pod registraci své osoby.

§ 35

Náležitosti žádosti o registraci zdravotnického prostředku

(1) Žádost o registraci zdravotnického prostředku se podává elektronicky prostřednictvím Registru zdravotnických prostředků.

(2) Žádost musí obsahovat

a) registrační číslo výrobce přidělené Ústavem,

b) obchodní název zdravotnického prostředku,

c) doplněk názvu označující každou variantu zdravotnického prostředku, pokud existuje,

d) katalogové číslo každé varianty zdravotnického prostředku přidělené výrobcem, pokud toto číslo existuje,

e) typ zdravotnického prostředku,

f) stručný popis zdravotnického prostředku v českém a anglickém jazyce,

g) kód a název skupiny zdravotnického prostředku podle globální nomenklatury zdravotnických prostředků (GMDN),

h) u zdravotnických prostředků, u nichž je povinná účast notifikované osoby na procesu posouzení shody, číslo certifikátu vystaveného notifikovanou osobou, číslo notifikované osoby, která vystavila certifikát, a kopie platného certifikátu,

i) kopii závěrečné zprávy z klinického hodnocení nebo z hodnocení funkční způsobilosti,

j) poslední verzi návodu k použití v českém jazyce,

k) platné prohlášení o shodě a

l) další údaje předávané Českou republikou do EUDAMED na základě rozhodnutí Komise uveřejňovaných v Úředním věstníku Evropské unie.

§ 36

Postup registrace zdravotnického prostředku

(1) Ústav provede registraci do 30 dnů ode dne doručení žádosti. O této skutečnosti vyrozumí žadatele bez zbytečného odkladu. Registrace zdravotnického prostředku vzniká zápisem do Registru zdravotnických prostředků.

(2) V případě, že není splněn některý z požadavků uvedených v § 35, nebo v případě, že Ústav zjistí, že výrobek není zdravotnickým prostředkem nebo k němu bylo připojeno označení CE nesprávně, Ústav registraci neprovede a žádost zamítne.

(3) Ústav každému zdravotnickému prostředku při zápisu do Registru zdravotnických prostředků přidělí jedno evidenční číslo a identifikační kód pro každou jeho variantu.

(4) V případě změny údajů uvedených v registraci, je výrobce nebo zplnomocněný zástupce povinen do 30 dnů podat Ústavu žádost o změnu registrace prostřednictvím Registru zdravotnických prostředků. Žádost musí obsahovat registrační číslo výrobce nebo zplnomocněného zástupce, evidenční číslo zdravotnického prostředku, identifikační kód každé jeho varianty a aktualizaci údaje, který se změnil.

(5) Pokud vyjdou najevo nové skutečnosti, ze kterých vyplývá, že výrobek registrovaný jako zdravotnický prostředek není zdravotnickým prostředkem, nebo k němu bylo připojeno označení CE nesprávně, Ústav rozhodne z moci úřední o jeho výmazu z Registru zdravotnických prostředků.

(6) Ústav provede na žádost výrobce nebo zplnomocněného zástupce výmaz zdravotnického prostředku z Registru zdravotnických prostředků.

Díl 3

Notifikace zdravotnického prostředku

§ 37

(1) Distributor nebo dovozce zdravotnického prostředku, který nepodléhá registraci podle § 34, je povinen podat Ústavu žádost o jeho notifikaci, a to nejpozději do 5 dnů ode dne jeho uvedení na trh České republiky. Tato povinnost se nevztahuje na individuálně zhotovovaný zdravotnický prostředek.

(2) Notifikace zdravotnického prostředku platí po dobu 5 let ode dne provedení notifikace. Notifikaci je možné opakovaně prodloužit. Žádost o prodloužení notifikace je možné podat již 6 měsíců před uplynutím její platnosti.

(3) Pokud již byl zdravotnický prostředek notifikován, je každý další distributor nebo dovozce předmětného zdravotnického prostředku povinen navázat daný zdravotnický prostředek pod registraci své osoby.

§ 38

Náležitosti žádosti o notifikaci zdravotnického prostředku

(1) Žádost o notifikaci zdravotnického prostředku se podává elektronicky prostřednictvím Registru zdravotnických prostředků.

(2) Žádost musí obsahovat

a) registrační číslo distributora nebo dovozce přidělené Ústavem,

b) obchodní firmu výrobce nebo název v případě právnické osoby nebo jméno a příjmení v případě fyzické osoby, a adresu jeho sídla nebo místa podnikání,

c) obchodní název zdravotnického prostředku,

d) doplněk názvu označující každou variantu zdravotnického prostředku, pokud existuje,

e) katalogové číslo každé varianty zdravotnického prostředku přidělené výrobcem, pokud toto číslo existuje,

f) typ zdravotnického prostředku,

g) u zdravotnických prostředků, u nichž je povinná účast notifikované osoby na procesu posouzení shody, číslo certifikátu vystaveného notifikovanou osobou a číslo notifikované osoby, která vystavila certifikát,

h) poslední verzi návodu k použití v českém jazyce, a

i) další údaje o zdravotnickém prostředku, které stanoví prováděcí právní předpis.

§ 39

Postup notifikace zdravotnického prostředku

(1) Ústav provede notifikaci do 30 dnů od doručení žádosti. O této skutečnosti vyrozumí žadatele bez zbytečného odkladu. Notifikace zdravotnického prostředku vzniká zápisem do Registru zdravotnických prostředků.

(2) V případě, že není splněn některý z požadavků uvedených v § 38, nebo v případě, že Ústav zjistí, že výrobek není zdravotnickým prostředkem nebo k němu bylo připojeno označení CE nesprávně, Ústav notifikaci neprovede a žádost zamítne.

(3) Ústav každému notifikovanému zdravotnickému prostředku při zápisu do Registru zdravotnických prostředků přidělí jedno evidenční číslo a identifikační kód pro každou jeho variantu.

(4) V případě změny údajů uvedených v notifikaci, je distributor nebo dovozce povinen do 30 dnů podat Ústavu žádost o změnu notifikace prostřednictvím Registru zdravotnických prostředků. Žádost musí obsahovat registrační číslo žadatele, evidenční číslo zdravotnického prostředku a identifikační kód každé jeho varianty a aktualizaci údaje, který se změnil.

(5) Pokud vyjdou najevo nové skutečnosti, ze kterých vyplývá, že výrobek notifikovaný jako zdravotnický prostředek není zdravotnickým prostředkem nebo k němu bylo připojeno označení CE nesprávně, Ústav rozhodne z moci úřední o jeho výmazu z Registru zdravotnických prostředků.

(6) Na žádost distributora nebo dovozce zruší Ústav navázání jeho osoby podle § 37 odst. 3 na notifikovaný zdravotnický prostředek. Podá-li takovou žádost jediný anebo poslední distributor nebo dovozce, pak Ústav provede výmaz zdravotnického prostředku z Registru zdravotnických prostředků.

Díl 4

Certifikát volného prodeje

§ 40

(1) Výrobce registrovaného zdravotnického prostředku usazený na území České republiky je oprávněn podat Ústavu žádost o vystavení certifikátu volného prodeje za účelem vývozu zdravotnického prostředku mimo členské státy.

(2) Žádost musí obsahovat

a) identifikační údaje žadatele,

b) registrační číslo výrobce,

c) evidenční číslo zdravotnického prostředku a identifikační kódy jeho variant, a

d) informace, zda je požadováno vystavení certifikátu volného prodeje v elektronické či listinné podobě.

§ 41

(1) Ústav ověří v Registru zdravotnických prostředků, že příslušný zdravotnický prostředek je řádně registrován a že pro vydání certifikátu volného prodeje neexistují žádné faktické ani právní překážky.

(2) Ústav nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti vystaví žadateli certifikát volného prodeje nebo žádost zamítne.

(3) Certifikát volného prodeje je platný po dobu 5 let od jeho vystavení, nejdéle však po dobu platnosti registrace zdravotnického prostředku na něm uvedeného. Platnost certifikátu volného prodeje lze na žádost opakovaně prodloužit. Na žádost lze vystavit nový certifikát volného prodeje i v případě, že je předešlý certifikát volného prodeje stále platný.

Hlava V

Nesprávné připojení označení CE a klasifikace

§ 42

Nesprávné připojení označení CE

(1) Pokud výrobek, který byl na trh uveden jako zdravotnický prostředek, je označením CE opatřen neoprávněně nebo toto označení chybí v rozporu se zákonem upravujícím technické požadavky na výrobky, vydá Ústav rozhodnutí z moci úřední, kterým výrobci nebo zplnomocněnému zástupci stanoví povinnost zjednání nápravy a ke splnění této povinnosti stanoví přiměřenou lhůtu, nejvýše však 60 dnů.

(2) Není-li výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem zjednána náprava ve lhůtě stanovené Ústavem, vydá Ústav rozhodnutí o stažení výrobku z trhu.

CELEX: 31993L0042, 31990L0385, 31998L0079

(3) Ústav může v rozhodnutí odkladný účinek odvolání vyloučit v případě, že výrobek s nesprávným připojením označení CE je způsobilý ohrozit zdraví jejich uživatelů.

§ 43

Rozhodnutí o klasifikaci zdravotnického prostředku

(1) Pokud je na trh České republiky uveden zdravotnický prostředek, u něhož existují pochyby, že byl výrobcem správně zařazen do příslušné rizikové třídy, Ústav vydá rozhodnutí o klasifikaci, kterým určí, do které rizikové třídy daný zdravotnický prostředek patří.

(2) Řízení podle odstavce 1 zahájí Ústav na základě žádosti nebo z moci úřední.

(3) Není-li možné na základě dostupných důkazů vydat rozhodnutí nebo jedná-li se o typ zdravotnického prostředku, který je v členských státech nejednotně zařazen ve více rizikových třídách, Ústav podá žádost Komisi o vydání rozhodnutí o správné klasifikaci zdravotnického prostředku a vydání opatření pro celý trh členských států.

CELEX: 31993L0042

§ 44

Rozhodnutí o hraničním výrobku

(1) Ústav vydá rozhodnutí, kterým určí, zda výrobek je či není zdravotnickým prostředkem, v případě, že

a) takový výrobek naplňuje definici zdravotnického prostředku, přestože není výrobcem řádně uveden na trh jako zdravotnický prostředek, nebo

b) takový výrobek nenaplňuje definici zdravotnického prostředku, přestože je výrobcem uveden na trh jako zdravotnický prostředek.

(2) Řízení podle odstavce 1 zahájí Ústav na základě žádosti nebo z moci úřední.

(3) Není-li možné na základě dostupných důkazů vydat rozhodnutí, nebo jedná-li se o výrobek, který je v některých členských státech určen jako zdravotnický prostředek a v jiných nikoli, Ústav podá Komisi žádost o vydání rozhodnutí o správném určení výrobku a vydání opatření pro celý trh členských států.

CELEX: 31993L0042, 31990L0385

Hlava VI

Distribuce a dovoz

Díl 1

Distribuce

§ 45

(1) Distribuci smí provádět pouze distributor registrovaný Ústavem podle § 30.

(2) Distributor může zdravotnický prostředek převést dalšímu distributorovi, poskytovateli zdravotních služeb, výdejci nebo prodávajícímu.

§ 46

Zdravotnický prostředek nesmí být distribuován, jestliže může být snížena bezpečnost nebo ovlivněna klinická účinnost zdravotnického prostředku v důsledku toho, že

a) došlo k porušení skladovacích podmínek stanovených výrobcem,

b) uplynula doba jeho použitelnosti,

c) bylo porušeno jeho originální balení, popřípadě chybí nebo není čitelné označení na obalu, nebo

d) došlo ke zhoršení jeho technického stavu.

Díl 2

Dovoz

§ 47

(1) Dovoz smí provádět pouze dovozce registrovaný Ústavem podle § 30.

(2) Dovozce může zdravotnický prostředek převést distributorovi, poskytovateli zdravotních služeb, výdejci nebo prodávajícímu.

Díl 3

Společná ustanovení k distribuci a dovozu

§ 48

(1) Správnou distribuční a dovozní praxí se pro účely tohoto zákona rozumí soubor pravidel, která stanoví požadavky na zachování bezpečnosti a funkční způsobilosti zdravotnického prostředku.

(2) Distributor a dovozce jsou povinni

a) zajistit skladování zdravotnického prostředku v souladu s návodem k použití a dalšími pokyny výrobce,

b) dodržovat pravidla správné distribuční a dovozní praxe,

c) provádět pravidelnou kontrolu zdravotnického prostředku a případně jej vyřadit z další distribuce s ohledem na možné riziko snížení bezpečnosti nebo ovlivnění klinické účinnosti zdravotnického prostředku,

d) získat doklad o proškolení výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem ke skladování a správné manipulaci se zdravotnickým prostředkem, pokud se jedná o distribuci nebo dovoz aktivního implantabilního zdravotnického prostředku nebo zdravotnického prostředku rizikové třídy IIb nebo III s výjimkou kondomu,

e) předávat svému dodavateli a odběrateli všechny důležité informace způsobilé ovlivnit bezpečnost a zdraví uživatelů distribuovaného zdravotnického prostředku, s nimiž byli seznámeni, a

f) uchovávat doklady o distribuovaném nebo dováženém zdravotnickém prostředku po dobu 5 let.

(3) Pravidla správné distribuční a dovozní praxe stanoví prováděcí právní předpis.

Hlava VII

Předepisování a výdej

Díl 1

Předepisování

§ 49

Lékařský předpis

(1) Zdravotnický prostředek může předepsat pouze lékař, a to vystavením lékařského předpisu, kterým je poukaz nebo žádanka.

(2) Poukaz se použije v případě předepisování zdravotnického prostředku konkrétnímu pacientovi při poskytování ambulantní péče, popřípadě pro účely umožnění propuštění pacienta z lůžkové péče.

(3) Žádanka se použije v případě předepisování zdravotnického prostředku neurčitému okruhu pacientů pro účely poskytování zdravotní péče.

(4) Zdravotnický prostředek, který i v případě dodržení určeného účelu může ohrozit zdraví nebo život člověka, jestliže se používá bez dohledu lékaře, nebo jehož použití předpokládá poradu s lékařem, stanovení diagnózy lékařem, nebo léčbu podle pokynů a pod dohledem lékaře, může být vydáván pouze na lékařský předpis. Seznam skupin takových zdravotnických prostředků stanoví prováděcí právní předpis.

§ 50

(1) Lékařský předpis lze vystavit v listinné nebo v elektronické podobě.

(2) Na lékařském předpisu nelze umístit znaky nebo prvky, které omezují čitelnost vyplňovaných údajů, údaje o jiných poskytovatelích zdravotních služeb nebo jakákoliv reklamní sdělení.

(3) Lékařský předpis lze opatřit ochrannými prvky proti jeho zneužití.

(4) Jestliže předepisující lékař předepíše zdravotnický prostředek, na jehož úhradě se podle zákona o veřejném zdravotním pojištění podílí pacient, je povinen na tuto skutečnost pacienta upozornit.

(5) Při žádosti o opakované předepsání zdravotnického prostředku posoudí předepisující lékař, je-li to možné, stav používaného zdravotnického prostředku. Pokud zdravotnický prostředek vyhovuje z hlediska terapeutického, funkčního a bezpečnostního, nový zdravotnický prostředek totožného typu nepředepíše.

§ 51

Zacházení s lékařským předpisem a doba jeho platnosti

(1) Lékařský předpis se ukládá tak, aby se zabránilo jeho ztrátě nebo odcizení a možnosti jeho zneužití.

(2) Nevyplněný tiskopis pro lékařský předpis nesmí být opatřen razítkem poskytovatele zdravotních služeb.

(3) Poukaz s předepsaným zdravotnickým prostředkem lze uplatnit do 90 dnů ode dne jeho vystavení, nestanoví-li předepisující lékař s ohledem na zdravotní stav pacienta nebo charakter zdravotnického prostředku jinak.

(4) Žádanku s předepsaným zdravotnickým prostředkem lze uplatnit do 1 roku ode dne jejího vystavení.

(5) Náležitosti lékařského předpisu stanoví prováděcí právní předpis.

Díl 2

Výdej

§ 52

(1) Zdravotnický prostředek může být vydán pouze v lékárně, výdejně zdravotnických prostředků nebo u smluvního výdejce.

(2) Zdravotnický prostředek, s výjimkou zdravotnického prostředku, který je určen k prodeji, může vydat pouze

a) farmaceut se specializovanou způsobilostí,

b) farmaceut s odbornou způsobilostí,

c) farmaceutický asistent se specializovanou způsobilostí pro odborné pracoviště pro výdej zdravotnických prostředků,

d) farmaceutický asistent s odbornou způsobilostí nebo

e) ortotik-protetik způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud se jedná o výdej ortoticko-protetického zdravotnického prostředku.

(3) Zdravotnický prostředek pro zrakově postižené pacienty předepsaný na lékařský předpis může být vydán pouze v oční optice. Takový zdravotnický prostředek může vydat pouze

a) optometrista,

b) diplomovaný oční optik nebo diplomovaný oční technik, nebo

c) oční optik nebo oční technik.

§ 53

Zásilkový výdej

(1) Zásilkovým výdejem se pro účely tohoto zákona rozumí výdej zdravotnického prostředku na základě objednávky zásilkovým způsobem. Nabízení zdravotnického prostředku za účelem jeho zásilkového výdeje a přijetí objednávky osoby (dále jen „objednatel“) na uskutečnění zásilkového výdeje se považuje za součást zásilkového výdeje.

(2) Zásilkový výdej může zajišťovat pouze výdejce.

(3) U zdravotnického prostředku, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, je zásilkový výdej zakázán.

(4) Výdejce je povinen oznámit Ústavu zahájení, přerušení a ukončení zásilkového výdeje nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Součástí oznámení o zahájení zásilkového výdeje je uvedení adresy internetových stránek, prostřednictvím kterých je zásilkový výdej realizován. Změnu této adresy je výdejce povinen oznámit Ústavu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k takové změně došlo.

(5) Ústav zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam výdejců, kteří zajišťují zásilkový výdej, včetně adres jejich internetových stránek.

§ 54

Povinnosti osoby zajišťující zásilkový výdej

Při zásilkovém výdeji zdravotnického prostředku je výdejce povinen zajistit

a) zveřejnění informací o zásilkovém výdeji, nabídce zdravotnických prostředků, jejich ceně a nákladech spojených se zásilkovým výdejem,

b) balení a dopravu zásilek obsahujících zdravotnické prostředky k dodání objednateli způsobem, který zajistí zachování jejich jakosti; osoba zajišťující zásilkový výdej odpovídá za zachování jakosti zdravotnických prostředků, a to i v případě, že si zajistí smluvně přepravu zdravotnických prostředků u jiné osoby,

c) aby zásilky byly odeslány objednateli nejdéle ve lhůtě 2 pracovních dnů od přijetí objednávky nebo aby byl objednatel informován o delší dodací lhůtě dříve, než si zdravotnický prostředek závazně objedná,

d) informační službu poskytovanou osobou podle § 52 po vymezenou provozní dobu; tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o výskytu nežádoucí příhody,

e) možnost vrácení reklamovaných zdravotnických prostředků způsobem, který nezpůsobí objednateli náklady; takové zdravotnické prostředky se stávají nepoužitelnými a je nutno zajistit jejich odstranění.

§ 55

Výdej na poukaz

(1) Při výdeji zdravotnického prostředku předepsaného na poukaz vydávající informuje pacienta o možných alternativách k předepsanému zdravotnickému prostředku a s jeho souhlasem je oprávněn jej zaměnit za jiný zdravotnický prostředek, který je zaměnitelný s předepsaným zdravotnickým prostředkem s ohledem na účinnost a určený účel. Provedenou záměnu vydávající vyznačí na poukazu.

(2) Pokud předepisující lékař nebo revizní lékař zdravotní pojišťovny s ohledem na zdravotní stav pacienta trvá na vydání předepsaného zdravotnického prostředku, vyznačí na poukazu poznámku „Nezaměňovat“. V takovém případě může vydávající vydat pouze předepsaný zdravotnický prostředek.

(3) Nemá-li vydávající k dispozici předepsané množství nebo typ zdravotnického prostředku, pak vystaví na chybějící zdravotnický prostředek výpis z poukazu s označením „Výpis“. Výpis z poukazu obsahuje údaje původního poukazu a údaj o rozsahu již uskutečněného výdeje. Na původní poukaz se vyznačí poznámka „Pořízen výpis“ a údaj o rozsahu uskutečněného výdeje. Pro stanovení doby platnosti výpisu z poukazu se použije § 51 odst. 3 obdobně.

§ 56

Výdej na žádanku

Při výdeji zdravotnického prostředku předepsaného podle § 49 odst. 4 na žádanku potvrdí jeho převzetí písemně lékař, který žádanku vystavil, nebo jím pověřený zdravotnický pracovník.

Společná ustanovení k výdeji

§ 57

Výdejce je povinen

a) zajistit skladování zdravotnického prostředku v souladu s návodem k použití a dalšími pokyny výrobce,

b) provádět pravidelnou kontrolu zdravotnického prostředku a případně jej odstranit s ohledem na možné riziko ohrožení bezpečnosti nebo ovlivnění klinické účinnosti zdravotnického prostředku,

c) předávat svému dodavateli a konečnému spotřebiteli všechny důležité informace způsobilé ovlivnit bezpečnost a zdraví uživatele vydávaného zdravotnického prostředku, s nimiž byla seznámena, a

d) uchovávat doklady o vydávaném zdravotnickém prostředku včetně lékařských předpisů po dobu 5 let.

§ 58

Zdravotnický prostředek nesmí být vydán, jestliže může být snížena bezpečnost nebo ovlivněna klinická účinnost zdravotnického prostředku v důsledku toho, že

a) došlo k porušení skladovacích podmínek stanovených výrobcem,

b) uplynula doba jeho použitelnosti,

c) bylo porušeno jeho originální balení, popřípadě chybí nebo není čitelné označení na obalu, nebo

d) došlo ke zhoršení jeho technického stavu.

Hlava VIII

Prodej

§ 59

Prodáván může být pouze zdravotnický prostředek rizikové třídy I, zdravotnický prostředek pro sebetestování, kondom a dále zdravotnický prostředek uvedený na seznamu zdravotnických prostředků vyhrazených k volnému prodeji, který stanoví prováděcí právní předpis.

§ 60

Prodávající je povinen

a) zajistit skladování zdravotnického prostředku v souladu s návodem k použití a dalšími pokyny výrobce,

b) provádět pravidelnou kontrolu zdravotnického prostředku a případně jej odstranit s ohledem na možné riziko ohrožení bezpečnosti nebo ovlivnění klinické účinnosti zdravotnického prostředku,

c) předávat svému dodavateli a konečnému spotřebiteli všechny důležité informace způsobilé ovlivnit bezpečnost a zdraví uživatele prodávaného zdravotnického prostředku, s nimiž byl seznámen, a

d) uchovávat doklady o prodávaném zdravotnickém prostředku po dobu 5 let.

§ 61

Zásilkový prodej

(1) Fyzická osoba si může objednat nebo jinak opatřit zdravotnický prostředek prostřednictvím zásilkového prodeje pouze od osob usazených na území členských států.

(2) Předmětem zásilkového prodeje může být pouze zdravotnický prostředek podle § 59

a) registrovaný nebo notifikovaný Ústavem, anebo

b) registrovaný v jiném členském státě.

(3) Povinnou součástí zásilkového prodeje zdravotnického prostředku je dodání jeho návodu k použití v českém jazyce.

§ 62

Zdravotnický prostředek nesmí být prodán, jestliže může být snížena bezpečnost nebo ovlivněna klinická účinnost zdravotnického prostředku v důsledku toho, že

a) došlo k porušení skladovacích podmínek stanovených výrobcem,

b) uplynula doba jeho použitelnosti,

c) bylo porušeno jeho originální balení, popřípadě chybí nebo není čitelné označení na obalu, nebo

d) došlo ke zhoršení jeho technického stavu.

Hlava IX

Používání

Díl 1

Obecné ustanovení

§ 63

Při poskytování zdravotní péče může být použit pouze zdravotnický prostředek registrovaný nebo notifikovaný Ústavem, pokud nestanoví tento zákon jinak.

Díl 2

Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání zdravotnického prostředku

§ 64

(1) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby

a) byl zdravotnický prostředek používán jen k určenému účelu podle pokynů výrobce a v souladu s provozními předpisy a předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

b) zdravotnický prostředek používala při poskytování zdravotní péče výhradně osoba, která na základě odpovídajícího vzdělání a praktických zkušeností poskytuje dostatečnou záruku odborného používání tohoto zdravotnického prostředku v souladu s jeho návodem k použití a dalšími dokumenty zaměřenými na bezpečnost příslušného zdravotnického prostředku,

c) osoba poskytující zdravotní péči prostřednictvím zdravotnického prostředku a pacient byli poučeni o nutnosti přesvědčit se před každým použitím zdravotnického prostředku o jeho řádném technickém stavu, funkčnosti a možnosti bezpečného použití, pokud takové ověření zdravotnického prostředku přichází v úvahu; tento požadavek se přiměřeně vztahuje i na příslušenství, programové vybavení a další výrobek, u něhož se předpokládá interakce s daným zdravotnickým prostředkem.

(2) Poskytovatel zdravotních služeb nesmí používat zdravotnický prostředek při poskytování zdravotní péče, jestliže

a) existuje důvodné podezření, že bezpečnost a zdraví uživatelů nebo třetích osob jsou vzhledem k poznatkům lékařské vědy ohroženy, a to i v případě, že zdravotnický prostředek je řádně instalován, popřípadě zaveden do lidského těla, udržován a používán v souladu s určeným účelem,

b) uplynula doba jeho použitelnosti,

c) má z hlediska své výroby nedostatky, které mohou vést k ohrožení zdraví uživatelů nebo třetích osob,

d) byla zjevně porušena celistvost jeho originálního balení,

e) nemá k dispozici návod k použití v českém jazyce, pokud musí být ke zdravotnickému prostředku přiložen.

(3) Pokud je při poskytování zdravotní péče použit aktivní implantabilní zdravotnický prostředek nebo zdravotnický prostředek rizikové třídy IIb nebo III, musí být o tomto proveden záznam ve zdravotní dokumentaci pacienta. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést dokumentaci používaných zdravotnických prostředků rizikové třídy IIb a III. Náležitosti dokumentace používaných zdravotnických prostředků stanoví prováděcí právní předpis.

Díl 3

Informace pro uživatele

§ 65

(1) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby byl na vyžádání pacienta dostupný návod k použití zdravotnického prostředku a informace, které se vztahují k jeho bezpečnému používání, pokud musí být ke zdravotnickému prostředku přiloženy.

(2) Lékař odpovědný za zavedení implantabilního zdravotnického prostředku je povinen pacientovi, jemuž byl zdravotnický prostředek zaveden, popřípadě jeho zákonnému zástupci poskytnout podrobné informace, které umožňují identifikaci zdravotnického prostředku, včetně jeho příslušenství, spolu s pokyny týkajícími se bezpečnosti pacienta a jeho chování, včetně toho, kdy má pacient vyhledat lékaře a kterým vlivům prostředí by se neměl vystavovat vůbec nebo jen při dodržování vhodných preventivních opatření.    O poučení pacienta musí být vyhotoven písemný záznam podepsaný oběma zúčastněnými stranami.

(3) Při informování pacientů v souvislosti s používáním zdravotnického prostředku je nutno dbát příslušných pokynů v návodu k použití a dalších informací uvedených v odstavci 1.

Díl 4

Instruktáž

§ 66

(1) Aktivní implantabilní zdravotnický prostředek nebo zdravotnický prostředek rizikové třídy IIb nebo III, s výjimkou kondomu, a příslušenství může obsluhovat pouze osoba, která

a) absolvovala instruktáž k příslušnému zdravotnickému prostředku nebo k některému zdravotnickému prostředku totožného typu provedenou v souladu s příslušným návodem k použití a

b) byla seznámena s riziky spojenými s používáním uvedeného zdravotnického prostředku.

(2) Instruktáž může provádět pouze osoba, která na základě odpovídajícího vzdělání, praktických zkušeností a poučení výrobcem poskytuje dostatečnou záruku odborného provádění instruktáže o správném používání daného zdravotnického prostředku.

(3) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést a uchovávat po dobu 1 roku od vyřazení zdravotnického prostředku z dokumentace používaných zdravotnických prostředků informace o všech provedených instruktážích, nejdéle však za období posledních 5 let.

Díl 5

Povolení výjimky

§ 67

Použití zdravotnického prostředku, který není registrován ani notifikován

(1) Není-li na trhu České republiky potřebný zdravotnický prostředek registrovaný nebo notifikovaný v Registru zdravotnických prostředků, může ministerstvo na žádost poskytovatele zdravotních služeb v případě závažného ohrožení lidského života nebo zdraví vydat rozhodnutí, kterým povolí výjimku pro použití zdravotnického prostředku, který není registrován ani notifikován.

(2) Pokud je žádáno o udělení výjimky pro zdravotnický prostředek, který využívá jaderné energie nebo ionizujícího záření, může ministerstvo povolit výjimku pouze na základě kladného stanoviska Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

(3) Náležitosti žádosti o povolení výjimky stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Povolení výjimky musí být omezeno jak časově, tak maximálním počtem kusů zdravotnického prostředku, na který se výjimka vztahuje.

(5) Na povolení výjimky není právní nárok.

Díl 6

Zvláštní použití

§ 68

(1) V případě bezprostředního ohrožení lidského života nebo zdraví může lékař poskytující zdravotní péči použít zdravotnický prostředek registrovaný nebo notifikovaný Ústavem způsobem, který není v souladu s jeho návodem k použití, pokud na trhu České republiky není jiný zdravotnický prostředek potřebných vlastností, je-li však takový způsob použití klinicky ověřen u podobného typu zdravotnického prostředku.

(2) Poskytovatel zdravotních služeb odpovídá podle jiných právních předpisů za újmu na zdraví nebo za smrt člověka, ke kterým došlo v důsledku použití zdravotnického prostředku způsobem uvedeným v odstavci 1.

(3) Hodlá-li lékař použít zdravotnický prostředek způsobem uvedeným v odstavci 1, seznámí s touto skutečností, jejími důsledky a riziky pacienta, popřípadě jeho zákonného zástupce, a provede o tom záznam ve zdravotní dokumentaci pacienta. Jedná-li se o život zachraňující zdravotnický prostředek a neumožňuje-li zdravotní stav pacienta nebo nepřítomnost zákonného zástupce takové seznámení, učiní tak lékař neprodleně, jakmile to zdravotní stav pacienta nebo přítomnost jeho zákonného zástupce umožní.

Hlava X

Servis

Díl 1

Obecná ustanovení

§ 69

(1) Servis zdravotnického prostředku může vykonávat pouze osoba registrovaná Ústavem jako osoba provádějící servis.

(2) U zdravotnického prostředku, který je pevně připojen ke zdroji elektrické energie, který je tlakovým zařízením nebo který je plynovým zařízením, je součástí servisu zvláštní revize.

Díl 2

Odborná údržba

§ 70

(1) Odbornou údržbou se pro účely tohoto zákona rozumí realizace pravidelných bezpečnostně technických kontrol a dalších úkonů směřujících k zachování bezpečnosti a plné funkčnosti zdravotnického prostředku.

(2) Součástí odborné údržby je dále provádění elektrické kontroly zdravotnického prostředku, který je elektrickým zařízením.

(3) Odborná údržba se provádí u každého zdravotnického prostředku v rozsahu a četnosti stanovené výrobcem.

(4) Osoba zajišťující odbornou údržbu je povinna

a) zajistit, že odborná údržba bude prováděna výhradně zdravotnickými pracovníky nejméně s roční odbornou praxí a s odbornou způsobilostí k výkonu povolání biomedicínského technika, biotechnického asistenta, biomedicínského inženýra, klinického technika, klinického inženýra nebo ortotika-protetika, anebo pracovníky nejméně s tříletou odbornou praxí v oblasti odborné údržby příslušného zdravotnického prostředku nebo zdravotnického prostředku podobného typu,

b) zajistit u všech pracovníků podle písmene a) jejich školení v oblasti odborné údržby příslušného zdravotnického prostředku v rozsahu stanoveném výrobcem, a to osobou autorizovanou výrobcem,

c) ověřit znalosti pracovníků podle písmene a) a provést o tom písemný záznam,

d) pokud se jedná o odbornou údržbu zdravotnického prostředku, který je elektrickým zařízením, zajistit, aby pracovníci podle písmene a) zároveň

1. splňovali požadavky na pracovníky pro samostatnou činnost podle právního předpisu upravujícího odbornou způsobilost v elektrotechnice) nebo

2. splňovali požadavky na pracovníky podle právního předpisu upravujícího odbornou způsobilost v elektrotechnice s dohledem osoby podle bodu 1, a

e) zajistit odpovídající materiálně technické vybavení pro provádění odborné údržby.

(5) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést a uchovávat evidenci provedené odborné údržby po dobu 1 roku od vyřazení zdravotnického prostředku z dokumentace používaných zdravotnických prostředků.

Díl 3

Oprava

§ 71

(1) Opravou se pro účely tohoto zákona rozumí odstraňování závad zdravotnického prostředku.

(2) Osoba zajišťující opravu je povinna

a) zajistit, že oprava bude prováděna výhradně zdravotnickými pracovníky nejméně s roční odbornou praxí a s odbornou způsobilostí k výkonu povolání biomedicínského technika, biomedicínského inženýra, klinického technika, klinického inženýra nebo ortotika-protetika, anebo pracovníky nejméně s tříletou odbornou praxí v oblasti oprav příslušného zdravotnického prostředku nebo zdravotnického prostředku podobného typu,

b) zajistit u všech pracovníků podle písmene a) jejich školení v oblasti oprav příslušného zdravotnického prostředku v rozsahu stanoveném výrobcem, a to osobou autorizovanou výrobcem,

c) ověřit znalosti pracovníků podle písmene a) a provést o tom písemný záznam,

d) pokud se jedná o opravu zdravotnického prostředku, který je elektrickým zařízením, zajistit, aby pracovníci podle písmene a) zároveň

1. splňovali požadavky na pracovníky pro samostatnou činnost podle právního předpisu upravujícího odbornou způsobilost v elektrotechnice nebo

2. splňovali požadavky na pracovníky podle právního předpisu upravujícího odbornou způsobilost v elektrotechnice s dohledem osoby podle bodu 1,

e) pokud se jedná o opravu zdravotnického prostředku, který je tlakovým zařízením, zajistit, aby pracovníci podle písmene a) zároveň

1. měli vysokoškolské vzdělání technického směru a nejméně jednoletou odbornou praxi v oboru tlakových zařízení, nebo

2. měli alespoň středoškolské vzdělání s maturitou technického směru a nejméně dvouletou odbornou praxi v oboru tlakových zařízení, nebo

3. měli alespoň výuční list v oboru technického směru a nejméně pětiletou odbornou praxi v oboru tlakových zařízení,

f) pokud se jedná o opravu zdravotnického prostředku, který je plynovým zařízením, zajistit, aby pracovníci podle písmene a) zároveň

1. měli vysokoškolské vzdělání technického směru a nejméně jednoletou odbornou praxi v oboru plynových zařízení, nebo

2. měli alespoň středoškolské vzdělání s maturitou technického směru a nejméně tříletou odbornou praxi v oboru plynových zařízení, nebo

3. měli alespoň výuční list v oboru technického směru a nejméně desetiletou odbornou praxi v oboru plynových zařízení, a

g) zajistit odpovídající materiálně technické vybavení pro provádění oprav.

(3) Po provedení opravy, která by mohla ovlivnit konstrukční nebo funkční prvky zdravotnického prostředku, musí osoba provádějící servis přezkoušet jeho bezpečnost a funkčnost. O tomto přezkoušení bezpečnosti a funkčnosti pořídí osoba provádějící servis písemný protokol, který je poskytovatel zdravotních služeb povinen uchovávat nejméně 1 rok od vyřazení zdravotnického prostředku z dokumentace používaných zdravotnických prostředků.

Díl 4

Zvláštní revize

§ 72

(1) Zvláštní revizí se pro účely tohoto zákona rozumí elektrická revize, tlaková revize a plynová revize.

(2) Zvláštní revize je samostatným úkonem servisu, který není součástí odborné údržby.

(3) Elektrickou revizí se pro účely tohoto zákona rozumí specializovaná kontrola spočívající v souboru vizuálních kontrol a elektrických měření u zdravotnického prostředku, který je pevně připojen ke zdroji elektrické energie.

(4) Tlakovou revizí se pro účely tohoto zákona rozumí specializovaná kontrola spočívající v souboru vizuálních kontrol a měření u zdravotnického prostředku, který je tlakovým zařízením.

(5) Plynovou revizí se pro účely tohoto zákona rozumí specializovaná kontrola spočívající v souboru vizuálních kontrol a měření u zdravotnického prostředku, který je plynovým zařízením.

§ 73

(1) Zvláštní revize se provádí u každého zdravotnického prostředku v rozsahu a četnosti stanovené výrobcem a jinými právními předpisy.

(2) Osoba zajišťující elektrickou revizi je povinna zajistit, že elektrická revize bude prováděna výhradně pracovníky, kteří splňují požadavky na pracovníky pro provádění revizí podle právního předpisu upravujícího odbornou způsobilost v elektrotechnice.

(3) Osoba zajišťující tlakovou revizi je povinna zajistit, že tlaková revize bude prováděna výhradně pracovníky, kteří

1. mají vysokoškolské vzdělání technického směru a nejméně jednoletou odbornou praxi v oboru tlakových zařízení, nebo

2. mají alespoň středoškolské vzdělání s maturitou technického směru a nejméně dvouletou odbornou praxi v oboru tlakových zařízení, nebo

3. mají alespoň výuční list v oboru technického směru a nejméně pětiletou odbornou praxi v oboru tlakových zařízení.

(4) Osoba zajišťující plynovou revizi je povinna zajistit, že plynová revize bude prováděna výhradně pracovníky, kteří

1. mají vysokoškolské vzdělání technického směru a nejméně jednoletou odbornou praxi v oboru plynových zařízení, nebo

2. mají alespoň středoškolské vzdělání s maturitou technického směru a nejméně tříletou odbornou praxi v oboru plynových zařízení, nebo

3. mají alespoň výuční list v oboru technického směru a nejméně desetiletou odbornou praxi v oboru plynových zařízení.

Hlava XI

Systém vigilance

Díl 1

Obecná ustanovení

§ 74

(1) Systémem vigilance se pro účely tohoto zákona rozumí systém oznamování a šetření nežádoucích příhod a přijímání bezpečnostních nápravných opatření týkajících se zdravotnických prostředků.

(2) Nežádoucí příhodou se pro účely tohoto zákona rozumí

a) jakékoliv selhání nebo zhoršení charakteristik, popřípadě účinnosti zdravotnického prostředku nebo nepřesnost v označení zdravotnického prostředku, popřípadě v návodu k jeho použití, které mohou nebo by mohly vést ke smrti uživatele nebo jiné fyzické osoby anebo k vážnému zhoršení jejich zdravotního stavu,

b) technický nebo zdravotní důvod, který souvisí s charakteristikami nebo účinností zdravotnického prostředku a vede výrobce z důvodů uvedených v písmenu a) k systematickému stahování zdravotnického prostředku stejného typu z trhu.

CELEX: 31993L0042, 31990L0385, 31998L0079

(3) Bezpečnostním nápravným opatřením se pro účely tohoto zákona rozumí opatření stanovené výrobcem nebo Ústavem s cílem snížit riziko smrti nebo vážného zhoršení zdravotního stavu v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku, který již byl uveden na trh.

(4) Bezpečnostním upozorněním se pro účely tohoto zákona rozumí sdělení zákazníkům nebo uživatelům, které zasílá výrobce nebo zplnomocněný zástupce v souvislosti s bezpečnostním nápravným opatřením.

Díl 2

Výskyt nežádoucí příhody

§ 75

(1) Výrobce, zplnomocněný zástupce, distributor, dovozce, poskytovatel zdravotních služeb, notifikovaná osoba, osoba provádějící servis, výdejce a prodávající jsou povinni písemně oznámit Ústavu každý výskyt nežádoucí příhody související s jejich činností, o němž se dozvěděli.

(2) Oznámení výskytu nežádoucí příhody obsahuje

a) identifikační údaje oznamovatele,

b) evidenční číslo zdravotnického prostředku, u něhož došlo k výskytu nežádoucí příhody, bylo-li přiděleno, nebo identifikační údaje zdravotnického prostředku,

c) obchodní firmu výrobce nebo název v případě právnické osoby nebo jméno a příjmení v případě fyzické osoby, a adresu jeho sídla nebo místa podnikání,

d) soupis všech informací o výskytu nežádoucí příhody, a

e) soupis všech bezpečnostních nápravných opatření, která již byla přijata.

(3) Jestliže je Ústavu doručeno oznámení o výskytu nežádoucí příhody nebo předmětné informace o výskytu nežádoucí příhody zjistí z úřední činnosti, pak bez zbytečného odkladu ohlásí tuto skutečnost výrobci nebo zplnomocněnému zástupci, pokud neobdržel oznámení o výskytu nežádoucí příhody právě od těchto osob.

§ 76

(1) Výrobce je povinen zaslat Ústavu závěrečnou zprávu o výsledcích šetření nežádoucí příhody.

(2) Závěrečná zpráva o výsledcích šetření nežádoucí příhody obsahuje

a) evidenční číslo zdravotnického prostředku, u něhož byla šetřena nežádoucí příhoda, bylo-li přiděleno, nebo identifikační údaje zdravotnického prostředku,

b) výsledek šetření,

c) soupis všech bezpečnostních nápravných opatření včetně odůvodnění, pokud byla nějaká výrobcem přijata.

(3) Ústav monitoruje průběh šetření nežádoucí příhody ze strany výrobce a vyhodnocuje všechna preventivní a nápravná opatření přijatá nebo zvažovaná výrobcem. V případě potřeby Ústav do šetření nežádoucí příhody ze strany výrobce zasahuje nebo provádí vlastní šetření.

(4) Jakmile je Ústavu doručena závěrečná zpráva o výsledcích šetření nežádoucí příhody, Ústav tuto zprávu přezkoumá s ohledem na zajištění bezpečnosti a zdraví uživatelů. Pokud Ústav shledá, že výrobcem přijatá bezpečnostní nápravná opatření nejsou dostatečná, pak k předložené zprávě připojí nesouhlasné stanovisko a rozhodne o bezpečnostních nápravných opatřeních nezbytných k zajištění bezpečnosti a zdraví uživatelů a minimalizaci možnosti opakovaného výskytu nežádoucí příhody.

(5) Ústav je povinen bez zbytečného odkladu informovat Komisi a ostatní členské státy o všech přijatých bezpečnostních nápravných opatřeních. Informace o všech přijatých bezpečnostních nápravných opatřeních Ústav zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

CELEX: 31993L0042, 31998L0079

(6) Formy a způsoby oznamování výskytu nežádoucí příhody, podrobnosti k jejich evidenci, šetření a vyhodnocování, náležitosti dokumentace a jejího uchovávání stanoví prováděcí právní předpis.

Díl 3

Evidence nežádoucí příhody

§ 77

(1) Poskytovatel zdravotních služeb, u kterého došlo k výskytu nežádoucí příhody s následkem újmy na zdraví nebo smrti pacienta, je povinen evidovat tuto skutečnost ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

(2) Ústav eviduje všechny nežádoucí příhody, vede a uchovává dokumentaci jejich šetření včetně soupisu všech přijatých bezpečnostních nápravných opatření po dobu 15 let; v případě nežádoucí příhody spojené s újmou na zdraví nebo smrtí uživatele, uchovává Ústav dokumentaci po dobu 30 let.

Díl 4

Zvláštní povinnosti poskytovatele zdravotních služeb

§ 78

Poskytovatel zdravotních služeb, u kterého došlo k výskytu nežádoucí příhody, je povinen

a) činit veškerá neodkladná bezpečnostní nápravná opatření a informovat o nich výrobce a Ústav,

b) je-li to možné, zpřístupnit výrobci nebo Ústavu zdravotnický prostředek, u něhož došlo k výskytu nežádoucí příhody, včetně veškeré dokumentace pro účely kontroly a zjištění příčin vzniklé události a

c) poskytovat výrobci a Ústavu všechny jemu známé informace důležité pro zjištění příčin nežádoucí příhody.

Díl 5

Zvláštní povinnosti výrobce a zplnomocněného zástupce

§ 79

(1) Výrobce nebo zplnomocněný zástupce je povinen oznámit Ústavu přijetí bezpečnostního nápravného opatření na území České republiky včetně zaslání bezpečnostního upozornění v českém a anglickém jazyce.

(2) Výrobce nebo zplnomocněný zástupce usazený v České republice je povinen oznámit Ústavu přijetí bezpečnostního nápravného opatření včetně zaslání bezpečnostního upozornění v českém a anglickém jazyce a informovat o přijatém bezpečnostním nápravném opatření příslušné státní orgány dotčených států.

(3) Výrobce je povinen provést bezpečnostní nápravné opatření prostřednictvím jím pověřených osob.

(4) Výrobce je povinen informovat Ústav o dokončení přijatého bezpečnostního nápravného opatření.

Díl 6

Zvláštní povinnosti dovozce, distributora a osoby provádějící servis

§ 80

Dovozce, distributor a osoba provádějící servis jsou povinni

a) provést bezpečnostní nápravné opatření stanovené výrobcem nebo Ústavem,

b) zaslat Ústavu nejpozději do 10 dnů od obdržení informace o stanoveném bezpečnostním nápravném opatření bezpečnostní upozornění v českém jazyce,

c) oznámit Ústavu nejpozději do 10 dnů o dokončení výrobcem stanoveného bezpečnostního nápravného opatření.

Hlava XII

Odstraňování

§ 81

(1) S ohledem na ochranu života a zdraví lidí nebo zvířat a ochranu životního prostředí musí být odstraněn každý zdravotnický prostředek, u něhož může být ohrožena jeho bezpečnost nebo ovlivněna jeho klinická účinnost (dále jen „nepoužitelný zdravotnický prostředek“) v důsledku

a) porušení skladovacích podmínek,

b) uplynutí doby jeho použitelnosti,

c) porušení jeho originálního balení, popřípadě absence nebo nečitelnosti označení na obalu, a to před dodáním konečnému spotřebiteli, nebo

d) zhoršení jeho technického stavu.

(2) Při odstraňování zdravotnického prostředku se postupuje v souladu s pokyny výrobce a jiným právním předpisem upravujícím nakládání s odpady, popřípadě s nebezpečnými odpady v závislosti na použitých materiálech, z nichž je zdravotnický prostředek vyroben.

§ 82

(1) Výdejce je povinen od fyzické osoby převzít a zajistit na své náklady odstranění

a) použitého nebo nepoužitelného zdravotnického prostředku určeného k aplikaci léčiva,

b) použitého nebo nepoužitelného zdravotnického prostředku obsahujícího rtuť nebo

c) zdravotnického prostředku, který lze vydat pouze na lékařský předpis.

(2) Náklady vzniklé výdejci v souvislosti s odstraněním zdravotnického prostředku uvedeného v odstavci 1 hradí stát prostřednictvím místně příslušného krajského úřadu podle sídla výdejce.

Hlava XIII

Registr zdravotnických prostředků

§ 83

(1) Zřizuje se Registr zdravotnických prostředků jako informační systém, který slouží ke sběru, správě, analyzování, předávání a zveřejňování informací o

a) zdravotnických prostředcích uvedených na trh České republiky,

b) registrovaných osobách zacházejících se zdravotnickými prostředky uvedenými na trh České republiky,

c) bezpečnostních nápravných opatřeních přijatých v důsledku výskytu nežádoucích příhod zdravotnických prostředků,

d) prováděných klinických zkouškách zdravotnických prostředků,

e) certifikátech vydaných notifikovanými osobami usazenými v České republice a

f) cenách a úhradách zdravotnických prostředků podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

(2) Údaje spravované v Registru zdravotnických prostředků slouží k

a) plnění povinností České republiky souvisejících s předáváním údajů do EUDAMED,

b) poskytování informací veřejnosti,

c) bezpečnému zacházení se zdravotnickými prostředky,

d) poskytování informací o bezpečnostních nápravných opatřeních přijatých v důsledku výskytu nežádoucích příhod zdravotnických prostředků,

e) poskytování informací o cenách, úhradách a maximálních doplatcích u zdravotnických prostředků, a

f) získávání potřebných údajů pro statistické a vědecké účely příslušných státních orgánů a veřejnoprávních korporací.

§ 84

(1) Správcem Registru zdravotnických prostředků je Ústav.

(2) K nakládání s údaji vedenými v Registru zdravotnických prostředků je oprávněn

a) pověřený pracovník Ústavu,

b) pověřený pracovník ministerstva a

c) pověřený pracovník Úřadu, a to pouze v rozsahu údajů spravovaných Úřadem.

(3) Každá notifikovaná osoba usazená na území České republiky je povinna v Registru zdravotnických prostředků evidovat informace o jí vydaných, změněných, doplněných, pozastavených a odňatých certifikátech, jakož i o odmítnutí vydat certifikát.

(4) Každý, kdo je podle tohoto zákona povinen nebo oprávněn poskytnout údaje do Registru zdravotnických prostředků, má přístup k těmto údajům v plném rozsahu, v jakém je poskytl.

(5) Údaje vedené v Registru zdravotnických prostředků, které podléhají ochraně podle zákona o ochraně osobních údajů a zákona o svobodném přístupu k informacím, jsou neveřejné, ostatní údaje jsou zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Hlava XIV

Kontrola

§ 85

Kontrola osob zacházejících se zdravotnickými prostředky

(1) Kontrolu nad plněním povinností stanovených tímto zákonem ze strany osob zacházejících se zdravotnickými prostředky vykonává podle kontrolního řádu Ústav.

(2) Kontrolu, zda jsou zdravotnické prostředky uváděny a dodávány na trh České republiky nebo uváděny do provozu v souladu s technickými požadavky, vykonává podle zákona upravujícího technické požadavky na výrobky a kontrolního řádu Ústav.

Hlava XV

Správní delikty

Díl 1

Správní delikty v oblasti klinického hodnocení a hodnocení funkční způsobilosti

§ 86

(1) Zadavatel klinické zkoušky se v souvislosti s klinickou zkouškou dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností stanovených v § 27.

(2) Zkoušející, v případě multicentrické klinické zkoušky hlavní zkoušející, se v souvislosti s klinickou zkouškou dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností stanovených v § 28.

§ 87

Za spáchání správního deliktu se uloží pokuta do

a) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 86 odst. 1, nebo

b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 86 odst. 2.

Díl 2

Správní delikty v oblasti registrace a notifikace

§ 88

Správní delikty při registraci osoby

(1) Výrobce nebo zplnomocněný zástupce usazený v České republice, dovozce, distributor, osoba provádějící servis nebo zadavatel klinické zkoušky působící na území České republiky se dopustí správního deliktu tím, že vykonává příslušnou činnost, aniž by byla provedena registrace osoby podle § 30.

(2) Výrobce nebo zplnomocněný zástupce usazený v České republice, dovozce, distributor, osoba provádějící servis, zadavatel klinické zkoušky nebo notifikovaná osoba působící na území České republiky se dopustí správního deliktu tím, že v žádosti o registraci své osoby podle § 32 uvede nepravdivé údaje.

(3) Výrobce nebo zplnomocněný zástupce usazený v České republice, dovozce, distributor, osoba provádějící servis, zadavatel klinické zkoušky nebo notifikovaná osoba působící na území České republiky se dopustí správního deliktu tím, že při změně údajů uvedených v registraci nepodá Ústavu v zákonné lhůtě žádost podle § 33 odst. 3.

§ 89

Správní delikty při registraci zdravotnického prostředku

(1) Výrobce nebo zplnomocněný zástupce usazený v České republice se dopustí správního deliktu tím, že nepodá Ústavu v zákonné lhůtě žádost o registraci zdravotnického prostředku podle § 34.

(2) Výrobce nebo zplnomocněný zástupce usazený v České republice se dopustí správního deliktu tím, že v žádosti o registraci zdravotnického prostředku podle § 35 uvede nepravdivé údaje.

(3) Výrobce nebo zplnomocněný zástupce usazený v České republice se dopustí správního deliktu tím, že při změně údajů uvedených v registraci nepodá Ústavu v zákonné lhůtě žádost podle § 36 odst. 4.

§ 90

Správní delikty při notifikaci zdravotnického prostředku

(1) Distributor nebo dovozce zdravotnického prostředku uváděného na trh České republiky se dopustí správního deliktu tím, že nepodá Ústavu v zákonné lhůtě žádost o notifikaci zdravotnického prostředku podle § 37.

(2) Distributor nebo dovozce zdravotnického prostředku uváděného na trh České republiky se dopustí správního deliktu tím, že v žádosti o notifikaci zdravotnického prostředku podle § 38 uvede nepravdivé údaje.

(3) Distributor nebo dovozce zdravotnického prostředku uváděného na trh České republiky se dopustí správního deliktu tím, že při změně údajů uvedených v notifikaci nepodá Ústavu v zákonné lhůtě žádost podle § 39 odst. 4.

§ 91

(1) Za spáchání správního deliktu se uloží pokuta do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 88 odst. 1, § 89 odst. 1 nebo § 90 odst. 1,

b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 88 odst. 2, § 89 odst. 2 nebo § 90 odst. 2, nebo

c) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 88 odst. 3, § 89 odst. 3 nebo § 90 odst. 3.

(2) V případě, že uložení pokuty nevede k bezodkladnému sjednání nápravy, lze pokutu uložit opakovaně.

Díl 3

Správní delikty v oblasti distribuce, dovozu, výdeje a prodeje

§ 92

Distributor, dovozce, výdejce nebo prodávající se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost stanovenou v § 46, § 48 odst. 3, § 54, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61 odst. 2 nebo § 62.

§ 93

Za spáchání správního deliktu podle § 92 se uloží pokuta do 500 000 Kč

Díl 4

Správní delikty v oblasti předepisování

§ 94

Lékař se dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností stanovených v § 50 nebo § 51.

§ 95

Za spáchání správního deliktu podle § 94 se uloží pokuta do 200 000 Kč.

Díl 5

Správní delikty v oblasti používání

§ 96

(1) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností stanovených v § 64 odst. 1 a 3 nebo v § 65, nejedná-li se o použití zdravotnického prostředku v souladu s § 68.

(2) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu tím, že jeho zaměstnanec použije při poskytování zdravotní péče zdravotnický prostředek v rozporu s § 64 odst. 2.

(3) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost stanovenou v § 66 odst. 3.

(4) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí, aby instruktáž prováděla osoba splňující požadavky podle § 66 odst. 2.

§ 97

Za spáchání správního deliktu se uloží pokuta do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 96 odst. 1 nebo 2, nebo

b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 96 odst. 3 nebo 4.

Díl 6

Správní delikty v oblasti servisu

§ 98

(1) Osoba zajišťující odbornou údržbu se dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností stanovených v § 70 odst. 4.

(2) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu tím, že neuchová evidenci provedené odborné údržby po zákonem stanovenou dobu podle § 70 odst. 5.

(3) Osoba zajišťující opravu se dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností stanovených v § 71 odst. 2.

(4) Osoba zajišťující zvláštní revizi se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí, aby zvláštní revizi prováděly osoby, které splňují požadavky stanovené v § 73.

§ 99

Za spáchání správního deliktu se uloží pokuta do

a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 98 odst. 1, 3 nebo 4, nebo

b) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 98 odst. 2.

Díl 7

Správní delikty v oblasti nežádoucích příhod

§ 100

(1) Výrobce, zplnomocněný zástupce, distributor, dovozce, poskytovatel zdravotních služeb, notifikovaná osoba, osoba provádějící servis, výdejce nebo prodávající se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 75 Ústavu písemně neoznámí výskyt nežádoucí příhody.

(2) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností stanovených v § 77 nebo § 78.

(3) Výrobce nebo zplnomocněný zástupce se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností stanovených v § 79.

(4) Dovozce, distributor nebo osoba provádějící servis se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností stanovených v § 80.

§ 101

Za spáchání správního deliktu se uloží pokuta do

a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 101 odst. 1 nebo 3, nebo

b) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 101 odst. 2 nebo 4.

Díl 8

Správní delikty v oblasti odstraňování

§ 102

Výdejce se dopustí správního deliktu tím, že odmítne převzít a odstranit zdravotnický prostředek v rozporu s § 82 odst. 1.

§ 103

Za spáchání správního deliktu podle § 102 se uloží pokuta do 50 000 Kč.

Díl 9

Společná ustanovení ke správním deliktům

§ 104

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt podle tohoto zákona s výjimkou přestupku zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

Hlava XVI

Společná přechodná a závěrečná ustanovení

Díl 1

Společná ustanovení

§ 105

(1) Na příslušenství zdravotnického prostředku a na osoby s ním zacházející se použijí ustanovení tohoto zákona stanovující požadavky na zdravotnické prostředky a na osoby zacházející se zdravotnickými prostředky s výjimkou hlavy III obdobně.

(2) Požadavky stanovené pro poskytování zdravotní péče prostřednictvím zdravotnického prostředku, jež jsou obsaženy v hlavách VI, VIII, IX a X tohoto zákona, se vztahují i na osoby, které prostřednictvím zdravotnického prostředku rizikové třídy II nebo III poskytují jiné služby než zdravotní, obdobně.

Náhrada výdajů

§ 106

(1) Za provedení odborných úkonů na žádost vybírá Ústav náhradu výdajů. Za odborné úkony se považuje zejména vypracování odborných stanovisek nebo posudků.

(2) Osoba zacházející se zdravotnickými prostředky je povinna hradit náhrady výdajů za úkony Ústavu spojené

a) s registrací své osoby, její změnou nebo prodloužením,

b) s registrací zdravotnického prostředku, který uvádí na trh členských států, její změnou nebo prodloužením,

c) se zařazením varianty zdravotnického prostředku do Seznamu hrazených zdravotnických prostředků, pomůcek a služeb s nimi souvisejících podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „Seznam“).

(3) Po zařazení varianty zdravotnického prostředku do Seznamu je žadatel povinen hradit Ústavu opakované udržovací platby vždy pro období 5 let, a to tak, že před uplynutím daného období je povinen uhradit udržovací platbu za následující období. Pokud žadatel povinnost uhradit tuto platbu ve stanovené lhůtě nesplní, Ústav provede výmaz dané varianty zdravotnického prostředku ze Seznamu.

(4) Výši náhrad výdajů za odborné úkony podle odstavců 1 a 2 a výši udržovacích plateb podle odstavce 3, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 107

(1) Ústav je oprávněn požadovat od osoby, na jejíž žádost se odborné úkony mají provést, přiměřenou zálohu, popřípadě i uhrazení výdajů předem, je-li zřejmé, že budou provedeny a jaká bude jejich výše.

(2) Ústav vrátí žadateli

a) náhradu výdajů v plné výši, pokud

1. žadatel zaplatil náhradu výdajů, aniž k tomu byl povinen, nebo

2. požadovaný odborný úkon nebyl zahájen, nebo

b) na jeho žádost poměrnou část zaplacené náhrady výdajů odpovídající odborným úkonům, které nebyly provedeny.

(3) Náhrady výdajů a udržovací platby podle § 106 nejsou příjmem rozpočtu podle zákona o rozpočtových pravidlech) a jsou příjmem zvláštního účtu Ústavu. Prostředky na tomto účtu jsou mimorozpočtové zdroje, které používá Ústav přímo pro zajištění své činnosti.

Díl 2

Zmocňovací ustanovení

§ 108

(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 8 odst. 3.

(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 27 odst. 2 písm. l), § 38 odst. 2 písm. i), § 48 odst. 3, § 49 odst. 4, § 51 odst. 5, § 59, § 64 odst. 3, § 67 odst. 3, § 76 odst. 6 a § 106 odst. 4.

Díl 3

Přechodná ustanovení

§ 109

(1) Klinická zkouška zdravotnického prostředku zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená, se dokončí a práva a povinnosti s ní související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2) Poskytovatel zdravotních služeb, u něhož byla před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ustavena etická komise za účelem provádění klinických zkoušek zdravotnických prostředků, je povinen do 30 dnů od dne nabytí účinnosti tohoto zákona zaslat Ústavu informace o ustavení etické komise a o jejím aktuálním složení.

(3) Osoba zacházející se zdravotnickými prostředky, která oznámila ministerstvu svou činnost podle § 31 odst. 2 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se považuje za osobu registrovanou podle § 30 tohoto zákona. Ministerstvo je povinno zajistit předání všech oznámených údajů do Registru zdravotnických prostředků nejpozději do 3 měsíců od dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Osoba zacházející se zdravotnickými prostředky je povinna do 1 roku od dne nabytí účinnosti tohoto zákona podat Ústavu žádost o změnu registrace splňující požadavky stanovené v § 32 tohoto zákona. Pokud osoba zacházející se zdravotnickými prostředky do 1 roku od dne nabytí účinnosti tohoto zákona nepodá žádost o změnu registrace, provede Ústav výmaz registrace této osoby z Registru zdravotnických prostředků.

(4) Zdravotnický prostředek, který jeho výrobce nebo zplnomocněný zástupce usazený na území České republiky řádně oznámil ministerstvu po 31. 3. 2011 podle § 31 odst. 1 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 196/2010 Sb., se považuje za zdravotnický prostředek registrovaný podle § 34 tohoto zákona. Ministerstvo je povinno zajistit předání všech oznámených údajů do Registru zdravotnických prostředků nejpozději do 3 měsíců od dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Výrobce nebo zplnomocněný zástupce usazený na území České republiky je povinen do 1 roku od dne nabytí účinnosti tohoto zákona podat Ústavu žádost o změnu registrace zdravotnického prostředku splňující požadavky stanovené v § 35 tohoto zákona. Pokud výrobce nebo zplnomocněný zástupce usazený na území České republiky do 1 roku od dne nabytí účinnosti tohoto zákona nepodá žádost o změnu registrace, provede Ústav výmaz zdravotnického prostředku z Registru zdravotnických prostředků.

(5) Nejpozději do 2 let od dne nabytí účinnosti tohoto zákona musí být podána žádost o notifikaci každého zdravotnického prostředku, který byl uveden na trh České republiky před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud podléhá povinnosti notifikace podle § 37 tohoto zákona.

(6) Veškerá potvrzení o splnění požadavků pro uvedení zdravotnického prostředku na trh České republiky či jiná osvědčení mající obdobný charakter jako certifikát volného prodeje podle § 40 tohoto zákona vystavená ministerstvem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jsou platná po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 110

(1) Zdravotnický prostředek lze vydat na základě lékařského předpisu vystaveného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadních právních předpisů.

(2) Zdravotnický prostředek, který byl uveden do provozu před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nepodléhá povinnosti registrace ani notifikace, pokud již není uváděn na trh České republiky. Zdravotnický prostředek, který byl v okamžiku uvedení do provozu registrovaný nebo notifikovaný Ústavem, může být dále používán bez ohledu na případný výmaz zdravotnického prostředku z Registru zdravotnických prostředků na žádost nebo zánik platnosti jeho registrace nebo notifikace.

(3) V případě instruktáže podle § 66 odst. 2 tohoto zákona je možné u zdravotnického prostředku, jehož výrobce již zanikl, nahradit poučení výrobcem poučením od osoby, která má v používání daného zdravotnického prostředku nejméně pětiletou praxi.

(4) Šetření nežádoucí příhody oznámené Ústavu v souladu s § 32 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 196/2010 Sb., se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(5) Kontrola zahájená Ústavem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 42 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 130/2003 Sb. a zákona č. 196/2010 Sb., se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(6) Řízení zahájená Českou obchodní inspekcí přede dnem nabytí účinností tohoto zákona v rámci dozoru nad tím, zda jsou zdravotnické prostředky uváděny a dodávány na trh nebo do provozu v souladu s technickými požadavky a zda nejsou neoprávněně opatřovány označením CE, a do tohoto dne pravomocně neskončená, dokončí podle dosavadních právních předpisů Ústav.

(7) Řízení o správních deliktech zahájená Ústavem přede dnem nabytí účinností tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Díl 4

Zrušovací ustanovení

§ 111

Zrušuje se:

1. Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů.

2. Zákon č. 130/2003 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony.

3. Část sedmnáctá zákona č. 274/2003 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony.

4. Část první zákona č. 58/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5. Část devadesátá druhá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6. Zákon č. 196/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Část čtyřicátá osmá zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Nařízení vlády č. 342/2000 Sb., kterým se stanoví zdravotnické prostředky, které mohou ohrozit zdraví člověka.

9. Nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

10. Nařízení vlády č. 307/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11. Nařízení vlády č. 66/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády         č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb.,                o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 307/2009 Sb.

12. Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

13. Nařízení vlády č.212/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14. Nařízení vlády č. 245/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády         č. 212/2007 Sb.

15. Nařízení vlády č. 65/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

16. Nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

17. Nařízení vlády č. 246/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

18. Nařízení vlády č. 67/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění nařízení vlády č. 246/2009 Sb.

19. Nařízení vlády č. 223/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisů.

20. Vyhláška č. 316/2000 Sb., kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku.

21. Vyhláška č. 501/2000 Sb., kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků).

22. Vyhláška č. 304/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2000 Sb., kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků).

23. Vyhláška č. 356/2001 Sb., o povolování výjimek ze splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek pro jeho použití při poskytování zdravotní péče a o rozsahu zveřejňovaných údajů o jejich povolení.

24. Vyhláška č. 11/2005 Sb., kterou se stanoví druhy zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo třetí osoby a o sledování těchto prostředků po jejich uvedení na trh.

25. Vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o regulaci reklamy

§ 112

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

1. Za § 5i se vkládají nové § 5j až 5l, které včetně nadpisů znějí:

„§ 5j

Reklama na zdravotnické prostředky

(1) Reklamou na zdravotnické prostředky jsou také všechny formy informování, průzkumu nebo pobídek, konané za účelem podpory předepisování, výdeje, prodeje nebo používání zdravotnických prostředků. Jedná se zejména o

a) bezplatné poskytování vzorků zdravotnických prostředků,

b) podporu předepisování, výdeje nebo prodeje zdravotnických prostředků prostřednictvím darů, nabídkou nebo příslibem jakéhokoliv prospěchu nebo finanční či věcné odměny,

c) sponzorování setkání konaných za účelem podpory předepisování, prodeje, výdeje nebo používání zdravotnických prostředků a navštěvovaných zdravotnickými pracovníky, a dále výdejci zdravotnických prostředků (dále jen „odborná veřejnost“),

d) sponzorování setkání odborné veřejnosti na vědeckých kongresech a obdobných akcích.

(2) Předmětem reklamy může být pouze zdravotnický prostředek registrovaný nebo notifikovaný podle zákona o zdravotnických prostředcích.

(3) Jakékoliv informace obsažené v reklamě na zdravotnický prostředek musí být v souladu s informacemi poskytovanými výrobcem.

(4) Reklama na zdravotnické prostředky musí podporovat jejich racionální používání objektivním představením bez přehánění jejich vlastností. Reklama na zdravotnické prostředky hrazené plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění ve formě soutěže, loterie nebo jiné podobné hry spočívající v množství předepsaných, vydaných nebo použitých zdravotnických prostředků je zakázána.

§ 5k

Reklama na zdravotnické prostředky určená široké veřejnosti

(1) Předmětem reklamy určené široké veřejnosti mohou být zdravotnické prostředky, které jsou podle svého charakteru a informací poskytovaných výrobcem uzpůsobeny a koncipovány tak, že mohou být použity bez odborného dohledu lékaře. Předmětem reklamy určené široké veřejnosti nesmí být zdravotnické prostředky, jejichž výdej je vázán pouze na lékařský předpis podle zákona o zdravotnických prostředcích.

(2) Zakazuje se poskytovat široké veřejnosti vzorky zdravotnických prostředků, jejichž výdej je vázán pouze na lékařský předpis.

(3) Reklama na zdravotnický prostředek určená široké veřejnosti musí obsahovat

a) informaci, že výrobek je zdravotnickým prostředkem,

b) název zdravotnického prostředku v souladu s názvem registrovaným nebo notifikovaným podle zákona o zdravotnických prostředcích,

c) určený účel zdravotnického prostředku, a

d) zřetelnou, v případě tištěné reklamy dobře čitelnou, výzvu k pečlivému pročtení návodu k použití zdravotnického prostředku a informací, které se vztahují k jeho bezpečnému používání, pokud musí být ke zdravotnickému prostředku přiloženy podle jiného právního předpisu.

(4) Reklama na zdravotnický prostředek určená široké veřejnosti nesmí

a) vyvolávat dojem, že porada s lékařem, lékařský zákrok nebo léčba nejsou potřebné, zvláště nabídkou stanovení diagnózy nebo nabídkou léčby na dálku,

b) naznačovat, že klinická účinnost zdravotnického prostředku je zaručená, je lepší či rovnocenná s účinností jiné léčby nebo jiného zdravotnického prostředku nebo že použití zdravotnického prostředku není spojeno s riziky,

c) naznačovat, že nepoužitím zdravotnického prostředku může být nepříznivě ovlivněn zdravotní stav osob,

d) být zaměřena výhradně na osoby mladší 15 let,

e) doporučovat zdravotnický prostředek s odvoláním na doporučení vědců, zdravotnických odborníků nebo osob, které jimi nejsou, ale které by díky svému skutečnému nebo předpokládanému společenskému postavení mohly podpořit používání zdravotnického prostředku,

f) naznačovat, že zdravotnický prostředek je potravinou nebo kosmetickým přípravkem nebo jiným spotřebním zbožím,

g) naznačovat, že bezpečnost či účinnost zdravotnického prostředku je zaručena pouze tím, že je přírodního původu,

h) popisem nebo podrobným vylíčením konkrétního průběhu určitého případu vést k možnému chybnému stanovení vlastní diagnózy,

i) poukazovat nevhodným, přehnaným nebo zavádějícím způsobem na možnost uzdravení,

j) používat nevhodným, přehnaným nebo zavádějícím způsobem vyobrazení změn na lidském těle způsobených nemocí či úrazem nebo působení zdravotnického prostředku na lidské tělo nebo jeho části.

§ 5l

Reklama na zdravotnické prostředky určená odborné veřejnosti

(1) Reklama na zdravotnické prostředky určená odborné veřejnosti může být šířena pouze prostřednictvím komunikačních prostředků určených odborné veřejnosti, zejména v odborných publikacích, odborném tisku, odborných audiovizuálních pořadech, a musí obsahovat

a) dostatečné, doložitelné a objektivní údaje, které umožní odborné veřejnosti vytvořit si vlastní názor na klinický přínos konkrétního zdravotnického prostředku; údaje převzaté z odborných publikací nebo z odborného tisku musí být přesně reprodukovány a musí být uveden jejich zdroj,

b) základní informace obsažené v návodu k použití zdravotnického prostředku, pokud musí být ke zdravotnickému prostředku přiložen.

(2) V souvislosti s reklamou na zdravotnické prostředky určenou odborné veřejnosti se zakazuje s výjimkou poskytování pohostinnosti podle odstavce 3 nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch účastníkům z řad odborné veřejnosti, ledaže jsou nepatrné hodnoty a mají vztah k jimi vykonávané odborné činnosti.

(3) Při setkání odborné veřejnosti na vědeckých kongresech a obdobných akcích může být sponzorem nebo pořadatelem poskytnuta těmto osobám pohostinnost formou zajištění dopravy či úhrady cestovních nákladů, ubytování, stravy a registračního poplatku. Tato pohostinnost musí být přiměřená hlavnímu účelu setkání a nemůže být rozšířena na jiné osoby než na účastníky z řad odborné veřejnosti.

(4) Osoby z řad odborné veřejnosti nesmí v souvislosti s reklamou na zdravotnické prostředky vyžadovat ani přijímat výhody zakázané podle odstavce 2 nebo které jsou v rozporu s odstavcem 3.

(5) Osoba, která svolává setkání odborné veřejnosti podle odstavce 3, je v případě, že se takového setkání má účastnit více než 10 osob z řad odborné veřejnosti, povinna orgánu dozoru uvedenému v § 7 odst. 1 písm. b) oznámit

a) konání tohoto setkání, a to nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem zahájení tohoto setkání, přičemž v oznámení uvede zaměření, program, sponzora, dobu a místo konání tohoto setkání,

b) specifikaci obsahu plnění poskytnutého během tohoto setkání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne skončení tohoto setkání.

(6) Orgán dozoru uvedený v § 7 odst. 1 písm. b) zveřejňuje na své internetové stránce po dobu 5 let údaje mu oznámené podle odstavce 5.

(7) Osoby z řad odborné veřejnosti jsou povinny poskytnout orgánu dozoru uvedenému v § 7 odst. 1 písm. b) ve lhůtě jím stanovené všechny údaje o plněních, která jim byla v souvislosti s  reklamou poskytnuta.“.

2. V § 7 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) Státní ústav pro kontrolu léčiv29) pro reklamu na humánní léčivé přípravky, na zdravotnické prostředky, na potraviny pro zvláštní výživu23), na doplňky stravy23b), na lidské tkáně a buňky a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle písmene a),“.

3. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo u zdravotnických prostředků podle § 5k odst. 2,“.

4. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene l) doplňují slova „nebo v rozporu s § 5l odst. 1 šíří prostřednictvím komunikačních prostředků reklamu na zdravotnické prostředky, která je určena odborné veřejnosti, aniž by tyto prostředky byly určeny odborné veřejnosti,“.

5. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene m) vkládají slova „ nebo § 5l odst. 2“.

6. V § 8 odst. 2 písm. b) se za slova „§ 5i“ vkládají slova „ , § 5j odst. 2, 3 nebo 4, § 5k odst. 1, 3 nebo 4, § 5l“.

7. V § 8 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ nebo § 5l odst. 4“.

8. V § 8a odst. 1 se na konci textu písmene h) vkládají slova „ nebo u zdravotnických prostředků podle § 5k odst. 2“.

9. V § 8a odst. 1 se na konci textu písmene i) vkládají slova „ nebo v rozporu s § 5l odst. 1 šíří prostřednictvím komunikačních prostředků reklamu na zdravotnické prostředky, která je určena odborné veřejnosti, aniž by tyto prostředky byly určeny odborné veřejnosti“.

10. V § 8a odst. 1 se na konci textu písmene k) vkládají slova „nebo § 5l odst. 2“.

11. V § 8a odst. 2 písm. g) se za slova „§ 5i“ vkládají slova „, § 5j odst. 2, 3 nebo 4, § 5k odst. 1, 3 nebo 4, § 5l“.

12. V § 8a odst. 3 písm. f) se za slova „§ 5i“ vkládají slova „, § 5j odst. 2, 3 nebo 4, § 5k odst. 1, 3 nebo 4, § 5l“.

13. V § 8a odst. 4písm. c) se za slova „§ 5b odst. 5“ vkládají slova „ nebo § 5l odst. 2, nebo“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

§ 113

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č.127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odstavce 11 až 13 zní:

„(11) Ze zdravotního pojištění se při poskytování ambulantní péče hradí zdravotnické prostředky, pomůcky a služby s nimi související, které Ústav opatřením obecné povahy zařadil do úhradových skupin uvedených v oddílu B přílohy č. 3 tohoto zákona, do kterých svou povahou, vlastnostmi nebo funkcí náleží, a dále zdravotnické prostředky, kterým Ústav přiznal úhradu podle odstavce 12. Takové zdravotnické prostředky, pomůcky a služby s nimi související jsou hrazeny ve výši a za podmínek stanovených v této části přílohy. Zdravotnické prostředky, pomůcky a služby s nimi související, které nelze zařadit do skupin uvedených v příloze č. 3 tohoto zákona nebo které náleží do skupin uvedených v oddílu C přílohy č. 3 tohoto zákona, se při poskytování ambulantní péče nehradí.

(12) Ústav může podle § 17 odst. 2 ve veřejném zájmu přiznat opatřením obecné povahy úhradu zdravotnickému prostředku, který nelze zařadit do skupin uvedených v příloze č. 3 tohoto zákona, pokud s tím vysloví souhlas všechny zdravotní pojišťovny. Takový zdravotnický prostředek se hradí ve výši 75 % z ceny pro konečného spotřebitele v provedení nejméně ekonomicky náročném.

(13) V opatření obecné povahy Ústav uvede ke každé úhradové skupině uvedené v oddílu B přílohy č. 3 tohoto zákona seznam zdravotnických prostředků, pomůcek a služeb s nimi souvisejících, které do této úhradové skupiny zařadil, včetně konkrétních podmínek úhrady odpovídajících oddílu B přílohy č. 3 tohoto zákona. Ústav dále v opatření obecné povahy uvede seznam zdravotnických prostředků, kterým přiznal úhradu podle odstavce 12. Návrh na zařazení zdravotnického prostředku, pomůcky nebo související služby do úhradové skupiny může podat výrobce zdravotnického prostředku nebo pomůcky, zplnomocněný zástupce nebo poskytovatel související služby, a to elektronicky prostřednictvím Registru zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích. Jde-li o návrh na úhradu zdravotnického prostředku podle odstavce 12, je náležitostí návrhu písemný souhlas všech zdravotních pojišťoven. Opatření obecné povahy vydává Ústav pololetně s účinností k 1. lednu a 1. červenci kalendářního roku a zohlední v něm návrhy došlé nejpozději 3 měsíce před tímto datem.“.

2. V § 15 se za odstavec 13 vkládají nové odstavce 14 a 15, které znějí:

„(14) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou náležitosti návrhu na zařazení zdravotnických prostředků, pomůcek a služeb s nimi souvisejících do úhradových skupin.

(15) Zdravotní pojišťovna uhradí zdravotnický prostředek, pomůcku nebo související službu ve výši uvedené v opatření obecné povahy podle odstavce 13, maximálně však ve výši skutečně uplatněné ceny pro konečného spotřebitele.“.

Dosavadní odstavce 14 a 15 se označují jako odstavce 16 a 17.

3. V § 17 odst. 7 písm. a) bod 2 zní:

„2. poskytovatelům lékárenské péče a jiným smluvním výdejcům podle zákona o zdravotnických prostředcích: zdravotnické prostředky ortopedicko protetické, zdravotnické prostředky pro pohybově postižené pacienty, zdravotnické prostředky pro sluchově postižené pacienty a zdravotnické prostředky pro zrakově postižené pacienty“.

4. V § 32 odst. 1 se poznámka pod čarou č. 36 zrušuje.

5. V § 32 odstavec 3 zní:

„(3) Zdravotní pojišťovna může zajistit pacientovi zdravotnický prostředek nebo pomůcku

a) plným nebo částečným uhrazením zdravotnického prostředku přecházejícího do vlastnictví pacienta,

b) vypůjčením nebo pronajmutím zdravotnického prostředku vlastněného zdravotní pojišťovnou nebo

c) uhrazením nájemného za zdravotnický prostředek vlastněný třetí osobou.“.

6. V § 32 se doplňuje nový odstavec 7, který zní:

„(7) Záměnu při výdeji zdravotnického prostředku podle zákona o zdravotnických prostředcích je možné provést pouze tehdy, pokud úhrada vydávaného zdravotnického prostředku z veřejného zdravotního pojištění je shodná nebo nižší, než úhrada předepsaného zdravotnického prostředku.“.

7. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3

SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

ODDÍL A

Seznam hrazených kategorií

01		ZP krycí

02		ZP pro inkontinentní pacienty

03		ZP pro pacienty se stomií

04		ZP ortopedicko protetické a ortopedická obuv

05		ZP pro diabetické pacienty

06		ZP pro kompresivní terapii

07		ZP pro pacienty s poruchou mobility

08		ZP pro sluchově postižené pacienty

09		ZP pro zrakově postižené pacienty

10		ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy

11		ZP stomatologické

Seznam použitých zkratek odborností lékařů

ALG		alergolog a klinický imunolog

ANS		anesteziolog a intenzivista

DER		dermatovenerolog

PED		dětský lékař; praktický lékař pro děti a dorost

DIA		diabetolog a endokrinolog

FON		foniatr

GER		geriatr

GYN		gynekolog a porodník

CHI		chirurg

INT		internista

KAR		kardiolog

ONK		klinický onkolog

OST		klinický osteolog

ORD		lékař se specializací v oboru ortodoncie

ORP		lékař se specializací v oboru ortopedické protetiky

POP		lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v popáleninové medicíně

LYM		lymfolog, angiolog a flebolog

NEF		nefrolog

NEO		neonatolog

NEU		neurolog

OPH		oftalmolog

ORT		ortoped

ORL		otorinolaryngolog

PLA		plastický chirurg

PNE		pneumolog

PRL		praktický lékař

PSY		psychiatr

REH		rehabilitační lékař

REV		revmatolog

STO		stomatolog

TVL		tělovýchovný lékař

TRA		traumatolog

URN		urolog

Seznam použitých ostatních zkratek a symbolů

S5		zvláštní režim zdravotní pojišťovny pro postup schválení revizním lékařem

ZP		zdravotnický prostředek

A	indikační kritéria:

rozštěpy rtu, čelisti a patra; vrozené celkové vady a systémová onemocnění s ortodontickými projevy; bez závislosti na věku

B	indikační kritéria:

1. hypodoncie 4 a více stálých zubů v jedné čelisti mimo zuby moudrosti

2. obrácený skus řezáků i jednotlivých

3. protruzní vady s incizálním schůdkem 7 mm a více

4. otevřený skus v rozsahu všech stálých řezáků 2 mm a více

5. retence, palatinální poloha a agenze stálého špičáku; u pacientů do 18 let

včetně nedostatek místa pro stálý špičák, 5 mm a více

6. retence stálého horního řezáku

7. hluboký skus s traumatizací gingivy

8. zkřížený skus s nuceným vedením dolní čelisti

9. nonokluze nejméně 2 párů antagonistů, mimo zuby moudrosti, v jednom laterálním segmentu bez závislosti na věku s výjimkou uvedenou v bodě 5

C		indikační kritéria:

ostatní anomálie zubů a skusu u pacientů do 18 let včetně

ODDÍL B

Seznam hrazených zdravotnických prostředků, pomůcek a služeb s nimi souvisejících

| Kategorizační strom | Popis | Preskripční omezení | Indikační omezení | Množstevní limit | Maximální úhrada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ZP krycí |  |
| 01.01 | ZP pro klasické hojení ran |  |
| 01.01.01 | gázy |  |
| 01.01.01.01 | gázy hydrofilní skládané – sterilní | - | - | - | - | 0,05 Kč / 1 cm2 |
| 01.01.01.02 | gázy hydrofilní skládané – nesterilní | - | - | - | - | 0,01 Kč / 1 cm2 |
| 01.01.02 | netkané textilie |  |
| 01.01.02.01 | kompresy – sterilní | - | - | - | - | 0,02 Kč / 1 cm2 |
| 01.01.02.02 | kompresy – nesterilní | - | - | stomický pacient | 1.200 ks / 1 rok; max. 7,5 x 7,5 cm | 0,01 Kč / 1 cm2 |
|  |  |  |  | - | - |  |
| 01.01.02.03 | kombinované savé kompresy – bez superabsorbentu | - | - | sekundární hojení ran | - | 0,08 Kč / 1 cm2 |
| 01.01.02.04 | kombinované savé kompresy – se superabsorbentem | - | - | sekundární hojení ran | - | 0,45 Kč / 1 cm2 |
| 01.01.02.05 | hypoalergenní fixace | - | - | sekundární hojení ran | - | 0,01 Kč / 1 cm2 |
| 01.02 | ZP pro vlhké hojení ran |  |
| 01.02.01 | obvazy kontaktní neadherentní |  |
| 01.02.01.01 | obvazy kontaktní neadherentní | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 0,40 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.01.02 | obvazy kontaktní neadherentní – se savým jádrem | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 0,60 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.02 | antiseptické neadherentní krytí |  |
| 01.02.02.01 | antiseptické neadherentní krytí | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,10 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.03 | krytí s aktivním uhlím |  |
| 01.02.03.01 | krytí s aktivním uhlím | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,10 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.03.02 | krytí s aktivním uhlím – s aktivní látkou | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,20 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.04 | hydrogelové krytí |  |
| 01.02.04.01 | hydrogelové krytí – plošné | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 3,20 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.04.02 | hydrogelové krytí – amorfní | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 25,00 Kč / 1 g |
| 01.02.04.03 | hydrogelové krytí – na textilním nosiči | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 13,00 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.04.04 | hydrogely amorfní s aktivní látkou | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 20,00 Kč / 1 g |
| 01.02.05 | alginátové krytí |  |
| 01.02.05.01 | alginátové krytí – plošné | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,80 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.05.02 | alginátové krytí – plošné s aktivní látkou | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,50 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.05.03 | provazce, tampony | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,00 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.05.04 | provazce, tampony – s aktivní látkou | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,50 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.05.05 | alginátová krytí amorfní | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 20,00 Kč / 1 g |
| 01.02.05.06 | alginátová krytí amorfní – s aktivní látkou | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 20,00 Kč / 1 g |
| 01.02.06 | hydrokoloidní krytí |  |
| 01.02.06.01 | hydrokoloidy bez okraje | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,50 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.06.02 | hydrokoloidy s okrajem | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,40 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.06.03 | hydrofibery | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,70 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.06.04 | hydrofibery – s aktivní látkou | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,00 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.06.05 | pasty | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 13,00 Kč / 1 g |
| 01.02.06.06 | zásypy | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 11,00 Kč / 1 g |
| 01.02.07 | hydropolymery, polyuretany a pěny |  |
| 01.02.07.01 | hydropolymery, polyuretany a pěny – plošné | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,90 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.07.02 | hydropolymery, polyuretany a pěny – plošné s okrajem | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,30 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.07.03 | hydropolymery, polyuretany a pěny – do dutin | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,00 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.07.04 | hydropolymery, polyuretany a pěny – s aktivní látkou | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 3,00 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.07.05 | hydropolymery, polyuretany a pěny – s gelem | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,10 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.08 | filmové obvazy |  |
| 01.02.08.01 | filmové obvazy – plošné | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 0,50 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.08.02 | filmové obvazy – tampony | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 25,00 Kč / 1 ml |
| 01.02.08.03 | filmové obvazy – spreje | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 9,00 Kč / 1 ml |
| 01.02.09 | bioaktivní obvazy |  |
| 01.02.09.01 | bioaktivní obvazy – plošné | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 7,00 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.09.02 | bioaktivní obvazy – v tubě | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 17,00 Kč / 1 g |
| 01.02.09.03 | bioaktivní obvazy – na síťovině | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 5,00 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.10 | čistící obvazy |  |
| 01.02.10.01 | čistící obvazy – plošné | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 0,50 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.10.02 | čistící obvazy – aktivní neaktivované | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,40 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.10.03 | čistící obvazy – aktivní aktivované | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,00 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.11 | čistící roztoky aktivní |  |
| 01.02.11.01 | čistící roztoky aktivní | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 0,80 Kč / 1 ml |
| 01.02.11.02 | čistící gely | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 15,00 Kč / 1 g |
| 01.02.12 | dermoepidermální náhrady |  |
| 01.02.12.01 | xenotransplantáty | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 8,00 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.12.02 | syntetické kožní náhrady | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 7,50 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.13 | krytí se silikonem |  |
| 01.02.13.01 | krytí kontaktní neadherentní – měkký silikon | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,50 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.13.02 | krytí kontaktní neadherentní – měkký silikon s aktivní látkou | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,50 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.13.03 | polyuretanové pěny s měkkým silikonem | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,00 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.13.04 | polyuretanové pěny s měkkým silikonem a okrajem | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,50 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.13.05 | polyuretanové pěny s měkkým silikonem a aktivní látkou | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 3,00 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.13.06 | polyuretanové pěny s měkkým silikonem a okrajem a s aktivní látkou | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 3,20 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.13.07 | samolepící silikonové krytí na jizvy | - | PLA; po schválení revizním lékařem | - | - | 3,00 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.14 | ostatní krytí |  |
| 01.02.14.01 | kolagenové krytí | - | po dobu uplynutí 3 měsíců po schválení revizním lékařem | - | - | 4,00 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.14.02 | krytí obsahující hyaluronan | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 13,00 Kč / 1 ml; 6,35 Kč / 1 g; 0,75 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.14.03 | krytí obsahující med | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 1,90 Kč / 1 cm2; 15,00 Kč / 1 g |
| 01.02.14.04 | hydrobalanční krytí | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,70 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.14.05 | nanokrystalické stříbro | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,80 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.14.06 | biokeramické krytí | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 3,00 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.14.07 | chitosan | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 3,50 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.14.08 | maltodextrin | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 3,80 Kč / 1 g |
| 01.02.14.09 | alginogely | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 3,20 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.14.10 | kadexomer s jodem – plošný, zásyp, mast | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 17,00 Kč / 1 g; 17,00 Kč / 1 cm2 |
| 01.02.14.11 | superabsorbční krytí | - | po uplynutí 3 měsíců léčby po schválení revizním lékařem | - | - | 2,20 Kč / 1 cm2 |
| 01.03 | obinadla a náplasti |  |
| 01.03.01 | obinadla fixační |  |
| 01.03.01.01 | obinadla fixační – elastická | - | - | - | - | 0,005 Kč / 1 cm2 |
| 01.03.01.02 | obinadla fixační – elastická, kohezivní | - | - | - | - | 0,02 Kč / 1 cm2 |
| 01.03.01.03 | obinadla fixační – neelastická, hydrofilní, sterilní | - | - | - | - | 0,004 Kč / 1 cm2 |
| 01.03.01.04 | obinadla fixační – neelastická, hydrofilní, nesterilní | - | - | - | - | 0,003 Kč / 1 cm2 |
| 01.03.02 | obinadla hadicová |  |
| 01.03.02.01 | obinadla hadicová – podpůrná | - | - | - | - | 0,40 Kč / 1 cm2 |
| 01.03.02.02 | obinadla hadicová – podkladová | - | - | - | - | 0,10 Kč / 1 cm2 |
| 01.03.02.03 | obinadla hadicová – fixační | - | - | - | - | 0,12 Kč / 1 cm2 |
| 01.03.03 | náplasti hypoalergenní |  |
| 01.02.03.01 | náplasti hypoalergenní – nesterilní | - | - | diabetický pacient; do 18 let včetně | - | 0,03 Kč / 1 cm2 |
| 01.04 | savé prostředky |  |
| 01.04.01 | vata buničitá |  |
| 01.04.01.01 | vata buničitá | pomůcka | - | - | 500 g / měsíc | 0,10 Kč / 1 g |
| 01.04.01.02 | vata buničitá – dělená | pomůcka | DIA | - | 300 ks / měsíc | 0,03 Kč / 1 ks |
| 02 | ZP pro inkontinentní pacienty |  |
| 02.01 | ZP absorbční | - | GER; GYN; CHI; NEF; NEU; PED; PRL; URN | - | - | při kombinaci se ZP pro sběr moči – 200,00 Kč / měsíc pro jakýkoli stupeň inkontinence + spoluúčast 5 % od prvního ks |
|  |  |  |  |  |  | inkontinence I. stupně – 450,00 Kč / měsíc + spoluúčast 5 % od prvního ks |
|  |  |  |  |  |  | inkontinence II. stupně – 900,00 Kč / měsíc + spoluúčast 5 % od prvního ks |
|  |  |  |  |  |  | inkontinence III. stupně + smíšená inkontinence – 1.700,00 Kč / měsíc + spoluúčast 5 % od prvního ks |
| 02.01.01 | vložky a kapsy |  |
| 02.01.01.01 | vložky – dámské | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 |
| 02.01.01.02 | vložky – pánské | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 |
| 02.01.01.03 | kapsy – pánské | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 |
| 02.01.02 | vložné pleny |  |
| 02.01.02.01 | vložné pleny – dámské | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 |
| 02.01.02.02 | vložné pleny – pánské | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 |
| 02.01.03 | fixační kalhotky |  |
| 02.01.03.01 | fixační kalhotky – síťované | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 |
| 02.01.03.02 | fixační kalhotky – punčochové, bavlněné a kombinované | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 |
| 02.01.04 | plenkové kalhotky |  |
| 02.01.04.01 | plenkové kalhotky – zalepovací denní | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 |
| 02.01.04.02 | plenkové kalhotky – zalepovací noční | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 |
| 02.01.04.03 | plenkové kalhotky – zalepovací extra savé | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 |
| 02.01.04.04 | plenkové kalhotky – zalepovací dětské | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 |
| 02.01.04.05 | plenkové kalhotky – natahovací denní | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 |
| 02.01.04.06 | plenkové kalhotky – natahovací noční | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 |
| 02.01.04.07 | plenkové kalhotky – natahovací extra savé | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 |
| 02.01.04.08 | plenkové kalhotky – natahovací dětské | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 |
| 02.01.04.09 | plenkové kalhotky – s pásem | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 |
| 02.01.05 | podložky |  |  |  |  |  |
| 02.01.05.01 | podložky | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 | viz 02.01 |
| 02.02 | ZP pro sběr moči |  |
| 02.02.01 | urinální kondomy |  |
| 02.02.01.01 | urinální kondomy | - | GER; GYN; CHI; NEF; NEU; PED; PRL; URN | - | 30 ks / měsíc | 25,00 Kč / 1 ks |
| 02.02.02 | sběrné urinální sáčky výpustné |  |
| 02.02.02.01 | sběrné urinální sáčky – denní, jednokomorové | - | GER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; URN | - | 10 ks / měsíc | 25,00 Kč / 1 ks |
| 02.02.02.02 | sběrné urinální sáčky – denní, vícekomorové | - | GER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; URN | - | 10 ks / měsíc | 50,00 Kč / 1 ks |
| 02.02.02.03 | sběrné urinální sáčky – noční | - | GER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; URN | - | 10 ks / měsíc | 50,00 Kč / 1 ks |
| 02.02.02.04 | sběrné urinální sáčky – dětské | - | GER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; URN | - | 10 ks / měsíc | 40,00 Kč / 1 ks |
| 02.02.03 | přídržné příslušenství |  |
| 02.02.03.01 | přídržné pásky | - | GER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; URN | - | 2 ks / rok | 100,00 Kč / 1 ks |
| 02.02.03.02 | držáky sáčků | - | GER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; URN | - | 2 ks / rok | 160,00 Kč / 1ks |
| 02.03 | ZP pro vyprazdňování |  |
| 02.03.01 | urologické katetry pro intermitentní katetrizaci |  |
| 02.03.01.01 | katetr sterilní – nepotahovaný | - | NEF; URN | - | 150 ks / měsíc | 15,00 Kč / 1 ks |
| 02.03.01.02 | katetr sterilní – potahovaný, s nutností aktivace | - | NEF; URN; po schválení revizním lékařem | pokud nebyl předepsán set sterilní s potahovaným katetrem – s nutností aktivace | 150 ks / měsíc | 50,00 Kč / 1 ks |
| 02.03.01.03 | katetr sterilní – potahovaný, ihned k použití | - | NEF; URN; po schválení revizním lékařem | pokud nebyl předepsán set sterilní s potahovaným katetrem – ihned k použití | 150 ks / měsíc | 50,00 Kč / 1 ks |
| 02.03.02 | urologické sety pro intermitentní katetrizaci s integrovaným sáčkem |  |
| 02.03.02.01 | sety sterilní s potahovaným katetrem – s nutností aktivace | - | NEF; URN; po schválení revizním lékařem | pokud nebyl předepsán katetr sterilní potahovaný – s nutností aktivace | 150 ks / měsíc | 50,00 Kč / 1 ks |
| 02.03.02.02 | sety sterilní s potahovaným katetrem – ihned k použití | - | NEF; URN; po schválení revizním lékařem | pokud nebyl předepsán katetr sterilní potahovaný – ihned k použití | 150 ks / měsíc | 50,00 Kč / 1 ks |
| 02.03.03 | proplachové systémy pro permanentní urologický katetr |  |
| 02.03.03.01 | proplachové systémy | - | NEF; URN; po schválení revizním lékařem | porucha průchodnosti permanentního močového katetru způsobená patologickou příměsí moči, s frekvencí častější než 1x týdně po dobu 1 měsíce | 15 ks / měsíc | 30,00 Kč / 1 ks |
| 02.03.04 | dilatany |  |
| 02.03.04.01 | dilatany anální | - | - | stenóza análního kanálu; stenóza stomie | 1 balení / 2 roky | 700,00 Kč / 1 balení |
| 02.03.05 | urologické lubrikační gely |  |
| 02.03.05.01 | urologické lubrikační gely | - | NEF; URN | pouze pro nepotahované katetry | 750 ml / 1 měsíc | 3,00 Kč / 1 ml |
| 03 | ZP pro pacienty se stomií |  |
| 03.01 | stomické systémy – jednodílné |  |
| 03.01.01 | sáčky – jednodílné, výpustné |  |
| 03.01.01.01 | potažené sáčky s plochou podložkou – s výpustí s mechanickou svorkou | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | řídká stolice; nekomplikovaná stomie | 30 ks / 1 měsíc | 160,00 Kč / 1 ks |
| 03.01.01.02 | potažené sáčky s plochou podložkou – s integrovanou bezpečnostní výpustí | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | řídká stolice; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; píštěl | 30 ks / 1 měsíc | 250,00 Kč / 1 ks |
| 03.01.01.03 | sáčky s konvexní podložkou – s integrovanou bezpečnostní výpustí | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | řídká stolice; stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie; komplikovaná píštěl | 30 ks / 1 měsíc | 280,00 Kč / 1 ks |
| 03.01.01.04 | sáčky výpustné velkoobjemové – s velkoplošnou podložkou | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | řídká stolice; průměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; poškozená peristomální kůže; vícečetné píštěle | 30 ks / 1 měsíc | 250,00 Kč / 1 ks |
| 03.01.02 | sáčky – jednodílné, uzavřené |  |
| 03.01.02.01 | sáčky s plochou podložkou | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | formovaná stolice; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže | 60 ks / 1 měsíc | 120,00 Kč / 1 ks |
| 03.01.02.02 | sáčky s konvexní podložkou | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | formovaná stolice; stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie | 60 ks / 1 měsíc | 190,00 Kč / 1 ks |
| 03.01.02.03 | sáčky uzavřené velkoobjemové – s velkoplošnou podložkou | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | průměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; poškozená peristomální kůže | 60 ks / 1 měsíc | 175,00 Kč / 1 ks |
| 03.01.02.04 | krytky | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | formovaná stolice; pravidelné vyprazdňování; irigující stomici; bez nároku na současné předepsání sáčků | 60 ks / 1 měsíc | 90,00 Kč / 1 ks |
| 03.01.02.05 | zátky | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | formovaná stolice; pravidelné vyprazdňování; irigující stomici; bez nároku na současné předepsání sáčků | 30 ks / 1 měsíc | 100,00 Kč / 1 ks |
| 03.01.03 | sáčky – jednodílné, urostomické |  |
| 03.01.03.01 | sáčky s plochou podložkou – s integrovaným antirefluxním ventilem | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | urostomie; ileostomie s velmi řídkou – vodnatou stolicí; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; píštěl | 30 ks / 1 měsíc | 280,00 Kč / 1 ks |
| 03.01.03.02 | sáčky s konvexní podložkou – s integrovaným antirefluxním ventilem | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | urostomie; ileostomie s velmi řídkou – vodnatou stolicí; píštěl v komplikovaném terénu; stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie | 30 ks / 1 měsíc | 290,00 Kč / 1 ks |
| 03.02 | stomické systémy - dvoudílné - adhezivní technologie |  |
| 03.02.01 | podložky |  |
| 03.02.01.01 | podložky ploché | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; dobrá jemná motorika rukou (stříhání podložky) | 10 ks / 1 měsíc – kolostomie; trvalá drenáž; píštěl | 160,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  |  | 15 ks / 1 měsíc – ileostomie; urostomie |  |
| 03.02.01.02 | podložky konvexní | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie | 10 ks / 1 měsíc – kolostomie; trvalá drenáž; píštěl | 210,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  |  | 15 ks / 1 měsíc – ileostomie; urostomie |  |
| 03.02.01.03 | podložky velkoplošné | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | průměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; poškozená peristomální kůže | 10 ks / 1 měsíc – kolostomie; trvalá drenáž; píštěl | 200,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  |  | 15 ks / 1 měsíc – ileostomie; urostomie |  |
| 03.02.02 | sáčky – výpustné |  |
| 03.02.02.01 | sáčky s výpustí se sponou | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | řídká stolice; píštěl | 30 ks / 1 měsíc | 260,00 Kč / 1 ks |
| 03.02.02.02 | sáčky s integrovanou bezpečnostní výpustí | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | řídká stolice; píštěl | 30 ks / 1 měsíc | 140,00 Kč / 1 ks |
| 03.02.02.03 | sáčky velkoobjemové | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | průměr stomie nad 50 mm; masivně secernující píštěl; prolaps střeva; velké odpady ze střeva nebo píštěle | 30 ks / 1 měsíc | 140,00 Kč / 1 ks |
| 03.02.03 | sáčky – uzavřené |  |
| 03.02.03.01 | sáčky uzavřené | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | formovaná stolice | 60 ks / 1 měsíc | 80,00 Kč / 1 ks |
| 03.02.04 | sáčky – urostomické |  |
| 03.02.04.01 | sáčky s integrovaným antirefluxním ventilem | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | urostomie; ileostomie s velmi řídkou – vodnatou stolicí; píštěl | 30 ks / 1 měsíc | 180,00 Kč / 1 ks |
| 03.03 | stomické systémy - dvoudílné - mechanické |  |
| 03.03.01 | podložky |  |
| 03.03.01.01 | podložky ploché | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | nekomplikovaná stomie; nekomplikovaná píštěl; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; dobrá jemná motorika rukou (stříhání podložky) | 10 ks / 1 měsíc – kolostomie; trvalá drenáž; píštěl | 210,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  |  | 15 ks / 1 měsíc – ileostomie; urostomie |  |
| 03.03.01.02 | podložky tvarovatelné | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; manžeta stomie nad úrovní kůže; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; problém s jemnou motorikou rukou; tvarování podložky prsty | 10 ks / 1 měsíc – kolostomie; trvalá drenáž; píštěl | 350,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  |  | 15 ks / 1 měsíc – ileostomie; urostomie |  |
| 03.03.01.03 | podložky konvexní | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; píštěl v komplikovaném nebo nerovném terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vícečetné píštěle | 10 ks / 1 měsíc – kolostomie; trvalá drenáž; píštěl | 300,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  |  | 15 ks / 1 měsíc – ileostomie; urostomie |  |
| 03.03.01.04 | podložky velkoplošné | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | průměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; poškozená peristomální kůže; vícečetné píštěle | 10 ks / 1 měsíc – kolostomie; trvalá drenáž; píštěl | 290,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  |  | 15 ks / 1 měsíc – ileostomie; urostomie |  |
| 03.03.02 | sáčky – výpustné |  |
| 03.03.02.01 | sáčky s výpustí se sponou | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | řídká stolice; píštěl | 30 ks / 1 měsíc | 70,00 Kč / 1 ks |
| 03.03.02.02 | sáčky s integrovanou bezpečnostní výpustí | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | řídká stolice; píštěl | 30 ks / 1 měsíc | 230,00 Kč / 1 ks |
| 03.03.02.03 | sáčky velkoobjemové | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | průměr stomie nad 50 mm; masivně secernující píštěl; prolaps střeva; velké odpady ze střeva nebo píštěle | 30 ks / 1 měsíc | 240,00 Kč / 1 ks |
| 03.03.03 | sáčky – uzavřené |  |
| 03.03.03.01 | sáčky uzavřené | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | formovaná stolice | 60 ks / 1 měsíc | 55,00 Kč / 1 ks |
| 03.03.04 | sáčky – urostomické |  |
| 03.03.04.01 | sáčky s integrovaným antirefluxním ventilem | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | urostomie; ileostomie s velmi řídkou – vodnatou stolicí; píštěl | 30 ks / 1 měsíc | 130,00 Kč / 1 ks |
| 03.04 | stomické systémy – pro dočasnou kontinenci stomie |  |
| 03.04.01 | systémy pro dočasnou kontinenci stomie |  |
| 03.04.01.01 | systémy pro dočasnou kontinenci stomie | 10 ks podložek, 60 ks sáčků a 15 ks zařízení pro dočasnou kontinenci stomie | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN; po schválení revizním lékařem | kolostomie s formovanou stolicí | - | 8.000,00 Kč / 1 měsíc |
| 03.05 | stomické systémy – s malou lepicí plochou |  |
| 03.05.01 | stomické systémy – s malou lepicí plochou – jednodílné |  |
| 03.05.01.01 | sáčky výpustné | max. velikost adhezní plochy do 7 cm | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | do 18 let včetně – všechny typy stomie; od 19 let – všechny typy stomie – tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou | 30 ks / 1 měsíc | 180,00 Kč / 1 ks |
| 03.05.01.02 | sáčky uzavřené | max. velikost adhezní plochy do 7 cm | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | do 18 let včetně – všechny typy stomie; od 19 let – všechny typy stomie – tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou | 60 ks / 1 měsíc | 55,00 Kč / 1 ks |
| 03.05.01.03 | sáčky urostomické | max. velikost adhezní plochy do 7 cm | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | do 18 let včetně – všechny typy stomie; od 19 let – všechny typy stomie – tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou | 30 ks / 1 měsíc | 300,00 Kč / 1 ks |
| 03.05.02 | stomické systémy – s malou lepicí plochou - dvoudílné - adhesivní technologie |  |
| 03.05.02.01 | podložky | max. velikost adhezní plochy do 7 cm | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | do 18 let včetně – všechny typy stomie; od 19 let – všechny typy stomie – tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou | 10 ks / 1 měsíc – kolostomie; trvalá drenáž; píštěl | 300,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  |  | 15 ks / 1 měsíc – ileostomie; urostomie |  |
| 03.05.02.02 | sáčky uzavřené | max. velikost adhezní plochy do 7 cm | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | do 18 let včetně – všechny typy stomie; od 19 let – všechny typy stomie – tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou | 60 ks / 1 měsíc | 150,00 Kč / 1 ks |
| 03.05.02.03 | sáčky výpustné | max. velikost adhezní plochy do 7 cm | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | do 18 let včetně – všechny typy stomie; od 19 let – všechny typy stomie – tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou | 30 ks / 1 měsíc | 300,00 Kč / 1 ks |
| 03.06 | ZP – drenážní systémy |  |
| 03.06.01 | sáčky drenážní |  |
| 03.06.01.01 | sáčky drenážní – jednodílné | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | zavedený drén; píštěl do orgánu nebo tělní dutiny; mnohočetné píštěle | 30 ks / 1 měsíc | 430,00 Kč / 1 ks |
| 03.06.01.02 | sáčky drenážní – jednodílné, s přístupovým okénkem | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | zavedený drén; píštěl do orgánu nebo tělní dutiny; mnohočetné píštěle | 30 ks / 1 měsíc | 440,00 Kč / 1 ks |
| 03.07 | ZP k irigaci do stomie |  |
| 03.07.01 | irigační soupravy |  |
| 03.07.01.01 | irigační soupravy | včetně příslušenství | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | irigace defekační – kolostomie na distální části tlustého střeva; irigace léčebná – opakovaná aplikace léčebné látky do tenkého nebo tlustého střeva | - | 10.000,00 Kč / 1 rok |
| 03.08 | ZP pro pacienty se stomií – doplňkové |  |
| 03.08.01 | vyplňovací a vyrovnávací ZP | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | komplikovaná stomie nebo píštěl – stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo píštěl pro ošetřování; stomie nebo píštěl vústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; stomie odhojená zvýšenou manžetou; onkologická léčba | - | 1.000,00 Kč / 1 měsíc |
| 03.08.01.01 | kroužky | viz 03.08.01 | viz 03.08.01 | viz 03.08.01 | viz 03.08.01 | viz 03.08.01 |
| 03.08.01.02 | pásky vyrovnávací | viz 03.08.01 | viz 03.08.01 | viz 03.08.01 | viz 03.08.01 | viz 03.08.01 |
| 03.08.01.03 | adhesivní pasty | viz 03.08.01 | viz 03.08.01 | viz 03.08.01 | viz 03.08.01 | viz 03.08.01 |
| 03.08.01.04 | destičky a roušky | viz 03.08.01 | viz 03.08.01 | viz 03.08.01 | viz 03.08.01 | viz 03.08.01 |
| 03.08.01.05 | těsnící manžety | viz 03.08.01 | viz 03.08.01 | viz 03.08.01 | viz 03.08.01 | viz 03.08.01 |
| 03.08.02 | pásy a přídržné prostředky |  |
| 03.08.02.01 | stomické pásky – přídržné | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | pacienti s jednodílným nebo dvoudílným stomickým systémem, který má ouška pro uchycení přídržného pásku; potřeba mechanické podpory pásku pro dobrou adhezi pomůcky k tělu; prevence podtékání | 2 ks / 1 rok | 200,00 Kč / 1 ks |
| 03.08.02.02 | stomické břišní pásy | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | všechny typy stomie | 2 ks / 1 rok | 1.000,00 Kč / 1 ks |
| 03.08.02.03 | nízkotlaké adaptéry pro dvoudílný systém | - | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | všechny typy stomie; pacienti používající dvoudílný mechanický systém, kterým onemocnění, stav stomie a peristomálního okolí nedovoluje tlak na břišní stěnu; časné pooperační období – do 3 měsíců od operace | 10 ks / 1 měsíc-uzavřený systém | 130,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  |  | 15 ks / 1 měsíc – výpustný systém |  |
| 03.08.03 | prostředky zahušťovací |  |
| 03.08.03.01 | prostředky zahušťovací | pomůcka | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | ileostomie; kolostomie s řídkou nebo vodnatou stolicí (onkologická léčba); vyprazdňování před vyšetřením pomocí projímadel | - | 600,00 Kč / 1 měsíc |
| 03.08.04 | odstraňovače stomické podložky |  |
| 03.08.04.01 | odstraňovače stomické podložky | pomůcka | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | pacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii, píštěl nebo drenáž; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; onkologická léčba | - | 300,00 Kč / 1 měsíc |
| 03.08.04.02 | odstraňovače stomické podložky silikonové | pomůcka | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | pacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii, píštěl nebo drenáž; poškozená peristomální kůže; alergická reakce na jiný odstraňovač; alergická anamnéza; kožní choroba v peristomální oblasti; onkologická léčba | - | 350,00 Kč / 1 měsíc |
| 03.09 | ochranné a čistící prostředky pro pacienty se stomií |  |
| 03.09.01 | ochranné prostředky pro pacienty se stomií |  | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | pacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii, píštěl nebo drenáž; ochrana a prevence poškození kůže v peristomální oblasti; onkologická léčba | - | 500,00 Kč / 1 měsíc |
| 03.09.01.01 | zásypové pudry | pomůcka | viz 03.09.01 | viz 03.09.01 | viz 03.09.01 | viz 03.09.01 |
| 03.09.01.02 | ochranné krémy | pomůcka | viz 03.09.01 | viz 03.09.01 | viz 03.09.01 | viz 03.09.01 |
| 03.09.01.03 | ochranné filmy | pomůcka | viz 03.09.01 | viz 03.09.01 | viz 03.09.01 | viz 03.09.01 |
| 03.09.01.04 | ochranné filmy – silikonové | pomůcka | viz 03.09.01 | viz 03.09.01 | viz 03.09.01 | viz 03.09.01 |
| 03.09.01.05 | přídržné proužky | - | viz 03.09.01 | viz 03.09.01 | viz 03.09.01 | viz 03.09.01 |
| 03.09.02 | čistící prostředky pro pacienty se stomií |  | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN | pacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii, píštěl nebo drenáž; dočištění a odmaštění kůže v peristomální oblasti; onkologická léčba | - | 300,00 Kč / 1 měsíc |
| 03.09.02.01 | čistící roztoky | pomůcka | viz 03.09.02 | viz 03.09.02 | viz 03.09.02 | viz 03.09.02 |
| 03.09.02.02 | čistící pěny | pomůcka | viz 03.09.02 | viz 03.09.02 | viz 03.09.02 | viz 03.09.02 |
| 03.09.02.03 | tělové čistící ubrousky | pomůcka | viz 03.09.02 | viz 03.09.02 | viz 03.09.02 | viz 03.09.02 |
| 04 | ZP ortopedicko protetické a ortopedická obuv |  |
| 04.01 | ZP ortopedicko protetické – pro hlavu a krk – sériově vyrobené |  |
| 04.01.01 | krční ortézy |  |
| 04.01.01.01 | krční ortézy | - | CHI; NEU; ORP; ORT; OST; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 880,00 Kč / 1 ks |
| 04.01.02 | fixační límce |  |
| 04.01.02.01 | fixační límce – zpevněné | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 300,00 Kč / 1 ks |
| 04.01.02.02 | fixační límce – měkké | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 200,00 Kč / 1 ks |
| 04.02 | ZP ortopedicko protetické – pro trup – sériově vyrobené |  |
| 04.02.01 | rigidní fixace klíční kosti |  |
| 04.02.01.01 | rigidní fixace klíční kosti | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA | - | 1 ks / 1 rok | 350,00 Kč / 1 ks |
| 04.02.02 | žeberní a hrudní pásy pro fixaci |  |
| 04.02.02.01 | žeberní a hrudní pásy pro fixaci | - | CHI; NEU; ORP; ORT; OST; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 500,00 Kč / 1 ks |
| 04.02.03 | kombinované korzety pro stabilizaci a fixaci páteře |  |
| 04.02.03.01 | kombinované korzety pro stabilizaci a fixaci páteře | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 1.600,00 Kč / 1 ks |
| 04.02.04 | bederní ortézy |  |
| 04.02.04.01 | bederní ortézy | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 600,00 Kč / 1 ks |
| 04.02.05 | bederní pásy |  |
| 04.02.05.01 | bederní pásy elastické – bez výztuh | - | GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 300,00 Kč / 1 ks |
| 04.02.06 | břišní pásy |  |
| 04.02.06.01 | břišní pásy elastické – bez výztuh | - | CHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH; REV | - | 1 ks / 1 rok | 400,00 Kč / 1 ks |
| 04.02.06.02 | břišní pásy elastické – s výztuhami | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV | - | 1 ks / 1 rok | 700,00 Kč / 1 ks |
| 04.02.06.03 | břišní pásy elastické – těhotenské s výztuhami | zhotovené z pružných, textilních materiálů nebo neoprenu; zpevňujícího účinku je dosaženo pomocí pelot, výztuh, tahů nebo šněrování apod. | GYN; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; | propadávání dělohy a bolesti zad způsobené posturálními změnami během gravidity | 1 ks / 1 rok | 600,00 Kč / 1 ks |
| 04.02.07 | kýlní pásy |  |
| 04.02.07.01 | kýlní pásy – pupeční | kýlní pásy výhradně určené pro kýly v oblasti pupku; zhotoveny z pevných, příp. pružných textilních materiálů; součástí těchto pásů jsou peloty nebo podpínky s umístěním v oblasti kýly | CHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH; REV | konzervativní léčba u inoperabilních pacientů a v předoperačním období | 1 ks / 1 rok | 500,00 Kč / 1 ks |
| 04.02.07.02 | kýlní pásy – ostatní | kýlní pásy výhradně určené pro nejrůznější druhy kýly s výjimkou kýly pupeční; jsou zhotoveny z pevných, příp. pružných textilních materiálů; součástí těchto pásů jsou peloty nebo podpínky s umístěním v oblasti kýly | CHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH; REV | konzervativní léčba u inoperabilních pacientů a v předoperačním období | 1 ks / 1 rok | 1.000,00 Kč / 1 ks |
| 04.02.08 | pánevní pásy |  |
| 04.02.08.01 | pánevní pásy | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV | - | 1 ks / 1 rok | 1.000,00 Kč / 1 ks |
| 04.03 | ZP ortopedicko protetické – pro horní končetiny – sériově vyrobené |  |
| 04.03.01 | ortézy prstů horních končetin |  |
| 04.03.01.01 | ortézy prstů horních končetin – rigidní fixace | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 230,00 Kč / 1 ks |
| 04.03.01.02 | ortézy prstů horních končetin – dynamické | zhotovené z pevných tvrdých materiálů (plast, kov) a vybavené dynamickými prvky (spirály, pružiny, elastické tahy apod.), které umožňují přesně určený dynamický pohyb prstů zejm. pro rehabilitační účely; nepatří sem bandáže s pružnými výztuhami, pelotami, dlahami apod. | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | pooperační a poúrazové stavy prstů horní končetiny, kde je nezbytná postupná rehabilitace | 1 ks / 1 rok | 480,00 Kč / 1 ks |
| 04.03.02 | ortézy zápěstní |  |
| 04.03.02.01 | ortézy zápěstní – rigidní fixace | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 320,00 Kč / 1 ks |
| 04.03.02.02 | ortézy zápěstní – zpevňující | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 230,00 Kč / 1 ks |
| 04.03.03 | ortézy loketní |  |
| 04.03.03.01 | ortézy loketní s kloubovou dlahou – s limitovaným rozsahem pohybu | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 2.000,00 Kč / 1 ks |
| 04.03.03.02 | ortézy loketní s kloubovou dlahou – elastické | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 800,00 Kč / 1 ks |
| 04.03.03.03 | ortézy loketní - zpevňující - elastické | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 400,00 Kč / 1 ks |
| 04.03.04 | ortézy ramenní |  |
| 04.03.04.01 | ortézy ramenní – stavitelná | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 4.800,00 Kč / 1 ks |
| 04.03.04.02 | ortézy ramenní – nestavitelná | zhotovená z pevného pěnového plastu, nebo nafukovacího válcového vaku, potažená textilním obalem s fixačními a upínacími textilními pásy; tyto pomůcky zajišťují požadovanou fixaci ramenního a loketního kloubu; polohu v těchto kloubech nelze měnit | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | pooperační a poúrazové stavy pletence ramenního, zlomeniny horního konce kosti pažní a velkého hrbolu humeru, léčení luxace a omezení hybnosti ramenního kloubu | 1 ks / 1 rok | 2.300,00 Kč / 1 ks |
| 04.03.04.03 | ortézy ramenní – rigidní | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 480,00 Kč / 1ks |
| 04.03.04.04 | ortézy ramenní – zpevňující, eslatické | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 400,00 Kč / 1ks |
| 04.03.05 | závěsy paže – zpevňující |  |
| 04.03.05.01 | závěsy paže – zpevňující | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 260,00 Kč / 1ks |
| 04.04 | ZP ortopedicko protetické – pro dolní končetiny – sériově vyrobené |  |
| 04.04.01 | ortézy hlezenní |  |
| 04.04.01.01 | ortézy hlezenní – stavitelné | - | DIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 1.600,00 Kč / 1 ks |
| 04.04.01.02 | ortézy hlezenní – rigidní | ortézy hlezna s rigidní fixací; tato fixace je plnohodnotnou náhradou sádrové fixace; tyto ortézy umožňují chůzi | DIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | pooperační a poúrazové stavy v oblasti hlezna a nohy; poškození Achillovy šlachy; deformity | 1 ks / 1 rok | 1.000,00 Kč / 1 ks |
| 04.04.01.03 | ortézy hlezenní – zpevňující | ortézy hlezna bez kloubových dlah; ortéza může být zhotovena z plastu, příp. z pevného nebo elastického textilního materiálu nebo neoprénu; zpevnění je zajištěno pomocí dopínacích tahů, průžných nekloubových dlah (spirál) a výztuh (pelot); ortéza není určena pro chůzi bez opory | DIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | lehká instabilita přednoží a hlezenního kloubu, chronické nebo revmatické bolesti, stavy po distorzi hlezna | 1 ks / 1 rok | 650,00 Kč / 1 ks |
| 04.04.01.04 | ortézy hlezenní – peroneální | ortéza z pevných materiálů, která má fixovat správné postavení chodidla a hlezna v sagitálním směru v případě poškození peroneálního nervu | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | akutní nebo chronické peroneální parézy | 1 ks / 1 rok | 1.400,00 Kč / 1 ks |
| 04.04.01.05 | peroneální tahy | peroneální pásky z textilního materiálu, které mají za cíl udržet správné postavení chodidla v případě poškození peroneálního nervu | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | akutní nebo chronické peroneální parézy | 1 ks / 1 rok | 250,00 Kč / 1 ks |
| 04.04.02 | ortézy kolene |  |
| 04.04.02.01 | ortézy kolene – pro instability – pevné rámy | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 3.000,00 Kč / 1 ks |
| 04.04.02.02 | ortézy kolene – s limitovaným rozsahem pohybu – pevné materiály | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 2.700,00 Kč / 1 ks |
| 04.04.02.03 | ortézy kolene - s limitovaným rozsahem pohybu - elastické materiály | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 2.000,00 Kč / 1 ks |
| 04.04.02.04 | ortézy kolene – s konstantní flexí | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 1.000,00 Kč / 1 ks |
| 04.04.02.05 | ortézy kolene - elastické - kloubové dlahy | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 1.200,00 Kč / 1 ks |
| 04.04.02.06 | ortézy kolene - elastické - zpevňující | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 550,00 Kč / 1 ks |
| 04.04.03 | ortézy kyčle |  |
| 04.04.03.01 | ortézy kyčle – s limitovaným rozsahem pohybu | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV | - | 1 ks / 1 rok | 2.800,00 Kč / 1 ks |
| 04.04.03.02 | ortézy kyčle – zpevňující | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV | - | 1 ks / 1 rok | 400,00 Kč / 1 ks |
| 04.04.03.03 | ortézy kyčle – abdukční | - | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV | - | 1 ks / 1 rok | 400,00 Kč / 1 ks |
| 04.04.04 | bandáže kolenní |  |
| 04.04.04.01 | bandáže kolenní – bez výztuh | - | GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH; REV; TRA; TVL | - | 1 ks / 1 rok | 400,00 Kč / 1 ks |
| 04.05 | ZP ortopedicko protetické ochranné, korekční a stabilizační – sériově vyrobené |  |
| 04.05.01 | návleky pahýlové |  |
| 04.05.01.01 | návleky pahýlové – kompresivní | - | CHI; ORP; ORT; REH; TRA | po operaci | 1 ks | 75 % |
| 04.05.01.02 | návleky pahýlové – k protézám horních končetin nebo dolních končetin | - | CHI; ORP; ORT; REH; TRA | - | 8 ks / 1 rok | 200,00 Kč / 1 ks |
| 04.06 | ZP kompenzační – sériově vyrobené |  |
| 04.06.01 | epitézy mammární |  |
| 04.06.01.01 | epitézy mammární – pooperační (dočasné) | - | GYN; CHI; ONK | po operaci | 1 ks | 450,00 Kč / 1 ks |
| 04.06.01.02 | epitézy mammární – trvalé | - | GYN; CHI; ONK | onkologická onemocnění; vývojové vady prsu | 1 ks / 2 roky | 1.800,00 Kč / 1 ks |
| 04.06.01.03 | epitézy mammární - trvalé - samolepící, odlehčené | - | CHI; LYM; ONK; po schválení revizním lékařem | lymfatický otok; klinicky zřejmý lymfedén | 1 ks / 2 roky | 3.000,00 Kč / 1 ks |
| 04.07 | terapeutická obuv – sériově vyrobené |  |
| 04.07.01 | obuv pooperační |  |
| 04.07.01.01 | obuv pooperační | obuv zhotovená z pevných textilních materiálů nebo neoprenu v kombinaci s pevnou podešví různých tvarů a délek; zpevnění a objemová variabilita je zajištěna suchými zipy, sponami, ev. šněrováním | DIA; CHI; ORP; ORT; REH | dočasné řešení objemových změn nohy; stabilizace, ev. odlehčení při chůzi po úrazech; pooperační otoky; při použití sekundárního krytí | 1 ks po operaci | 500,00 Kč / 1 ks |
| 04.07.02 | obuv odlehčovací |  |
| 04.07.02.01 | obuv odlehčovací | obuv zhotovená z pevných textilních materiálů nebo neoprenu v kombinaci s pevnou podešví různých tvarů a délek; zpevnění a objemová variabilita je zajištěna suchými zipy, sponami, ev. šněrováním | DIA; CHI; ORP; ORT; REH | dočasné řešení objemových změn nohy; stabilizace, ev. odlehčení při chůzi po úrazech; chronické otoky; při použití sekundárního krytí | 1 ks / 1 rok | 500,00 Kč / 1 ks |
| 04.08 | terapeutické úpravy sériově vyrobené obuvi |  |
| 04.08.01 | terapeutické úpravy sériově vyrobené obuvi |  |
| 04.08.01.01 | terapeutické úpravy sériově vyrobené obuvi | služba; ortopedické úpravy a přestavby standardní obuvi; zvýšení podešve; vystavení podešve; zabudování vnitřních korektorů atd.; nepatří sem zabudování vložek | ORP; ORT; REH | zkrat dolní končetiny; deformity; kombinované vady | 2 páry / 1 rok | 75 % |
| 04.09 | ZP ortopedicko protetické – pro hlavu a krk – individuálně zhotovené |  |
| 04.09.01 | ortézy pro hlavu a krk – individuálně zhotovené |  |
| 04.09.01.01 | ortézy pro hlavu a krk – od 19 let – individuálně zhotovené | podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; mechanická ochrana, stabilizace, fixace, korekce v daném segmentu těla; ne pro lehká postižení | 1 ks / 1 rok | 95 % |
| 04.09.01.02 | ortézy pro hlavu a krk – dětská do 18 let včetně – individuálně zhotovené | podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; prevence vzniku získaných deformit plynoucích z asymetrického růstu a nerovnoměrného přetěžování | 2 ks / 1 rok | 99 % |
| 04.10 | ZP ortopedicko protetické – pro trup – individuálně zhotovené |  |
| 04.10.01 | ortézy trupu – individuálně zhotovené |  |
| 04.10.01.01 | ortézy trupu – od 19 let – individuálně zhotovené | základní materiály (plast, textil, kůže, kov, laminát, kompozitní materiály); podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | CHI; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; funkční požadavek na stabilizaci, fixaci nebo korekci | 1 ks / 1 rok | 95 % |
| 04.10.01.02 | ortézy trupu – dětské do 18 let včetně – individuálně zhotovené | ortézy trupu odpovídající růstu dítěte, jeho aktivitě a materiálovým možnostem pro daný věk a tělesné parametry pacienta; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | CHI; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; vrozené a získané deformity trupu; neuromuskulární postižení; oslabení břišní stěny | 2 ks / 1 rok | 99 % |
| 04.10.02 | ortézy trupu - kompenzační - individuálně zhotovené – pro sed |  |
| 04.10.02.01 | ortézy trupu - kompenzační - individuálně zhotovené – pro sed | základní materiály (plast, textil, kůže, kov); podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; pro těžkou nedostatečnost postury při postižení stability pacienta vsedě; poruchy statiky a rovnováhy u neuromoskulárních postižení | 1 ks / 1 rok | 99 % |
| 04.10.03 | bandáže trupu – individuálně zhotovené |  |
| 04.10.03.01 | bandáže trupu – od 19 let – individuálně zhotovené | základní materiály (textil, kůže), popř. výztuhy (plastové, kovové); podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; algické syndromy páteře spojené s nestabilitou; oslabení břišní stěny při rozsáhlých kýlách; stomie břišní | 1 ks / 1 rok | 95 % |
| 04.10.03.02 | bandáže trupu – dětské do 18 let včetně – individuálně zhotovené | trupová bandáž odpovídající růstu dítěte, jeho aktivitě a materiálovým možnostem pro daný věk a tělesné parametry pacienta; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; deformity trupu; neuromuskulární postižení; oslabení břišní stěny | 2 ks / 1 rok | 99 % |
| 04.11 | ZP ortopedicko protetické – pro horní končetiny – individuálně zhotovené |  |
| 04.11.01 | ortézy horních končetin – individuálně zhotovené |  |
| 04.11.01.01 | ortézy horních končetin – od 19 let – individuálně zhotovené | ortéza z odlehčených materiálů, nebo/i s použitím tahových systémů a dlah, které podporují funkci kloubů a svalů; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; funkční požadavek na limitaci, popř. mobilizaci a aktivní podporu pohybu ve více segmentech horní končetiny | 1 ks / 1 rok | 95 % |
| 04.11.01.02 | ortézy horních končetin – dětské do 18 let včetně – individuálně zhotovené | ortotické vybavení odpovídající růstu dítěte, jeho aktivitě a materialovým možnostem pro daný věk a tělesné parametry pacienta; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; funkční požadavek na limitaci, popř. mobilizaci a aktivní podporu pohybu v jednom nebo ve více segmentech horní končetiny | 2 ks / 1 rok | 99 % |
| 04.11.02 | protézy horních končetin – individuálně zhotovené |  |
| 04.11.02.01 | protézy horních končetin - prvovybavení - individuálně zhotovené | podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | CHI; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | aplikace protézy po dobu stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu a adaptace na pomůcku | 1 ks / po amputaci | 99 % |
| 04.11.02.02 | protézy horních končetin – od 19 let - pasivní - individuálně zhotovené | typy předloketních a pažních protéz s pasivním tahovým ovládáním úchopu; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | pacienti neschopni plně zajistit a využít aktivní tahové protézy | 1 ks / 2 roky | 95 % |
| 04.11.02.03 | protézy horních končetin – od 19 let – ovládané vlastní silou – individuálně zhotovené | tahové předloketní a pažní protézy s aktivním ovlivněním úchopu a pohybu v loketním kloubu protézy; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | pacienti s dostatečnou svalovou silou a morfologickými předpoklady k využití aktivního tahového ovládání protézy | 1 ks / 2 roky | 95 % |
| 04.11.02.04 | protézy horních končetin - myoelektrické - individuálně zhotovené | myoelektrické protézy předloketní a pažní, hybridní – kombinace tahového ovládání loketního kloubu a myoelektricky ovládaného úchopu; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem S5 | pacienti s oboustrannou amputací horní končetiny nebo jednostrannou ztrátou horní končetiny a funkčním postižením úchopu druhostranné končetiny | 1 ks / 5 let | 99 % |
| 04.11.02.05 | protézy horních končetin – dětské do 18 let včetně – individuálně zhotovené | podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | aktivní uživatel s anatomickou ztrátou v různých úrovních horní končetiny | 1 ks / 1 rok | 99 % |
| 04.12 | ZP ortopedicko protetické – pro dolní končetiny – individuálně zhotovené |  |
| 04.12.01 | ortézy dolních končetin – individuálně zhotovené |  |
| 04.12.01.01 | ortézy dolních končetin – od 19 let-individuálně zhotovené | základní materiály + odlehčené materiál (titan, karbon) + kloubové systémy ovlivňující švihovou fázi kroku; více než 1 stupeň volnosti; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | DIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; nutnost stabilizace a usměrnění nebo podpory pohybu ve více segmentech dolní končetiny (u onemocnění snižující nosnou nebo svalovou funkci dolní končetiny vedoucí k nestabilitě kloubů) | 1 ks / 1 rok | 95 % |
| 04.12.01.02 | ortézy dolních končetin – od 19 let-ovládaná zevní silou – individuálně zhotovené | aplikace kloubových systémů s aktivním ovládáním pohybu ve více segmentech končetiny; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem S5 | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; vrozené a získané míšní léze; plegie dolních končetin | 1 ks / 2 roky | 95 % |
| 04.12.01.03 | ortézy dolních končetin – dětské do 18 let včetně – individuálně zhotovené | provedení ortézy odpovídající růstu dítěte, jeho aktivitě a materiálovým možnostem pro daný věk a tělesné parametry pacienta; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; nutnost stabilizace, fixace, korekce a usměrnění nebo podpory pohybu ve více segmentech dolní končetiny v dětském věku | 2 ks / 1 rok | 99 % |
| 04.12.01.04 | ortézy dolních končetin – dětské do 18 let včetně – ovládané zevní silou – individuálně zhotovené | aplikace kloubových systémů s aktivním ovládáním pohybu ve více segmentech končetiny; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | CHI; NEU;ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; vrozené a získané míšní léze; plegie dolních končetin v dětském věku | 2 ks / 1 rok | 99 % |
| 04.12.02 | protézy dolních končetin – individuálně zhotovené |  |
| 04.12.02.01 | protézy pro transtibiální amputace a níže - prvovybavení - individuálně zhotovené | podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | CHI; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | aplikace protézy po dobu stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu a adaptace na pomůcku; k základnímu nácviku chůze | 1 ks / po amputaci | 99 % |
| 04.12.02.02 | protézy pro transtibiální amputace a níže – od 19 let, stupeň aktivity I. - individuálně zhotovené | protetické chodidlo typu SACH, chodidlo s jednoosým kloubem; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | interiérový typ uživatele; pomalá konstantní rychlost chůze | 1 ks / 2 roky | 95 % |
| 04.12.02.03 | protézy pro transtibiální amputace a níže – od 19 let, stupeň aktivity II. – individuálně zhotovené | protetické chodidlo typ SAFE (pružný skelet), chodidlo s víceosým kloubem; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | limitovaný exteriérový typ uživatele; schopnost překonání drobných překážek (nerovný povrch, schody apod.); pomalá konstantní rychlost chůze | 1 ks / 2 roky | 95 % |
| 04.12.02.04 | protézy pro transtibiální amputace a níže – od 19 let, stupeň aktivity III. – individuálně zhotovené | protetické chodidlo se schopností akumulace a uvolňování energie – dynamické typy chodidel (pružný skelet z kompozitních materiálů); podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | nelimitovaný exteriérový typ uživatele; střední a vysoká poměrná rychlost chůze; schopnost překonání většiny přírodních nerovností a bariér; schopnost pracovních činností bez nadprůměrného mechanického namáhání | 1 ks / 2 roky | 95 % |
| 04.12.02.05 | protézy pro transtibiální amputace a níže – od 19 let, stupeň aktivity IV. – individuálně zhotovené | protetické chodidlo se schopností akumulace a uvolňování energie – dynamické typy chodidel (pružný skelet z kompozitních materiálů); podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky; výrazné rázové a mechanické zatížení protézy; předpoklad výrazné pracovní aktivity | 1 ks / 2 roky | 95 % |
| 04.12.02.06 | protézy pro vysoké amputace (exartikulace v kolenním kloubu) - prvovybavení - individuálně zhotovené | podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | CHI; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | aplikace protézy po dobu stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu a adaptace na pomůcku; k základnímu nácviku chůze | 1 ks / po amputaci | 99 % |
| 04.12.02.07 | protézy pro vysokou amputaci (exartikulace v kolenním kloubu) – od 19 let – stupeň aktivity I. – individuálně zhotovené | protetické chodidlo typu SACH, chodidlo s jednoosým kloubem; kolenní kloub jednoosý s konstantním třením; exartikulační kolenní kloub; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | interiérový typ uživatele; pomalá konstantní rychlost chůze | 1 ks / po amputaci | 95 % |
| 04.12.02.08 | protézy pro vysokou amputaci (exartikulace v kolenním kloubu) – od 19 let – stupeň aktivity II. – individuálně zhotovené | protetické chodidlo typ SAFE (pružný skelet), chodidlo s víceosým kloubem; exartikulační kolenní kloub; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | limitovaný exteriérový typ uživatele; schopnost překonání drobných překážek (nerovný povrch, schody apod.); pomalá konstantní rychlost chůze | 1 ks / 2 roky | 95 % |
| 04.12.02.09 | protéza pro vysokou amputaci (exartikulace v kolenním kloubu) – od 19 let – stupeň aktivity III. – individuálně zhotovené | komponenty protézy: chodidlo se schopností akumulace a uvolňování energie – dynamické typy chodidel (pružný skelet z kompozitních materiálů); exartikulační kolenní kloub; doplňkové moduly: rotační adaptéry, tlumiče rázů, torzní tlumiče apod.; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | nelimitovaný exteriérový typ uživatele; střední a vysoká poměrná rychlost chůze; schopnost překonání většiny přírodních nerovností a bariér; schopnost pracovních činností bez nadprůměrného mechanickému namáhání | 1 ks / 2 roky | 95 % |
| 04.12.02.10 | protézy pro vysokou amputaci (exartikulace v kolenním kloubu) – od 19 let – stupeň aktivity IV. – individuálně zhotovené | komponenty: chodidlo se schopností akumulace a uvolňování energie – dynamické typy chodidel (pružný skelet z kompozitních materiálů) s ohledem na vysoký stupeň aktivity uživatele; exartikulační kolenní kloub; doplňkové moduly: rotační adaptéry, tlumiče rázů, torzní tlumiče apod.; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky; výrazné rázové a mechanické zatížení protézy; předpoklad výrazné pracovní aktivity | 1 ks / 2 roky | 95 % |
| 04.12.02.11 | protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci - prvovybavení - individuálně zhotovené | podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | CHI; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | aplikace protézy po dobu stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu a adaptace na pomůcku, k základnímu nácviku chůze | 1 ks / po amputaci | 99 % |
| 04.12.02.12 | protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci – od 19 let – stupeň aktivity I. – individuálně zhotovené | protetické chodidlo typu SACH, chodidlo s jednoosým kloubem; kolenní kloub jednoosý s konstantním třením; kolenní kloub s uzávěrem; kolenní kloub s brzdou; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | interiérový typ uživatele; pomalá konstantní rychlost chůze | 1 ks / 2 roky | 95 % |
| 04.12.02.13 | protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci – od 19 let – stupeň aktivity II. – individuálně zhotovené | protetické chodidlo typ SAFE (pružný skelet), chodidlo s víceosým kloubem; kolenní kloub jednoosý s konstantním třením; kolenní kloub s brzdou; polycentrický kolenní kloub s mechanickým třením; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | limitovaný exteriérový typ uživatele; schopnost překonání drobných překážek (nerovný povrch, schody apod.); pomalá konstantní rychlost chůze | 1 ks / 2 roky | 95 % |
| 04.12.02.14 | protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci – od 19 let – stupeň aktivity III. – individuálně zhotovené | komponenty protézy: chodidlo se schopností akumulace a uvolňování energie – dynamické typy chodidel (pružný skelet z kompozitních materiálů); kolenní kloub (jednoosý nebo polycentrický) s hydraulickou nebo pneumatickou jednotkou; doplňkové moduly: rotační adaptéry, tlumiče rázů, torzní tlumiče apod.; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | nelimitovaný exteriérový typ uživatele; střední a vysoká poměrná rychlost chůze; schopnost překonání většiny přírodních nerovností a bariér; schopnost pracovních činností bez nadprůměrného mechanickému namáhání | 1 ks / 2 roky | 95 % |
| 04.12.02.15 | protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci – od 19 let – stupeň aktivity IV. – individuálně zhotovené | komponenty: chodidlo se schopností akumulace a uvolňování energie – dynamické typy chodidel (pružný skelet z kompozitních materiálů) s ohledem na vysoký stupeň aktivity uživatele; kolenní kloub jednoosý nebo polycentrický s pneumatickou jednotkou s ohledem na vysoký stupeň aktivity uživatele; doplňkové moduly: rotační adaptéry, tlumiče rázů, torzní tlumiče apod.; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky; výrazné rázové a mechanické zatížení protézy; předpoklad výrazné pracovní aktivity | 1 ks / 2 roky | 95 % |
| 04.12.02.16 | protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu - prvovybavení - individuálně zhotovené | podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | CHI; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | aplikace protézy po dobu stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu a adaptace na pomůcku; k základnímu nácviku chůze | 1 ks / po amputaci | 99 % |
| 04.12.02.17 | protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu – od 19 let -stupeň aktivity I. - individuálně zhotovené | protetické chodidlo typu SACH, chodidlo s jednoosým kloubem; kolenní kloub jednoosý s konstantním třením; kolenní kloub s uzávěrem; kolenní kloub s brzdou; kyčelní kloub mechanický; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | interiérový typ uživatele; pomalá konstantní rychlost chůze | 1 ks / 2 roky | 95 % |
| 04.12.02.18 | protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu – od 19 let-stupeň aktivity II. – individuálně zhotovené | protetické chodidlo typ SAFE (pružný skelet), chodidlo s víceosým kloubem; kolenní kloub jednoosý s konstantním třením; kolenní kloub s brzdou; polycentrický kolenní kloub s mechanickým třením; kyčelní kloub mechanický; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | limitovaný exteriérový typ uživatele; schopnost překonání drobných překážek (nerovný povrch, schody apod.); pomalá konstantní rychlost chůze | 1 ks / 2 roky | 95 % |
| 04.12.02.19 | protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu – od 19 let-stupeň aktivity III. – individuálně zhotovené | komponenty protézy: chodidlo se schopností akumulace a uvolňování energie – dynamické typy chodidel (pružný skelet z kompozitních materiálů); kolenní kloub (jednoosý nebo polycentrický) s hydraulickou nebo pneumatickou jednotkou; kyčelní kloub řízený hydraulický; doplňkové moduly: rotační adaptéry, tlumiče rázů, torzní tlumiče apod.; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | nelimitovaný exteriérový typ uživatele; střední a vysoká poměrná rychlost chůze; schopnost překonání většiny přírodních nerovností a bariér; schopnost pracovních činností bez nadprůměrného mechanickému namáhání | 1 ks / 2 roky | 95 % |
| 04.12.02.20 | protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu – od 19 let-stupeň aktivity IV. – individuálně zhotovené | Komponenty: chodidlo se schopností akumulace a uvolňování energie – dynamické typy chodidel (pružný skelet z kompozitních materiálů) s ohledem na vysoký stupeň aktivity uživatele; kolenní kloub jednoosý nebo polycentrický s pneumatickou jednotkou s ohledem na vysoký stupeň aktivity uživatele; kyčelní kloub řízený hydraulický; doplňkové moduly: rotační adaptéry, tlumiče rázů, torzní tlumiče apod.; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky; výrazné rázové a mechanické zatížení protézy; předpoklad výrazné pracovní aktivity | 1 ks / 2 roky | 95 % |
| 04.12.02.21 | protézy dolních končetin – bionický kloub – stupeň aktivity III. a IV. – individuálně zhotovené | komponenty: chodidlo se schopností akumulace a uvolňování energie – dynamické typy chodidel (pružný skelet z kompozitních materiálů) s ohledem na vysoký stupeň aktivity uživatele; bionické typy chodidel s využitím prvků umělé inteligence; kolenní kloub jednoosý nebo polycentrický s pneumatickou nebo hydraulickou jednotkou s možností aktivního řízení švihové fáze kroku; doplňkové moduly: rotační adaptéry, tlumiče rázů, torzní tlumiče apod.; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem S5 | kontralaterální nestabilita či arthrosa kloubů, kontralateralní transtibiální amputace, neuromuskulární deficity DK, bezpečnost práce, jednostranná exartikulace v kyčelním kloubu) | 1 ks / 5 let | 99 % |
| 04.12.02.22 | protézy dolních končetin – dětské do 18 let včetně – individuálně zhotovené | protetické vybavení odpovídající růstu dítěte, jeho aktivitě a materiálovým možnostem pro daný věk a tělesné parametry pacienta; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | vysoce aktivní uživatel se ztrátou dolní končetiny v různých úrovních | 1 ks / 1 rok | 99 % |
| 04.13 | ortopedická obuv – individuálně zhotovená |  |
| 04.13.01 | obuv ortopedická – individuálně zhotovená |  |
| 04.13.01.01 | obuv ortopedická - jednoduchá - individuálně zhotovená | obuv vyžadující výběr tvaru obuvnického kopyta podle objemových poměrů nohy pacienta; nevyžaduje korekce | DIA; CHI; ORP; ORT; REH | kombinovaná postižení tří a více uvedených vad (kladívkové prsty, zkřížené prsty, vbočené palce, ztuhlý palec, podélně a příčně plochá noha při realizovaném vyrovnání DK do 2 cm) | 2 páry / 1 rok do 18 let včetně | 50 % |
|  |  |  |  |  | 2 páry / 3 roky od 19 let |  |
| 04.13.01.02 | obuv ortopedická – středně složitá – individuálně zhotovená | obuv vyžadující úpravu obuvnického kopyta korekcí a výběr vadě odpovídajícího materiálu; podle popisu navrhovaného konstrukčního řešení obsahujícího detailní položkovou kalkulaci použitého materiálu, dílů a prováděných úkonů | DIA; CHI; ORP; ORT; REH | kombinované postižení tří a více uvedených vad (těžké kladívkové deformity prstů, zkřížené prsty velkého rozsahu, vbočené palce nad 45°, ztuhlý deformovaný palec, fixovaná podélně příčná noha; dále pak u pooperačních a poúrazových stavů s větším rozsahem postižení; dále u podstatně porušené funkce a anatomických poměrů nohy; u artritických deformací nohy; u edémů různé etiologie; při realizovaném vyrovnání zkrácení DK od 2,5 do 4 cm) | 2 páry / 1 rok do 18 let včetně | 90 % |
|  |  |  |  |  | 2 páry / 3 roky od 19 let |  |
| 04.13.01.03 | obuv ortopedická - velmi složitá – individuálně zhotovená | obuv, pro kterou je nezbytná vlastní stavba ortopedického kopyta | ORP; ORT; REH | velmi složité vady (deformovaná noha svislá, kososvislá, svislá a vbočená, hákovitá, lukovitá, kontrahovaná, revmatické deformity velkého rozsahu, rozštěpy a vrozené deformity nohy těžkého charakteru; u amputací všech prstů po hlavičky metatarzů a při realizovaném vyrovnání zkrácení DK od 4,5 do 8 cm) | 2 páry / 1 rok do 18 let včetně | 90 % |
|  |  |  |  |  | 2 páry / 3 roky od 19 let |  |
| 04.13.02 | obuv ortopedická – přímá součást protetické pomůcky nebo obuv nahrazující přístroj – individuálně zhotovená |  |
| 04.13.02.01 | obuv ortopedická - přímá součást protetické pomůcky nebo obuv nahrazující přístroj – individuálně zhotovená | obuv, pro kterou je nezbytná vlastní stavba ortop. kopyta podle modelu nohy; se zapracováním výztuh, popř. dalších komponent sloužících k napojení ortézy dolní končetiny; obuv přes vnitřní sandál, přes štítovou protézu; ortopedická obuv jako součást vybavení končetinovými ortézami, při aplikaci vnitřního sandálu nebo třmenu k ortéze; obuv charakteru nosné ortézy a obuv při realizovaném vyrovnání zkrácení dolní končetiny nad 8 cm | DIA; ORP; ORT; REH | vrozená malformace nebo amputace nohy v metatarzech a výše; při realizovaném vyrovnání zkrácení dolní končetiny nad 8 cm | 2 páry / 1 rok | 99 % |
| 04.13.03 | vložky ortopedické – individuálně zhotovené |  |
| 04.13.03.01 | vložky ortopedické - speciální - individuálně zhotovené | vložky dle sejmutých měrných podkladů ev. s korekcí pro složité vady, lodičkové, jazýčkové, s klínky, se zarážkami, plastické, regulační, extenční apod. | DIA; ORP; ORT; REH; TRA | pro složité vady nebo kombinaci více deformit | 2 páry / 1 rok | 80 % |
| 04.13.03.02 | vložky ortopedické – dětské do 18 let včetně – individuálně zhotovené | vložky dle sejmutých měrných podkladů | ORP; ORT; REH | pro ortopedická lehčí postižení dětské nohy; neurologicky podmíněné deformity nohy | 2 páry / 1 rok | 300,00 Kč / 1 pár |
| 04.14 | opravy a úpravy ZP ortopedicko protetických – individuálně zhotovených |  |
| 04.14.01 | úpravy a opravy ortéz – individuálně zhotovených |  |
| 04.14.01.01 | úpravy ortéz – individuálně zhotovených | služba | DIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | výhradně při změnách zdravotního stavu a v medicínsky zdůvodněných případech | - | 99 % |
| 04.14.01.02 | opravy ortéz – individuálně zhotovených | služba | DIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | výhradně v případě poškození vzniklého běžným opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného používání | - | 95 % |
| 04.14.02 | úpravy a opravy protéz – individuálně zhotovených |  |
| 04.14.02.01 | úpravy protéz – individuálně zhotovených | služba | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | výhradně při změnách zdravotního stavu a v medicínsky zdůvodněných případech | - | 99 % |
| 04.14.02.02 | opravy protéz – individuálně zhotovených | služba | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | výhradně v případě poškození vzniklého běžným opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného používání | - | 95 % |
| 04.14.02.03 | opravy myoelektrických protéz – individuálně zhotovených | služba | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | výhradně v případě poškození vzniklého běžným opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného používání | - | 95 % |
| 04.14.03 | úpravy a opravy obuvi ortopedické – individuálně zhotovená |  |
| 04.14.03.01 | úpravy ortopedické obuvi – individuálně zhotovené | služba | DIA; CHI; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | výhradně při změnách zdravotního stavu a v medicínsky zdůvodněných případech | - | 99 % |
| 04.14.03.02 | opravy protetické části ortopedické obuvi – individuálně zhotovené | služba | DIA; CHI; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | výhradně v případě poškození vzniklého běžným opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného používání | - | 95 % |
| 04.15 | ZP kompenzační – individuálně zhotovené |  |
| 04.15.01 | epitézy – individuálně zhotovené |  |
| 04.15.01.01 | epitézy končetinové – individuálně zhotovené | využití silikonových materiálů, 3D prototypingu, a digitálních technologií | CHI; ORP; ORT; PLA; REH; po schválení revizním lékařem | ztráta horní nebo dolní končetiny; parciální amputace ruky nebo chodidla; devastující postižení kožního krytu | 1 ks / 1 rok | 95 % |
| 04.15.01.02 | epitézy obličejové – individuálně zhotovené | využití silikonových materiálů, 3D prototypingu, a digitálních technologií | CHI; ORP; ORL; PLA; po schválení revizním lékařem | ztrátové postižení tváře, nosu, ušního boltce, očnice, oka nebo vlasaté části hlavy | 1 ks / 1 rok | 95 % |
| 05 | ZP pro diabetické pacienty |  |
| 05.01 | ZP pro odběr kapilární krve |  |
| 05.01.01 | pera lancetová |  |
| 05.01.01.01 | pera lancetová | - | DIA | - | 1 ks / 5 let | 250,00 Kč / 1 ks |
| 05.01.02 | lancety pro lancetová pera |  |
| 05.01.02.01 | lancety pro lancetová pera | - | DIA | - | 100 ks / 1 rok | 300,00 Kč / 1 rok |
| 05.02 | ZP pro stanovení glukózy |  |
| 05.02.01 | glukometry |  |
| 05.02.01.01 | glukometry | - | DIA | diabetický pacient léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 dávky denně nebo inzulínová pumpa) | 1 ks / 7 let | 500,00 Kč / 1 ks |
| 05.02.01.02 | glukometry – pro stanovení Ketolátek | - | DIA | diabetický pacient do 18 let včetně; těhotné diabetičky | 1 ks / 5 let | 1.000,00 Kč / 1 ks |
| 05.02.01.03 | glukometry s hlasovým výstupem | - | DIA | diabetický pacient léčený inzulínem s praktickou slepotou | 1 ks / 5 let | 1.600,00 Kč / 1 ks |
| 05.02.02 | diagnostické proužky pro testování krve |  |
| 05.02.02.01 | diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krve | - | DIA; PRL | - | 100 ks / 1 rok | 8,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  | DIA | diabetický pacient léčený inzulínem | 400 ks / 1 rok |  |
|  |  |  | DIA; po schválení revizním lékařem | diabetický pacient léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 dávky denně nebo inzulínová pumpa) | 1.000 ks / 1 rok |  |
|  |  |  | DIA; po schválení revizním lékařem | diabetický pacient do 18 let včetně; těhotné diabetičky | 2.500 ks / 1 rok |  |
| 05.02.02.02 | diagnostické proužky pro stanovení Ketolátek z krve | - | DIA | diabetický pacient do 18 let včetně; těhotné diabetičky | 200 ks / 1 rok | 6,00 Kč / 1 ks |
| 05.02.03 | diagnostické proužky pro testování moči |  |
| 05.02.03.01 | diagnostické proužky pro vizuální testování moči | - | DIA; PRL | - | 50 ks / 1 rok | 2,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  | DIA | diabetický pacient léčený inzulínem | 300 ks / 1 rok |  |
| 05.02.04 | přístroje pro kontinuální měření glukózy |  |
| 05.02.04.01 | transmittery pro kontinuální měření glukózy | - | DIA | diabetický pacient (včetně těhotných diabetiček a diabetických dětí do 18 let včetně) léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem, s frekventními hypoglykémiemi a/nebo labilním diabetem nebo syndromem nerozpoznané hypoglykémie a dobrou spoluprací; pacienti po transplantaci | 1 ks / 2 roky | 15.000,00 Kč / 1 ks |
| 05.02.04.02 | senzory pro kontinuální měření glukózy | - | DIA; po schválení revizním lékařem | diabetický pacient léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem s neuspokojivou kompenzací | 8 ks / 1 rok | 1.050 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | diabetický pacient (včetně těhotných diabetiček a diabetických dětí do 18 let včetně) léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem, s frekventními hypoglykémiemi nebo labilním diabetem nebo syndromem nerozpoznané hypoglykemie a dobrou spoluprací; pacienti po transplantaci | 24 ks / 1 rok |  |
| 05.03 | ZP pro aplikaci léčiva |  |
| 05.03.01 | aplikační pera |  |
| 05.03.01.01 | inzulínová pera | - | DIA | diabetický pacient léčený jednou dávkou inzulínu | 1 ks / 3 roky | 1.500,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | diabetický pacient léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 dávky denně); souběžná aplikace 2 druhů inzulínu | 2 ks / 3 roky |  |
| 05.03.02 | injekční inzulínové stříkačky |  |
| 05.03.02.01 | injekční inzulínové stříkačky –jednorázové | - | DIA; PRL | - | 200 ks / 1 rok | 2,30 Kč / 1 ks |
| 05.03.02.02 | injekční inzulínové stříkačky – s fixovanou jehlou | - | DIA; PRL | - | 200 ks / 1 rok | 2,30 Kč / 1 ks |
| 05.03.03 | inzulínové pumpy |  |
| 05.03.03.01 | inzulínové pumpy – bazální | - | DIA; po schválení revizním lékařem S5 | diabetický pacient (včetně těhotných diabetiček a diabetických dětí do 18 let včetně) léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem, s neuspokojivou kompenzací a dobrou spoluprací | 1 ks / 4 roky | 85.000,00 Kč / 1 ks |
| 05.03.03.02 | inzulínové pumpy – s vestavěným kontinuálním monitorem na měření glukózy či napojením na glukometr | - | DIA; po schválení revizním lékařem S5 | diabetický pacient (včetně těhotných diabetiček a diabetických dětí do 18 let včetně) léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem, s frekventními hypoglykémiemi a/nebo labilním diabetem a dobrou spoluprací; pacienti po transplantaci | 1 ks / 4 roky | 92.000,00 Kč / 1 ks |
| 05.03.03.03 | inzulínové pumpy – s vestavěným kontinuálním monitorem a odezvou na měření glukózy (LGS) | - | DIA; po schválení revizním lékařem S5 | diabetický pacient (včetně těhotných diabetiček a diabetických dětí do 18 let včetně) se syndromem nerozpoznané hypoglykémie a dobrou spoluprací | 1 ks / 4 roky | 98.000,00 Kč / 1 ks |
| 05.03.03.04 | inzulínové pumpy – patch mikrosystém | - | DIA; po schválení revizním lékařem S6 | prekoncepční příprava; těhotenství; akutní bolestivá neuropatie; předpoklad kratší doby využití pumpy | 1 ks (pro pacienty, kteří systém použijí "krátkodobě“ – do 1 roku (např. gestační diabetes)) | 90.500,00 Kč (včetně veškerého příslušenství a baterií na 1 rok provozu) |
|  |  |  |  |  | 1 ks / 4 roky | 1. rok 90.500,00 Kč; 2. – 4. rok 78.500,00 Kč (včetně veškerého příslušenství a baterií) |
| 05.03.04 | příslušenství pro ZP pro aplikaci léčiva |  |
| 05.03.04.01 | jehly k neinzulínovým perům | - | DIA | - | 200 ks / 1 rok | 2,00 Kč / 1 ks |
| 05.03.04.02 | jehly k inzulínovým perům | - | DIA | diabetický pacient léčený inzulínem | 200 ks / 1 rok | 2,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | diabetický pacient léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 dávky denně) | 300 ks / 1 rok |  |
| 05.03.04.03 | jehly k inzulínovým injekčním stříkačkám | - | DIA; PRL | - | 200 ks / 1 rok | 1,20 Kč / 1 ks |
| 05.03.04.04 | sady baterií k inzulínové pumpě | - | DIA | diabetický pacient používající inzulínovou pumpu | 4 sady / 1 rok | 320,00 / 1 sada |
| 05.03.04.05 | sady baterií k datamanageru inzulínové pumpy | - | DIA | diabetický pacient používající inzulínovou pumpu s datamanagerem | 4 sady / 1 rok | 240,00 Kč / 1 sada |
| 05.03.04.06 | zásobníky inzulínu pro inzulínové pumpy – 2 ml | - | DIA | diabetický pacient léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem (inzulínová pumpa) | 100 ks / 1 rok | 70,00 Kč / 1 ks |
| 05.03.04.07 | zásobníky inzulínu pro inzulínové pumpy – 3 ml | - | DIA | diabetický pacient léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem (inzulínová pumpa) | 100 ks / 1 rok | 105,00 Kč / 1 ks |
| 05.03.04.08 | infuzní sety s kovovou jehlou | - | DIA | diabetický pacient léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem (inzulínová pumpa) | 180 ks / 1 rok | 160,00 Kč / 1 set |
| 05.03.04.09 | infuzní sety s teflonovou jehlou | - | DIA | diabetický pacient léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem (inzulínová pumpa) | 140 ks / 1 rok | 300,00 Kč / 1 set |
| 05.03.04.10 | ochranná pouzdra pro inzulínové pumpy | - | DIA | diabetický pacient používající inzulínovou pumpu | 1 ks / 4 roky | 90 %; 600,00 Kč / 1 ks |
| 05.03.04.11 | fixace setu – sterilní | - | DIA | - | 180 ks / 1 rok | 75 % |
| 05.04 | ZP doplňkové |  |
| 05.04.01 | obuv pro diabetiky |  |
| 05.04.01.01 | obuv pro diabetiky – sériově vyrobená | - | DIA; ORT; po schválení revizním lékařem | - | 1 pár / 2 rok | 1.000,00 Kč / 1 pár |
| 06 | ZP pro kompresivní terapii |  |
| 06.01 | ZP pro kompresivní terapii – sériově vyrobené |  |
| 06.01.01 | kompresivní obinadla |  |
| 06.01.01.01 | lehce kompresivní elastická obinadla | - | DER; CHI; INT; LYM; PRL; REH | - | - | 0,01 Kč / 1 cm2 |
| 06.01.01.02 | kompresivní elastická obinadla – krátkotažná | - | DER; CHI; INT; LYM; PRL; REH | - | - | 0,01 Kč / 1 cm2 |
| 06.01.01.03 | kompresivní elastická obinadla – střednětažná | - | DER; CHI; INT; LYM; PRL; REH | - | - | 0,01 Kč / 1 cm2 |
| 06.01.01.04 | kompresivní elastická obinadla – dlouhotažná | - | DER; CHI; INT; PRL; REH | - | - | 0,01 Kč / 1 cm2 |
| 06.01.01.05 | kompresivní elastická obinadla – krátkotažná, vysoký tlak pod bandáží | - | DER; LYM | lymfedém; flebolymfedém; kontaktní přecitlivělost | - | 0,03 Kč / 1 cm2 |
| 06.01.01.06 | mobilizační bandáže | - | LYM; po schválení revizním lékařem | lymfedém; flebolymfedém | 1 ks / 3 měsíce | 0,16 Kč / 1 cm2 |
| 06.01.02 | kompresivní punčochy – lýtkové |  |
| 06.01.02.01 | kompresivní punčochy – lýtkové, zdravotní – II. kompresní třída | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | DER; GER; CHI; INT; LYM; PRL; REH | - | 2 páry / 1 rok | 400,00 Kč / 1 pár |
| 06.01.02.02 | kompresivní punčochy – lýtkové, zdravotní – III. kompresní třída | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; CHI; INT; LYM | - | 2 páry / 1 rok | 450,00 Kč / 1 pár |
| 06.01.02.03 | kompresivní punčochy – lýtkové, zdravotní – IV. kompresní třída | IV. kompresní třída 49 mmHg a více | DER; CHI; INT; LYM | - | 2 páry / 1 rok | 900,00 Kč / 1 pár |
| 06.01.02.04 | systémy komprese pro léčbu UCV - set - III. kompresní třída | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; CHI; INT; LYM | bércový vřed žilního původu; bez nároku na kompresivní punčochy | 2 sety / 1 rok / 1 končetina | 450,00 Kč / 1 set |
| 06.01.03 | kompresivní punčochy – polostehenní |  |
| 06.01.03.01 | kompresivní punčochy – polostehenní, zdravotní – II. kompresní třída | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | DER; GER; CHI; INT; LYM; PRL; REH | - | 2 páry / 1 rok | 450,00 Kč / 1 pár |
| 06.01.03.02 | kompresivní punčochy – polostehenní, zdravotní – III. kompresní třída | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; CHI; INT; LYM | - | 2 páry / 1 rok | 600,00 Kč / 1 pár |
| 06.01.04 | kompresivní punčochy – stehenní |  |
| 06.01.04.01 | kompresivní punčochy – stehenní, zdravotní – II. kompresní třída | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | DER; GER; CHI; INT; LYM; PRL; REH | - | 2 páry / 1 rok | 550,00 Kč / 1 pár |
| 06.01.04.02 | kompresivní punčochy – stehenní, zdravotní – III. kompresní třída | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; CHI; INT; LYM | - | 2 páry / 1 rok | 600,00 Kč / 1 pár |
| 06.01.04.03 | kompresivní punčochy – stehenní, zdravotní – IV. kompresní třída | IV. kompresní třída 49 mmHg a více | DER; CHI; INT; LYM | - | 2 páry / 1 rok | 1.300,00 Kč / 1 pár |
| 06.01.04.04 | kompresivní punčochy – stehenní s uchycením v pase, zdravotní – II. kompresní třída | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | DER; GER; CHI; INT; LYM; PRL; REH | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 300,00 Kč / 1 ks |
| 06.01.04.05 | kompresivní punčochy – stehenní s uchycením v pase, zdravotní – III. kompresní třída | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; CHI; INT; LYM | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 350,00 Kč / 1 ks |
| 06.01.05 | kompresivní punčochové kalhoty – dámské |  |
| 06.01.05.01 | kompresivní punčochové kalhoty – dámské, zdravotní – II. kompresní třída | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | DER; GER; CHI; INT; LYM; PRL; REH | - | 2 ks / 1 rok | 900,00 Kč / 1 ks |
| 06.01.05.02 | kompresivní punčochové kalhoty – dámské, zdravotní – III. kompresní třída | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; CHI; INT; LYM | - | 2 ks / 1 rok | 1.000,00 Kč / 1 ks |
| 06.01.06 | kompresivní punčochové kalhoty – těhotenské |  |
| 06.01.06.01 | kompresivní punčochové kalhoty – těhotenské, zdravotní – II. kompresní třída | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | DER; GYN; CHI; INT; LYM; PRL; REH | - | 1 ks / 1 rok | 900,00 Kč / 1 ks |
| 06.01.06.02 | kompresivní punčochové kalhoty – těhotenské, zdravotní – III. kompresní třída | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; GYN; CHI; INT; LYM | - | 1 ks / 1 rok | 1.200,00 Kč / 1 ks |
| 06.01.07 | kompresivní punčochové kalhoty – pánské |  |
| 06.01.07.01 | kompresivní punčochové kalhoty – pánské, zdravotní – II. kompresní třída | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | DER; GER; CHI; INT; LYM; PRL; REH | - | 2 ks / 1 rok | 900,00 Kč / 1 ks |
| 06.01.07.02 | kompresivní punčochové kalhoty – pánské, zdravotní – III. kompresní třída | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; CHI; INT; LYM | - | 2 ks / 1 rok | 1.000,00 Kč / 1 ks |
| 06.01.08 | ZP pro navlékání kompresivních punčoch |  |
| 06.01.08.01 | ZP pro navlékání kompresivních punčoch s otevřenou i uzavřenou špičkou – textilní | - | DER; GER; CHI; INT; LYM; PRL; REH | - | 1 ks / 1 rok | 300,00 Kč / 1 ks |
| 06.01.08.02 | ZP pro navlékání kompresivních punčoch a návleků s uzavřenou i otevřenou špičkou – kovové | - | DER; GER; CHI; INT; LYM; PRL; REH | - | 1 ks / 3 roky | 500,00 Kč / 1 ks |
| 06.01.09 | pažní návleky |  |
| 06.01.09.01 | pažní návleky – II. kompresní třída | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | DER; CHI; INT; LYM; ONK; REH | - | 2 ks / 1 rok | 300,00 Kč / 1 ks |
| 06.01.09.02 | pažní návleky – s rukavicí bez prstů – II. kompresní třída | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | DER; CHI; INT; LYM; ONK; REH | - | 2 ks / 1 rok | 400,00 Kč / 1 ks |
| 06.01.09.03 | pažní návleky – III. kompresní třída | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; CHI; INT; LYM; ONK | - | 2 ks / 1 rok | 300,00 Kč / 1 ks |
| 06.01.09.04 | pažní návleky – s rukavicí bez prstů - III. kompresní třída | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; CHI; INT; LYM; ONK | - | 2 ks / 1 rok | 400,00 Kč / 1 ks |
| 06.01.10 | kompresivní podprsenky |  |
| 06.01.10.01 | kompresivní podprsenky | - | GYN; CHI; LYM; ONK | lymfatický otok | 1 ks / 1 rok | 1.300,00 Kč / 1 ks |
| 06.02 | ZP pro kompresivní terapii – atypické rozměry – technologie kruhového pletení |  |
| 06.02.01 | kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – technologie kruhového pletení |  |
| 06.02.01.01 | kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | DER; GER; CHI; INT; LYM; PRL; REH; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 páry / 1 rok | 500,00 Kč / 1 pár |
| 06.02.01.02 | kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; CHI; INT; LYM; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 páry / 1 rok | 1.000,00 Kč / 1 pár |
| 06.02.01.03 | kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie kruhového pletení | IV. kompresní třída 49 mmHg a více | DER; CHI; INT; LYM; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 páry / 1 rok | 1.100,00 Kč / 1 pár |
| 06.02.01.04 | kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – II. kompresní třída – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | DER; LYM; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience | 2 páry / 1 rok | 2.000,00 Kč / 1 pár |
| 06.02.01.05 | kompresivní elastické punčochy-lýtkové, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – III. kompresní třída – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; LYM; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience | 2 páry / 1 rok | 2.400,00 Kč / 1 pár |
| 06.02.02 | kompresivní elastické punčochy-polostehenní, atypické rozměry – technologie kruhového pletení |  |
| 06.02.02.01 | kompresivní elastické punčochy-polostehenní, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | DER; GER; CHI; INT; LYM; PRL; REH; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 páry / 1 rok | 1.000,00 Kč / 1 pár |
| 06.02.02.02 | kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; CHI; INT; LYM; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 páry / 1 rok | 1.000,00 Kč / 1 pár |
| 06.02.02.03 | kompresivní elastické punčochy-polostehenní, atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie kruhového pletení | IV. kompresní třída 49 mmHg a více | DER; CHI; INT; LYM; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 páry / 1 rok | 1.200,00 Kč / 1 pár |
| 06.02.02.04 | kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – II. kompresní třída – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | DER; LYM; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience | 2 páry / 1 rok | 2.000,00 Kč / 1 pár |
| 06.02.02.05 | kompresivní elastické punčochy-polostehenní, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – III. kompresní třída – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; LYM; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience | 2 páry / 1 rok | 2.800,00 Kč / 1 pár |
| 06.02.03 | kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – technologie kruhového pletení |  |
| 06.02.03.01 | kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | DER; GER; CHI; INT; LYM; PRL; REH; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 páry / 1 rok | 1.000,00 Kč / 1 pár |
| 06.02.03.02 | kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; CHI; INT; LYM; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 páry / 1 rok | 1.100,00 Kč / 1 pár |
| 06.02.03.03 | kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie kruhového pletení | IV. kompresní třída 49 mmHg a více | DER; CHI; INT; LYM; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 páry / 1 rok | 1.300,00 Kč / 1 pár |
| 06.02.03.04 | kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – II. kompresní třída – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | DER; LYM; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience | 2 pár / 1 rok | 2000,00 Kč / 1 pár |
| 06.02.03.05 | kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – III. kompresní třída – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; LYM; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience | 2 pár / 1 rok | 3.000,00 Kč / 1 pár |
| 06.02.04 | kompresivní elastické punčochy-stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – technologie kruhového pletení |  |
| 06.02.04.01 | kompresivní elastické punčochy – stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | DER; GER; CHI; INT; LYM; PRL; REH; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 500,00 Kč / 1 ks |
| 06.02.04.02 | kompresivní elastické punčochy – stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; CHI; INT; LYM; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 1.000,00 Kč / 1 ks |
| 06.02.04.03 | kompresivní elastické punčochy – stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie kruhového pletení | IV. kompresní třída 49 mmHg a více | DER; CHI; INT; LYM; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 1.100,00 Kč / 1 ks |
| 06.02.04.04 | kompresivní elastické punčochy – stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – II. kompresní třída – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | DER; LYM; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 2.000,00 Kč / 1 ks |
| 06.02.04.05 | kompresivní elastické punčochy – stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – III. kompresní třída – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; LYM; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 2.000,00 Kč / 1 ks |
| 06.02.05 | kompresivní elastické punčochové kalhoty – atypické rozměry – technologie kruhového pletení |  |
| 06.02.05.01 | kompresivní elastické punčochové kalhoty – atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | DER; GER; CHI; INT; LYM; PRL; REH; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 ks / 1 rok | 1.000,00 Kč / 1 ks |
| 06.02.05.02 | kompresivní elastické punčochové kalhoty – atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; CHI; INT; LYM; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 ks / 1 rok | 1.200,00 Kč / 1 ks |
| 06.02.05.03 | kompresivní elastické punčochové kalhoty – atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie kruhového pletení | IV. kompresní třída 49 mmHg a více | DER; CHI; INT; LYM; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 ks / 1 rok | 1.300,00 Kč / 1 ks |
| 06.02.05.04 | kompresivní elastické punčochové kalhoty – atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – II. kompresní třída – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | DER; LYM; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience | 2 ks / 1 rok | 2.500,00 Kč / 1 ks |
| 06.02.05.05 | kompresivní elastické punčochové kalhoty – atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – III. kompresní třída – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; LYM; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience | 2 ks / 1 rok | 3.800,00 Kč / 1 ks |
| 06.02.06 | kompresivní pažní návleky – atypické rozměry – technologie kruhové pletení |  |
| 06.02.06.01 | kompresivní pažní návleky – II. kompresní třída atypické rozměry – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | DER; CHI; INT; LYM; ONK; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 ks / 1 rok | 500,00 Kč / 1 ks |
| 06.02.06.02 | kompresivní pažní návleky s rukavicí bez prstů – II. kompresní třída – atypické rozměry – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | DER; CHI; INT; LYM; ONK; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 ks / 1 rok | 1.000,00 Kč / 1 ks |
| 06.02.06.03 | kompresivní pažní návleky – III. kompresní třída atypické rozměry – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; CHI; INT; LYM; ONK; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 ks / 1 rok | 500,00 Kč / 1 ks |
| 06.02.06.04 | kompresivní pažní návleky s rukavicí bez prstů – III. kompresní třída – atypické rozměry – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | DER; CHI; INT; LYM; ONK; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 ks / 1 rok | 1.000,00 Kč / 1 ks |
| 06.03 | ZP pro kompresivní terapii – atypické rozměry – technologie plochého pletení |  |
| 06.03.01 | kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – technologie plochého pletení |  |
| 06.03.01.01 | kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 1.900,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.01.02 | kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 2.000,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.01.03 | kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie plochého pletení | IV. kompresní třída 49 mmHg a více | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 2.100,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.02 | kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry – technologie plochého pletení |  |
| 06.03.02.01 | kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 2.400,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.02.02 | kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 2.500,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.02.03 | kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie plochého pletení | IV. kompresní třída 49 mmHg a více | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 2.600,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.03 | kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – technologie plochého pletení |  |
| 06.03.03.01 | kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 2.600,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.03.02 | kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 2.700,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.03.03 | kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie plochého pletení | IV. kompresní třída 49 mmHg a více | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 2.800,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.04 | kompresivní elastické punčochy – stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – technologie plochého pletení |  |
| 06.03.04.01 | kompresivní elastické punčochy stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 3.400,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.04.02 | kompresivní elastické punčochy stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 3.500,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.04.03 | kompresivní elastické punčochy stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie plochého pletení | IV. kompresní třída 49 mmHg a více | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 3.600,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.05 | kompresivní elastické punčochové kalhoty – atypické rozměry – technologie plochého pletení |  |
| 06.03.05.01 | kompresivní elastické punčochové kalhoty – atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok | 6.600,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.05.02 | kompresivní elastické punčochové kalhoty – atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok | 6.700,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.05.03 | kompresivní elastické punčochové kalhoty – atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie plochého pletení | IV. kompresní třída 49 mmHg a více | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok | 6.800,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.06 | kompresivní elastické návleky na chodidlo s prsty – atypické rozměry – technologie plochého pletení |  |
| 06.03.06.01 | kompresivní elastické návleky na chodidlo s prsty – atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 2.900,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.06.02 | kompresivní elastické návleky na chodidlo s prsty – atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 2.900,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.07 | kompresivní rukavice – atypické rozměry – technologie plochého pletení |  |
| 06.03.07.01 | kompresivní rukavice – bez prstů, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 900,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.07.02 | kompresivní rukavice – s prsty, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 2.900,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.07.03 | kompresivní rukavice – bez prstů, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 1.000,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.07.04 | kompresivní rukavice – s prsty, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 3.000,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.08 | kompresivní pažní návlek – atypické rozměry – technologie plochého pletení |  |
| 06.03.08.01 | kompresivní pažní návlek – atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 2.400,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.08.02 | kompresivní pažní návleky – s rukavicí bez prstů, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 3.100,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.08.03 | kompresivní pažní návleky – s rukavicí s prsty, atypické rozměry – II. kompresivní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 4.800,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.08.04 | kompresivní pažní návleky – atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 2.700,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.08.05 | kompresivní pažní návleky – s rukavicí bez prstů, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 3.400,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.08.06 | kompresivní pažní návleky – s rukavicí s prsty, atypické rozměry – III. kompresivní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34 – 46 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | 5.100,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.09 | kompresivní hrudní návleky – atypické rozměry – technologie plochého pletení |  |
| 06.03.09.01 | kompresivní hrudní návleky – atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok | 4.300,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.09.02 | kompresivní hrudní návleky – včetně ramen, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok | 5.500,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.09.03 | kompresivní hrudní návleky – včetně ramen a jednoho rukávu, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok | 7.000,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.09.04 | kompresivní hrudní návleky – včetně ramen a obou rukávů, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok | 7.500,00 Kč / 1 ks |
| 06.03.09.05 | kompresivní body – atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23 – 32 mmHg | LYM; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok | 7.500,00 Kč / 1 ks |
| 06.04 | ZP pro přístrojovou lymfodrenáž |  |
| 06.04.01 | přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž + příslušenství |  |
| 06.04.01.01 | přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž | - | LYM; po schválení revizním lékařem | lymfatický otok | 1 ks / 5 let | 14.500,00 Kč/ 1 ks |
| 06.04.01.02 | masážní návleky – na horní končetinu | - | LYM; po schválení revizním lékařem | lymfatický otok | 1 ks / 2 roky | 1.200,00 Kč / 1 ks |
| 06.04.01.03 | masážní návleky – na horní končetinu, s axilou | - | LYM; po schválení revizním lékařem | lymfatický otok | 1 ks / 2 roky | 1.500,00 Kč / 1 ks |
| 06.04.01.04 | masážní návleky – na horní končetinu, atypické | - | LYM; po schválení revizním lékařem | lymfatický otok | 1 ks / 2 roky | 1.500,00 Kč / 1 ks |
| 06.04.01.05 | masážní návleky – na dolní končetinu | - | LYM; po schválení revizním lékařem | lymfatický otok | 1 ks / 2 roky | 1.500,00 Kč / 1 ks |
| 06.04.01.06 | masážní návleky – na dolní končetinu, atypické | - | LYM; po schválení revizním lékařem | lymfatický otok | 1 ks / 2 roky | 1.800,00 Kč / 1 ks |
| 06.04.01.07 | masážní návleky – na dolní končetinu, kalhotové | - | LYM; po schválení revizním lékařem | lymfatický otok | 1 ks / 2 roky / 1 končetina | 2.000,00 Kč / 1 ks |
| 06.04.01.08 | masážní návleky – na bedra, hýždě | - | LYM; po schválení revizním lékařem | lymfatický otok | 1 ks / 2 roky | 1.800,00 Kč / 1 ks |
| 06.04.01.09 | masážní návleky – na bedra, hýždě, atypické | - | LYM; po schválení revizním lékařem | lymfatický otok | 1 ks / 2 roky | 1.900,00 Kč / 1 ks |
| 06.04.01.10 | masážní návleky – speciální | masážní návleky – pro hlavu, trup, genitál – atypické | LYM; po schválení revizním lékařem | lymfatický otok | 1 ks / 2 roky | 75 % |
| 06.04.01.11 | opravy přístrojů pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž | služba | LYM; po schválení revizním lékařem | lymfatický otok | - | 75 % |
| 06.05 | ZP pro kompresivní terapii – popáleninové |  |
| 06.05.01 | návleky na popáleniny |  |
| 06.05.01.01 | návleky na popáleniny – sériově zhotovované – kukla plná | - | POP | stav po popálení II. a III. stupně | 2 kusy / 1 rok; nejdéle po dobu 3 let | 420,00 Kč / 1 ks |
| 06.05.01.02 | návleky na popáleniny – sériově zhotovované – na horní končetinu | - | POP | stav po popálení II. a III. stupně | 2 kusy / 1 rok; nejdéle po dobu 3 let | 280,00 Kč / 1 ks |
| 06.05.01.03 | návleky na popáleniny – sériově zhotovované – rukavice | - | POP | stav po popálení II. a III. stupně | 2 kusy / 1 rok; nejdéle po dobu 3 let | 360,00 Kč / 1 ks |
| 06.05.01.04 | návleky na popáleniny – sériově zhotovované – na dolní končetinu | - | POP | stav po popálení II. a III. stupně | 2 kusy / 1 rok; nejdéle po dobu 3 let | 380,00 Kč / 1 ks |
| 06.05.01.05 | návleky na popáleniny – sériově zhotovované – separátor prstů | - | POP | stav po popálení II. a III. stupně | 2 kusy / 1 rok; nejdéle po dobu 3 let | 140,00 Kč / 1 ks |
| 06.05.01.06 | návleky na popáleniny – sériově zhotovované – vesta | - | POP | stav po popálení II. a III. stupně | 2 kusy / 1 rok; nejdéle po dobu 3 let | 1.050,00 Kč / 1 ks |
| 06.05.01.07 | návleky na popáleniny – sériově zhotovované – kalhoty | - | POP | stav po popálení II. a III. stupně | 2 kusy / 1 rok; nejdéle po dobu 3 let | 1.280,00 Kč / 1 ks |
| 06.05.01.08 | návleky na popáleniny – sériově zhotovované – návlek na chodidlo | - | POP | stav po popálení II. a III. stupně | 2 kusy / 1 rok; nejdéle po dobu 3 let | 360,00 Kč / 1 ks |
| 06.05.01.09 | návleky na popáleniny – individuálně zhotovené | - | POP; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít návleky sériově vyrobené; stav po popálení kterékoliv části těla II. a III. stupně | 2 kusy / 1 rok; nejdéle po dobu 3 let | 75 % |
| 07 | ZP pro pacienty s poruchou mobility |  |
| 07.01 | vozíky + příslušenství |  |
| 07.01.01 | mechanické vozíky |  |
| 07.01.01.01 | mechanické vozíky – základní | nosnost 120 kg; volba šíře sedu vždy v rozsahu minimálně 40 až 48 cm; odnímatelné či odklopné bočnice; odnímatelné výškově nastavitelné podnožky; nelze doplnit o příslušenství | GER; INT; REH; NEU; ORT; PED; PRL; po schválení revizním lékařem | středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k převážení v interiéru a v exteriéru | 1 ks / 5 let | 8.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.01.01.02 | mechanické vozíky – základní, variabilní | nosnost 120 kg; volba šíře sedu vždy v rozsahu minimálně 40 až 48 cm; odnímatelné či odklopné bočnice; odnímatelné výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací osy; volba krátkých či dlouhých bočnic; možnost doplnit příslušenstvím (např. adaptér těžiště, polohovací podnožky) | INT; NEU; ORT; PED; REH; po schválení revizním lékařem | středně těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění samostatné mobility v interiéru; k převážení v exteriéru; zachovaná funkce horních končetin | 1 ks / 5 let | 9.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.01.01.03 | mechanické vozíky – odlehčené, základní | konstrukce z lehkých slitin; nosnost 120 kg; volba šíře sedu vždy minimálně 40 až 48 cm; odnímatelné nebo odklopné bočnice; výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací zadní kola; hmotnost vozíku do 16 kg v základním provedení | INT; NEU; ORT; PED; REH; po schválení revizním lékařem | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti k zajištění samostatné mobility v interiéru a exteriéru; zachovaná funkce horních končetin | 1 ks / 5 let | 13.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.01.01.04 | mechanické vozíky – odlehčené, částečně variabilní | konstrukce z lehkých slitin; nosnost 120 kg; volba šíře sedu vždy v rozsahu minimálně 40 až 48 cm; odnímatelné nebo odklopné bočnice; výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací zadní kola; možnost změny těžiště; nastavení sklonu sedačky; nastavení výšky sedu; hmotnost vozíku do 16 kg v základním provedení | INT; NEU; ORT; PED; REH; po schválení revizním lékařem | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti k zajištění samostatné mobility v interiéru a exteriéru; zachovaná funkce horních končetin; stavy, kdy nelze nastavit správný sed na základním odlehčeném ručně poháněném vozíku (07.01.01.03) | 1 ks / 5 let | 17.000 Kč / 1 ks |
| 07.01.01.05 | mechanické vozíky – odlehčené, variabilní | konstrukce z lehkých slitin; nosnost 120 kg; volba šíře sedu vždy v rozsahu minimálně 38 až 48 cm; odnímatelné nebo odklopné bočnice; výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací zadní kola; možnost změny těžiště; nastavení sklonu sedačky; nastavení výšky sedu; hmotnost vozíku do 16 kg v základním provedení; volba délky područek; volba zadním a předních kol; volba výšky zad i hloubky sedu | INT; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti k zajištění samostatné mobility v interiéru a exteriéru; zachovaná funkce horních končetin; stavy, kdy nelze nastavit správný sed na základním (07.01.01.03) ani částečně variabilním (07.01.01.04) odlehčeném ručně poháněném vozíku | 1 ks / 5 let | 22.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.01.01.06 | mechanické vozíky – aktivní | vozík v základním provedení do 12 kg; volba šíře a hloubky sedu; volba výšky zad; volitelný úhel zádové opěry; volitelná výška sedačky vpředu i vzadu; volba typu bočnic; volba úhlu rámu nebo podnožek; volba stupaček, velikosti předních i zadních kol; možnost změny těžiště; rychloupínací osy kol | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti (d 4500); k zajištění samostatné mobility v interiéru a v exteriéru pro vysoce aktivní uživatele (d 465) pro realizaci pracovní a pedagogické rehabilitace; zachovaná funkce horních končetin | 1 ks / 5 let | 40.000,00 Kč / 1 ks včetně příslušenství |
| 07.01.01.07 | mechanické vozíky – dětské, odlehčené, variabilní | volba šíře sedačky v rozsahu 28 až 38 cm; nastavitelná hloubka sedu; nastavitelné područky nebo blatníčky; bezpečnostní pás, kolečka a kryty kol v základní výbavě | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění samostatné mobility v interiéru; k převážení v exteriéru u osoby malého vzrůstu, kdy nelze nastavit správný sed na mechanickém odlehčeném základním vozíku (07.01.01.03) | 1 ks / 5 let | 24.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.01.01.08 | mechanické vozíky – dětské, aktivní | volba šíře sedačky v rozsahu 28 až 38 cm; nastavitelná hloubka sedu; nastavitelné područky nebo blatníčky; bezpečnostní pás, kolečka a kryty kol v minimální výbavě; hmotnost vozíku do 11 kg v minimální výbavě | REH; ORT; NEU; po schválení revizním lékařem | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění samostatné mobility v interiéru a exteriéru u osoby malého vzrůstu, kdy nelze nastavit správný sed na mechanickém odlehčeném základním vozíku (07.01.01.03) | 1 ks / 5 let | 30.000,00 Kč / 1 ks včetně příslušenství |
| 07.01.01.09 | mechanické vozíky – speciální, nadměrné | - | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění samostatné mobility v interiéru a exteriéru; zachovaná funkce horních končetin; pacienti od 121 do 180 kg nebo pacienti s abnormálními proporcemi | 1 ks / 5 let | 15.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.01.01.10 | mechanické vozíky – speciální, jednopákové | - | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky | 1 ks / 5 let | 32.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.01.01.11 | mechanické vozíky – speciální, dvouobručové | - | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky | 1 ks / 5 let | 30.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.01.01.12 | mechanické vozíky – speciální, vertikalizační | - | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky; k zajištění potřebné osové zátěže dolních končetin a trupu a zlepšení funkce respirační, gastrointestinálního a uropoetického traktu | 1 ks / 5 let | 60.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.01.01.13 | mechanické vozíky – speciální, multifunkční | šíře sedačky minimálně 40 až 46 cm; anatomicky tvarovaný sed i zádová opěrka; výškově nastavitelné bočnice; polohovací podnožky výškově nastavitelné, mechanické (teleskopické) polohování sedačky a zádové opěrky; opěrka hlavy; bezpečnostní kolečka | INT; NEU; ORT; PED; REH; po schválení revizním lékařem | specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky | 1 ks / 5 let | 60.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.01.02 | elektrické vozíky |  |
| 07.01.02.01 | elektrické vozíky – převážně interiérové, základní | nosnost minimálně 100 kg; šíře sedačky volitelná alespoň v rozsahu 40 až 45 cm; ovládání pravou nebo levou rukou; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné područky; bezúdržbové baterie s kapacitou minimálně 300 nabíjecích cyklů; bez možnosti příslušenství | INT; NEU; ORT; PED; REH; po schválení revizním lékařem S5 | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění samostatné mobility v interiéru a exteriéru; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a plné využití mechanického vozíku k zajištění soběstačnosti v denních činnostech | 1 ks / 7 let | 85.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.01.02.02 | elektrické vozíky – převážně interiérové, variabilní | nosnost 120 kg; šíře sedačky volitelná alespoň v rozsahu 40 až 45 cm; ovládání pravou nebo levou rukou; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné područky; bezúdržbové baterie s kapacitou 40 Ah; minimálně 300 nabíjecích cyklů; částečně nastavitelný sed; odklopný držák elektroniky; bezpečnostní pás | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem S5 | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění samostatné mobility v interiéru a exteriéru; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a plné využití mechanického vozíku k zajištění soběstačnosti v denních činnostech; stavy kdy nelze nastavit správný sed na základním elektrickém vozíku | 1 ks / 7 let | 115.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.01.02.03 | elektrické vozíky – exteriérové, variabilní | nosnost 130 kg; šíře sedačky volitelná alespoň v rozsahu 40 až 50 cm; ovládání pravou nebo levou rukou; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopné područky; bezúdržbové baterie s kapacitou minimálně 400 nabíjecích cyklů; částečně nastavitelný sed a sklon zádové opěrky; bezpečnostní pás; vozík musí mít osvětlení v rozsahu nezbytném pro provoz na pozemních komunikacích; vhodnost jízdy v exteriéru je dána vyšším výkonem motorů nebo velikostí kol a zároveň odpruženým nebo kyvným uložením alespoň jedné nápravy | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem S5 | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění samostatné mobility převážně v exteriéru, ale i v interiéru; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a plné využití mechanického vozíku k zajištění soběstačnosti v denních činnostech | 1 ks / 7 let | 125.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.01.02.04 | elektrické vozíky – exteriérové, s elektrickým polohováním a anatomickým sedem | nosnost 130 kg; šíře sedačky volitelná alespoň v rozsahu 40 až 50 cm; ovládání pravou nebo levou rukou; volitelná nebo nastavitelná hloubka sedačky a výška zádové opěrky; nastavitelné anatomické prvky sedu; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné područky; bezúdržbové baterie s kapacitou alespoň 60 Ah, minimálně 400 nabíjecích cyklů; částečně nastavitelný sed a sklon zádové opěrky; bezpečnostní pás; vozík musí mít osvětlení v rozsahu nezbytném pro provoz na pozemních komunikacích; vhodnost jízdy v exteriéru je dána vyšším výkonem motorů nebo velikostí kol a zároveň odpruženým nebo kyvným uložením alespoň jedné nápravy | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem S5 | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění samostatné mobility převážně v exteriéru, ale i v interiéru; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a plné využití mechanického vozíku k zajištění soběstačnosti v denních činnostech; stavy, kdy nelze nastavit správný sed na variabilním vozíku (07.01.02.03); těžké obtíže v udržení vzpřímené pozice těla vsedě bez opory zad; pacienti s poruchou trofiky tkání (včetně sedací oblasti) s předpokladem tvorby dekubitů, nebo těžkou nebo úplnou poruchou čití v těchto oblastech | 1 ks / 7 let | 142.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.01.02.05 | elektrické vozíky – exteriérové, speciální, vertikalizační | nosnost 120 kg; šíře sedačky volitelná alespoň v rozsahu 40 až 50 cm; ovládání pravou nebo levou rukou; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné područky; bezúdržbové baterie s kapacitou minimálně 400 nabíjecích cyklů; částečně nastavitelný sed a sklon zádové opěrky; bezpečnostní pás; vozík musí mít osvětlení v rozsahu nezbytném pro provoz na pozemních komunikacích; elektricky ovládaná vertikalizace pacienta | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem S5 | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění samostatné mobility převážně v exteriéru, ale i v interiéru; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a plné využití mechanického vozíku k zajištění soběstačnosti v denních činnostech; k zajištění potřebné osové zátěže dolních končetin a trupu a zlepšení funkce respirační, gastrointestinálního a uropoetického traktu | 1 ks / 7 let | 135.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.01.03 | příslušenství k vozíkům |  |
| 07.01.03.01 | příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k mechanickým vozíkům | - | REH; ORT; NEU po schválení revizním lékařem | postižení obou dolních končetin, které neumožňuje pacientovi samostatnou lokomoci při zachované funkci horních končetin | 1 ks / 5 let | 90 % |
| 07.01.03.02 | příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k elektrickým vozíkům | - | REH; ORT; NEU po schválení revizním lékařem | indikace pro mechanický vozík v kombinaci a) s postižením horních končetin nebo b) se závažným chronickým onemocněním vylučujícím použití mechanických vozíků | 1 ks / 7 let | 90 % |
| 07.02 | zdravotní kočárky a podvozky pro sedací ortézy + příslušenství |  |
| 07.02.01 | zdravotní kočárky – nepolohovací |  |
| 07.02.01.01 | zdravotní kočárky – nepolohovací | - | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | od 2 let; bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku | 1 ks / 3 roky | 14.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.02.02 | zdravotní kočárky – částečně polohovací |  |
| 07.02.02.01 | zdravotní kočárky – částečně polohovací | - | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | od 2 let; nutnost částečného polohování a fixace; bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku | 1 ks / 3 roky | 19.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.02.03 | zdravotní kočárky – plně polohovací |  |
| 07.02.03.01 | zdravotní kočárky – plně polohovací | - | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | od 2 let; těžce postižení pacienti s nutností plného polohování a fixace; bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku | 1 ks / 3 roky | 22.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.02.04 | podvozky pro sedací ortézy |  |
| 07.02.04.01 | podvozky pro sedací ortézy | - | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | po přidělení ortézy trupu individuálně zhotovené pro sed; stavy, které nelze kompenzovat kočárkem nebo vozíkem | 1 ks / 5 let | 21.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.02.05 | příslušenství ke zdravotním kočárkům a podvozkům pro sedací ortézy |  |
| 07.02.05.01 | příslušenství medicínsky zdůvodnitelné ke zdravotním kočárkům | - | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | od 2 let; bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku | 1 ks / 3 roky | 5.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.02.05.02 | příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k podvozkům pro sedací ortézy | - | REH; ORT; NEU; po schválení revizním lékařem | po přidělení ortézy trupu individuálně zhotovené pro sed; stavy, které nelze kompenzovat kočárkem nebo vozíkem | 1 ks / 5 let | 90 % |
| 07.03 | podpůrné ZP pro lokomoci |  |
| 07.03.01 | berle |  |
| 07.03.01.01 | berle – podpažní | - | GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV | omezený pohyb dolních končetin | 1 pár / 2 roky | 400,00 Kč / 1 pár |
| 07.03.01.02 | berle – předloketní | - | GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV | omezený pohyb dolních končetin | 2 ks / 2 roky | 200,00 Kč / 1 ks |
| 07.03.01.03 | berle – předloketní, speciální | berle s vyměkčenou ergonomicky tvarovanou rukojetí nebo dvojitě stavitelné (s nastavitelnou výškou berle i opěrky předloktí) | GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV | dlouhodobě omezený pohyb dolních končetin | 1 ks nebo 1 pár / 2 roky | 250,00 Kč / 1 ks |
| 07.03.01.04 | berle – vícebodové | - | GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV | omezený pohyb dolních končetin při jednostranném postižení | 1 ks / 2 roky | 600,00 Kč / 1 ks |
| 07.03.02 | chodítka |  |
| 07.03.02.01 | chodítka – 2kolová | - | GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV; po schválení revizním lékařem | středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; snížená pohybová funkce horních končetin a trupu | 1 ks / 5 let | 2.500,00 Kč / 1 ks |
| 07.03.02.02 | chodítka – 3kolová | - | GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV; po schválení revizním lékařem | středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; pro zajištění soběstačnosti v exteriéru; pacient je schopen bezpečně ovládat brzdy | 1 ks / 5 let | 2.900,00 Kč / 1 ks |
| 07.03.02.03 | chodítka – 4kolová | - | GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV; po schválení revizním lékařem | středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; pro zajištění soběstačnosti i v exteriéru; středně těžké obtíže v udržení pozice těla ve stoje; pacient je schopen bezpečně ovládat brzdy | 1 ks / 5 let | 3.800,00 Kč / 1 ks |
| 07.03.02.04 | chodítka – 4bodová | - | GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV | středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; pacient není schopen bezpečně ovládat brzdy | 1 ks / 5 let | 1.400,00 Kč / 1 ks |
| 07.03.02.05 | chodítka – 4bodová kloubová | - | GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV; po schválení revizním lékařem | středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; potřeba setrvalé opory při chůzi; lehké obtíže v udržení pozice těla ve stoje | 1 ks / 5 let | 2.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.03.02.06 | chodítka – s podpůrnými prvky, kolová | - | GER; NEU; ORP; ORT; REH; REV; po schválení revizním lékařem | středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; pro použití v interiéru; středně těžké obtíže v udržení pozice těla ve stoje a v měnění polohy vsedě | 1 ks / 5 let | 6.600,00 Kč / 1 ks |
| 07.03.02.07 | chodítka – dětská | - | CHI; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; pro nácvik chůze | 1 ks / 5 let | 7.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.03.03 | opěrné kozičky |  |
| 07.03.03.01 | opěrné kozičky | - | NEU; ORP; ORT; REH; REV | omezený pohyb dolních končetin a snížená stabilita | 1 ks / 5 let | 1.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.04 | prostředky pro zvýšení soběstačnosti při vlastní hygieně |  |
| 07.04.01 | sedačky |  |
| 07.04.01.01 | sedačky – sprchové, do vany, na vanu | pomůcka | GER; NEU; ORT; PRL; REH | obtíže v udržení pozice ve stoje nebo v měnění základních pozic těla – stoj a poloha vsedě | 1 ks / 5 let | 1.600,00 Kč / 1 ks |
| 07.04.02 | sprchová křesla |  |
| 07.04.02.01 | sprchová křesla – pevná | pomůcka | GER; NEU; ORT; PRL; REH | středně těžké obtíže v udržení pozice těla ve stoje a v sedě; obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti (cca 20 m) | 1 ks / 5 let | 2.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.04.02.02 | sprchová křesla – pojízdná | pomůcka | GER; NEU; ORT; PRL; REH; po schválení revizním lékařem | středně těžké obtíže v udržení pozice těla ve stoje a v sedě; těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti | 1 ks / 5 let | 4.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.04.03 | klozetová křesla |  |
| 07.04.03.01 | klozetová křesla – pevná | pomůcka | GER; NEU; ORT; PRL; REH | středně těžké obtíže v udržení pozice ve stoje nebo v měnění základních pozic těla – stoj a poloha vsedě a obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti | 1 ks / 5 let | 2.200,00 Kč / 1 ks |
| 07.04.03.02 | klozetová křesla – pojízdná | pomůcka | GER; NEU; ORT; PRL; REH; po schválení revizním lékařem | středně těžké obtíže v udržení pozice ve stoje nebo v měnění základních pozic těla – stoj a poloha vsedě a těžké obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti | 1 ks / 5 let | 4.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.04.04 | kombinovaná křesla |  |
| 07.04.04.01 | kombinovaná křesla | pomůcka | GER; NEU; ORT; PRL; REH; po schválení revizním lékařem | středně těžké obtíže v udržení pozice ve stoje nebo v měnění základních pozic těla – stoj a poloha v sedě a obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti | 1 ks / 5 let | 2.700,00 Kč / 1 ks |
| 07.04.04.02 | kombinovaná křesla – pojízdná | pomůcka | GER; NEU; ORT; PRL; REH; po schválení revizním lékařem | středně těžké obtíže v udržení pozice ve stoje nebo v měnění základních pozic těla – stoj a poloha vsedě a těžké obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti | 1 ks / 5 let | 6.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.04.05 | nástavce na WC |  |
| 07.04.05.01 | nástavce na WC | pomůcka | GER; NEU; ORT; PRL; REH; REV | porucha funkce pohybu dolních končetin; obtíže v udržení pozice těla ve stoje v měnění pozice v sedě; stavy po operaci páteře a kyčlí | 1 ks / 3 roky | 950,00 Kč / 1 ks |
| 07.04.06 | vanové zvedáky |  |
| 07.04.06.01 | vanové zvedáky – elektrické | pomůcka | GER; NEU; ORT; PRL; REH; po schválení revizním lékařem | výrazně omezený pohyb dolních končetin a omezená funkce horních končetin | 1 ks / 7 let | 20.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.04.07 | vanová lehátka |  |
| 07.04.07.01 | vanová lehátka – dětská, polohovací | pomůcka | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | od 3 do 18 let včetně; těžká porucha funkce pohybu dolních končetin a trupu; případně středně těžká porucha psychomotorických funkcí; vylučuje úhradu vanového zvedáku | 1 ks / 5 let | 2.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.05 | ZP pro ležící pacienty |  |
| 07.05.01 | polohovací lůžka |  |
| 07.05.01.01 | polohovací lůžka – mechanická, s hrazdou a hrazdičkou, pojízdná | - | GER; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | dlouhodobé až trvalé stavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku – měnění základní pozice těla vleže a vsedě a přemisťování – přesun vleže a vsedě; k zajištění dlouhodobé péče v domácím prostředí; s prokazatelně zajištěnou schopností a dostupností obsluhy mechanického polohování pečující osobou | 1 ks / 10 let | 13.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.05.01.02 | polohovací lůžka – elektrická, s hrazdou a hrazdičkou, pojízdná | - | GER; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem S5 | dlouhodobé až trvalé stavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku – měnění základní pozice těla vleže a vsedě a přemisťování-přesun vleže a vsedě; k zajištění dlouhodobé péče v domácím prostředí; pacient schopen bezpečně ovládat ovládací jednotku a sám se polohovat a nebo je toho schopna pečující osoba, která je prokazatelně neschopná obsluhy mechanického polohování z důvodu poruch funkcí neuromuskuloskeletálních a funkcí vztahujících se k pohybu u této pečující osoby | 1 ks / 10 let | 24.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.05.02 | polohovací zařízení + příslušenství |  |
| 07.05.02.01 | polohovací zařízení – pro sezení | - | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | těžké obtíže v udržení pozice těla vsedě nebo těžká porucha psychomotorických funkcí nebo těžká porucha svalového tonu trupu a dolních končetin; úplné obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti | 1 ks / 7 let | 29.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.05.02.02 | polohovací zařízení – pro sezení, s odděleným polohováním hrudníku, pánve a dolních končetin | v základním vybavení jsou polohovatelné stupačky, pánevní pás, nastavitelná sakrální pelota, nastavitelná zádová opěra; polohování sklonu sedu (náklonu); polohování zádové opěry; individuálně nastavitelná délka zavěšení polohovatelné podnožky, opěry rukou (područky); hlavová opěra; interiérový podvozek | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | těžké obtíže v udržení pozice těla vsedě nebo těžká porucha psychomotorických funkcí nebo těžká porucha svalového tonu trupu a dolních končetin; úplné obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti; ke korekci těžké funkční až strukturální deformity (těžké skoliózy, těžké asymetrie pánve a dolních končetin); vylučuje úhradu trupové ortézy pro sed | 1 ks / 7 let | 60.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.05.02.03 | polohovací zařízení – vertikalizační, včetně příslušenství | - | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | těžké obtíže v udržení pozice těla ve stoje nebo těžká porucha psychomotorických funkcí nebo těžká porucha svalového tonu trupu a dolních končetin; úplné obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění potřebné osové zátěže dolních končetin a trupu a zlepšení funkce respirační, gastrointestinálního a uropoetického traktu | 1 ks / 7 let | 60.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.05.02.04 | příslušenství medicínsky odůvodněné k polohovacím zařízením pro sezení | - | CHI; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | potřeba polohování a stabilizace v určité poloze | 1 ks / 7 let | 9.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.05.03 | pojízdné zvedáky + příslušenství |  |
| 07.05.03.01 | pojízdné zvedáky | pomůcka | GER; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | stavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku – měnění základní pozice těla vleže a vsedě, a přemisťování-přesun vleže a vsedě; trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu, nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž | 1 ks / 10 let | 25.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.05.03.02 | závěsy k pojízdným zvedákům | pomůcka | GER; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | stavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku – měnění základní pozice těla vleže a vsedě, a přemisťování – přesun vleže a vsedě; trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu, nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž | 1 ks / 3 roky | 3.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.05.04 | příslušenství k ZP pro ležící pacienty |  |
| 07.05.04.01 | hrazdy s hrazdičkou – samostatně stojící | pomůcka | NEU; ORT; REH | těžké obtíže v mobilitě na lůžku – měnění základní pozice těla vleže a vsedě a přemisťování – přesun vleže a vsedě; vylučuje nárok na úhradu polohovacího lůžka | 1 ks / 10 let | 3.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.06 | antidekubitní ZP |  |
| 07.06.01 | antidekubitní matrace + příslušenství |  |
| 07.06.01.01 | antidekubitní matrace s potahem – aktivní nebo pasivní – při nízkém riziku vzniku dekubitů | - | GER; CHI; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 19 – 16 | 1 ks / 3 roky | 3.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.06.01.02 | antidekubitní matrace s potahem – aktivní nebo pasivní, při středním riziku vzniku dekubitů | - | GER; CHI; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 16 – 14 | 1 ks / 3 roky | 5.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.06.01.03 | antidekubitní matrace s potahem – aktivní nebo pasivní, při vysokém riziku vzniku dekubitů | - | GER; CHI; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 14 | 1 ks / 3 roky | 7.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.06.01.04 | kompresory k antidekubitním matracím – aktivním | - | GER; CHI; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | pacienti s rizikem dekubitů s předpokladem dlouhodobého nebo trvalého používání | 1 ks / 7 let | 4.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.06.02 | antidekubitní podložky a antidekubitní pomůcky do vozíků |  |
| 07.06.02.01 | antidekubitní podložky – při vysokém riziku vzniku dekubitů | - | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 14 | 1 ks / 3 roky | 1.500,00 Kč / 1 ks |
| 07.06.02.02 | antidekubitní podložky – sedací, při nízkém riziku vzniku dekubitů | - | NEU; ORT; REH | klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 19 – 16 nebo těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; mobilita na vozíku | 1 ks / 3 roky | 750,00 Kč / 1 ks |
| 07.06.02.03 | antidekubitní podložky – sedací, při středním riziku vzniku dekubitů | - | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 16 – 14 nebo funkční změny vedoucí k asymetrii pánve a těžká porucha hybnosti dolních končetin; mobilita na vozíku | 1 ks / 3 roky | 2.200,00 Kč / 1 ks |
| 07.06.02.04 | antidekubitní podložky – sedací, při vysokém riziku vzniku dekubitů | - | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 14 nebo těžká až úplná ztráta (porucha) čití v sedací oblasti – hýždě, zadní strana stehen; hráz nebo strukturální změny vedoucí k asymetrii pánve + těžká porucha hybnosti dolních končetin; mobilita na vozíku | 1 ks / 3 roky | 7.000,00 Kč / 1 ks |
| 07.06.02.05 | antidekubitní podložky – zádové, při vysokém riziku vzniku dekubitů | - | NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem | klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 14; dlouhodobá a nebo trvalá mobilita na vozíku | 1 ks / 3 roky | 1.650,00 Kč / 1 ks |
| 07.07 | servisní zákroky |  |
| 07.07.01 | opravy a úpravy vozíků |  |
| 07.07.01.01 | opravy vozíků – mechanických | služba | po schválení revizním lékařem | - | - | 90 % |
| 07.07.01.02 | opravy vozíků – elektrických | služba | po schválení revizním lékařem | - | - | 90 % |
| 07.07.01.03 | úpravy vozíků – mechanických | služba | po schválení revizním lékařem | - | - | 100 % |
| 07.07.01.04 | úpravy vozíků – elektrických | služba | po schválení revizním lékařem | - | - | 100 % |
| 07.07.02 | opravy a úpravy zdravotních kočárků |  |
| 07.07.02.01 | opravy zdravotních kočárků | služba | po schválení revizním lékařem | - | - | 90 % |
| 07.07.02.02 | úpravy zdravotních kočárků | služba | po schválení revizním lékařem | - | - | 100 % |
| 07.07.03 | opravy vanových zvedáků |  |
| 07.07.03.01 | oprava vanových zvedáků | služba | po schválení revizním lékařem | - | - | 90 % |
| 07.07.04 | opravy a úpravy polohovacích lůžek |  |
| 07.07.04.01 | opravy polohovacích lůžek | služba | po schválení revizním lékařem | - | - | 90 % |
| 07.07.04.02 | úpravy polohovacích lůžek – prodloužení | služba | po schválení revizním lékařem | - | - | 3.000,00 Kč / 1 úprava |
| 07.07.05 | opravy polohovacích zařízení |  |
| 07.07.05.01 | opravy polohovacích zařízení – pro sezení | služba | po schválení revizním lékařem | - | - | 90 % |
| 07.07.05.02 | opravy polohovacích zařízení – vertikalizačních | služba | po schválení revizním lékařem | - | - | 90 % |
| 07.07.06 | opravy pojízdných zvedáků |  |
| 07.07.06.01 | opravy pojízdných zvedáků – mechanických | služba | po schválení revizním lékařem | - | - | 90 % |
| 07.07.06.02 | opravy pojízdných zvedáků – elektrických | služba | po schválení revizním lékařem | - | - | 90 % |
| 08 | ZP pro sluchově postižené pacienty |  |
| 08.01 | sluchadla |  |
| 08.01.01 | sluchadla pro vzdušné vedení |  |
| 08.01.01.01 | sluchadla pro vzdušné vedení pro monoaurální korekci - dětská - jednostranná ztráta sluchu od 30 dB SRT na postiženém uchu | sluchadlo dětské (do 18 let včetně) musí splňovat tyto požadavky: a) digitální zpracování signálu; b) min. 5 kanálů; c) softwarové nastavení pro dětský zvukovod; d) je vybaveno dětským hákem; e) je kompatibilní s FM systémem | FON | do 6 let včetně | 1 ks / 5 let | 5.600,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  | FON; ORL | od 7 do 18 let včetně |  |  |
| 08.01.01.02 | sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci - dětská - ztráty sluchu od 30 dB SRT | sluchadlo dětské (do 18 let včetně) musí splňovat tyto požadavky: a) digitální zpracování signálu; b) min. 5 kanálů; c) softwarové nastavení pro dětský zvukovod; d) je vybaveno dětským hákem; e) je kompatibilní s FM systémem | FON | do 6 let včetně | 1 sada (2 ks sluchadel) / 5 let | 11.200,00 Kč / 1 sada |
|  |  |  | FON; ORL | od 7 do 18 let včetně |  |  |
| 08.01.01.03 | sluchadlo pro vzdušné vedení pro monoaurální korekci – od 19 let – ztráty sluchu od 30 dB SRT | - | FON; ORL | od 19 let | 1 ks / 5 let | 4.000,00 Kč / 1 ks |
| 08.01.01.04 | sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci – od 19 let – ztráty sluchu od 30 dB SRT | - | FON; ORL | od 19 let | 1 sada (2 ks sluchadel) / 5 let | 5.000,00 Kč / 1 sada |
|  |  |  | FON; ORL | od 19 let; hluchoslepí pacienti | 2 ks / 5 let | 4.000,00 Kč / 1 ks |
| 08.01.02 | sluchadla na kostní vedení |  |
| 08.01.02.01 | sluchadla na kostní vedení včetně kompletního příslušenství po dobu životnosti sluchadla | - | FON; ORL | ztráta sluchu při: oboustranné anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadla na vzdušné vedení | 1 ks / 5 let | 10.500,00 Kč / 1 ks |
| 08.01.02.02 | zevní části implantabilního kostního systému sluchadla (na softbandu) – do 10 let včetně | - | FON; po schválení revizním lékařem S5 | do 10 let včetně; ztráta sluchu při: oboustranné anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických a neurochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadla na vzdušné vedení | 1 ks / 10 let | 90.000,00 Kč / 1 ks |
| 08.01.02.03 | zevní části implantabilního systému kostního sluchadla – od 11 let | - | FON; po schválení revizním lékařem S5 | od 11 let; ztráta sluchu při: oboustranné anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických a neurochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadla na vzdušné vedení | 1 ks / 10 let | 69.000,00 Kč / 1 ks |
| 08.02 | příslušenství ke sluchadlům |  |
| 08.02.01 | tvarovky ušní a skořepiny |  |
| 08.02.01.01 | skořepiny k nitroušním sluchadlům – individuálně zhotovené | - | FON; ORL | do 18 let včetně | 2 ks / 1 rok | 500,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | od 19 let | 1 ks / 5 let |  |
|  |  |  |  | hluchoslepí pacienti | 2 ks / 5 let |  |
| 08.02.01.02 | tvarovky ušní k závěsným sluchadlům – individuálně zhotovené | - | FON; ORL | do 18 let včetně | 2 ks / 1 rok | 350,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | od 19 let | 1 ks / 5 let |  |
|  |  |  |  | hluchoslepí pacienti | 2 ks / 5 let |  |
| 08.02.01.03 | tvarovky ušní – ochranné (ochrana před vniknutím vody do středouší) – individuálně zhotovené | - | FON; ORL; po schválení revizním lékařem | do 18 let včetně; stavy s otevřeným středouším | 1 ks / 2 roky / 1 ucho | 250,00 Kč / 1 ks |
| 08.02.02 | řečové procesory – náhradní |  |
| 08.02.02.01 | řečové procesory – náhradní (zevní část implantabilního systému) | - | FON; po schválení revizním lékařem S5 | výměna zevní části sytému při prokazatelné efektivitě (účinku u pacienta) na základě audiologického vyšetření, na základě doložitelného posouzení nefunkčnosti servisní organizací | 1 ks / 10 let | 173.700,00 Kč / 1 ks |
| 09 | ZP pro zrakově postižené pacienty |  |
| 09.01 | ZP pro léčbu šilhavosti dětí |  |
| 09.01.01 | okluzory |  |
| 09.01.01.01 | okluzory – náplasťové | - | OPH | do 14 let včetně | 400 ks / 1 rok | 3,50 Kč / 1 ks |
| 09.02 | ZP pro korekci zraku |  |
| 09.02.01 | kontaktní čočky |  |
| 09.02.01.01 | kontaktní čočky – měkké | - | OPH | do 14 let včetně; bez změny korekce; refrakce nad +-10 DPT; afakie alespoň u jednoho oka, astigmatismus irregularis, anisometropie 3 DPT a více | 2 ks / 1 rok / 1 oko | 760,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | od 15 let; bez změny korekce; refrakce nad +-10 DPT; afakie alespoň u jednoho oka, astigmatismus irregularis, anisometropie 3 DPT a více | 1 ks / 1 rok / 1 oko |  |
| 09.02.01.02 | kontaktní čočky - tvrdé | - | OPH; po schválení revizním lékařem | do 14 let včetně; afakie; bez změny korekce; keratokonus, astigmatismus irregularis | 2 ks / 1 rok / 1 oko | 1.950,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | od 15 let; bez změny korekce; keratokonus, astigmatismus irregularis | 1 ks / 2 roky / 1 oko |  |
| 09.02.01.03 | kontaktní čočky - tvrdé - individuálně zhotovené | - | OPH; po schválení revizním lékařem | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; do 14 let včetně; afakie; bez změny korekce; keratokonus, astigmatismus irregularis | 2 ks / 1 rok / 1 oko | 4.500,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; od 15 let; bez změny korekce; keratokonus, astigmatismus irregularis | 1 ks / 2 roky / 1 oko |  |
| 09.02.01.04 | kontaktní čočky – terapeutické, speciální, stenopeické | - | OPH; po schválení revizním lékařem | do 14 let včetně; bez změny korekce; pouze závažné choroby rohovky, duhovky nebo kombinace | 2 ks / 1 rok / 1 oko | 920,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | od 15 let; bez změny korekce; pouze závažné choroby rohovky, duhovky nebo kombinace | 1 ks / 1 rok / 1 oko |  |
| 09.02.01.05 | kontaktní čočky – terapeutické, speciální, barevné | - | OPH; po schválení revizním lékařem | do 14 let včetně; bez změny korekce; pouze závažné choroby rohovky, duhovky nebo kombinace | 2 ks / 1 rok / 1 oko | 920,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | od 15 let; bez změny korekce; pouze závažné choroby rohovky, duhovky nebo kombinace | 1 ks / 1 rok / 1 oko |  |
| 09.02.02 | brýlové čočky |  |
| 09.02.02.01 | brýlové čočky – tvrzené, sférické | - | OPH | do 5 let včetně; bez změny korekce; epileptici; jednoocí pacienti | 3 páry / 1 rok | 300,00 Kč / 1 pár |
| 09.02.02.02 | brýlové čočky – tvrzené, tórické | - | OPH | do 5 let včetně; bez změny korekce; epileptici; jednoocí pacienti | 3 páry / 1 rok | 600,00 Kč / 1 pár |
|  |  |  |  | od 6 do 14 let včetně; bez změny korekce; epileptici; jednoocí pacienti | 1 pár / 1 rok |  |
| 09.02.02.03 | brýlové čočky – lentikulární | - | OPH | do 5 let včetně; bez změny korekce; nad +-10 DPT; afakie | 3 páry / 1 rok | 1.000,00 Kč / 1 pár |
|  |  |  |  | od 6 do 14 let včetně; bez změny korekce; nad +-10 DPT | 1 pár / 1 rok |  |
|  |  |  |  | od 15 let; bez změny korekce; nad +-10 DPT | 1 pár / 3 roky |  |
| 09.02.02.04 | brýlové čočky – vysokoindexové | - | OPH; po schválení revizním lékařem | do 5 let včetně; bez změny korekce; myopie nad – 10 DPT; poruchy centrálního zorného pole | 3 páry / 1 rok | 2.000,00 Kč / 1 pár |
|  |  |  |  | od 6 do 14 let včetně; bez změny korekce; myopie nad – 10 DPT; poruchy centrálního zorného pole | 1 pár / 1 rok |  |
|  |  |  |  | od 15 let; bez změny korekce; myopie nad – 10 DPT; poruchy centrálního zorného pole | 1 pár / 3 roky |  |
| 09.02.02.05 | brýlové čočky – prizmatické | - | OPH | do 5 let včetně; bez změny korekce; diplopie; strabismus | 3 páry / 1 rok | 1.500,00 Kč / 1 pár |
|  |  |  |  | od 6 do 14 let včetně; bez změny korekce; diplopie; strabismus | 1 pár / 1 rok |  |
|  |  |  |  | od 15 let; bez změny korekce; diplopie; strabismus | 1 pár / 3 roky |  |
| 09.02.02.06 | brýlové čočky – bifokální | - | OPH | do 17 let včetně; bez změny korekce; strabismus; afakie | 2 páry / 1 rok | 1.200,00 Kč / 1 pár |
| 09.02.02.07 | brýlové čočky – franklinovy | - | OPH | do 5 let včetně; bez změny korekce; strabismus; afakie | 2 páry / 1 rok | 1.500,00 Kč / 1 pár |
| 09.02.02.08 | brýlové čočky – plastové, sférické | - | OPH | do 5 let včetně; bez změny korekce | 3 páry / 1 rok | 500,00 Kč / 1 pár |
|  |  |  |  | od 6 do 14 let včetně; bez změny korekce; nad +-3 DPT | 1 pár / 1 rok |  |
| 09.02.02.09 | brýlové čočky – plastové, tórické | - | OPH | do 5 let včetně; bez změny korekce | 2 páry / 1 rok | 700,00 Kč / 1 pár |
|  |  |  |  | od 6 do 14 let včetně; bez změny korekce; nad +-3 DPT | 1 pár / 1 rok |  |
|  |  |  |  | od 15 let; bez změny korekce; nad +-10 DPT | 1 pár / 3 roky |  |
| 09.02.02.10 | brýlové čočky – plastové, hyperokulární | - | OPH; po schválení revizním lékařem | do 17 let včetně; bez změny korekce | 2 páry / 1 rok | 2.100,00 Kč / 1 pár |
|  |  |  |  | od 18 let; bez změny korekce | 1 pár / 3 roky |  |
| 09.02.03 | brýlové obruby |  |
| 09.02.03.01 | brýlové obruby | - | OPH | do 5 let včetně | 3 ks / 1 rok | 300,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | od 6 do 14 let včetně | 1 ks / 1 rok |  |
| 09.02.04 | prizmatické folie |  |
| 09.02.04.01 | prizmatické folie – měkké | - | OPH | do 5 let včetně; bez změny korekce; diplopie; strabismus | 3 ks / 1 rok / 1 oko | 520,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | od 6 do 14 let včetně; bez změny korekce; diplopie; strabismus | 1 ks / 1 rok / 1 oko |  |
|  |  |  |  | od 15 let; bez změny korekce; diplopie; strabismus | 1 ks / 3 roky / 1 oko |  |
| 09.02.04.02 | prizmatické folie – tvrdé | - | OPH | do 5 let včetně; bez změny korekce; diplopie; strabismus | 3 ks / 1 rok / 1 oko | 480,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | od 6 do 14 let včetně; bez změny korekce; diplopie; strabismus | 1 ks / 1 rok / 1 oko |  |
|  |  |  |  | od 15 let; bez změny korekce; diplopie; strabismus | 1 ks / 3 roky / 1 oko |  |
| 09.02.05 | absorbční vrtsvy na brýlové čočky |  |
| 09.02.05.01 | absorbční vrstvy na brýlové čočky | - | OPH | do 5 let včetně; bez změny korekce; afakie; pseudoafakie; choroby a vady provázené světloplachostí | 3 páry / 1 rok | 150,00 Kč / 1 pár |
| 09.03 | ZP pro slabozraké |  |
| 09.03.01 | dalekohledové systémy + příslušenství |  |
| 09.03.01.01 | dalekohledové systémy – do dálky + příslušenství | - | OPH; po schválení revizním lékařem | - | 1 ks / 7 let | 5.000,00 Kč / 1 systém |
| 09.03.01.02 | dalekohledové systémy – na blízko + příslušenství | - | OPH; po schválení revizním lékařem | - | 1 ks / 7 let | 5.000,00 Kč / 1 systém |
| 09.03.02 | asferické lupy |  |
| 09.03.02.01 | asferické lupy – zvětšující 4x a více | - | OPH; po schválení revizním lékařem | - | 1 ks / 5 let | 1.400,00 Kč / 1 ks |
| 09.04 | ZP kompenzační pro zrakově postižené |  |
| 09.04.01 | oční protézy |  |
| 09.04.01.01 | oční protézy - skleněné - individuálně zhotovené | - | OPH; po schválení revizním lékařem | - | 2 ks / 1 rok | 800,00 Kč / 1 ks |
| 09.04.01.02 | oční protézy - akrylátové - individuálně zhotovené | - | OPH; po schválení revizním lékařem | - | 1 ks / 1 rok | 2.000,00 Kč / 1 ks |
| 09.04.02 | lékařské mluvící teploměry – pro nevidomé |  |
| 09.04.02.01 | lékařské mluvící teploměry – pro nevidomé | - | PED; PRL; po schválení revizním lékařem | - | 1 ks / 7 let | 2.000,00 Kč / 1 ks |
| 09.04.03 | indikátory světla a hladiny |  |
| 09.04.03.01 | indikátory světla a hladiny | - | OPH; PED; PRL; po schválení revizním lékařem | těžce slabozrací a nevidomí pacienti | 1 ks / 2 roky | 1.200,00 Kč / 1 ks |
| 09.04.04 | slepecké hole |  |
| 09.04.04.01 | slepecké hole – bílé, opěrné | - | OPH; PED; PRL | - | 1 ks / 3 roky | 200,00 Kč / 1 ks |
| 09.04.04.02 | slepecké hole – bílé, signalizační a orientační; neskládací | - | OPH; PED; PRL | - | 1 ks / 1 rok | 500,00 Kč / 1 ks |
| 09.04.04.03 | slepecké hole – bílé, signalizační a orientační; skládací | - | OPH; PED; PRL | - | 1 ks / 1 rok | 700,00 Kč / 1 ks |
| 09.04.04.04 | slepecké hole – červenobílé, pro hluchoslepé; neskládací | - | OPH; PED; PRL | - | 1 ks / 1 rok | 500,00 Kč / 1 ks |
| 09.04.04.05 | slepecké hole – červenobílé, pro hluchoslepé; skládací | - | OPH; PED; PRL | - | 1 ks / 1 rok | 700,00 Kč / 1 ks |
| 10 | ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy |  |
| 10.01 | ZP pro prevenci a léčbu inhalací |  |
| 10.01.01 | inhalátory + příslušenství |  |
| 10.01.01.01 | inhalátory – nízko výkonné včetně příslušenství | - | ALG; ORL; PED; PNE; po schválení revizním lékařem | recidivující a chronická onemocnění horních a dolních dýchacích cest | 1 ks / 5 let | 3.500,00 Kč / 1 ks |
| 10.01.01.02 | inhalátory – vysoce výkonné (MMD < 4,5 µm, respirabilní frakce > 60 %, výdej > 0,5 ml/min ≤ 0,65 ml/min) | - | PNE; po schválení revizním lékařem | cystická fibróza; primární ciliární diskineza (PCD) či jiné formy bronchiektazií | 1 ks / 5 let | 9.000,00 Kč / 1 ks |
| 10.01.01.03 | inhalátory – vysoce výkonné (MMD < 4,5 µm, respirabilní frakce > 60 %, výdej > 0,65 ml/min) | - | PNE; po schválení revizním lékařem | cystická fibróza; primární ciliární diskineza (PCD); děti od 7 let a dospělí | 1 ks / 5 let | 21.500,00 Kč / 1 ks |
| 10.01.01.04 | nebulizátory k nízkovýkonným inhalátorům | - | ALG; ORL; PNE; po schválení revizním lékařem | recidivující a chronická onemocnění horních a dolních dýchacích cest | 1 ks / 2 roky | 500,00 Kč / 1 ks |
| 10.01.01.05 | nebulizátory k vysokovýkonným inhalátorům | - | PNE; po schválení revizním lékařem | cystická fibróza; primární ciliární diskineza (PCD) či jiné formy bronchiektazií | 1 ks / 2 roky | 500,00 Kč / 1 ks |
| 10.01.01.06 | nebulizátory s membránou k vysoce výkonným inhalátorům | - | PNE; po schválení revizním lékařem | cystická fibróza; primární ciliární diskineza (PCD) | 1 ks / 2 roky | 500,00 Kč / 1 ks |
| 10.01.02 | objemové nástavce k dávkovacím aerosolům |  |
| 10.01.02.01 | objemové nástavce k dávkovacím aerosolům – spacery, včetně náustku nebo masky | - | ALG; ORL; PED; PNE | - | 1 ks / 2 roky | 500,00 Kč / 1 ks |
| 10.02 | rehabilitační respirační ZP |  |
| 10.02.01 | PIP pomůcky |  |
| 10.02.01.01 | nádechové rehabilitační ventily | - | ALG; PED; PNE; NEU; REH; po schválení revizním lékařem | astma; CHOPN; bronchiektazie; stavy po pneumoniích; intersticiální plicní procesy; neuromuskulární onemocnění; CF | 1 ks / 1 rok | 600,00 Kč / 1 ks |
| 10.02.02 | PEP pomůcky |  |
| 10.02.02.01 | výdechové rehabilitační ventily | - | ALG; PED; PNE; NEU; REH; po schválení revizním lékařem | astma; CHOPN; bronchiektazie; stavy po pneumoniích; intersticiální plicní procesy; neuromuskulární onemocnění; CF | 1 ks / 1 rok | 600,00 Kč / 1 ks |
| 10.02.02.02 | expektorační pomůcky | - | ALG; PED; PNE; NEU; REH; po schválení revizním lékařem | chronická postižení dolních dýchacích cest vyžadující trvalou fyzioterapii a dechovou rehabilitaci | 1 ks / 2 roky | 1.850,00 Kč / 1 ks |
| 10.03 | ZP pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii |  |
| 10.03.01 | koncentrátory |  |
| 10.03.01.01 | koncentrátory kyslíku – stacionární | - | PNE; po schválení revizním lékařem S5 | 1) PaO2 7,3 – 8,0 kPa + známky plicní hypertenze a/nebo sekundární polyglobulie a/nebo noční desaturace a/nebo zátěžové desaturace; 2) PaO2 < 7,3 kPa (blíže viz standard ČPFS); pacient málo mobilní | - | 60,00 Kč / 1 den |
| 10.03.01.02 | koncentrátory kyslíku – mobilní | - | PNE; po schválení revizním lékařem S5 | 1) PaO2 7,3 – 8,0 kPa + známky plicní hypertenze a/nebo sekundární polyglobulie a/nebo noční desaturace a/nebo zátěžové desaturace; 2) PaO2 < 7,3 kPa (blíže viz standard ČPFS); pacient mobilní; výdej do 2 l/min při zátěži | - | 60,00 Kč / 1 den |
| 10.03.01.03 | koncentrátory kyslíku – vysokoprůtokový | - | PNE; po schválení revizním lékařem S5 | 1) PaO2 7,3 – 8,0 kPa + známky plicní hypertenze a/nebo sekundární polyglobulie a/nebo noční desaturace a/nebo zátěžové desaturace; 2) PaO2 < 7,3 kPa (blíže viz standard ČPFS); s nutností průtoku O2 > 3 l/min | - | 70,00 Kč / 1 den |
| 10.03.02 | systémy k aplikaci kapalného kyslíku |  |
| 10.03.02.01 | systémy k aplikaci kapalného kyslíku | - | NEO; PNE; po schválení revizním lékařem S5 | mobilní pacient; výdej do 2 l/min při zátěži; při bronchopulmonální dysplasii nebo pacient zařazený do programu transplantace plic | - | 352,00 Kč / 1 den |
| 10.04 | ZP pro léčbu poruch dýchání ve spánku |  |
| 10.04.01 | přístroje CPAP |  |
| 10.04.01.01 | přístroje CPAP se sledováním doby použití | včetně základního příslušenství | INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem | AHI ≥ 15; léčebné tlaky do 8 mbar, ev. při prokázané toleranci do 10 mbar | 1 ks / 7 let | 29.000,00 Kč / 1 ks |
| 10.04.01.02 | přístroje CPAP s poklesem tlaku ve výdechu a sledující zbytkové AHI | včetně základního příslušenství | INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem | AHI ≥ 15; léčebné tlaky do 8 mbar; zbytkový nález AHI při titraci s nutností pravidelných kontrol AHI a compliance | 1 ks / 7 let | 35.000,00 Kč / 1 ks |
| 10.04.02 | přístroje BPAP |  |
| 10.04.02.01 | přístroje BPAP S se sledováním doby použití | včetně základního příslušenství | INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem | AHI ≥ 15 jen u léčby obstruktivní spánkové apnoe tam, kde jsou zapotřebí tlaky neumožňující léčbu CPAP | 1 ks / 7 let | 40.000,00 Kč / 1 ks |
| 10.04.02.02 | přístroje BPAP S sledující zbytkový AHI | včetně základního příslušenství | INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem | viz 10.04.02.01 + zbytkový nález AHI při titraci s nutností pravidelných kontrol AHI a compliance | 1 ks / 7 let | 45.000,00 Kč / 1 ks |
| 10.04.02.03 | přístroje BPAP ST sledující zbytkový AHI | včetně základního příslušenství | do 18 let včetně; ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem | viz 10.04.02.02; tam, kde základní onemocnění vyžaduje nastavení záložní frekvence; u hypoventilace při prokázaném dostatečném efektu léčby | 1 ks / 7 let | 60.000,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  | od 19 let; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem |  |  |  |
| 10.04.03 | přístroje autoadaptivní |  |
| 10.04.03.01 | přístroje APAP s poklesem tlaku ve výdechu a sledujícím zbytkové AHI | včetně základního příslušenství | INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem | AHI ≥ 15; intolerance léčby CPAP, SAS s vazbou na polohu či REM spánek | 1 ks / 7 let | 40.000,00 Kč / 1 ks |
| 10.04.03.02 | přístroje ABPAP sledující zbytkové AHI | včetně základního příslušenství | INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem | AHI ≥ 15; prokázaný nedostatečný efekt léčby CPAP a BPAP | 1 ks / 7 let | 60.000,00 Kč / 1 ks |
| 10.04.03.03 | přístroje ABPAP s proměnlivou objemovou podporou | včetně základního příslušenství | do 18 let včetně; ANS; INT; KAR; NEU; PNE; po schválení revizním lékařem | hypoventilační syndrom; neinvazivní domácí ventilace či těžký syndrom spánkové apnoe při prokázané nutnosti objemové podpory | 1 ks / 7 let | 108.000,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  | od 19 let; INT; KAR; NEU; PNE; po schválení revizním lékařem |  |  |  |
| 10.04.03.04 | autoadaptivní servoventilátory s proměnnou tlakovou podporou | včetně základního příslušenství | INT; KAR; NEU; PNE; po schválení revizním lékařem | centrální a komplexní spánková apnoe; periodické dýchání | 1 ks / 7 let | 118.000,00 Kč / 1 ks |
| 10.04.04 | příslušenství k CPAP, BPAP, APAP, autoadaptivním přístrojům |  |
| 10.04.04.01 | masky nosní ventilované silikonové | - | do 18 let včetně; ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | SAS; dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky | 1 ks / 1 rok | 90 %; 1.500,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  | od 19 let; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY |  |  |  |
| 10.04.04.02 | masky nosní ventilované silikonové odlehčené | - | do 18 let včetně; ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem | SAS; dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky; špatná tolerance léčby a/nebo úniky vyšší než 20 l/min s maskou 10.04.04.01; maska druhé volby | 1 ks / 1 rok | 90 %; 2.500,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  | od 19 let; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem |  |  |  |
| 10.04.04.03 | masky nosní ventilované gelové | - | do 18 let včetně; ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem | SAS; dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky; špatná tolerance léčby a/nebo úniky vyšší než 20 l/min s maskou 10.04.04.02; maska třetí volby | 1 ks / 1 rok | 90 %; 3.500,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  | od 19 let; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem |  |  |  |
| 10.04.04.04 | masky celoobličejové ventilované silikonové | - | do 18 let včetně; ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | SAS; špatná tolerance léčby pomocí nosní masky; špatná nosní průchodnost; dýchání ústy úniky okolo masky; vyšší léčebné tlaky | 1 ks / 1 rok | 90 %; 2.000,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  | od 19 let; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY |  |  |  |
| 10.04.04.05 | masky celoobličejové ventilované silikonové odlehčené | - | do 18 let včetně; ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem | SAS; špatná tolerance léčby pomocí nosní masky; špatná nosní průchodnost; dýchání ústy úniky okolo masky; vyšší léčebné tlaky; špatná tolerance léčby a/nebo úniky vyšší než 20 l/min s maskou 10.04.04.04; maska druhé volby; NIV | 1 ks / 1 rok | 90 %; 4.000,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | celodenní použití | 2 ks / 1 rok |  |
|  |  |  | od 19 let; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem | SAS; špatná tolerance léčby pomocí nosní masky; špatná nosní průchodnost; dýchání ústy úniky okolo masky; vyšší léčebné tlaky; špatná tolerance léčby a/nebo úniky vyšší než 20 l/min s maskou 10.04.04.04; maska druhé volby; NIV | 1 ks / 1 rok |  |
|  |  |  |  | celodenní použití | 2 ks / 1 rok |  |
| 10.04.04.06 | masky celoobličejové ventilované gelové | - | do 18 let včetně; ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem | SAS; špatná tolerance léčby pomocí nosní masky; špatná nosní průchodnost; dýchání ústy úniky okolo masky; vyšší léčebné tlaky; špatná tolerance léčby a/nebo úniky vyšší než 20 l/min s maskou 10.04.04.05; maska třetí volby; NIV | 1 ks / 1 rok | 90 %; 4.500,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | celodenní použití | 2 ks / 1 rok |  |
|  |  |  | od 19 let; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem | SAS; špatná tolerance léčby pomocí nosní masky; špatná nosní průchodnost; dýchání ústy úniky okolo masky; vyšší léčebné tlaky; špatná tolerance léčby a/nebo úniky vyšší než 20 l/min s maskou 10.04.04.05; maska třetí volby; NIV | 1 ks / 1 rok |  |
|  |  |  |  | celodenní použití | 2 ks / 1 rok |  |
| 10.04.04.07 | masky nízkokontaktní ventilované – nosní polštářky | - | do 18 let včetně; ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem | SAS; špatná tolerance léčby PAP pomocí nosní masky základní (kožní onemocnění, kontaktní alergie, klaustrofobie) | 1 ks / 1 rok | 90 %; 3.500,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  | od 19 let; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem |  |  |  |
| 10.04.04.08 | hadice, délka do 60 cm | - | do 18 let včetně; ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | SAS; dobrá tolerance léčby PAP | 1 ks / 1 rok | 90 %; 400,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  | od 19 let; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY |  |  |  |
| 10.04.04.09 | hadice, délka nad 60 cm | - | do 18 let včetně; ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | SAS; dobrá tolerance léčby PAP | 1 ks / 1 rok | 90 %; 900,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  | od 19 let; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY |  |  |  |
| 10.04.04.10 | vyhřívané hadice – k výhřevným zvlhčovačům | - | do 18 let včetně; ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | SAS; špatná tolerance léčby PAP bez použití zvlhčovače | 1 ks / 1 rok | 90 %; 1.600,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  | od 19 let; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY |  |  |  |
| 10.04.04.11 | výhřevné zvlhčovače | - | do 18 let včetně; ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem | SAS; špatná tolerance léčby PAP bez použití zvlhčovače | 1 ks / 4 roky | 90 %; 6.000,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  | od 19 let; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem |  |  |  |
| 10.04.04.12 | filtry | - | do 18 let včetně; ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | SAS; dobrá tolerance léčby PAP | 1 ks / 1 rok | 90 %; 500,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  | od 19 let; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY |  |  |  |
| 10.04.05 | servisní zákroky |  |
| 10.04.05.01 | opravy ZP kategorie 10 | služba | do 18 let včetně; ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem | - | - | 90 % |
|  |  |  | od 19 let; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařem |  |  |  |
| 10.05 | ZP pro tracheostomované a laryngektomované |  |
| 10.05.01 | tracheostomické kanyly + příslušenství |  |
| 10.05.01.01 | tracheostomické kanyly – jednorázové, s vnitřním průměrem ≤ 6 mm | - | FON; ORL; PNE | provedená tracheostomie | 1 ks / 1 měsíc | 600,00 Kč / 1 ks |
| 10.05.01.02 | tracheostomické kanyly – jednorázové, s vnitřním průměrem > 6 mm | - | FON; ORL; PNE | provedená tracheostomie | 1 ks / 1 měsíc | 450,00 Kč / 1 ks |
| 10.05.01.03 | tracheostomické kanyly – pro opakované použití, s vnitřním průměrem ≤ 6 mm | - | FON; ORL; PNE | provedená tracheostomie | 3 ks / 1 rok | 2.200,00 Kč / 1 ks |
| 10.05.01.04 | tracheostomické kanyly – pro opakované použití, s vnitřním průměrem > 6 mm | - | FON; ORL; PNE | provedená tracheostomie | 2 ks / 1 rok | 1.400,00 Kč / 1 ks |
| 10.05.01.05 | laryngektomické kanyly – pro opakované použití | - | FON; ORL; PNE | totální laryngektomie | 2 ks / 1 rok | 1.500,00 Kč / 1 ks |
| 10.05.01.06 | tracheostomické kanyly – z kovu, pro dlouhodobě tracheostomované | - | FON; ORL; PNE | do 14 let včetně; provedená tracheostomie s alergií na PVC nebo silikon; zužující se ústí průdušnice | 3 ks / 2 roky | 1.500,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | od 15 let; provedená tracheostomie s alergií na PVC nebo silikon; zužující se ústí průdušnice | 2 ks / 2 roky |  |
| 10.05.01.07 | tracheostomické kanyly – individuálně zhotovené | - | akreditovaná pracoviště II. stupně: FON; ORL; PNE; po schválení revizním lékařem | abnormální anatomie dýchacích cest, u nichž nelze použít standardní tracheostomickou kanylu | 2 ks / 1 rok | 90 %; 2.200,00 Kč / 1 ks |
| 10.05.01.08 | tracheostomické kanyly – pro opakované použití, s měkkou nafukovací manžetou pro krátkodobé utěsnění | - | FON; ORL; PNE | tracheostomovaní pacienti, kteří při jídle aspirují a vyžadují přechodné utěsnění průdušnice při každém jídle | 2 ks / 1 rok | 2.600,00 Kč / 1 ks |
| 10.05.01.09 | tracheostomické kanyly – pro opakované použití, mluvící, s chlopní | - | FON; ORL; PNE | trvalí kanylonosiči se zachovalými hlasivkami | 1 ks / 1 rok | 1.180,00 Kč / 1 ks |
| 10.05.01.10 | mluvící adaptéry (mluvící chlopně) – se standardním 15 mm konektorem | - | FON; ORL; PNE | trvalí kanylonosiči se zachovalými hlasivkami | 1 ks / 1 rok | 600,00 Kč / 1 ks |
| 10.05.01.11 | zvlčovače (umělé nosy) pro kanyly se standardním 15 mm konektorem | - | FON; ORL; PNE | provedené tracheostomie; trvalé dráždění ke kašli pro tvorbu krust v průdušnici | 50 ks / 2 měsíce | 15,00 Kč / 1 ks |
| 10.05.01.12 | sady ke kanylám tracheostomickým pro trvalé kanylonosiče | 365 roušek a 25 fixačních pásek; sprchový chránič, sada na čištění kanyl (kartáček, dezinfekční prášek, dóza), tracheostomický fix | FON; ORL; PNE | provedená tracheostomie; trvalí kanylonosiči | 1 sada / 1 rok | 2.000,00 Kč / 1 kompletní sada |
| 10.05.01.13 | příslušenství k trachostomickým kanylám – ochranné roláky | sada 3 ks | FON; ORL; PNE | provedená tracheostomie; trvalí kanylonosiči se zvýšenou citlivostí kůže krku vyžadující zvýšenou ochranu; tracheostomie déle než 2 měsíce | 1 sada / 1 rok | 1.300,00 Kč / 1 kompletní sada |
| 10.05.01.14 | příslušenství k trachostomickým kanylám – molitanové roušky pro ochranu stomatu, lepící | sada 30 ks | FON; ORL; PNE | pacienti po totální laryngektomii se zvýšeným rizikem aspirace nečistot | 1 sada / 2 měsíce | 650,00 Kč / 1 kompletní sada |
| 10.06 | ZP pro odsávání z dýchacích cest |  |
| 10.06.01 | odsávačky + příslušenství |  |
| 10.06.01.01 | odsávačky – mechanické | - | ORL; PNE; po schválení revizním léakřem | provedená tracheostomie; obtížná toileta dolních dýchacích cest; stagnace sekretu v dolních dýchacích cestách s nebezpečím bronchopneumonie; pro cestování | 1 ks / 5 let | 2.000,00 Kč / 1 ks |
| 10.06.01.02 | odsávačky – elektrické | - | ORL; PNE; po schválení revizním léakřem | provedená tracheostomie; obtížná toileta dolních dýchacích cest; stagnace sekretu v dolních dýchacích cestách s nebezpečím bronchopneumonie | 1 ks / 5 let | 3.500,00 Kč / 1 ks |
| 10.06.01.03 | odsávací cévky | - | FON; ORL; PNE; po schválení revizním léakřem | provedená tracheostomie; obtížná toileta dolních dýchacích cest; stagnace sekretu v dolních dýchacích cestách s nebezpečím bronchopneumonie | 400 ks / 1 rok | 2,80 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | domácí umělá plicní ventilace | 1.800 ks / 1 rok |  |
| 10.07 | ZP k rehabilitaci hlasu (náhradní hlasové mechanismy) |  |
| 10.07.01 | hlasové protézy |  |
| 10.07.01.01 | příslušenství k hlasovým protézám | sada stomafiltru, kazety filtru, kartáček, zátka atd. | FON; ORL | totální laryngektomie; voperováná hlasová protéza | 1 balení / 1 rok | 12.000,00 Kč / 1 balení |
| 10.07.02 | elektrolaryngy + příslušenství |  |
| 10.07.02.01 | elektrolaryngy | včetně akumulátorů na 2 roky provozu | FON; po schválení revizním lékařem | onkologičtí pacienti; totální laryngektomie nebo rekonstrukční operace hltanu a spodiny ústní; nelze použít náhradní jícnovou řeč | 1 ks / 10 let | 14.500,00 Kč / 1 ks |
| 10.07.02.02 | akumulátory k elektrolaryngům | kompletní sada 2 bateríí k elektrolaryngu | FON | totální laryngektomie nebo rekonstrukční operace hltanu a spodiny ústní; pacienti používající elektrolarynx | 1 sada / 2 roky | 600,00 Kč / 1 sada |
| 10.08 | ZP pro aplikaci enterální výživy |  |
| 10.08.01 | nasogastrické sondy |  |
| 10.08.01.01 | nasogastrické sondy | - | CHI; NEO; NEU; ORL; PED; PNE; URN | do 18 let včetně; snížený příjem stravy a nutnost dokrmování; porucha polykání; metabolické vady; pneumologické a urologické problémy (odsávání dýchacích cest; cévkování) | 60 ks / 1 měsíc | 12,70 Kč / 1 ks |
| 11 | ZP stomatologické |  |
| 11.01 | rekonstrukce korunky |  |
| 11.01.01 | inlay kořenové, přímé, lité |  |
| 11.01.01.01 | inlay kořenové, přímé, lité | - | STO | od 19 let | 1 ks / 5 let | 300,00 Kč / 1 ks |
| 11.01.02 | inlay kořenové, nepřímé, lité |  |
| 11.01.02.01 | inlay kořenové, nepřímé, lité | - | STO | do 18 let včetně | 1 ks / 5 let | 800,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | od 19 let |  | 600,00 Kč / 1 ks |
| 11.01.03 | kořenové čepičky |  |
| 11.01.03.01 | kořenové čepičky | - | STO | - | - | 500,00 Kč / 1 ks |
| 11.02 | korunkové náhrady |  |
| 11.02.01 | korunky estetické |  |
| 11.02.01.01 | korunky estetické | - | STO | do 18 let včetně | 1 ks / 5 let | 1.200,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | od 19 let |  | 500,00 Kč / 1 ks |
| 11.02.02 | korunky plášťové celokovové |  |
| 11.02.02.01 | korunky plášťové celokovové | - | STO | - | 1 ks / 5 let | 1.200,00 Kč / 1 ks |
| 11.02.03 | korunky plášťové z plastu |  |
| 11.02.03.01 | korunky plášťové z plastu | - | STO | od 19 let | 1 ks / 3 roky (v rozsahu 3–3) | 880,00 Kč / 1 ks |
| 11.02.04 | provizorní ochranné můstky z plastu |  |
| 11.02.04.01 | provizorní ochranné můstky z plastu | - | STO | - | 1 ks / 5 let | 800,00 Kč / 1 ks |
| 11.03 | pilířové konstrukce můstků |  |
| 11.03.01 | korunky plášťové celokovové |  |
| 11.03.01.01 | korunky plášťové celokovové | - | STO | - | 1 ks / 5 let | 700,00 Kč / 1 ks |
| 11.03.02 | korunky estetické |  |
| 11.03.02.01 | korunky estetické | - | STO | - | 1 ks / 5 let | 500,00 Kč / 1 ks |
| 11.03.03 | členy můstku celokovové |  |
| 11.03.03.01 | členy můstku celokovové | - | STO | - | 1 ks / 5 let | 320,00 Kč / 1 ks |
| 11.03.04 | členy můstku estetické |  |
| 11.03.04.01 | členy můstku estetické | - | STO | - | 1 ks / 5 let | 320,00 Kč/ 1 ks |
| 11.04 | adhesivní náhrady a dlahy |  |
| 11.04.01 | adhesivní lité dlahy |  |
| 11.04.01.01 | adhesivní lité dlahy | - | STO | - | 1 ks / 5 let | 1.300,00 Kč / 1 ks |
| 11.04.02 | adhezivní můstky, jeden mezičlen – plast, kompozitový plast |  |
| 11.04.02.01 | adhezivní můstky, jeden mezičlen – plast, kompozitový plast | - | STO | do 18 let včetně | 1 ks / 3 roky | 1.200,00 Kč / 1 ks |
| 11.04.03 | adhezivní můstky, další mezičlen – plast, kompozitový plast |  |
| 11.04.03.01 | adhezivní můstky, další mezičlen – plast, kompozitový plast | - | STO | do 18 let včetně | 1 ks / 3 roky | 300,00 Kč / 1 ks |
| 11.05 | částečné snímatelné náhrady |  |
| 11.05.01 | částečné snímatelné náhrady s jednoduchými retenčními prvky |  |
| 11.05.01.01 | částečné snímatelné náhrady s jednoduchými retenčními prvky | - | STO | - | 1 ks / 4 roky | 2.000,00 Kč / 1 ks |
| 11.05.02 | částečné snímatelné náhrady ostatní, včetně částečně snímatelných náhrad zhotovených za použití jiných technologických postupů a materiálů |  |
| 11.05.02.01 | částečné snímatelné náhrady ostatní, včetně částečně snímatelných náhrad zhotovených za použití jiných technologických postupů a materiálů | - | STO | - | 1 ks / 4 roky | 2.000,00 Kč / 1 ks |
| 11.05.03 | dětské snímací náhrady |  |
| 11.05.03.01 | dětské snímací náhrady | - | STO | do 18 let včetně | - | 2.000,00 Kč / 1 ks |
| 11.05.04 | úpravy – rozšíření baze náhrady |  |
| 11.05.04.01 | úpravy – rozšíření baze náhrady | služba | STO | - | - | 600,00 Kč / 1 ks |
| 11.05.05 | úpravy – rozšíření baze náhrady včetně retenčních prvků |  |
| 11.05.05.01 | úpravy – rozšíření baze náhrady včetně retenčních prvků | služba | STO | - | - | 750,00 Kč / 1 ks |
| 11.05.06 | rebaze částečné snímatelné náhrady bez otisku |  |
| 11.05.06.01 | rebaze částečné snímatelné náhrady bez otisku | služba | STO | - | 1 ks/ 3 roky | 350,00 Kč / 1 ks |
| 11.05.07 | rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem |  |
| 11.05.07.01 | rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem | služba | STO | - | 1 ks/ 3 roky | 550,00 Kč / 1 ks |
| 11.06 | celkové snímatelné náhrady |  |
| 11.06.01 | celkové náhrady v základním provedení |  |
| 11.06.01 | celkové náhrady v základním provedení | - | STO | - | 1 ks / 4 roky | 4.000,00 Kč / 1 ks |
| 11.06.02 | celkové náhrady za použití jiných technologických postupů a materiálů |  |
| 11.06.02.01 | celkové náhrady za použití jiných technologických postupů a materiálů | - | STO | - | 1 ks / 4 roky | 4.000,00 Kč / 1 ks |
| 11.06.03 | celkové náhrady hybridní |  |
| 11.06.03.01 | celkové náhrady hybridní | - | STO | - | 1 ks / 4 roky | 1.300,00 Kč / 1 ks |
| 11.06.04 | rebaze celkové náhrady bez otisku |  |
| 11.06.04.01 | rebaze celkové náhrady bez otisku | služba | STO | onemocnění vedoucí k anatomickým změnám v dutině ústní | 1 ks / 2 roky | 400,00 Kč / 1 ks |
| 11.06.05 | rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování |  |
| 11.06.05.01 | rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování | služba | STO | onemocnění vedoucí k anatomickým změnám v dutině ústní | 1 ks / 2 roky | 1.100,00 Kč / 1 ks |
| 11.07 | rekonstrukční náhrady |  |
| 11.07.01 | obturátory patra s částečnou pryskyřičnou náhradou |  |
| 11.07.01.01 | obturátory patra s částečnou pryskyřičnou náhradou | - | STO | - | - | 4.300,00 Kč / 1 ks |
| 11.07.02 | obturátory patra s částečnou skeletovou náhradou |  |
| 11.07.02.01 | obturátory patra s částečnou skeletovou náhradou | - | STO | - | - | 5.500,00 Kč / 1 ks |
| 11.07.03 | obturátory patra s celkovou náhradou chrupu |  |
| 11.07.03.01 | obturátory patra s celkovou náhradou chrupu | - | STO | - | - | 4.400,00 Kč / 1 ks |
| 11.07.04 | částečné poresekční náhrady horní čelisti |  |
| 11.07.04.01 | částečné poresekční náhrady horní čelisti | - | STO | - | - | 3.700,00 Kč / 1 ks |
| 11.07.05 | částečné poresekční náhrady horní čelisti s komorou |  |
| 11.07.05.01 | částečné poresekční náhrady horní čelisti s komorou | - | STO | - | - | 4.700,00 Kč / 1 ks |
| 11.07.06 | částečné poresekční náhrady dolní čelisti |  |
| 11.07.06.01 | částečné poresekční náhrady dolní čelisti | - | STO | - | - | 3.600,00 Kč / 1 ks |
| 11.07.07 | celkové poresekční náhrady horní čelisti |  |
| 11.07.07.01 | celkové poresekční náhrady horní čelisti | - | STO | - | - | 4.800,00 Kč / 1 ks |
| 11.07.08 | celkové poresekční náhrady dolní čelisti |  |
| 11.07.08.01 | celkové poresekční náhrady dolní čelisti | - | STO | - | - | 4.800,00 Kč / 1 ks |
| 11.08 | rehabilitační a léčebné pomůcky |  |
| 11.08.01 | nákusné dlahy |  |
| 11.08.01.01 | nákusné dlahy | - | STO | - | - | 500,00 Kč / 1 ks |
| 11.08.02 | krycí desky pro novorozence s rozštěpem patra |  |
| 11.08.02.01 | krycí desky pro novorozence s rozštěpem patra | - | STO | - | - | 2.000,00 Kč / 1 ks |
| 11.08.03 | krycí pooperační desky, Kiliánovy desky |  |
| 11.08.03.01 | krycí pooperační desky, Kiliánovy desky | - | STO | - | - | 700,00 Kč / 1 ks |
| 11.08.04 | nosiče transplantátu |  |
| 11.08.04.01 | nosiče transplantátu | - | STO | - | - | 400,00 Kč / 1 ks |
| 11.08.05 | okluzní chirurgické dlahy – bimaxilární desky |  |
| 11.08.05.01 | okluzní chirurgické dlahy – bimaxilární desky | - | STO | - | - | 1.100,00 Kč / 1 ks |
| 11.08.06 | pružinové rozvěrače |  |
| 11.08.06.01 | pružinové rozvěrače | - | STO | - | - | 2.200,00 Kč / 1 ks |
| 11.08.07 | rozvolňovače ústního uzávěru |  |
| 11.08.07.01 | rozvolňovače ústního uzávěru | - | STO | - | - | 1.250,00 Kč / 1 ks |
| 11.09 | ortodontické výrobky |  |
| 11.09.01 | ortodontické diagnostické a dokumentační modely |  |
| 11.09.01.01 | ortodontické diagnostické a dokumentační modely | pomůcka | ORD | A | 1 pár / 1 rok | 350,00 Kč / 1 pár |
|  |  |  |  | B – do 18 let včetně |  |  |
|  |  |  |  | C – do 18 let včetně |  |  |
| 11.09.02 | jednoduché funkční snímací aparáty (monobloky, propulsory) |  |
| 11.09.02.01 | jednoduché funkční snímací aparáty (monobloky, propulsory) | - | ORD | A | - | 1.600,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | B – do 18 let včetně | 2 ks / 4 roky | 1.300,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | C – do 18 let včetně |  | 800,00 Kč / 1 ks |
| 11.09.03 | středně složité funkční snímací aparáty |  |
| 11.09.03.01 | středně složité funkční snímací aparáty | - | ORD | A | - | 2.200,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | B – do 18 let včetně | 2 ks / 4 roky | 1.800,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | C – do 18 let včetně |  | 1.100,00 Kč / 1 ks |
| 11.09.04 | složité funkční snímací aparáty |  |
| 11.09.04.01 | složité funkční snímací aparáty | - | ORD | A | - | 3.100,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | B – do 18 let včetně | 2 ks / 4 roky | 2.500,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | C – do 18 let včetně |  | 1.500,00 Kč / 1 ks |
| 11.09.05 | jednoduché deskové snímací aparáty – do 4 prvků (drát, 1 šroub) |  |
| 11.09.05.01 | jednoduché deskové snímací aparáty – do 4 prvků (drát, 1 šroub) | - | ORD | A | - | 1.300,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | B – do 18 let včetně | 1 ks / 2 roky | 1.050,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | C – do 18 let včetně |  | 650,00 Kč / 1 ks |
| 11.09.06 | složité deskové snímací aparáty |  |
| 11.09.06.01 | složité deskové snímací aparáty | - | ORD | A | - | 1.700,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | B – do 18 let včetně | 1 ks / 2 roky | 1.300,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | C – do 18 let včetně |  | 800,00 Kč / 1 ks |
| 11.09.07 | clony, skluzné stříšky |  |
| 11.09.07.01 | clony, skluzné stříšky | - | ORD | A | - | 1.200,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | B – do 18 let včetně | 1 ks / 10 let | 1.000,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | C – do 18 let včetně |  | 600,00 Kč / 1 ks |
| 11.09.08 | pevné aparáty k rozšíření patrového švu |  |
| 11.09.08.01 | pevné aparáty k rozšíření patrového švu | - | ORD | A | - | 2.400,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | B – do 18 let včetně | 1 ks / 10 let | 1.900,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | C – do 18 let včetně |  | 1.200,00 Kč / 1 ks |
| 11.09.09 | úpravy snímacího aparátu – jednoduché (lom, 1 drátěný prvek) |  |
| 11.09.09.01 | úpravy snímacího aparátu – jednoduché (lom, 1 drátěný prvek) | služba | ORD | A | - | 400,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | B – do 18 let včetně |  | 280,00 Kč/ 1 ks |
|  |  |  |  | C – do 18 let včetně |  |  |
| 11.09.10 | úpravy snímacího aparátu s otiskem včetně ortodontických šroubů |  |
| 11.09.10.01 | úpravy snímacího aparátu s otiskem včetně ortodontických šroubů | služba | ORD | A | - | 850,00 Kč / 1 ks |
|  |  |  |  | B – do 18 let včetně |  | 600,00 Kč/ 1 ks |
|  |  |  |  | C – do 18 let včetně |  |  |

ODDÍL C

Seznam nehrazených zdravotnických prostředků, pomůcek a služeb s nimi souvisejících

antikoncepční zdravotnické prostředky

aplikátory práškových inhalačních forem léčiv

bandáže hlezenní

bandáže loketní

bandáže lýtkové

bandáže stehenní

bandáže trupu elastické – sériově vyrobené

bandáže zápěstní

brýlové obruby od 15 let

epikondylární pásky

epitézy mammární - trvalé - s možností změny objemu

gázové tampony vinuté nesterilní

gázové tampony vinuté sterilní

infrapatelární pásky

inkontinenční pleny a podložky z PVC

inzulínová pera – katétrové varianty

kapátka a tyčinky oční

kompresivní návleky kolenní a kotníkové

kontrolní roztoky ke glukometru

korektory chodidla a prstů dolní končetiny

látkové kapsy k uchycení epitézy do podprsenky

lůžka zdravotní

nádoby na moč

náplasti – s výjimkou náplastí hypoalergenních nesterilních

neinzulínová pera

obaly na epitézu

podložní mísy

podpůrné hole

porodnické vložky

proužky diagnostické pro stanovení cholesterolu

roztoky elastoviskózní

sferické lupy

suspenzory

tampony vinuté z netkané textilie

úpravy a opravy – s výjimkou těch, které jsou uvedeny v oddílu B

ZP pro kompresivní terapii I. kompresní třídy.“.

8. Příloha č. 4 se zrušuje.

§ 114

Přechodná ustanovení

(1) První opatření obecné povahy podle § 32 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá Státní ústav pro kontrolu léčiv s účinností k 1. lednu 2015.

(2) V období od dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2014 jsou při poskytování ambulantní péče hrazeny zdravotnické prostředky, pomůcky a služby s nimi související ve výši a za podmínek stanovených v příloze č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH

§ 115

V příloze Sazebník části VI. Položce 97 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb. a zákona č. 274/2012 Sb., se doplňuje bod 3, který zní:

„3. Přijetí žádosti

a) o registraci sériově vyráběného zdravotnického prostředku

Kč	500

b) o změnu registrace sériově vyráběného zdravotnického prostředku

Kč	50

c) o registraci výrobce sériově vyráběných zdravotnických prostředků

Kč	2 500

d) o změnu registrace výrobce sériově vyráběných zdravotnických prostředků

Kč	250

e) o registraci výrobce individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků

Kč	2 500

f) o změnu registrace výrobce individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků

Kč	250

g) o registraci zplnomocněného zástupce podle zákona o zdravotnických prostředcích

Kč	2 500

h) o změnu registrace zplnomocněného zástupce podle zákona o zdravotnických prostředcích

Kč	250

i) o registraci distributora zdravotnických prostředků

Kč	2 500

j) o změnu registrace distributora zdravotnických prostředků

Kč	250

k) o registraci dovozce zdravotnických prostředků

Kč	2 500

l) o změnu registrace dovozce zdravotnických prostředků

Kč	250

m) o registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků

Kč	2 500

n) o změnu registrace osoby provádějící servis zdravotnických prostředků

Kč	250

o) o registraci zadavatele klinické zkoušky zdravotnického prostředku

Kč	2 500

p) o změnu registrace zadavatele klinické zkoušky zdravotnického prostředku

Kč	250

q) o povolení klinické zkoušky zdravotnického prostředku

Kč	500

r) o vystavení certifikátu volného prodeje na zdravotnický prostředek

Kč	500“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH

§ 116

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) výdej zdravotnických prostředků ve výdejně zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích.“.

2. V § 5 odst. 2 písm. i) se slova „výdej a prodej zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích 13)“ nahrazují slovy „výdej zdravotnických prostředků v lékárně podle zákona o zdravotnických prostředcích“.

3. V § 15 odst. 2 se za slova „lékárenské péče“ vkládají slova „nebo zdravotní služby podle § 2 odst. 2 písm. i)“ a za slova „tato péče“ se vkládají slova „nebo zdravotní služba“.

4. V § 16 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „nebo zdravotní služby podle § 2 odst. 2 písm. i)“.

5. V § 18 odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 6 doplňují slova „nebo zdravotní služby podle § 2 odst. 2 písm. i)“.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 117

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

# Footnotes

)  Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993, o zdravotnických prostředcích, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/70/ES ze dne 16. listopadu 2000, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/104/ES ze dne 7. prosince 2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/47/ES ze dne 5. září 2007.

Směrnice Rady ze dne 20. června 1990, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, ve znění směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993, směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/47/ES ze dne 5. září 2007.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998, o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 ze dne 18. června 2009.

Rozhodnutí Komise 2010/227/EU ze dne 19. dubna 2010, o Evropské databance zdravotnických prostředků (Eudamed).

) Rozhodnutí Komise 2010/227/EU ze dne 19. dubna 2010, o Evropské databance zdravotnických prostředků (Eudamed).

)  § 7 odst. 7 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,    ve znění zákona č. 71/2000, zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 34/2011Sb.

) Například Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny.

) Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

) § 6 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 465/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb.