*N á v r h*

**ZÁKON**

ze dne …. 2023

**o** **úhradách zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a stomatologických výrobků hrazených z veřejného zdravotního pojištění**

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Tento zákon upravuje způsob stanovení úhrad z veřejného zdravotního pojištění pro

a) zdravotnické prostředky předepisované na poukaz a

b) stomatologické výrobky.

§ 2

Z veřejného zdravotního pojištění se hradí

a) zdravotnické prostředky předepisované na poukaz v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu a dále v zákoně o veřejném zdravotním pojištění.

b) stomatologické výrobky v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu a dále v zákoně o veřejném zdravotním pojištění.

§ 3

**Účinnost**

Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2025.

„Příloha č. 1 k zákonu č. xx/xxxx Sb.

KATEGORIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PŘEDEPISOVANÝCH NA POUKAZ

ODDÍL A

Tabulka č. 1

|  |
| --- |
| Seznam skupin |
| 01 - ZP krycí |
| 02 - ZP pro inkontinentní pacienty |
| 03 - ZP pro pacienty se stomií |
| 04 - ZP ortopedicko-protetické a ortopedická obuv |
| 05 - ZP pro pacienty s diabetem a s jinými poruchami metabolismu |
| 06 - ZP pro kompresivní terapii |
| 07 - ZP pro pacienty s poruchou mobility |
| 08 - ZP pro pacienty s poruchou sluchu |
| 09 - ZP pro pacienty s poruchou zraku |
| 10 - ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy |
| 11 - ZP nekategorizované |

Tabulka č. 2

|  |  |
| --- | --- |
| Zvláštní zkratky | |
| lékař specializovaného pracoviště pro léčbu dědičných poruch metabolismu | J4 |
| lékař specializovaného pracoviště angiologického a lymfologického | J16 |

Tabulka č. 3

|  |  |
| --- | --- |
| Seznam odborností lékařů pro preskripční omezení (odbornost zahrnuje všechny podobory a nástavbové odbornosti) | Zkratka |
| alergolog a klinický imunolog | ALG |
| anesteziolog a intenzivista | ANS |
| angiolog, lymfolog a flebolog | ANG |
| dermatovenerolog | DER |
| dětský lékař; praktický lékař pro děti a dorost | PED |
| diabetolog a endokrinolog | DIA |
| foniatr | FON |
| geriatr | GER |
| gynekolog a porodník | GYN |
| **hematolog** | **HEM** |
| chirurg | CHI |
| internista | INT |
| kardiolog | KAR |
| klinický onkolog | ONK |
| klinický osteolog | OST |
| lékař se specializací v oboru ortodoncie | ORD |
| lékař se specializací v oboru ortopedické protetiky | ORP |
| lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v popáleninové medicíně | POP |
| nefrolog | NEF |
| neonatolog | NEO |
| neurolog | NEU |
| oftalmolog | OPH |
| ortoped | ORT |
| otorinolaryngolog | ORL |
| plastický chirurg | PLA |
| pneumolog | PNE |
| praktický lékař | PRL |
| psychiatr | PSY |
| rehabilitační lékař | REH |
| revmatolog | REV |
| tělovýchovný lékař | TVL |
| traumatolog | TRA |
| urolog | URN |

Tabulka č. 4

|  |  |
| --- | --- |
| Seznam odborností sester pro preskripční omezení (odbornost zahrnuje všechny podobory a nástavbové odbornosti) | Zkratka |
| všeobecná nebo dětská sestra se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí, v rozsahu stanoveném ošetřujícím lékařem v doporučení domácí péče (sestra v domácí péči) | SDP |
| všeobecná nebo dětská sestra se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí, pokud je nositelem výkonů podle vyhlášky stanovící seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování podle § 17 odst. 4 u poskytovatele, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v lékařské odbornosti požadované pro předepsání příslušného zdravotnického prostředku preskripčním omezením uvedeným v ODDÍLU C (sestra v lékařských oborech) | SLO |

ODDÍL B

|  |
| --- |
| Definice stupňů aktivity |
| Stupeň aktivity I **(STA I)** – interiérový typ uživatele. Uživatel má schopnost používat protézu pro pohyb na rovném povrchu a při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele výrazně limitovány. |
| Terapeutický cíl: zabezpečení stoje v protéze, využití protézy pro chůzi v interiéru. |
| Stupeň aktivity II **(STA II)** – limitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost používat protézu i pro překonávání malých přírodních nerovností a bariér (nerovný povrch, schody apod.) a to při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele limitovány. |
| Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi v interiéru a omezeně v exteriéru. |
| Stupeň aktivity III **(STA III)** – nelimitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost používat protézu i při střední a vysoké poměrné rychlosti chůze. Typické je překonávání většiny přírodních nerovností a bariér a provozování pracovních, terapeutických nebo jiných pohybových aktivit, přičemž technické provedení protézy není vystaveno nadprůměrnému mechanickému namáhání. Požadavkem je dosažení střední a vysoké mobility pacienta a případně také zvýšená stabilita protézy. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou ve srovnání s člověkem bez postižení pouze nepatrně limitovány. |
| Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi v interiéru a exteriéru téměř bez omezení. |
| Stupeň aktivity IV **(STA IV)** – nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky. Uživatel má schopnosti jako uživatel stupně III. Navíc se zde vzhledem k vysoké aktivitě uživatele protézy vyskytuje výrazné rázové a mechanické zatížení protézy. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze nejsou ve srovnání s člověkem bez postižení limitovány. Typickým příkladem je dítě nebo vysoce aktivní dospělý uživatel nebo sportovec. |
| Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi a pohyb v interiéru a exteriéru zcela bez omezení. |
| Nejedná se o speciální sportovní protézy. |

ODDÍL C

Tabulka č. 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číselný kód** | **Kategorizační strom** | **Popis** | | **Preskripční omezení** | **Schválení zdravotní pojišťovnou** | **Indikační omezení** | | | | **Množstevní nebo frekvenční limit** | | **Úhradový limit bez DPH** | **Možnost cirkulace** |
| 01 | ZP krycí |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.01 | ZP pro klasické hojení ran |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.01.01 | gázy |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.01.01.01 | gáza skládaná – sterilní | min. 8 vrstev, min. 17 vláken na 1 cm2 | | lékař; SDP; SLO | ne | – | | | | – | | 0,0174 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.01.01.02 | gáza skládaná – nesterilní | min. 8 vrstev, min. 17 vláken na 1 cm2 | | lékař; SDP; SLO | ne | – | | | | – | | 0,0087 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.01.02 | netkané textilie |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.01.02.01 | netkaná textilie – sterilní | min. 4 vrstvy | | lékař; SDP; SLO | ne | – | | | | – | | 0,0174 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.01.02.02 | netkaná textilie  – nesterilní | min. 4 vrstvy | | lékař; SDP; SLO | ne | – | | | | – | | 0,0087 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.01.02.03 | kombinované savé kompresy  – bez superabsorbentu | – | | lékař; SDP; SLO | ne | – | | | | – | | 0,0695 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.01.02.04 | kombinované savé kompresy  – se superabsorbentem | – | | lékař; SDP; SLO | ne | – | | | | – | | 0,3913 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.01.02.05 | hypoalergenní fixace | – | | lékař; SDP; SLO | ne | – | | | | – | | 0,0087 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02 | ZP pro vlhké hojení ran |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.02.01 | obvazy neadherentní |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.02.01.01 | obvazy kontaktní neadherentní | k zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 0,3478 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.01.02 | obvazy kontaktní neadherentní  – se savým jádrem | k zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 0,5217 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.01.03 | obvazy kontaktní neadherentní silikonové | k zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině, možnost výměny po více dnech ev. pomoc při formování jizev ran | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 2,17 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.01.04 | antiseptické neadherentní krytí | k zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině, s efektem antimikrobiálním | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 0,96 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.01.05 | krytí kontaktní neadherentní s lipidokoloidní kontaktní vrstvou | obsahuje lipidokoloidní technologii | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 2,26 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.02 | krytí s aktivním uhlím |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.02.02.01 | krytí s aktivním uhlím | krytí se schopností adsorpce zápachu, čištění rány, ke snížení sekrece | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 0,96 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.02.02 | krytí s aktivním uhlím – s aktivní látkou | krytí se schopností adsorpce zápachu, čištění rány, ke snížení sekrece, k managementu infekce v ráně | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 1,04 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.03 | hydrogelové krytí |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.02.03.01 | hydrogelové krytí – plošné | hydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro defekty plošné, povrchové | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 2,78 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.03.02 | hydrogelové krytí – amorfní | hydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro plošné povrchové i hluboké defekty | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 21,70 Kč / 1 g; 21,70 Kč / 1 ml | ne |
| 01.02.03.03 | hydrogelové krytí – na textilním nosiči | hydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro plošné povrchové i hluboké defekty | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 1,30 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.03.04 | hydrogely amorfní s aktivní látkou | hydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro plošné povrchové i hluboké defekty, ovlivňující spodinu dle aktivní látky, v případě antimikrobiální aktivity musí obsahovat prokazatelně antimikrobiální složku | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 9,74 Kč / 1 g; 9,74 Kč / 1 ml | ne |
| 01.02.04 | alginátové krytí |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.02.04.01 | alginátové krytí – plošné | velmi dobrá absorpce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně | | lékař; **SDP; SLO** | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 1,56 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.04.02 | alginátové krytí – plošné s aktivní látkou | velmi dobrá absorpce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, ovlivnění infekce v ráně | | lékař; **SDP; SLO** | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 2,17 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.04.03 | provazce, tampony | velmi dobrá absorpce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, s výhodou do dutin a podminovaných ran | | lékař **SDP; SLO** | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 1,56 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.04.04 | provazce, tampony – s aktivní látkou | velmi dobrá absorpce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, ovlivnění infekce v ráně, s výhodou do dutin a podminovaných ran | | lékař; **SDP; SLO** | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 2,17 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.04.05 | alginátová krytí amorfní – s aktivní látkou | amorfní alginátová matrix s vazbou na aktivní látku, která je aktivní po kontaktu s exsudátem | | lékař; **SDP; SLO** | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 10,13 Kč / 1 g; 10,13 Kč / 1 ml | ne |
| 01.02.05 | hydrokoloidní krytí |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.02.05.01 | hydrokoloidy bez okraje | k udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 1,30 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.05.02 | hydrokoloidy s okrajem | k udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny se schopností se přichytit k okolí rány | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 2,08 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.05.03 | pasty | k udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny – dutin | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 11,30 Kč / 1 g | ne |
| 01.02.05.04 | zásypy | k udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 9,56 Kč / 1 g | ne |
| 01.02.06 | hydrovlákna |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.02.06.01 | hydrovlákna | management exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, lze i do hlubokých ran | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 1,48 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.06.02 | hydrovlákna – s aktivní látkou | management exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, lze i do hlubokých ran, obsahuje prokazatelně antimikrobiální složku | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 2,17 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.06.03 | hydrovlákna – provazce, tampony | management exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, do hlubokých ran | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 1,74 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.06.04 | hydrovlákna – provazce, tampony  – s aktivní látkou | management exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, do hlubokých ran, obsahuje prokazatelně antimikrobiální složku | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 2,35 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.07 | hydropolymery, polyuretany a pěny |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.02.07.01 | hydropolymery, polyuretany a pěny  – plošné | management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí | | lékař; **SDP; SLO** | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 1,65 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.07.02 | hydropolymery, polyuretany a pěny  – plošné s okrajem | management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s lepícími schopnostmi ke kůži | | lékař; **SDP; SLO** | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 2,00 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.07.03 | hydropolymery, polyuretany a pěny  – s měkkým silikonem | management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou | | lékař; **SDP; SLO** | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 1,74 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.07.04 | hydropolymery, polyuretany a pěny  – s měkkým silikonem a okrajem | management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s lepícími schopnostmi ke kůži, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou | | lékař; **SDP; SLO** | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 2,17 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.07.05 | hydropolymery, polyuretany a pěny – do dutin | management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány – k výplni dutiny | | lékař; **SDP; SLO** | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 1,65 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.07.06 | hydropolymery, polyuretany a pěny – s aktivní látkou | management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku | | lékař; **SDP; SLO** | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 2,17 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.07.07 | hydropolymery, polyuretany a pěny – s aktivní látkou a okrajem | management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou | | lékař; **SDP; SLO** | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 2,17 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.07.08 | hydropolymery, polyuretany a pěny – s měkkým silikonem a aktivní látkou | management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou | | lékař; **SDP; SLO** | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 2,50 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.07.09 | hydropolymery, polyuretany a pěny – s měkkým silikonem a okrajem a s aktivní látkou | management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou, s lepícími schopnostmi ke kůži | | lékař; **SDP; SLO** | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 2,17 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.07.10 | hydropolymery, polyuretany a pěny – s gelem | management exsudátu, zvlhčení spodiny, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí | | lékař; **SDP; SLO** | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 1,74 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.07.11 | hydropolymery, polyuretany a pěny – s gelem s okrajem | management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány | | lékař; **SDP; SLO** | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 2,17 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.07.12 | hydropolymery, polyuretany a pěny – se silikonem a aktivní látkou k odvodu exsudátu | odvádí exsudát, obsahuje prokazatelně antimikrobiální složku a silikonovou kontaktní vrstvu | | lékař; **SDP; SLO** | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 2,60 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.08 | filmové obvazy |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.02.08.01 | filmové obvazy – plošné | krytí k ochraně rány, ochraně okolí před macerací a sekundární krytí | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 0,43 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.08.02 | filmové obvazy – plošné se silikonem | krytí k ochraně rány, ochraně okolí před macerací | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 0,87 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.08.03 | filmové obvazy – tampony | krytí k ochraně rány a ochraně okolí před macerací | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 13,26 Kč / 1 ml | ne |
| 01.02.08.04 | filmové obvazy – spreje | krytí k ochraně rány a ochraně okolí před macerací | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 7,83 Kč / 1 ml | ne |
| 01.02.09 | bioaktivní obvazy |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.02.09.01 | bioaktivní obvazy – plošné | krytí vstupující aktivně do procesu hojení, pro dlouhodobě stagnující defekty | | lékař; **SDP; SLO** | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 6,09 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.09.02 | bioaktivní obvazy – v tubě | krytí vstupující aktivně do procesu hojení, pro dlouhodobě stagnující defekty | | lékař; **SDP; SLO** | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 14,78 Kč / 1 g | ne |
| 01.02.09.03 | bioaktivní obvazy – na síťovině | krytí vstupující aktivně do procesu hojení, pro dlouhodobě stagnující defekty | | lékař; **SDP; SLO** | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 1,30 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.10 | čistící obvazy |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.02.10.01 | čistící obvazy – plošné | vhodné k vyčištění spodiny rány, k odstranění povlaků | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 0,43 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.10.02 | čistící obvazy – aktivní | vhodné k vyčištění spodiny rány, k odstranění povlaků | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 3,65 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.10.03 | čistící obvazy – k mechanickému čištění | vhodné k vyčištění spodiny rány, k odstranění povlaků pomocí mechanického debridementu | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 1,22 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.11 | čistící roztoky aktivní |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.02.11.01 | čistící roztoky aktivní | aseptické roztoky sloužící k obkladům a oplachům, podpora autolytických aktivit v defektu | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 0,70 Kč / 1 ml | ne |
| 01.02.11.02 | čistící gely aktivní | aseptické gely pro podporu autolytických aktivit v defektu | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 13,04 Kč / 1 g; 13,04 Kč / 1 ml | ne |
| 01.02.12 | dermoepidermální náhrady |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.02.12.01 | xenotransplantáty | náhrada kožního krytu, podpora epitelizace | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 6,96 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.12.02 | syntetické kožní náhrady | náhrada kožního krytu, podpora epitelizace | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 6,52 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.13 | ostatní krytí |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.02.13.01 | kolagenové krytí | – | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 3,48 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.13.02 | krytí obsahující hyaluronan – plošné | krytí podporující čištění, granulaci, aktivuje hojící procesy | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 0,65 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.13.03 | krytí obsahující hyaluronan – roztok, gel | krytí podporující čištění, granulaci, aktivuje hojící procesy | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 5,52 Kč / 1 g | ne |
| 01.02.13.04 | krytí obsahující hyaluronan – sprej | krytí podporující čištění, granulaci, aktivuje hojící procesy | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 11,30 Kč / 1 ml | ne |
| 01.02.13.05 | krytí obsahující med – plošné | materiály k podpoře hojení, čistící a antibakteriální efekt | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 1,65 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.13.06 | krytí obsahující med – gel, pasta | materiály k podpoře hojení, čistící a antibakteriální efekt | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 13,04 Kč / 1 g | ne |
| 01.02.13.07 | hydrobalanční krytí | management exsudátu | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 2,35 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.13.08 | nanokrystalické stříbro – plošné | management infekce v defektu | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 2,43 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.13.09 | nanokrystalické stříbro – sprej | management infekce v defektu | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 3,48 Kč / 1 ml | ne |
| 01.02.13.10 | biokeramické krytí | management exsudátu u sekretujících ran | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 2,782 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.13.11 | maltodextrin | materiály k podpoře hojení a čistění rány | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 3,30 Kč / 1 g | ne |
| 01.02.13.12 | kadexomer s jodem – plošný | management exsudátu a infekce | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 2,91 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.13.13 | kadexomer s jodem – zásyp | management exsudátu a infekce | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 14,78 Kč / 1 g | ne |
| 01.02.13.14 | kadexomer s jodem – mast | management exsudátu a infekce | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 14,78 Kč / 1 g | ne |
| 01.02.13.15 | samolepící silikonové krytí na jizvy | – | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 2,61 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.13.16 | superabsorpční krytí | krytí k managementu exsudátu, s vysokou absorpční kapacitou díky superabsorpčním částicím, které jsou součástí jádra a váží pevně a bezpečně exsudát | | lékař; SDP; SLO | po uplynutí 6 měsíců léčby | – | | | | – | | 0,65 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.02.13.17 | prostředky pro lokální kyslíkovou terapii | krytí k podpoře hojení, managementu exsudátu a čištění ran na principu lokálního dodávání kyslíku | | DIA; DRV; GER; CHR; INT; J16 | ano | těžké a nehojící se žilní nebo arteriální ulcerace včetně ulcerací u diabetes mellitus, které nedosáhly zhojení do 8 týdnů při použití standardních léčebných postupů včetně chirurgických | | | | 24 ml / 1 rok / 1 lokalizace | | 228,00 Kč / 1 ml | ne |
| **01.02.13.18** | **superabsorpční krytí se silikonovou kontaktní vrstvou** | **krytí k managementu exsudátu s vysokou absorpční kapacitou díky superabsorpčním částicím, které jsou součástí jádra a váží pevně a bezpečně exsudát, vhodné pro léčbu středně a silně exsudujících chronických ran, silikonová vrstva krytí, která je v přímém kontaktu s ránou, umožňuje jednoduchou pohodlnou aplikaci a bezbolestné a atraumatické odstranění z místa rány** | | **lékař; SDP; SLO** | **po uplynutí 6 měsíců léčby** | **-** | | | | **-** | | **1,24 Kč / 1 cm2** | **ne** |
| **01.02.13.19** | **superabsorpční krytí se silikonovou kontaktní vrstvou a okrajem** | **krytí k managementu exsudátu s vysokou absorpční kapacitou díky superabsorpčním částicím, které jsou součástí jádra a váží pevně a bezpečně exsudát, vhodné pro léčbu středně a silně exsudujících chronických ran, silikonová vrstva krytí, která je v přímém kontaktu s ránou, umožňuje jednoduchou pohodlnou aplikaci a bezbolestné a atraumatické odstranění z místa rány** | | **lékař; SDP; SLO** | **po uplynutí 6 měsíců léčby** | **-** | | | | **-** | | **1,55 Kč / 1 cm2** | **ne** |
| 01.03 | obinadla a náplasti |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.03.01 | obinadla fixační |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.03.01.01 | obinadla fixační – elastická | – | | lékař; SDP; SLO | ne | – | | | | – | | 0,0044 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.03.01.02 | obinadla fixační – elastická, kohezivní | – | | lékař; SDP; SLO | ne | – | | | | – | | 0,0174 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.03.01.03 | obinadla fixační – neelastická | – | | lékař; SDP; SLO | ne | – | | | | – | | 0,0026 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.03.02 | obinadla hadicová |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.03.02.01 | obinadla hadicová – podpůrná | – | | lékař; SDP; SLO | ne | – | | | | – | | 0,0522 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.03.02.02 | obinadla hadicová – podkladová | – | | lékař; SDP; SLO | ne | – | | | | – | | 0,0087 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.03.02.03 | obinadla hadicová – fixační | – | | lékař; SDP; SLO | ne | – | | | | – | | 0,1043 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.03.03. | náplasti |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.03.03.01 | samolepící krytí | – | | lékař; SDP; SLO | ne | – | | | | – | | 0,225 Kč / 1 cm2 | ne |
| 01.04 | savé prostředky |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.04.01 | vata buničitá |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 01.04.01.01 | vata buničitá | – | | lékař; SDP; SLO | ne | – | | | | 1000 g / měsíc | | 0,0869 Kč / 1 g | ne |
| 01.04.01.02 | vata buničitá – dělená | – | | DIA | ne | – | | | | 300 ks / měsíc | | 0,0261 Kč / 1 ks | ne |
| 02 | ZP pro inkontinentní pacienty |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 02.01 | ZP absorpční |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 02.01.01 | ZP absorpční |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 02.01.01.01 | vložky, kapsy, intravaginální tampony, vložné pleny, fixační kalhotky, plenkové kalhotky | absorpční jádro z celulózy, popř. superabsorbentu, neutralizátor zápachu | intravaginální tampony; vložné pleny (postranní pásky proti protečení, indikátor výměny zdravotnického prostředku); plenkové kalhotky zalepovací (postranní pásky proti protečení, opakovaně aplikovatelná lepítka, indikátor výměny zdravotnického prostředku); plenkové kalhotky s pásem (postranní pásky proti protečení, fixace pomocí pásu s opakovaným zapínáním, indikátor výměny zdravotnického prostředku); plenkové kalhotky natahovací z  prodyšného elastického materiálu; fixační kalhotky bezešvé | GER; GYN; CHI; NEF; NEU; PED; PRL; SDP; SLO; URN |  | inkontinence I. stupně – mimovolní únik moči nad 50 ml do 100 ml včetně v průběhu 24 hodin; inkontinence II. stupně – (mimovolní únik moči nad 100 ml do 200 ml včetně v průběhu 24 hodin; samostatná fekální inkontinence; kombinace úniku moči v rozsahu inkontinence I. nebo II. stupně s fekální inkontinencí); inkontinence III. stupně – mimovolní únik moči nad 200 ml v průběhu 24 hodin samostatně nebo v kombinaci s fekální inkontinencí | | | | 150 ks / měsíc | | při kombinaci se ZP pro sběr moči – 174,00 Kč / měsíc pro jakýkoli stupeň inkontinence, spoluúčast 5 % od prvního ks | ne |
| ne | inkontinence I. stupně – 391,00 Kč / měsíc, spoluúčast 15 % od prvního ks |
|  | inkontinence II. stupně – 783,00 Kč / měsíc, spoluúčast 5 % od prvního ks |
|  | inkontinence III. stupně (mimovolní únik moči nad 200 ml v průběhu 24 hodin) + smíšená inkontinence – 1.478,00 Kč / měsíc, spoluúčast 2 % od prvního ks |
| 02.01.01.02 | podložky | se superabsorbentem i bez superabsorbentu | | GER; GYN; CHI; NEF; NEU; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | inkontinence III. stupně – mimovolní únik moči nad 200 ml v průběhu 24 hodin samostatně nebo v kombinaci s fekální inkontinencí | | | | 30 ks / měsíc | | 191,00 Kč / měsíc, spoluúčast 25 % od prvního ks | ne |
| 02.02 | ZP pro sběr moči |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 02.02.01 | urinální kondomy |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 02.02.01.01 | urinální kondomy | samolepící nebo s lepícím proužkem, ochrana proti zalomení, kompatibilní se standardně používanými sběrnými urinálními sáčky | | GER; CHI; NEF; NEU; PED; PRL; URN; INT | ne | inkontinence u mužů, únik moči nad 100 ml / 24 hodin, kombinace možná pouze s vložkami nebo kapsami | | | | 30 ks / měsíc | | 22,00 Kč / 1 ks | ne |
| 02.02.02 | sběrné urinální sáčky výpustné |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 02.02.02.01 | sběrné urinální sáčky –jednokomorové | – | | GER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | močový katétr; urostomie; nefrostomie; epicystostomie; drén; urinální kondom | | | | 15 ks / měsíc; 20 ks / měsíc pro pacienty s nefrostomií; **bez limitu do 5 let včetně** | | 22,00 Kč / 1 ks | ne |
| 02.02.02.02 | sběrné urinální sáčky – vícekomorové | komory pro rovnoměrnou distribuci moči, konektor kompatibilní se standardně používanými cévkami a urostomickými sáčky, potažené textilií, uzavíratelný výpustný ventil | | GER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | močový katétr; urostomie; nefrostomie; epicystostomie; drén; urinální kondom | | | | 15 ks / měsíc; 20 ks / měsíc pro pacienty s nefrostomií; **bez limitu do 5 let včetně** | | 43,00 Kč / 1 ks | ne |
| 02.02.03 | přídržné příslušenství |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 02.02.03.01 | přídržné pásky | měkká textilie, upravitelná velikost, kompatibilní se sběrnými sáčky | | GER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | močový katétr; urostomie; nefrostomie; epicystostomie; drén; urinální kondom | | | | 8 ks / rok | | 22,00 Kč / 1 ks | ne |
| 02.02.03.02 | držáky sáčků | kompatibilní pro upevnění sběrných sáčků, omyvatelný materiál | | GER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | močový katétr; urostomie; nefrostomie; epicystostomie; drén; urinální kondom | | | | 2 ks / rok | | 22,00 Kč / 1 ks | ne |
| 02.03 | ZP pro vyprazdňování |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 02.03.01 | urologické katetry pro intermitentní katetrizaci |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 02.03.01.01 | katetr sterilní – nepotahovaný | sterilní nepotahovaný močový katetr k jednorázovému cévkování močového měchýře | | NEF; URN | ne | – | | | | 210 ks / měsíc | | 8,70 Kč / 1 ks | ne |
| 02.03.01.02 | katetr sterilní – potahovaný, s nutností aktivace | potažený hydrofilní vrstvou včetně oček katetru, aktivace vodou | | NEF; URN | ne | porucha vyprazdňování močového měchýře; dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem; po kontinentních náhradách močového měchýře; ortotopický měchýř; u plegiků; benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním | | | | 210 ks / měsíc | | 43,00 Kč / 1 ks | ne |
| 02.03.01.03 | katetr sterilní – potahovaný, ihned k použití | sterilní kompaktní potahovaný močový katetr bez obsahu ftalátů, ihned k použití, s bezdotykovou technikou při zavádění, potažený hydrofilní vrstvou včetně oček katetru | | NEF; URN | ne | porucha vyprazdňování močového měchýře; dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem; po kontinentních náhradách močového měchýře; ortotopický měchýř; u plegiků;, benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním | | | | 210 ks / měsíc | | 43,00 Kč / 1 ks | ne |
| 02.03.02 | urologické sety pro intermitentní katetrizaci s integrovaným sáčkem |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 02.03.02.01 | sety sterilní s potahovaným katetrem – s nutností aktivace | potažený hydrofilní vrstvou včetně oček katetru, aktivace vodou | | NEF; URN | ne | porucha vyprazdňování močového měchýře; dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem; po kontinentních náhradách močového měchýře; ortotopický měchýř; u plegiků; benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním | | | nelze kombinovat s katétry sterilními v rámci jednoho měsíce | 210 ks / měsíc | | 43,00 Kč / 1 ks | ne |
| 02.03.02.02 | sety sterilní s potahovaným katetrem – ihned k použití | sterilní kompaktní uzavřený systém potahovaného močového katétru bez obsahu ftalátů a kalibrovaného sběrného sáčku s antirefluxní chlopní a možností výpustě, ihned k použití, s bezdotykovou technikou při zavádění, potažený hydrofilní vrstvou včetně oček katetru | | NEF; URN | ne | porucha vyprazdňování močového měchýře; dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem; po kontinentních náhradách močového měchýře; ortotopický měchýř; u plegiků; benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním | | | nelze kombinovat s katétry sterilními v rámci jednoho měsíce | 210 ks / měsíc | | 52,00 Kč / 1 ks | ne |
| 02.03.03 | proplachové systémy pro permanentní urologický katetr |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 02.03.03.01 | proplachové systémy | uzavřený sterilní systém pro gravitační proplach permanentních močových katetrů a močového měchýře s obsahem aktivní látky k prevenci a léčbě neprůchodnosti katetru | | NEF; URN | ne | porucha průchodnosti permanentního močového katetru způsobená patologickou příměsí moči, s frekvencí častější než 1x týdně po dobu 1 měsíce při správné péči | | | | 15 ks / měsíc | | 35,00 Kč / 1 ks | ne |
| 02.03.04 | dilatany |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 02.03.04.01 | dilatany anální | – | | lékař | ne | stenóza análního kanálu; stenóza stomie | | | | 1 balení / 10 let | | 607,00 Kč /  1 balení | ne |
| 02.03.05 | urologické lubrikační gely |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 02.03.05.01 | urologické lubrikační gely | – | | NEF; URN | ne | pouze pro nepotahované katetry | | | | 750 ml / 1 měsíc | | 2,60 Kč / 1 ml | ne |
| 03 | ZP pro pacienty se stomií |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.01 | stomické systémy – jednodílné |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.01.01 | sáčky – jednodílné, výpustné |  | |  |  | lze kombinovat se sáčky uzavřenými do příslušného finančního limitu stanoveného množstevním limitem dané kategorie | | | |  | |  |  |
| 03.01.01.01 | potažené sáčky s plochou podložkou – s výpustí s mechanickou svorkou | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | řídká stolice; nekomplikovaná stomie | | | | 30 ks / měsíc | | 57,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.01.01.02 | potažené sáčky s plochou podložkou – s integrovanou bezpečnostní výpustí | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN |  | řídká stolice; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; píštěl | | | | 30 ks / měsíc | | 157,00 Kč / 1 ks | ne |
| ne | do 6 let včetně | řídká nebo vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy; kožní útvary; pigmentové skvrny; kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže; stehové píštěle; granulomy; abscesové dutiny; chronické píštěle u IBD; alergická reakce; kontaktní dermatitida; lupénka; atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe | | | 60 ks / měsíc | |
| 03.01.01.03 | potažené sáčky s konvexní podložkou – s integrovanou bezpečnostní výpustí | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | řídká stolice; měkké břicho, plovoucí podkoží; stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie; komplikovaná píštěl | | | | 30 ks / měsíc | | 243,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.01.01.04 | potažené sáčky jednodílné univerzální, s plochou podložkou, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicí | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií | | GER; CHI; INT; ONK; PED; **SDP; SLO;** URN | ne | jakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle odvádějící velmi řídkou až vodnatou stolici v množství nad 1000 ml / 24 hod s možností napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí | | | | 30 ks / měsíc; 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 l / 24 hod | | 157,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.01.01.05 | potažené sáčky jednodílné univerzální, s konvexní podložkou, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicí | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií | | GER; CHI; INT; ONK; PED; **SDP; SLO;** URN | ne | jakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle odvádějící velmi řídkou až vodnatou stolici v množství nad 1000 ml / 24 hod s možností napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí | | | | 30 ks / měsíc; 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 l / 24 hod | | 243,00 Kč/ 1ks | ne |
| 03.01.01.06 | potažené sáčky výpustné velkoobjemové – s velkoplošnou podložkou | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | řídká stolice; průměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; poškozená peristomální kůže; vícečetné píštěle | | | | 30 ks / měsíc | | 217,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.01.02 | sáčky – jednodílné, uzavřené |  | |  |  | lze kombinovat se sáčky výpustnými do příslušného finančního limitu stanoveného množstevním limitem dané kategorie | | | |  | |  |  |
| 03.01.02.01 | potažené sáčky s plochou podložkou | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN |  | formovaná stolice; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže | | | | 60 ks / měsíc | | 70,00 Kč / 1 ks | ne |
| ne | do 6 let včetně | řídká nebo vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy; kožní útvary; pigmentové skvrny; kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže; stehové píštěle; granulomy; abscesové dutiny; chronické píštěle u IBD; alergická reakce; kontaktní dermatitida; lupénka; atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe | | | 120 ks / měsíc | |
| 03.01.02.02 | potažené sáčky s konvexní podložkou | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | formovaná stolice; měkké břicho, plovoucí podkoží; stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie | | | | 60 ks / měsíc | | 109,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.01.02.03 | potažené sáčky uzavřené velkoobjemové – s velkoplošnou podložkou | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | průměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; poškozená peristomální kůže | | | | 60 ks / měsíc | | 130,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.01.02.04 | krytky | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | formovaná stolice; pravidelné vyprazdňování; irigující stomici | | | bez nároku na současné předepsání sáčků | 60 ks / měsíc | | 52,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.01.02.05 | zátky | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | formovaná stolice; pravidelné vyprazdňování; irigující stomici | | | bez nároku na současné předepsání sáčků | 60 ks / měsíc | | 87,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.01.02.06 | krycí lepení se savou vrstvou a nepropustným povrchem | savé hypoalergenní jádro, které lze přiložit na sliznici střeva, hypoalergenní lepicí okraj | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | stomie s minimální produkcí stolice; střevní mukózní píštěl; irigující stomici; krytí nefrostomií; krytí epycystostomií; krytí trvalých drenáží | | | bez nároku na současné předepsání sáčků | 60 ks / měsíc | | 28,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.01.03 | sáčky – jednodílné, urostomické |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.01.03.01 | potažené sáčky s plochou podložkou – s integrovaným antirefluxním ventilem | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN |  | urostomie; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; píštěl; drén | | | | 30 ks / měsíc | | 243,00 Kč / 1 ks | ne |
| ne | do 6 let včetně | komplikované peristomální okolí (jizvy; kožní útvary; pigmentové skvrny; kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže; stehové píštěle; granulomy; abscesové dutiny; chronické píštěle u IBD; alergická reakce; kontaktní dermatitida; lupénka; atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe | | | 60 ks / měsíc | |
| 03.01.03.02 | potažené sáčky s konvexní podložkou – s integrovaným antirefluxním ventilem | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN | ne | urostomie nebo píštěl v komplikovaném terénu; měkké břicho, plovoucí podkoží; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie; drén | | | | 30 ks / měsíc | | 252,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.02 | stomické systémy – dvoudílné –adhezivní technologie |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.02.01 | podložky |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.02.01.01 | podložky ploché | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN |  | nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; dobrá jemná motorika rukou umožňující stříhání podložky | | | | 10 ks / měsíc | kolostomie; trvalá drenáž; píštěl | 139,00 Kč / 1 ks | ne |
| ne | 15 ks / měsíc | ileostomie; urostomie |
|  | do 6 let včetně | řídká nebo vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy; kožní útvary; pigmentové skvrny; kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže; stehové píštěle; granulomy; abscesové dutiny; chronické píštěle u IBD; alergická reakce; kontaktní dermatitida; lupénka; atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe | | | 20 ks / měsíc | kolostomie; trvalá drenáž; píštěl |
|  | 30 ks / měsíc | ileostomie; urostomie |
| 03.02.01.02 | podložky konvexní | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN | ne | stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; měkké břicho, plovoucí podkoží; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie | | | | 10 ks / měsíc | kolostomie; trvalá drenáž; píštěl | 183,00 Kč / 1 ks | ne |
| 15 ks / měsíc | ileostomie; urostomie |
| 03.02.01.03 | podložky velkoplošné | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN | ne | průměr stomie nad  50 mm; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva blízko sebe; axiální stomie; poškozená peristomální kůže | | | | 10 ks / měsíc | kolostomie; trvalá drenáž; píštěl | 174,00 Kč / 1 ks | ne |
| 15 ks / měsíc | ileostomie; urostomie |
| 03.02.02 | sáčky – výpustné |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.02.02.01 | sáčky s integrovanou bezpečnostní výpustí | sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN |  | řídká stolice; píštěl | | | | 30 ks / měsíc | | 122,00 Kč / 1 ks | ne |
| ne | do 6 let včetně | řídká nebo vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy; kožní útvary; pigmentové skvrny; kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže; stehové píštěle; granulomy; abscesové dutiny; chronické píštěle u IBD; alergická reakce; kontaktní dermatitida; lupénka; atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe | | | 60 ks / měsíc | |
| 03.02.02.02 | sáčky velkoobjemové | sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN | ne | průměr stomie nad  50 mm; masivně secernující píštěl; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva; axiální stomie; velké odpady ze střeva nebo píštěle | | | | 30 ks / měsíc | | 122,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.02.02.03 | sáčky univerzální, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicí | sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem | | GER; CHI; INT; ONK; PED; **SDP; SLO;** URN | ne | jakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle odvádějící velmi řídkou až vodnatou stolici v množství nad 1000 ml / 24 hod s možností napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí | | | | 30 ks / měsíc; 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 l / 24 hod | | 122,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.02.03 | sáčky – uzavřené |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.02.03.01 | sáčky uzavřené | sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN |  | formovaná stolice | | | | 60 ks / měsíc | | 70,00 Kč / 1 ks | ne |
| ne | do 6 let včetně | řídká nebo vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy; kožní útvary; pigmentové skvrny; kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže; stehové píštěle; granulomy; abscesové dutiny; chronické píštěle u IBD; alergická reakce; kontaktní dermatitida; lupénka; atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe | | | 120 ks / měsíc | |
| 03.02.04 | sáčky – urostomické |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.02.04.01 | sáčky s integrovaným antirefluxním ventilem | sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN |  | urostomie; píštěl; drén | | | | 30 ks / měsíc | | 157,00 Kč / 1 ks | ne |
| ne | do 6 let včetně | komplikované peristomální okolí (jizvy; kožní útvary; pigmentové skvrny; kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže; stehové píštěle; granulomy; abscesové dutiny; chronické píštěle u IBD; alergická reakce; kontaktní dermatitida; lupénka; atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe | | | 60 ks / měsíc | |
| 03.03 | stomické systémy – dvoudílné –mechanické |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.03.01 | podložky |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.03.01.01 | podložky ploché | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN |  | nekomplikovaná stomie; nekomplikovaná píštěl; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže | | | | 10 ks / měsíc | kolostomie; trvalá drenáž; píštěl | 183,00 Kč / 1 ks | ne |
| ne | 15 ks / měsíc | ileostomie; urostomie |
|  | do 6 let včetně | řídká nebo vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy; kožní útvary; pigmentové skvrny; kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže; stehové píštěle; granulomy; abscesové dutiny; chronické píštěle u IBD; alergická reakce; kontaktní dermatitida; lupénka; atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe | | | 20 ks / měsíc | kolostomie; trvalá drenáže; píštěl |
|  | 30 ks / měsíc | ileostomie; urostomie |
| 03.03.01.02 | podložky tvarovatelné | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN |  | nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; manžeta stomie nad úrovní kůže; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže | | | | 10 ks / měsíc | kolostomie; trvalá drenáž; píštěl | 261,00 Kč / 1 ks | ne |
| ne | 15 ks / měsíc | ileostomie; urostomie |
|  | do 6 let včetně | řídká nebo vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy; kožní útvary; pigmentové skvrny; kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže; stehové píštěle; granulomy; abscesové dutiny; chronické píštěle u IBD; alergická reakce; kontaktní dermatitida; lupénka; atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe | | | 20 ks / měsíc | kolostomie; trvalá drenáž; píštěl |
|  | 30 ks / měsíc | ileostomie; urostomie |
| 03.03.01.03 | podložky konvexní | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN | ne | stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; píštěl v komplikovaném nebo nerovném terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vícečetné píštěle | | | | 10 ks / měsíc | kolostomie; trvalá drenáž; píštěl | 261,00 Kč / 1 ks | ne |
| 15 ks / měsíc | ileostomie; urostomie |
| 03.03.01.04 | podložky velkoplošné | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | průměr stomie nad  50 mm; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva blízko sebe; axiální stomie; poškozená peristomální kůže | | | | 10 ks / měsíc | kolostomie; trvalá drenáž; píštěl | 252,00 Kč / 1 ks | ne |
| 15 ks / měsíc | ileostomie; urostomie |
| 03.03.02 | sáčky – výpustné |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.03.02.01 | sáčky s integrovanou bezpečnostní výpustí | sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN |  | řídká stolice; píštěl | | | | 30 ks / měsíc | | 87,00 Kč / 1 ks | ne |
| ne | do 6 let včetně | řídká nebo vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy; kožní útvary; pigmentové skvrny; kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže; stehové píštěle; granulomy; abscesové dutiny; chronické píštěle u IBD; alergická reakce; kontaktní dermatitida; lupénka; atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe | | | 60 ks / měsíc | |
| 03.03.02.02 | sáčky velkoobjemové | sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | průměr stomie nad  50 mm; masivně secernující píštěl; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva; axiální stomie; velké odpady ze střeva nebo píštěle | | | | 30 ks / měsíc | | 174,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.03.02.03 | sáčky univerzální, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicí | sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem | | GER; CHI; INT; ONK; PED; **SDP; SLO;** URN | ne | jakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle odvadějící velmi řídkou až vodnatou stolici v množství nad 1000 ml / 24 hod s možností napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí | | | | 30 ks / měsíc; 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 l / 24 hod | | 174,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.03.03 | sáčky – uzavřené |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.03.03.01 | sáčky uzavřené | sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN |  | formovaná stolice | | | | 60 ks / měsíc | | 48,00 Kč / 1 ks | ne |
| ne | do 6 let včetně | řídká nebo vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy; kožní útvary; pigmentové skvrny; kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže; stehové píštěle; granulomy; abscesové dutiny; chronické píštěle u IBD; alergická reakce; kontaktní dermatitida; lupénka; atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe | | | 120 ks / měsíc | |
| 03.03.04 | sáčky – urostomické |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.03.04.01 | sáčky s integrovaným antirefluxním ventilem | sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN |  | urostomie; píštěl; drén | | | | 30 ks / měsíc | | 113,00 Kč / 1 ks | ne |
| ne | do 6 let včetně | komplikované peristomální okolí (jizvy; kožní útvary; pigmentové skvrny; kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže; stehové píštěle; granulomy; abscesové dutiny; chronické píštěle u IBD; alergická reakce; kontaktní dermatitida; lupénka; atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe | | | 60 ks / měsíc | |
| 03.04 | stomické systémy – pro dočasnou kontinenci stomie |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.04.01 | systémy pro dočasnou kontinenci stomie |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.04.01.01 | systémy pro dočasnou kontinenci stomie | sada podložek,  sáčků a zařízení pro dočasnou kontinenci stomie | | GER; CHI; INT; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO** | ne | kolostomie  s formovanou stolicí | | | | – | | 6.957,00 Kč /  1 měsíc | ne |
| 03.05 | stomické systémy – s malou lepicí plochou |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.05.01 | stomické systémy – s malou lepicí plochou – jednodílné |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.05.01.01 | potažené sáčky výpustné s plochou nebo konvexní podložkou | max. velikost adhezní plochy  do 7 cm | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN | ne | do 18 let včetně;  od 19 let – tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou | | | | 30 ks / měsíc; 60 ks / měsíc do 5 let včetně | | 157,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.05.01.02 | potažené sáčky uzavřené s plochou nebo konvexní podložkou | max. velikost adhezní plochy  do 7 cm | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN | ne | do 18 let včetně;  od 19 let – tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou | | | | 60 ks / měsíc;  120 ks / měsíc do 5 let včetně | | 48,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.05.01.03 | potažené sáčky urostomické s integrovaným antirefluxním ventilem s plochou nebo konvexní podložkou | max. velikost adhezní plochy  do 7 cm | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN | ne | do 18 let včetně;  od 19 let – tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou | | | | 30 ks / měsíc;  60 ks / měsíc do 5 let včetně | | 261,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.05.02 | stomické systémy – s malou lepicí plochou – dvoudílné – adhesivní technologie |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.05.02.01 | podložky ploché nebo konvexní | max. velikost adhezní plochy  do 7 cm | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | do 18 let včetně;  od 19 let – tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou | | | | 10 ks / měsíc; 20 ks / měsíc do 5 let včetně | kolostomie; trvalá drenáž; píštěl | 261,00 Kč / 1 ks | ne |
|  | 15 ks / měsíc; 30 ks / měsíc do 5 let včetně | ileostomie; urostomie |
| 03.05.02.02 | potažené sáčky uzavřené | max. velikost adhezní plochy  do 7 cm | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN | ne | do 18 let včetně;  od 19 let – tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou | | | | 60 ks / měsíc; 120 ks / měsíc do 5 let včetně | | 130,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.05.02.03 | potažené sáčky výpustné | max. velikost adhezní plochy  do 7 cm | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN | ne | do 18 let včetně;  od 19 let – tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou | | | | 30 ks / měsíc;  60 ks / měsíc do 5 let včetně | | 261,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.06 | ZP drenážní systémy |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.06.01 | sáčky drenážní |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.06.01.01 | sáčky drenážní – jednodílné | adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN | ne | zavedený drén; píštěl do orgánu nebo tělní dutiny; mnohočetné píštěle | | | | 30 ks / měsíc | | 261,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.07 | ZP k irigaci do stomie |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.07.01 | irigační soupravy |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.07.01.01 | irigační soupravy – gravitační | – | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | irigace defekační – kolostomie na distální části tlustého střeva; irigace léčebná – opakovaná aplikace léčebné látky do tenkého nebo tlustého střeva | | | | 2 sady / rok | | 2.174,00 Kč / 1 sada | ne |
| 03.07.01.02 | irigační soupravy – sáčky | – | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | irigace defekační – kolostomie na distální části tlustého střeva; irigace léčebná – opakovaná aplikace léčebné látky do tenkého nebo tlustého střeva | | | | 300 ks / rok | | 43,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.08 | ZP pro pacienty se stomií – stomické příslušenství – péče o kůži – prevence a léčba |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.08.01 | vyplňovací a vyrovnávací ZP |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.08.01.01 | vkládací kroužky | adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN | ne | komplikovaná stomie; stenóza nebo retrakce nebo prolaps píštěle; stomie nebo píštěl nevhodně vyústěná pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho, plovoucí podkoží | | | lze předepsat pouze s podložkou nebo se sáčky jednodílného systému | 60 ks / měsíc | | 78,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.08.01.02 | pásky vyrovnávací | adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN | ne | komplikovaná stomie; stenóza nebo retrakce nebo prolaps píštěle; stomie nebo píštěl nevhodně vyústěná pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho, plovoucí podkoží | | | lze předepsat pouze s podložkou nebo se sáčky jednodílného systému | 120 ks / měsíc | | 70,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.08.01.03 | adhesivní pasty a gely | adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN | ne | komplikovaná stomie; stenóza nebo retrakce nebo prolaps píštěle; stomie nebo píštěl nevhodně vyústěná pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho, plovoucí podkoží | | | | 1 ks / měsíc | | 7,80 Kč / 1 g | ne |
| 03.08.01.04 | destičky a roušky | adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN | ne | komplikovaná stomie; stenóza nebo retrakce nebo prolaps píštěle; stomie nebo píštěl nevhodně vyústěná pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho, plovoucí podkoží | | | | – | | 0,40 Kč / 1 cm2 | ne |
| 03.08.01.05 | těsnící manžety | adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN | ne | komplikovaná stomie; stenóza nebo retrakce nebo prolaps píštěle; stomie nebo píštěl nevhodně vyústěná pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho, plovoucí podkoží | | | lze předepsat pouze s podložkou nebo se sáčky jednodílného systému | 60 ks / měsíc | | 96,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.08.02 | pásy a přídržné prostředky |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.08.02.01 | stomické pásky – přídržné | kompatibilní s jednodílným nebo dvoudílným stomickým systémem | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | pacienti s jednodílným nebo dvoudílným stomickým systémem s oušky pro uchycení přídržného pásku, potřeba mechanické podpory pásku pro dobrou adhezi prostředku k tělu, prevence podtékání | | | | 2 ks / rok | | 174,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.08.02.02 | stomické břišní pásy | s otvorem nebo bez otvoru | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | všechny typy stomie | | | | 2 ks / rok | | 522,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.08.02.03 | nízkotlaké adaptéry pro dvoudílný systém | – | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | pacienti používající dvoudílný mechanický systém s onemocněním nebo stavem stomie nebo peristomálního okolí nedovolujícím tlak na břišní stěnu; časné pooperační období do 3 měsíců od operace | | | | 10 ks / měsíc –uzavřený systém | | 113,00 Kč / 1 ks | ne |
| 15 ks / měsíc –výpustný systém | |
| 03.08.03 | prostředky zahušťovací |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.08.03.01 | prostředky zahušťovací | – | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN | ne | ileostomie; kolostomie  s řídkou nebo vodnatou stolicí | | | | – | | 313,00 Kč / měsíc | ne |
| 03.08.04 | odstraňovače stomické podložky |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.08.04.01 | odstraňovače stomické podložky | – | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN | ne | pacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii nebo píštěl nebo drenáž | zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže | | | – | | 261,00 Kč / měsíc | ne |
| 03.08.04.02 | odstraňovače stomické podložky – silikonové | rouška nebo sprej | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN | ne | pacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii nebo píštěl nebo drenáž | poškozená peristomální kůže; alergická reakce na jiný odstraňovač; kožní choroba v peristomální oblasti | | | – | | 435,00 Kč / měsíc | ne |
| 03.08.05 | pohlcovače pachu |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.08.05.01 | pohlcovače pachu | neutralizuje zápach ve stomickém sáčku, aplikuje se do sáčku před nasazením | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; **SDP; SLO;** URN | ne | zvyšují kompenzační funkci stomického prostředku | | | | – | | 304,00 Kč / měsíc | ne |
| 03.09 | ochranné a čistící prostředky pro pacienty se stomií |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.09.01 | ochranné prostředky pro pacienty se stomií |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.09.01.01 | zásypové pudry, ochranné krémy, ochranné filmy, přídržné proužky | – | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | pacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii nebo píštěl nebo drenáž | ochrana a prevence poškození kůže v peristomální oblasti; léčba poškozené kůže; onkologická léčba; zajištění plné adheze stomického systému | | | – | | 870,00 Kč / měsíc | ne |
| 03.09.01.02 | protektivní kroužky | ochranná hydrokoloidní nebo silikonová vrstva se lepí na kůži, nepropustná, omyvatelná a nelepivá vrstva je navrch | | GER; CHI; INT; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | výživné stomie; trvalé drenáže; nefrostomie; ureterostomie; epicystostomie | | | | 30 ks / měsíc | | 104,00 Kč / 1 ks | ne |
| 03.09.02 | čistící prostředky pro pacienty se stomií |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.09.02.01 | čistící roztoky, čisticí pěny, tělové čisticí ubrousky | **–** | | GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN | ne | – | | | | – | | 261,00 Kč / měsíc | ne |
| 03.10 | sběrné sáčky se širokou hadicí |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 03.10.01 | sběrné sáčky se širokou hadicí |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| **03.10.01.01** | sběrné sáčky se širokou hadicí | pevné sběrné sáčky, které pojmou alespoň 1500–2000 ml stolice, široká a dlouhá hadice, kterou projde kašovitá stolice, možnost zavěšení na lůžko | | GER; CHI; INT; ONK; PRL; **SDP; SLO** | ne | pacienti se stomií s odpady nad 2000 ml / 24 hod používající jednodílný nebo dvoudílný systém s univerzálním sáčkem | | | | 15 ks / měsíc | | 157,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04 | ZP ortopedicko-protetické a ortopedická obuv |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.01 | ZP ortopedicko-protetické – pro hlavu a krk |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.01.01 | krční ortézy |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.01.01.01 | krční ortézy | vícedílné pevné nebo stavitelné tvarové krční ortézy s výraznou prostorově tvarovanou plošnou podporou v oblasti dolní čelisti a týlu hlavy (např. límce typ Philadelphia), nepatří sem vícedílné ortézy s anatomickým tvarem bez celoplošné podpory (např. stavitelné límce z obvodových výztuh) | | CHI; NEU; ORP; ORT; OST; REH; REV; TRA; TVL | ne | dlouhodobější pooperační nebo poúrazová fixace krční páteře (těžký cervikální a cervikobrachiální syndrom; lehčí subluxace; jednoduchá stabilní zlomenina; těžká spondylartróza; degenerativní změny) | | | | 1 ks / 1 rok | | 739,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.01.02 | fixační límce |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.01.02.01 | fixační límce – zpevněné | vícedílné ortézy s anatomickým tvarem bez celoplošné podpory (např. stavitelné límce z obvodových výztuh); ortézy s anatomickým tvarem a vnitřní nebo vnější výztuhou z pevných materiálů; výrazně anatomicky tvarované plastové límce bez výztuhy, které díky použitému materiálu vykazují vysokou míru fixace | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | cervikální syndrom; osteochondróza; spondylartróza; lehká poúrazová subluxace; revmatické obtíže; degenerativní změny | | | | 1 ks / 1 rok | | 296,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.01.02.02 | fixační límce – měkké | měkké límce s anatomickým tvarem bez výztuh | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL; POP; PRL | ne | velmi lehké případy (tortikolis; spondylóza; revmatické onemocnění; blokové postavení krční páteře; akutní poranění měkkých tkání; degenerativní onemocnění; jizevnaté kontraktury krku do jednoho roku po úrazu) | | | | 1 ks / 1 rok | | 174,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.01.03 | ochranné přilby |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.01.03.01 | ochranné přilby | ochrana hlavy s anatomickým tvarem, bavlněná podšívka, různé velikosti | | NEU; PSY; REH | ne | pooperační, poúrazová nebo preventivní ochrana hlavy (epilepsie; sebepoškozování; postižení nervové soustavy) | | | | 1 ks / 2 roky | | 2.125,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.02 | ZP ortopedicko-protetické – pro trup |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.02.01 | rigidní fixace klíční kosti |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.02.01.01 | rigidní fixace klíční kosti | pro rigidní fixaci klíční kosti, nepatří sem upomínací nebo podpůrné elastické bandáže | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA | ne | pooperační a poúrazové stavy fraktur klíční kosti; pooperační a poúrazové stavy poranění ramenního kloubu | | | | 1 ks / 1 rok | | 304,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.02.02 | žeberní a hrudní pásy pro fixaci |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.02.02.01 | žeberní a hrudní pásy pro fixaci | elastické pásy a bandáže pro fixaci v oblasti hrudníku | | CHI; NEU; ORP; ORT; OST; REH; REV; TRA; TVL | ne | poškození a poranění v oblasti hrudníku | | | | 1 ks / 1 rok | | 435,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.02.03 | kombinované korzety pro stabilizaci a fixaci páteře |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.02.03.01 | kombinované korzety pro stabilizaci a fixaci páteře | kombinace pružného nebo pevného textilu s pevnými materiály (kov, plast), které výrazně stabilizují a fixují páteř v Th-L rozsahu, charakteristickým znakem korzetu je kombinace základního bederního pásu s ostatními podpůrnými příp. korekčními prvky – např. podpažní berličky, prostorová výztužná konstrukce, dlouhá tvarovaná celoplošná pelota s ramenními tahy nebo hrudním pasem apod., nepatří sem bederní pasy s výztuhami (plošné peloty, dlahy, výztuhy apod.), které nemají další přídavný podpůrný nebo korekční prvek | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | pooperační stavy (zlomenina; stabilizační operace); chronické degenerativní poruchy (osteoporóza; spondylartróza; osteochondróza; olistéza; jiné degenerativní poruchy) | | | | 1 ks / 1 rok | | 1.565,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.02.04 | bederní ortézy |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.02.04.01 | bederní ortézy | pružné, příp. pevné textilní materiály nebo neopren, zpevňujícího účinku je dosaženo pomocí pelot, výztuh, tahů, šněrování | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | pooperační stavy v oblasti bederní páteře; lumbalgie; chronické bolestivé stavy páteře; ledvinové obtíže | | | | 1 ks / 1 rok | | 609,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.02.05 | bederní pásy |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.02.05.01 | bederní pásy elastické – bez výztuh | pružné materiály bez přídavných tahů, výztuh nebo pelot | | GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH; REV; TRA; TVL | ne | lehká poškození zad, kde hlavním terapeutickým účinkem je mírná elastická fixace | | | | 1 ks / 1 rok | | 348,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.02.06 | břišní pásy |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.02.06.01 | břišní pásy elastické – bez výztuh | pružné materiály bez přídavného zpevnění | | CHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH; REV | ne | oslabení břišní stěny, kde hlavním terapeutickým účinkem je mírná elastická fixace | | | | 1 ks / 1 rok | | 348,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.02.06.02 | břišní pásy elastické – s výztuhami | pružné materiály, zpevňujícího účinku je dosaženo pomocí tahů, šněrování, podpínek, výztuh, pelot apod.,  nepatří sem kýlní pasy | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV | ne | pooperační stavy v oblasti břicha; zpevnění břicha pro konzervativní terapii; podpora břišního lisu | | | | 1 ks / 1 rok | | 609,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.02.06.03 | břišní pásy elastické – těhotenské s výztuhami | pružné materiály, zpevňujícího účinku je dosaženo pomocí pelot, výztuh, tahů nebo šněrování apod. | | GYN; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV | ne | propadávání dělohy; bolesti zad způsobené posturálními změnami během gravidity | | | | 1 ks / 1 rok | | 783,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.02.07 | kýlní pásy |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.02.07.01 | kýlní pásy – pupeční | kýlní pásy výhradně určené pro kýly v oblasti pupku, součástí těchto pásů jsou peloty nebo podpínky s umístěním v oblasti kýly | | CHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH; REV | ne | konzervativní léčba; předoperační období | | | | 1 ks / 1 rok | | 435,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.02.07.02 | kýlní pásy – ostatní | součástí těchto pásů jsou peloty nebo podpínky s umístěním v oblasti kýly | | CHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH; REV | ne | konzervativní léčba; předoperační období | | | | 1 ks / 1 rok | | 870,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.02.08 | pánevní pásy |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.02.08.01 | pánevní pásy | pro zpevnění a fixaci pánve, příp. kyčelních kloubů | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA | ne | akutní nebo chronické stavy pánve (v těhotenství; po porodu; po úraze; při dysfunkci kyčelních kloubů; při kyčelní dysplazii; při repozicích kyčle; při pooperační léčbě fraktur pánve; artróza SI skloubení) | | | | 1 ks / 1 rok | | 870,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.03 | ZP ortopedicko-protetické – pro horní končetiny |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.03.01 | ortézy a dlahy prstů horních končetin |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.03.01.01 | ortézy prstů horních končetin – rigidní fixace | ortézy z pevných tvrdých materiálů (plast, kov) nebo bandáže z textilního materiálu nebo neoprenu, které jsou vybavené pevnou dlahou (kov, plast), zabezpečují rigidní fixaci | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL; PRL | ne | akutní a chronické stavy prstů horní končetiny (zlomeniny; luxace; akutní šlachové poškození; artróza; revmatická onemocnění; neurologické postižení) | | | | 1 ks / 1 rok | | 217,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.03.01.02 | ortézy prstů horních končetin – dynamické | zhotovené z pevných tvrdých materiálů (plast, kov) a vybavené dynamickými prvky (spirály, pružiny, elastické tahy apod.), které umožňují přesně určený dynamický pohyb prstů zejm. pro rehabilitační účely, nepatří sem bandáže s pružnými výztuhami, pelotami, dlahami apod. | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | pooperační a poúrazové stavy prstů horní končetiny do 3 měsíců od operace/úrazu, kde je nezbytná postupná rehabilitace | | | | 1 ks / 1 rok | | 417,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.03.02 | ortézy zápěstní |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.03.02.01 | ortézy zápěstní – rigidní fixace | ortézy z pevných tvrdých materiálů (plast, kov) nebo bandáže z textilního materiálu, neoprenu nebo kůže, bandáže musí být vybaveny pevnou dlahou (kov), která zabezpečí zcela rigidní fixaci | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | akutní a chronické stavy zápěstí (fraktury; distorze; luxace; artróza; paréza; revmatická onemocnění; neurologická postižení) | | | | 1 ks / 1 rok | | 304,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.03.02.02 | ortézy zápěstní – zpevňující | elastické zápěstní ortézy bez pevné dlahy, bandáž ortézy z elastického materiálu, elastickou fixaci dále zabezpečuje pomocí dopínacích tahů, pružných dlah (spirál) a výztuh (pelot) | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL; PRL | ne | akutní a chronické stavy zápěstí (fraktura; distorze; luxace; artróza; entezopatie; revmatická onemocnění; neurologická postižení) | | | | 1 ks / 1 rok | | 261,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.03.03 | ortézy loketní |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.03.03.01 | ortézy loketní s kloubovou dlahou – s limitovaným rozsahem pohybu | loketní ortézy s krátkou kloubovou dlahou s nastavitelným limitovaným rozsahem pohybu, dlaha je zhotovena z pevných materiálů | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | pooperační a poúrazové stavy loketního kloubu (zlomeniny; poranění vazů; poranění kloubních pouzder; chronické instability; kontraktury) | | | | 1 ks / 1 rok | | 2.087,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.03.03.02 | ortézy loketní s kloubovou dlahou – elastické | loketní ortézy s kloubovou dlahou, z kovu nebo pevného plastu, kloubová dlaha nemá plně stavitelný rozsah pohybu | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | pooperační a poúrazové stavy loketního kloubu (zlomeniny; poranění vazů; poranění kloubních pouzder; chronické instability); revmatická onemocnění | | | | 1 ks / 1 rok | | 696,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.03.03.03 | ortézy loketní – zpevňující – elastické | loketní ortézy bez kloubové dlahy, bandáž ortézy je zhotovena z elastického materiálu a poskytuje elastickou fixaci, zabezpečena pomocí dopínacích tahů nebo pružných nekloubových dlah (spirál) nebo výztuh (pelot) | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL; PRL | ne | pooperační a poúrazové stavy loketního kloubu; bolestivé stavy při artrózách; bolestivé stavy při epikondylitidě; revmatická onemocnění | | | | 1 ks / 1 rok | | 348,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.03.03.04 | epikondylární pásky | epikondylární pásky nebo velmi krátké ortézy a bandáže funkčně určené pouze jako epikondylární pásky | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL; PRL | ne | radiální epikondylitidy; ulnární epikondylitidy | | | | 1 ks / 1 rok | | 157,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.03.04 | ortézy ramenní |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.03.04.01 | ortézy ramenní – stavitelné | kombinace kovových materiálů, plastů a textilních materiálů, rigidní fixace ramenního a loketního kloubu v požadované poloze | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | pooperační a poúrazové stavy pletence ramenního; zlomeniny horního konce kosti pažní; zlomeniny velkého hrbolu humeru; léčení luxace; omezení hybnosti ramenního kloubu | | | | 1 ks / 1 rok | | 3.913,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.03.04.02 | ortézy ramenní – nestavitelné | z pevného pěnového plastu nebo nafukovacího válcového vaku, potažená textilním obalem s fixačními a upínacími textilními pásy, fixace ramenního a loketního kloubu | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | pooperační a poúrazové stavy pletence ramenního; zlomeniny horního konce kosti pažní; zlomeniny velkého hrbolu humeru; léčení luxace; omezení hybnosti ramenního kloubu | | | | 1 ks / 1 rok | | 2.174,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.03.04.03 | ortézy ramenní – rigidní | textilní materiál, rigidní fixace ramenního kloubu, náhrada Desaultova obvazu | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | subluxace ramenního kloubu; luxace ramenního kloubu; dráždivé stavy ramenního kloubu; přetížení ramenního kloubu; záněty měkkých tkání ramenního kloubu; distorze ramenního kloubu; zlomeniny pažní kosti; zlomeniny klíční kosti | | | | 1 ks / 1 rok | | 500,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.03.04.04 | ortézy ramenní – zpevňující, elastické | z pružných materiálů zabezpečujících elastickou fixaci s mírným omezením pohyblivosti v ramenním kloubu | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | subluxace ramenního kloubu; dráždivé stavy ramenního kloubu; přetížení ramenního kloubu; záněty ramenního kloubu; neurologická postižení ramenního kloubu | | | | 1 ks / 1 rok | | 435,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.03.05 | závěsy paže – zpevňující |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.03.05.01 | závěsy paže – zpevňující | jednoduché závěsy a pásky pro zavěšení a odlehčení horní končetiny | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | odlehčení horní končetiny | | | | 1 ks / 1 rok | | 235,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.04 | ZP ortopedicko-protetické – pro dolní končetiny |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.04.01 | ortézy hlezenní |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.04.01.01 | ortézy hlezenní – stavitelné | vybavené kloubovou dlahou s nastavitelným rozsahem pohybu, kombinace pevných plastových a textilních materiálů, dlaha ortézy je kovová | | DIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | pooperační a poúrazové stavy v oblasti hlezna a nohy; poškození Achillovy šlachy | | | | 1 ks / 1 rok | | 1.304,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.04.01.02 | ortézy hlezenní – rigidní | fixace je plnohodnotnou náhradou sádrové fixace, umožňuje chůzi | | DIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | pooperační a poúrazové stavy v oblasti hlezna a nohy; poškození Achillovy šlachy; syndrom diabetické nohy | | | | 1 ks / 1 rok | | 870,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.04.01.03 | ortézy hlezenní – zpevňující | kombinace pevných a textilních materiálů, bez kloubových dlah, zpevnění je zajištěno pomocí dopínacích tahů, pružných nekloubových dlah (spirál) a výztuh (pelot), ortéza není určena pro chůzi bez opory | | DIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | lehká instabilita přednoží; lehká instabilita hlezenního kloubu; revmatická onemocnění; stavy po distorzi hlezna; syndrom diabetické nohy | | | | 1 ks / 1 rok | | 652,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.04.01.04 | ortézy hlezenní – peroneální | pevné materiály, fixace správného postavení chodidla a hlezna v sagitálním směru v případě poškození peroneálního nervu | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | peroneální paréza při nedostatečné kompenzaci poruchy chůze peroneálním tahem | | | | 1 ks / 1 rok | | 1.304,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.04.01.05 | peroneální tahy | textilní materiál, udržení správného postavení chodidla v případě poškození peroneálního nervu | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | peroneální paréza | | | | 1 ks / 1 rok | | 217,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.04.02 | ortézy kolene |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.04.02.01 | ortézy kolene – pro instability – pevné rámy | pevný rám s kloubovou dlahou, vysoká stabilita, plně funkční rozsah pohybu | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | pooperační a poúrazové stavy | | | | 1 ks / 1 rok | | 2.609,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.04.02.02 | ortézy kolene – s limitovaným rozsahem pohybu – pevné materiály | dlouhá kloubová dlaha s nastavitelným limitovaným rozsahem pohybu, pevné materiály, bandáž a dopínací tahy z pevných textilních materiálů | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | pooperační a poúrazové stavy kolenního kloubu s cílem zajistit limitovaný rozsah pohybu a jeho stabilizaci v sagitální rovině; neurologická postižení | | | | 1 ks / 1 rok | | 2.783,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.04.02.03 | ortézy kolene – s limitovaným rozsahem pohybu – elastické materiály | krátká kloubová dlaha s nastavitelným limitovaným rozsahem pohybu, pevné materiály, bandáž z elastického materiálu, dopínací tahy jsou zhotoveny z pevných nebo elastických materiálů | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | pooperační a poúrazové stavy kolenního kloubu s cílem zajistit určitý limitovaný rozsah pohybu a jeho mírnou stabilizaci v sagitální rovině | | | | 1 ks / 1 rok | | 1.913,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.04.02.04 | ortézy kolene – s konstantní flexí | dočasná imobilizace kolenního kloubu v pevné flexi, plnohodnotná náhrada sádrové fixace, bandáž z pevných nebo textilních materiálů, ortéza je vybavena pevnou dlahou zabezpečující požadovanou flexi | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | pooperační a poúrazové stavy v oblasti kolenního kloubu s cílem zajistit plnohodnotnou rigidní fixaci | | | | 1 ks / 1 rok | | 870,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.04.02.05 | ortézy kolene – elastické – kloubové dlahy | ortéza s kloubovou dlahou, z kovu nebo pevného plastu, nemá plně stavitelný rozsah pohybu, bandáž z elastických materiálů, s vysokou elastickou fixací | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | stabilizace pohybu kolenního kloubu v případě instability; artróza; artritida; poškození menisku | | | | 1 ks / 1 rok | | 1.391,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.04.02.06 | ortézy kolene – elastické – zpevňující | ortéza bez kloubové dlahy, bandáž z elastického materiálu, elastická fixace je zajištěna dopínacími tahy nebo pružnými nekloubovými dlahami (spirály) nebo výztuhami (peloty) | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL | ne | instability kolenního kloubu; stabilizace pately; bolestivé stavy při chronických onemocněních; bolestivé stavy při revmatických onemocnění | | | | 1 ks / 1 rok | | 522,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.04.02.07 | infrapatelární pásky | krátké ortézy nebo bandáže funkčně určené pouze jako infrapatelární pásky | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL; PRL | ne | stabilizace pately; femoropatelární artróza; afekce lig. patellae proprium | | | | 1 ks / 1 rok | | 157,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.04.03 | ortézy kyčle |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.04.03.01 | ortézy kyčle – s limitovaným rozsahem pohybu | ortéza s kloubovou dlahou, s nastavitelným limitovaným rozsahem pohybu, dlaha z pevných materiálů | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV | ne | pooperační a poúrazové stavy kyčelního kloubu | | | | 1 ks / 1 rok | | 2.609,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.04.03.02 | ortézy kyčle – zpevňující | ortéza bez kloubové dlahy, bandáž z elastického materiálu, elastická fixace je zabezpečena pomocí dopínacích tahů, pružných nekloubových dlah (spirál) a výztuh (pelot) | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV | ne | pooperační a poúrazové stavy kyčelního kloubu; zánětlivé stavy | | | | 1 ks / 1 rok | | 365,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.04.03.03 | ortézy kyčle – abdukční | zajištění správného postavení kyčelního kloubu v abdukci, možnost nastavitelných třmenů, abdukčních peřinek nebo ortéz se stavitelnou vzpěrou | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV | ne | kyčelní dysplasie; kyčelní subluxace | | | | 1 ks / 1 rok;  2 ks / 1 rok u dětí  **do 1 roku včetně** | | 391,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.05 | ZP ortopedicko-protetické ochranné, korekční a stabilizační |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.05.01 | návleky pahýlové |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.05.01.01 | návleky pahýlové – kompresivní | kompresní návleky tvarované pro amputační pahýl | | CHI; ORP; ORT; REH; TRA | ne | kompresní terapie pahýlu do 6 měsíců po amputaci; objemově nestabilní pahýl končetin | | | | 1 ks / 1 rok | | 609,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.05.01.02 | návleky pahýlové – k protézám horních končetin nebo dolních končetin | ochrana pahýlu a kompenzace objemových změn v průběhu dne | | CHI; ORP; ORT; REH; TRA | ne | kombinace s protézami, které vyžadují využití pahýlových návleků | | | | 8 ks / 1 rok | | 174,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.06 | ZP kompenzační |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.06.01 | epitézy mammární, příslušenství |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.06.01.01 | epitézy mammární – pooperační (dočasné) | – | | GYN; CHI; ONK | ne | onkologická onemocnění, po operaci | | | | 1 ks | | 435,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.06.01.02 | epitézy mammární – trvalé | – | | GYN; CHI; ONK; PRL | ne | onkologická onemocnění; asymetrické vývojové vady prsu | | | | 1 ks / 2 roky | | 1.565,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.06.01.03 | epitézy mammární – trvalé – samolepící nebo odlehčené | – | | GYN; CHI; J16; ONK | ne | lymfedém; nadměrná velikost; onemocnění páteře | | | | 1 ks / 2 roky | | 2.609,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.07 | terapeutická obuv |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.07.01 | obuv pooperační a odlehčovací |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.07.01.01 | obuv pooperační a odlehčovací | – | | DIA; CHI; ORP; ORT; POP; REH | ne | dočasné řešení objemových změn nohy po operaci; syndrom diabetické nohy | | | | 1 ks / 1 končetina / 1 rok | | 435,00 Kč / 1 ks | ne |
| 04.07.02 | obuv dětská terapeutická |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.07.02.01 | obuv dětská terapeutická | pevné vedení paty | | ORP; ORT; REH | ano | do 18 let včetně; neurologická postižení | | | | 2 páry /1 rok | | 1.044,00 Kč /1 pár | ne |
| 04.07.03 | obuv pro diabetiky |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 04.07.03.01 | obuv pro diabetiky | obuv s dostatečným prostorem v prstové části, uzavřeného střihu, bez funkčních švů na nártu, s uzávěrem na suchý zip nebo šněrování, zpevňující části (tužinka a opatek) kryté podšívkou | | ANG; DIA; CHI; ORP; ORT; REH; REV | ne | diabetik s neuropatií či se speciálními zdravotními požadavky na obutí | | | | 1 pár / 2 roky | | 870,00 Kč / 1 pár | ne |
| 05 | ZP pro pacienty s diabetem a s jinými poruchami metabolismu |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 05.01 | ZP pro odběr kapilární krve |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 05.01.01 | pera lancetová |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 05.01.01.01 | pera lancetová | – | | DIA; INT; J4; PRL | ne | diabetes mellitus; nediabetická hypoglykémie (inzulinom; dialýza; postprandiální hypoglykémie; kongenitální hyperinzulinismus; dědičná metabolická porucha) | | | | 1 ks / 5 let | | 217,00 Kč / 1 ks | ne |
| 05.01.02 | lancety pro lancetová pera |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 05.01.02.01 | lancety pro lancetová pera | – | | DIA; INT; J4; PRL | ne | diabetes mellitus; nediabetická hypoglykémie (inzulinom; dialýza; postprandiální hypoglykémie; kongenitální hyperinzulinismus; dědičná metabolická porucha) | | | | – | | 261,00 Kč / 1 rok | ne |
| 05.02 | ZP pro stanovení glukózy |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 05.02.01 | glukometry |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 05.02.01.01 | glukometry | možnost stahování hodnot z glukometru do univerzálních počítačových programů umožňujících vyhodnocení dat | | DIA; INT; PRL | ne | diabetes mellitus při léčbě perorálními antidiabetiky | | | | 1 ks / 6 let | | 435,00 Kč / 1 ks | ne |
| DIA; INT | ne | diabetes mellitus při léčbě inzulínem | | | |
| DIA | ne | diabetes mellitus při léčbě injekčními neinzulínovými antidiabetiky; nediabetická hypoglykémie (inzulinom; dialýza; postprandiální hypoglykémie; kongenitální hyperinzulinismus; dědičná metabolická porucha) | | | |
| 05.02.01.02 | glukometry – pro stanovení ketolátek | možnost stahování hodnot z glukometru do univerzálních počítačových programů umožňujících vyhodnocení dat | | DIA | ne | diabetes mellitus do  18 let včetně; diabetes mellitus v těhotenství; léčba inzulínovou pumpou při anamnéze diabetické ketoacidózy | | | | 1 ks / 6 let | | 870,00 Kč / 1 ks | ne |
| 05.02.01.03 | glukometry s hlasovým výstupem | možnost stahování hodnot z glukometru do univerzálních počítačových programů umožňujících vyhodnocení dat | | DIA | ne | diabetes mellitus při léčbě intenzifikovanou inzulínovou terapií s praktickou slepotou | | | | 1 ks / 6 let | | 870,00 Kč / 1 ks | ne |
| 05.02.01.04 | glukometry s integrovaným bolusovým kalkulátorem a komunikací s chytrým zařízením | bolusový kalkulátor nastavuje lékař, po jeho nastavení systém doporučuje dávku inzulínu, možnost stahování hodnot z glukometru do univerzálních počítačových programů umožňujících vyhodnocení dat | | DIA | ne | diabetes mellitus při léčbě intenzifikovanou inzulínovou terapií  (léčba inzulínovými pery); diabetes mellitus při flexibilním dávkování inzulínu | | | | 1 ks / 6 let | | 870,00 Kč / 1 ks | ne |
| 05.02.02 | diagnostické proužky pro testování krve |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 05.02.02.01 | diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krve |  | | DIA; INT; PRL | ne | diabetes mellitus při léčbě perorálními antidiabetiky | | | | 100 ks / 1 rok | | 5,22 Kč / 1 ks | ne |
| DIA; INT | ne | diabetes mellitus při léčbě inzulínem | | | | 400 ks / 1 rok | |
| DIA | ne | diabetes mellitus při léčbě injekčními neinzulínovými antidiabetiky; nediabetická hypoglykémie (inzulinom; dialýza; postprandiální hypoglykémie) | | | | 400 ks / 1 rok | |
| DIA | ne | diabetes mellitus při léčbě intenzifikovanou inzulínovou terapií  (léčba inzulínovými pery nebo pumpou) | | | | 1.500 ks / 1 rok | |
| DIA | ne | diabetes mellitus do  18 let včetně; diabetes mellitus v těhotenství; nediabetická hypoglykémie do 10 let včetně (kongenitální hyperinzulinismus; dědičná metabolická porucha) | | | | 2.500 ks / 1 rok | |
| 05.02.02.02 | diagnostické proužky pro stanovení ketolátek z krve |  | | DIA | ne | diabetes mellitus do  18 let včetně; diabetes mellitus v těhotenství; léčba inzulínovou pumpou | | | | 50 ks / 1 rok | | 5,20 Kč / 1 ks | ne |
| 05.02.03 | diagnostické proužky pro testování moči |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 05.02.03.01 | diagnostické proužky pro vizuální testování moči |  | | DIA; PRL | ne | diabetický pacient léčený inzulínem | | | | 50 ks / 1 rok | | 1,70 Kč / 1 ks | ne |
| 05.02.04 | přístroje pro okamžitou monitoraci glukózy (FGM = Flash Glucose Monitoring) |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 05.02.04.01 | přijímač pro okamžité monitorování glukózy (FGM = Flash Glucose Monitoring) | data získává ze senzoru bezdrátovým přenosem a zobrazuje je na displeji, zařízení lze propojit s počítačem za účelem zpracování reportů z naměřených dat | | DIA | ne | diabetes mellitus I. typu, léčba intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínové pero nebo pumpa) | nelze předepsat současně se skupinami 05.02.01 a 05.02.05, po dobu používání FGM lze předepsat max. 100 ks / 1 rok a do 18 let včetně max. 300 ks / 1 rok diagnostických proužků pro stanovení glukózy z krve | | | 1 ks / 4 roky | | 1.391,00 Kč / 1 ks | ne |
| 05.02.04.02 | senzory pro okamžité monitorování glukózy (FGM = Flash Glucose Monitoring) | senzor zavedený v podkoží, informace o koncentraci glukózy až po přiložení speciální čtečky k povrchu senzoru, zobrazení aktuální hodnoty i s trendovými šipkami a retrospektivně načte průběh předchozích glykémií, přesnost systému definovaná hodnotou MARD (Mean Absolute Relative Difference) < 15 % | | DIA | ne | diabetes mellitus I. typu, léčba intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínové pero nebo pumpa) | preskripce na první 3 měsíce, nelze předepsat současně se skupinami 05.02.01 a 05.02.05, po dobu používání FGM lze předepsat max. 100 ks / 1 rok a do 18 let včetně max. 300 ks / 1 rok diagnostických proužků pro stanovení glukózy z krve | | | 26 ks / 1 rok | | 1.391,00 Kč / 1 ks | ne |
|  | diabetes mellitus I. typu, léčba intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínové pero nebo pumpa), další preskripce po 3 měsících léčby, nelze předepsat současně se skupinami 05.02.01 a 05.02.05, po dobu používání FGM lze předepsat max. 100 ks / 1 rok a u dětí do 18 let včetně max. 300 ks / 1 rok diagnostických proužků pro stanovení glukózy z krve | do 18 let včetně; od 19 let po zlepšení kompenzace (objektivní spolupráce při léčbě – 10 a více skenů za den) | | |
| 05.02.05 | přístroje pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM = Continuous Glucose Monitoring) |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 05.02.05.01 | systém pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) – senzory, vysílače a případně přijímač, který není "SMART" zařízením | data o hladině glukózy jsou bezdrátově přenášena do přijímače, voděodolnost vysílače, minimální doba použitelnosti senzoru 6 dní | | DIA | první preskripce | diabetes mellitus I. typu, léčba intenzifikovanou inzulínovou terapií, pacienti s dobrou spoluprací | se syndromem porušeného vnímání hypoglykémie (Clarkova metoda nebo Gold score ≥ 4); s častými hypoglykémiemi (≥ 10 % času stráveného v hypoglykemickém rozmezí při předchozí monitoraci u dospělých pacientů a ≥ 5 % času u dětských pacientů); s labilním diabetem (vysoká glykemická variabilita určená směrodatnou odchylkou ≥ 3,5 mmol / l); se závažnými hypoglykémiemi (2 a více závažných hypoglykémií v průběhu posledních 12 měsíců) | | | – | | 52.174,00 Kč / 1 rok | ne |
|  | pacientky s diabetem I. typu v těhotenství a v šestinedělí; pacienti po transplantaci slinivky; pacienti po transplantaci ledvin; pacienti s glykovaným hemoglobinem < 60 mmol / mol nesplňující jiná indikační kritéria a po 3 nebo 6 měsících od zahájení monitorace prokáží objektivizovatelné zlepšení kompenzace | | | |  | |  |  |
| 05.03 | ZP pro aplikaci léčiva |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 05.03.01 | aplikační pera |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 05.03.01.01 | inzulínová pera | \_ | | DIA | ne | diabetes mellitus, nejvíce 2 dávky inzulínu denně | | | | 1 ks / 3 roky | | 870,00 Kč / 1 ks | ne |
| diabetes mellitus léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií  (3 a více dávek inzulínu denně); diabetes mellitus při souběžné aplikaci  2 druhů inzulínu | | | | 2 ks / 3 roky | |
| 05.03.02 | injekční inzulínové stříkačky |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 05.03.02.01 | injekční inzulínové stříkačky | – | | DIA; PRL | ne | aplikace inzulínu | | | | 200 ks / 1 rok | | 2,00 Kč / 1 ks | ne |
| 05.03.03 | inzulínové pumpy |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 05.03.03.01 | inzulínové pumpy bez možnosti kontinuální monitorace | – | | DIA | ano | diabetes mellitus léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií s neuspokojivou kompenzací diabetu a dobrou spoluprací; prekoncepční péče a těhotenství | | | | 1 ks / 4 roky | | 70.435,00 Kč / 1 ks | ne |
| 05.03.03.02 | inzulínové pumpy s možností kontinuální monitorace | – | | DIA | ano | diabetes mellitus (včetně těhotných diabetiček a diabetických dětí do 18 let včetně) léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem, s častými hypoglykémiemi nebo labilním diabetem a dobrou spoluprací; pacienti po transplantaci Langerhansových ostrůvků | | | | 1 ks / 4 roky | | 73.043,00 Kč / 1 ks | ne |
| 05.03.03.03 | inzulínové pumpy – s napojením na kontinuální monitoraci glukózy a automatickou odezvou na blížící se hypoglykémii nebo hyperglykémii | – | | DIA | ano | diabetes mellitus (včetně těhotných diabetiček, žen v prekoncepci a diabetických dětí do 18 let včetně) se syndromem nerozpoznané hypoglykémie nebo závažnými hypoglykémiemi a dobrou spoluprací; pacienti po transplantaci; děti s prokázaným zvýšeným rizikem nerozpoznaných hypoglykémií | | | | 1 ks / 4 roky | | 79.130,00 Kč / 1 ks | ne |
| 05.03.03.04 | náplasťové inzulínové pumpy | – | | DIA | ano | diabetes mellitus léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií s neuspokojivou kompenzací diabetu a dobrou spoluprací; prekoncepční péče a těhotenství; předpoklad kratší doby využití pumpy | | | není možný souběh s jiným typem inzulínové pumpy | 1 ks pro pacienty, kteří systém použijí "krátkodobě", max. do 1 roku, např. gestační diabetes | | 71.304,00 Kč / 1 rok (včetně veškerého příslušenství a baterií na 1 rok provozu) | ne |
| 1 ks / 4 roky | | 1. rok léčby 71.304,00 Kč, 2. – 4. rok léčby 65.217,00 Kč / 1 rok (včetně veškerého příslušenství a baterií) |
| 05.03.04 | ZP pro subkutánní a intravenózní aplikaci léčiva |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 05.03.04.01 | infuzní jehly pro subkutánní aplikaci léčiv | – | | ALG | ne | subkutánní aplikace léčiv v souladu s indikačním omezením léčivého přípravku u syndromu primární imunodeficience | | | | 150 ks / 1 rok | | 215,00 Kč / 1 ks | ne |
| **ALG; HEM; ONK** | ne | facilitovaná subkutánní infúze v souladu s indikačním omezením léčivého přípravku u syndromu primární imunodeficience | | | | 48 ks / 1 rok | |
| **HEM, ONK** | **ne** | **subkutánní aplikace léčiv v souladu s indikačním omezením léčivého přípravku u hematoonkologických onemocnění vyžadujících subkutánní podání léčiva** | | | | **150 ks / 1 rok** | |
| 05.03.04.02 | infuzní pumpy pro kontinuální intravenózní podávání léčiva | kontinuální podávání infúze, rychlost průtoku 1 až 3.000 ml denně, programování denně v ml za 24 hod | | KAR | ano | plicní arteriální hypertenze | | | | 2 ks / 2 roky | | 100 % | ano |
| 05.03.05 | příslušenství pro ZP pro aplikaci léčiva |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 05.03.05.01 | jehly k neinzulínovým perům | – | | DIA | ne | – | | | | 100 ks / 1 rok | | 1,70 Kč / 1 ks | ne |
| 05.03.05.02 | jehly k inzulínovým perům | – | | DIA | ne | diabetes mellitus; léčba inzulínem | | | | 500 ks / 1 rok | | 1,70 Kč / 1 ks | ne |
| 05.03.05.03 | sady baterií k inzulínové pumpě | – | | DIA | ne | diabetes mellitus léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínová pumpa) | | | | – | | 1.113,00 Kč / 1 rok | ne |
| 05.03.05.04 | zásobníky inzulínu pro inzulínové pumpy 1,6-2 ml | – | | DIA | ne | diabetes mellitus léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínová pumpa) | | | | **–** | | **763 Kč / měsíc** | ne |
| 05.03.05.05 | zásobníky inzulínu pro inzulínové pumpy 3-4 ml | – | | DIA | ne | diabetes mellitus léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínová pumpa) | | | | **–** | | **986 Kč / měsíc** | ne |
| 05.03.05.06 | infuzní sety s kovovou jehlou | – | | DIA | ne | diabetický pacient léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínová pumpa) | | | | **–** | | **2085 Kč / měsíc** | ne |
| 05.03.05.07 | infuzní sety s teflonovou jehlou | – | | DIA | ne | diabetický pacient léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínová pumpa) | | | | **–** | | **2828 Kč / měsíc** | ne |
| 05.03.05.08 | zásobníky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčiva | objem 50 nebo 100 ml | | KAR | ne | plicní arteriální hypertenze | | | | 40 ks / 1 měsíc | | 100 % | ne |
| 05.03.05.09 | infuzní linky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčiva | infuzní linky s nesavou chlopní | | KAR | ne | plicní arteriální hypertenze | | | | 20 ks / 1 měsíc | | 100 % | ne |
| 05.03.05.10 | jehla injekční pro přípravu infuzního roztoku | 1,2 x 40 mm nebo 0,9 x 40 mm | | KAR | ne | plicní arteriální hypertenze | | | | 80 ks / 1 měsíc | | 100 % | ne |
| 05.03.05.11 | stříkačka injekční dvoudílná | 5 ml nebo 10 ml | | KAR | ne | plicní arteriální hypertenze | | | | 40 ks / 1 měsíc | | 100 % | ne |
| 05.03.05.12 | stříkačka injekční dvoudílná | 50 ml | | KAR | ne | plicní arteriální hypertenze | | | | 40 ks / 1 měsíc | | 100 % | ne |
| 06 | ZP pro kompresivní terapii |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 06.01 | ZP pro kompresivní terapii – sériově vyrobené |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 06.01.01 | kompresivní obinadla |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 06.01.01.01 | kompresivní elastická obinadla – krátkotažná | tažnost 40 % až 100 % | | ANG; DER; DIA; GER; CHI; INT; PRL; REH; SDP; SLO | ne | – | | | | – | | 0,0086 Kč / 1 cm2 | ne |
| 06.01.01.02 | kompresivní elastická obinadla – středně, dlouhotažná | tažnost 101 % až 200 % | | ANG; DER; DIA; GER; CHI; INT; ORT; PRL; REH; SDP; SLO | ne | – | | | | – | | 0,0086 Kč / 1 cm2 | ne |
| 06.01.01.03 | kompresivní elastická obinadla – krátkotažná, vysoký tlak pod bandáží |  | | ANG; DER | ne | lymfedém; flebolymfedém; kontaktní přecitlivělost | | | | – | | 0,0260 Kč / 1 cm2 | ne |
| 06.01.02 | kompresivní punčochy – lýtkové |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 06.01.02.01 | kompresivní punčochy – lýtkové, zdravotní – II. kompresní třída | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | | ANG; DER; DIA; GER; CHI; INT; PRL;REH; SDP; SLO | ne | – | | | | 2 páry / 1 rok | | 357,00 Kč / 1 pár | ne |
| 06.01.02.02 | kompresivní punčochy – lýtkové, zdravotní – III. kompresní třída | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | | ANG; DER; DIA; CHI; INT | ne | – | | | | 2 páry / 1 rok | | 391,00 Kč / 1 pár | ne |
| 06.01.02.03 | kompresivní punčochy – lýtkové, zdravotní – IV. kompresní třída | IV. kompresní třída 49 mm Hg a více | | ANG; DER; CHI; INT | ne | – | | | | 2 páry / 1 rok | | 783,00 Kč / 1 pár | ne |
| 06.01.02.04 | systémy komprese pro léčbu UCV –set – III. kompresní třída | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | | ANG; DER; GER; CHI; INT | ne | bércový vřed žilního původu, nelze předepsat současně s kompresivními punčochami | | | | 1 set / 1 rok /  1 končetina | | 783,00 Kč / 1 set | ne |
| 06.01.03 | kompresivní punčochy – polostehenní |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 06.01.03.01 | kompresivní punčochy –polostehenní, zdravotní – II. kompresní třída | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | | ANG; DER; GER; CHI; INT; PRL; REH | ne | – | | | | 2 páry / 1 rok | | 391,00 Kč / 1 pár | ne |
| 06.01.03.02 | kompresivní punčochy –polostehenní, zdravotní – III. kompresní třída | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | | ANG; DER; CHI; | ne | – | | | | 2 páry / 1 rok | | 522,00 Kč / 1 pár | ne |
| 06.01.04 | kompresivní punčochy – stehenní |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 06.01.04.01 | kompresivní punčochy – stehenní, zdravotní – II. kompresní třída | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | | ANG; DER; GER; CHI; INT; PRL; REH; SDP; SLO | ne | – | | | | 2 páry / 1 rok | | 522,00 Kč / 1 pár | ne |
| 06.01.04.02 | kompresivní punčochy – stehenní, zdravotní – III. kompresní třída | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | | ANG; DER; CHI; INT | ne | – | | | | 2 páry / 1 rok | | 522,00 Kč / 1 pár | ne |
| 06.01.04.03 | kompresivní punčochy – stehenní, zdravotní – IV. kompresní třída | IV. kompresní třída 49 mm Hg a více | | ANG; DER; CHI; INT | ne | – | | | | 2 páry / 1 rok | | 1.130,00 Kč / 1 pár | ne |
| 06.01.04.04 | kompresivní punčochy – stehenní s uchycením v pase, zdravotní – II. kompresní třída | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | | ANG; DER; GER; CHI; INT; PRL; REH | ne | – | | | | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | | 261,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.01.04.05 | kompresivní punčochy – stehenní s uchycením v pase, zdravotní – III. kompresní třída | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | | ANG; DER; CHI; INT | ne | – | | | | 2 ks / 1 rok / 1 končetina | | 304,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.01.05 | kompresivní punčochové kalhoty – dámské |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 06.01.05.01 | kompresivní punčochové kalhoty – dámské, zdravotní – II. kompresní třída | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | | ANG; DER; GER; CHI; INT; PRL; REH; SDP; SLO | ne | – | | | | 2 ks / 1 rok | | 783,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.01.05.02 | kompresivní punčochové kalhoty – dámské, zdravotní – III. kompresní třída | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | | ANG; DER; CHI; INT | ne | – | | | | 2 ks / 1 rok | | 870,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.01.06 | kompresivní punčochové kalhoty – těhotenské |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 06.01.06.01 | kompresivní punčochové kalhoty – těhotenské, zdravotní – II. kompresní třída | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | | ANG; DER; GYN; CHI; INT; PRL; REH | ne | – | | | | 1 ks / 1 rok | | 783,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.01.06.02 | kompresivní punčochové kalhoty – těhotenské, zdravotní – III. kompresní třída | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | | ANG; DER; GYN; CHI; INT; PRL; REH | ne | – | | | | 1 ks / 1 rok | | 1.043,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.01.07 | kompresivní punčochové kalhoty – pánské |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 06.01.07.01 | kompresivní punčochové kalhoty – pánské, zdravotní – II. kompresní třída | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | | ANG; DER; GER; CHI; INT; PRL;REH; SDP; SLO | ne | – | | | | 2 ks / 1 rok | | 783,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.01.07.02 | kompresivní punčochové kalhoty – pánské, zdravotní – III. kompresní třída | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | | ANG; DER; CHI; INT | ne | – | | | | 2 ks / 1 rok | | 870,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.01.08 | ZP pro navlékání kompresivních punčoch |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 06.01.08.01 | ZP pro navlékání kompresivních punčoch s otevřenou i uzavřenou špičkou – textilní | – | | ANG; DER; GER; CHI; INT; PRL; REH | ne | – | | | | 1 ks / 1 rok | | 261,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.01.08.02 | ZP pro navlékání kompresivních punčoch a návleků s uzavřenou i otevřenou špičkou – kovové | – | | ANG; DER; GER; CHI; INT; PRL; REH | ne | – | | | | 1 ks / 3 roky | | 435,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.01.09 | pažní návleky |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 06.01.09.01 | pažní návleky – II. kompresní třída | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | | ANG; DER; CHI; INT; ONK; REH | ne | – | | | | 2 ks / 1 rok | | 243,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.01.09.02 | pažní návleky – s rukavicí bez prstů – II. kompresní třída | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | | ANG; DER; CHI; INT; ONK; REH | ne | – | | | | 2 ks / 1 rok | | 313,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.01.09.03 | pažní návleky – III. kompresní třída | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | | ANG; DER; CHI; INT; ONK | ne | – | | | | 2 ks / 1 rok | | 204,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.01.09.04 | pažní návleky – s rukavicí bez prstů – III. kompresní třída | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | | ANG; DER; CHI; INT; ONK | ne | – | | | | 2 ks / 1 rok | | 261,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.01.10 | kompresivní podprsenky |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 06.01.10.01 | kompresivní podprsenky | – | | GYN; CHI; J16; ONK | ne | lymfatický otok | | | | 1 ks / 1 rok | | 870,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.01.11 | ZP pro mobilizaci podkožních tkání |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 06.01.11.01 | mobilizační bandáže | – | | J16 | ano | lymfedém; flebolymfedém | | | | 2 ks / 6 měsíců | | 0,1729 Kč / cm2 | ne |
| 06.01.11.02 | návlek | – | | J16 | ano | lymfedém s fibrotizací podkoží | | | | 2 ks / 6 měsíců | | 518,80 Kč / 1 ks | ne |
| 06.01.11.03 | rukavička bez prstů | – | | J16 | ano | lymfedém s fibrotizací podkoží | | | | 2 ks / 6 měsíců | | 518,80 Kč / 1 ks | ne |
| 06.01.11.04 | rukavička s prsty | – | | J16 | ano | lymfedém s fibrotizací podkoží | | | | 2 ks / 6 měsíců | | 518,80 Kč / 1 ks | ne |
| **06.01.11.05** | **šortky mobilizační** | **šortky s mobilizační vložkou** | | **J16** | **ano** | **lymfedém nebo flebolymfedém genitálu u mužů a žen** | | | | **1 ks / 6 měsíců** | | **2490,10 Kč** | **ne** |
| **06.01.11.06** | **podprsenka mobilizační** | **podprsenka s mobilizační vložkou** | | **J16** | **ano** | **lymfedém prsu po operaci nebo radioterapii pro nádorové onemocnění prsu, pro fázi redukce otoku** | | **nelze předepsat současně s kompresivní podprsenkou** | | **1 ks / 12 měsíců** | | **2173,91 Kč** | **ne** |
| 06.02 | ZP pro přístrojovou lymfodrenáž |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 06.02.01 | přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž, příslušenství |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 06.02.01.01 | přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž | – | | J16 | ano | lymfatický otok; vrozené postižení mízního systému vyžadující soustavnou fyzikální antiedematózní terapii; získané postižení mízního systému vyžadující soustavnou fyzikální antiedematózní terapii (např. po operacích prsu, po úrazech, při zánětlivých onemocnění) | stabilizace stavu, absolvování komplexní protiotokové léčby na specializovaném pracovišti během minimálně čtyřtýdenní terapie a vyčerpání všech dalších léčebných možností (autotechniky lymfodrenážní a používání kompresních elastických návleků); v případech, kdy zdravotní stav vyžaduje soustavnou aplikaci přístrojové antiedematózní terapie častěji než 3x týdně po dobu delší než 1 měsíc, přičemž v lokalitách, kde pravidelná doprava k léčbě do zdravotnického zařízení je obtížně dostupná, je možno zvolit zapůjčení i na kratší dobu | | | 1 ks / 5 let | | 12.609,00 Kč / 1 ks | ano |
| 06.02.01.02 | masážní návleky – na horní končetinu | – | | J16 | ne | lymfatický otok, pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž | | | | 1 ks / 2 roky | | 1.304,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.02.01.03 | masážní návleky – na horní končetinu, s axilou | – | | J16 | ne | lymfatický otok, pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž | | | | 1 ks / 2 roky | | 1.652,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.02.01.04 | masážní návleky – na dolní končetinu | – | | J16 | ne | lymfatický otok, pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž | | | | 1 ks / 2 roky | | 1.652,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.02.01.05 | masážní návleky – na dolní končetiny, kalhotové | – | | J16 | ne | lymfatický otok, pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž | | | | 1 ks / 2 roky | | 4.696,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.02.01.06 | masážní návleky – na bedra, hýždě | – | | J16 | ne | lymfatický otok, pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž | | | | 1 ks / 2 roky | | 1.565,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.02.01.07 | masážní návleky – speciální | masážní návleky – pro hlavu, trup, genitál – atypické | | J16 | ano | lymfatický otok, pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž | | | | 1 ks / 2 roky | | 75 % | ne |
| 06.03 | ZP pro kompresivní terapii –popáleninové |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 06.03.01 | návleky na popáleniny |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 06.03.01.01 | návleky na popáleniny – sériově zhotovené – kukla plná | – | | POP, možnost předepsání v době hospitalizace | ne | stav po popálení II. a III. stupně | | | | 6 ks / 1 rok, nejdéle po dobu 1 roku | | 365,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.03.01.02 | návleky na popáleniny – sériově zhotovené – na horní končetinu | – | | POP, možnost předepsání v době hospitalizace | ne | stav po popálení II. a III. stupně | | | | 6 ks / 1 rok, nejdéle po dobu 1 roku | | 243,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.03.01.03 | návleky na popáleniny – sériově zhotovené – rukavice | – | | POP, možnost předepsání v době hospitalizace | ne | stav po popálení II. a III. stupně | | | | 6 ks / 1 rok, nejdéle po dobu 1 roku | | 313,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.03.01.04 | návleky na popáleniny – sériově zhotovené – na dolní končetinu | – | | POP, možnost předepsání v době hospitalizace | ne | stav po popálení II. a III. stupně | | | | 6 ks / 1 rok, nejdéle po dobu 1 roku | | 330,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.03.01.05 | návleky na popáleniny – sériově zhotovené – separátor prstů | – | | POP, možnost předepsání v době hospitalizace | ne | stav po popálení II. a III. stupně | | | | 6 ks / 1 rok, nejdéle po dobu 1 roku | | 122,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.03.01.06 | návleky na popáleniny – sériově zhotovené – vesta | – | | POP, možnost předepsání v době hospitalizace | ne | stav po popálení II. a III. stupně | | | | 6 ks / 1 rok, nejdéle po dobu 1 roku | | 1.000,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.03.01.07 | návleky na popáleniny – sériově zhotovené – kalhoty | – | | POP, možnost předepsání v době hospitalizace | ne | stav po popálení II. a III. stupně | | | | 6 ks / 1 rok, nejdéle po dobu 1 roku | | 1.261,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.03.01.08 | návleky na popáleniny – sériově zhotovené – návlek na chodidlo | – | | POP, možnost předepsání v době hospitalizace | ne | stav po popálení II. a III. stupně | | | | 6 ks / 1 rok, nejdéle po dobu 1 roku | | 313,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.04 | kompresní systémy na suchý zip |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 06.04.01 | horní končetiny |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 06.04.01.01 | kompresní systémy na suchý zip – paže | na výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře, garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované komprese | | ANG; DER; GER; CHI; INT; REH | ano | pokud nelze použít jiný způsob komprese | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | | 1.739,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.04.01.02 | kompresní systémy na suchý zip – ruka | na výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře, garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované komprese | | ANG; DER; GER; CHI; INT; REH | ano | pokud nelze použít jiný způsob komprese | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | | 783,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.04.01.03 | kompresní systémy na suchý zip – paže a ruka | na výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře, garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované komprese | | ANG; DER; GER; CHI; INT; REH | ano | pokud nelze použít jiný způsob komprese | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | | 2.478,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.04.02 | dolní končetiny |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 06.04.02.01 | kompresní systémy na suchý zip – chodidlo | na výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře, garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované komprese | | ANG; DER; GER; CHI; INT; REH | ano | pokud nelze použít jiný způsob komprese | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | | 1,043,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.04.02.02 | kompresní systémy na suchý zip – lýtková část | na výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře, garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované komprese | | ANG; DER; GER; CHI; INT; REH | ano | pokud nelze použít jiný způsob komprese | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | | 1.522,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.04.02.03 | kompresní systémy na suchý zip – lýtková část a chodidlo | na výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře, garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované komprese | | ANG; DER; GER; CHI; INT; REH | ano | pokud nelze použít jiný způsob komprese | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | | 2.565,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.04.02.04 | kompresní systémy na suchý zip – stehenní část | na výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře, garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované komprese | | ANG; DER; GER; CHI; INT; REH | ano | pokud nelze použít jiný způsob komprese | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | | 2.087,00 Kč / 1 ks | ne |
| 06.04.02.05 | kompresní systémy na suchý zip – stehenní část a chodidlo | na výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře, garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované komprese | | ANG; DER; GER; CHI; INT; REH | ano | pokud nelze použít jiný způsob komprese | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | | 3.739,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07 | ZP pro pacienty s poruchou mobility |  | |  |  | zdravotní stav, který limituje mobilitu při každodenních činnostech | | | |  | |  |  |
| 07.01 | vozíky, příslušenství |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.01.01 | mechanické vozíky | – | |  |  | funkční pohybový deficit nelze řešit pomocí podpůrných zdravotnických prostředků pro lokomoci, pro trvalé použití při postižení obou dolních končetin, které neumožňuje pojištěnci samostatnou lokomoci při zachované funkční schopnosti horních končetin | | | |  | |  |  |
| 07.01.01.01 | mechanické vozíky – základní | nosnost minimálně 120 kg, odnímatelné či odklopné bočnice, odnímatelné výškově nastavitelné podnožky, nelze doplnit o příslušenství | | DIA; GER; INT; REH; NEU; ORT; PED; PRL | ano | **možnost zajištění mobility druhou osobou**, pro dočasné použití při postižení jedné dolní končetiny, nutné vyznačení počtu měsíců pro další medicínské řešení | | | | 1 ks / 5 let | | 6.957,00 Kč / 1 ks | ano |
| 07.01.01.02 | mechanické vozíky – základní, variabilní | nosnost minimálně 120 kg, odnímatelné či odklopné bočnice, odnímatelné výškově nastavitelné podnožky, rychloupínací osy, volba bočnic, možnost doplnit příslušenstvím | | DIA; GER; INT; NEU; ORT; PED; PRL; REH | ano | **možnost zajištění mobility druhou osobou**, funkční pohybový deficit nelze řešit pomocí podpůrných zdravotnických prostředků pro lokomoci nebo mechanického vozíku z předchozí úhradové skupiny | | | | 1 ks / 5 let | | 7.826,00 Kč / 1 ks | ano |
| 07.01.01.03 | mechanické vozíky – základní, odlehčené | konstrukce z lehkých slitin, nosnost minimálně 100 kg, odnímatelné nebo odklopné bočnice, výškově nastavitelné podnožky, rychloupínací zadní kola, hmotnost vozíku do 16 kg v základním provedení | | INT; NEU; ORT; PED; REH | ano | funkční pohybový deficit nelze řešit pomocí podpůrných zdravotnických prostředků pro lokomoci nebo mechanického vozíku z předchozích úhradových skupin, zachovaná funkce horních končetin, dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití zdravotnického prostředku | | | | 1 ks / 5 let | | 10.435,00 Kč /  1 ks | ano |
| 07.01.01.04 | mechanické vozíky – odlehčené, částečně variabilní | konstrukce z lehkých slitin, nosnost minimálně 100 kg, odnímatelné nebo odklopné bočnice, výškově nastavitelné podnožky, rychloupínací zadní kola, možnost změny těžiště, nastavení sklonu sedačky, nastavení výšky sedu, hmotnost vozíku do 16 kg v základním provedení | | INT; NEU; ORT; PED; REH | ano | funkční pohybový deficit nelze řešit pomocí podpůrných zdravotnických prostředků pro lokomoci nebo mechanického vozíku z předchozích úhradových skupin, zachovaná funkce horních končetin, dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití zdravotnického prostředku | | | | 1 ks / 5 let | | 12.174,00 Kč / 1 ks | ano |
| 07.01.01.05 | mechanické vozíky – odlehčené, variabilní | konstrukce z lehkých slitin, nosnost minimálně 120 kg, odnímatelné nebo odklopné bočnice, výškově nastavitelné podnožky, rychloupínací zadní kola, možnost změny těžiště, nastavení sklonu sedačky, nastavení výšky sedu, hmotnost vozíku do 16 kg v základním provedení, volba variability područek, volba zadních a předních kol, volba výšky zad i hloubky sedu | | INT; NEU; ORT; REH | ano | funkční pohybový deficit nelze řešit pomocí podpůrných zdravotnických prostředků pro lokomoci nebo mechanického vozíku z předchozích úhradových skupin, dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití zdravotnického prostředku | | | | 1 ks / 5 let | | 17.391,00 Kč /  1 ks | ano |
| 07.01.01.06 | mechanické vozíky – aktivní | vozík v základním provedení do 12 kg, volba šíře a hloubky sedu, volba výšky zad, volitelný úhel zádové opěry, volitelná výška sedačky vpředu i vzadu, volba typu bočnic, volba úhlu rámu nebo podnožek, volba stupaček, velikosti předních i zadních kol, možnost změny těžiště, rychloupínací osy kol | | NEU; ORT; REH | ano | zachovaná funkce horních končetin, pro vysoce aktivního uživatele | | | | 1 ks / 5 let | | 39.130,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.01.01.07 | mechanické vozíky – dětské, odlehčené, variabilní | nastavitelná hloubka sedu, nastavitelné područky nebo blatníčky, bezpečnostní kolečka a kryty kol v základní výbavě | | NEU; ORT; REH | ano | osoby malého vzrůstu, zachovaná funkce horních končetin, dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití zdravotnického prostředku nebo pro zajištění těchto schopností druhou osobou | | | | 1 ks / 5 let | | 19.130,00 Kč /  1 ks | ano |
| 07.01.01.08 | mechanické vozíky – dětské, aktivní | nastavitelná hloubka sedu, nastavitelné područky nebo blatníčky, bezpečnostní kolečka a kryty kol v základní výbavě, hmotnost vozíku do 11 kg v základní výbavě | | NEU; ORT; REH | ano | osoby malého vzrůstu, zachovaná funkce horních končetin, dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití zdravotnického prostředku, pro vysoce aktivního uživatele | | | | 1 ks / 5 let | | 34.783,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.01.01.09 | mechanické vozíky – speciální, nadměrné | nosnost minimálně 160 kg nebo nadměrné rozměry, odnímatelné či odklopné bočnice, odnímatelné výškově nastavitelné podnožky, možnost doplnit příslušenstvím, hmotnost vozíku do 20 kg v základním provedení | | NEU; ORT; REH | ano | zachovaná funkce horních končetin nebo zajištění těchto schopností druhou osobou, pacienti nad 120 kg nebo pacienti s abnormálními proporcemi | | | | 1 ks / 5 let | | 13.043,00 Kč /  1 ks | ano |
| 07.01.01.10 | mechanické vozíky – speciální, jednopákové | nosnost min. 120 kg, odnímatelné či odklopné bočnice, odnímatelné výškové nastavitelné podnožky | | NEU; ORT; REH | ano | zachovaná funkce jedné horní končetiny, specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky | | | | 1 ks / 5 let | | 27.826,00 Kč /  1 ks | ne |
| 07.01.01.11 | mechanické vozíky – speciální, dvouobručové | nosnost min. 120 kg, odnímatelné či odklopné bočnice, odnímatelné výškové nastavitelné podnožky | | NEU; ORT; REH | ano | zachovaná funkce jedné horní končetiny, specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky | | | | 1 ks / 5 let | | 20.870,00 Kč /  1 ks | ne |
| 07.01.01.12 | mechanické vozíky – speciální, vertikalizační | konstrukce z lehkých slitin, nosnost min. 110 kg, vertikalizační funkce do úplného stoje | | NEU; ORT; REH | ano | **možnost zajištění mobility druhou osobou**, specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky z předchozích úhradových skupin a současně k zajištění potřebné osové zátěže dolních končetin a trupu a zlepšení funkce respirační, gastrointestinálního a uropoetického traktu, nelze předepsat současně s vertikalizačním stojanem | | | | 1 ks / 5 let | | 52.174,00 Kč /  1 ks | ne |
| 07.01.01.13 | mechanické vozíky – speciální, multifunkční | ergonomicky tvarovaný sed i zádová opěrka, výškově nastavitelné bočnice, polohovací podnožky výškově nastavitelné, mechanické polohování sedačky a zádové opěrky, bubnové brzdy, opěrka hlavy, bezpečnostní kolečka | | INT; NEU; ORT; REH | ano | **možnost zajištění mobility druhou osobou**, specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky z předchozích úhradových skupin | | | | 1 ks / 5 let | | 43.478,00 Kč /  1 ks | ne |
| 07.01.01.14 | mechanické vozíky – speciální, multifunkční – dětské | anatomicky tvarovaný sed i zádová opěrka, výškově nastavitelné bočnice, polohovací podnožky výškově nastavitelné, mechanické polohování sedačky a zádové opěrky, opěrka hlavy, bezpečnostní kolečka | | INT; NEU; ORT; PED; REH | ano | **možnost zajištění mobility druhou osobou**, osoby malého vzrůstu, specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky z předchozích úhradových skupin | | | | 1 ks / 5 let | | 56.522,00 Kč /  1 ks | ano |
| 07.01.02 | elektrické vozíky | max. rychlost 6 km / hod | |  |  | dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití elektrického vozíku, trvalé těžké nebo trvalé úplné omezení chůze na krátké vzdálenosti, k zajištění samostatné mobility v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a využití mechanického vozíku | | | |  | |  |  |
| 07.01.02.01 | elektrické vozíky – převážně interiérové, základní | nosnost minimálně 100 kg, ovládání pravou nebo levou rukou, podnožky výškově stavitelné, odnímatelné nebo odklopitelné područky, bezúdržbové baterie s kapacitou minimálně 300 nabíjecích cyklů, bez možnosti příslušenství | | INT; NEU; ORT; REH | ano | – | | | | 1 ks / 7 let | | 65.217,00 Kč /  1 ks | ano |
| 07.01.02.02 | elektrické vozíky – převážně interiérové, variabilní | nosnost 120 kg, ovládání pravou nebo levou rukou, podnožky výškově stavitelné, odnímatelné nebo odklopitelné područky, bezúdržbové baterie s minimálně 300 nabíjecích cyklů, částečně nastavitelný sed, odklopný držák elektroniky, bezpečnostní pás | | NEU; ORT; REH | ano | funkční pohybový deficit nelze řešit pomocí elektrického vozíku z předchozí úhradové skupiny | | | | 1 ks / 7 let | | 100.000,00 Kč /  1 ks | ano |
| 07.01.02.03 | elektrické vozíky – převážně exteriérové, variabilní | nosnost 130 kg, ovládání pravou nebo levou rukou, podnožky výškově stavitelné, odnímatelné nebo odklopitelné područky, bezúdržbové baterie s kapacitou minimálně 400 nabíjecích cyklů, částečně nastavitelný sed a sklon zádové opěrky, bezpečnostní pás, vozík musí mít osvětlení v rozsahu nezbytném pro provoz na pozemních komunikacích, vhodnost jízdy v exteriéru je dána vyšším výkonem motorů nebo velikostí kol a zároveň odpruženým nebo kyvným uložením alespoň jedné nápravy | | NEU; ORT; REH | ano | funkční pohybový deficit nelze řešit pomocí elektrického vozíku z předchozích úhradových skupin, možnost předepsat současně s mechanickým vozíkem do finančního limitu 17.391,00 Kč bez DPH / 1 ks / 7 let včetně příslušenství při indikaci udržení zbytkového svalového potenciálu a mobilizaci funkčních rezerv | | | | 1 ks / 7 let | | 108.696,00 Kč / 1 ks | ano |
| 07.01.02.04 | elektrické vozíky – převážně exteriérové, variabilní s anatomickým sedem | nosnost 130 kg, ovládání pravou nebo levou rukou, volitelná nebo nastavitelná hloubka sedačky a výška zádové opěrky, nastavitelné nebo volitelné anatomické prvky sedu, podnožky výškově stavitelné, odnímatelné nebo odklopitelné područky, bezúdržbové baterie, minimálně 400 nabíjecích cyklů a 60 Ah, částečně nastavitelný sed a sklon zádové opěrky, bezpečnostní pás, vozík musí mít osvětlení v rozsahu nezbytném pro provoz na pozemních komunikacích, vhodnost jízdy v exteriéru je dána vyšším výkonem motorů nebo velikostí kol a zároveň odpruženým nebo kyvným uložením alespoň jedné nápravy, řídící elektronika i pro elektrické funkce | | NEU; ORT; REH | ano | funkční pohybový deficit nelze řešit pomocí elektrického vozíku z předchozích úhradových skupin, možnost předepsat současně s mechanickým vozíkem do finančního limitu 17.391,00 Kč bez DPH/ 1 ks / 7 let včetně příslušenství při indikaci udržení zbytkového svalového potenciálu a mobilizaci funkčních rezerv | | | | 1 ks / 7 let | | 123.478,00 Kč / 1 ks | ano |
| 07.01.02.05 | elektrické vozíky – speciální, vertikalizační | nosnost 120 kg, ovládání pravou nebo levou rukou, podnožky výškově stavitelné, odnímatelné nebo odklopitelné područky, bezúdržbové baterie s kapacitou minimálně 400 nabíjecích cyklů a 60 Ah, částečně nastavitelný sed a sklon zádové opěrky, bezpečnostní pás, vozík musí mít osvětlení v rozsahu nezbytném pro provoz na pozemních komunikacích, elektricky ovládaná vertikalizace pacienta, řídící elektronika i pro elektrické funkce | | NEU; ORT; REH | ano | funkční pohybový deficit nelze řešit pomocí elektrického vozíku z předchozích úhradových skupin, k zajištění potřebné osové zátěže dolních končetin a trupu a zlepšení funkce respirační, gastrointestinálního a uropoetického traktu, nelze předepsat současně s vertikalizačním stojanem | | | | 1 ks / 7 let | | 121.739,00 Kč /  1 ks | ano |
| 07.01.03 | příslušenství k vozíkům |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.01.03.01 | příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k mechanickým vozíkům | – | | INT; NEU; ORT; PED; REH | ano | – | | | | 1 ks / dle limitu vozíku | | 90 % | ano – dle vozíku |
| 07.01.03.02 | příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k elektrickým vozíkům | – | | REH; ORT; NEU | ano | – | | | | 1 ks / 7 let | | 90 % | ano – dle vozíku |
| 07.01.03.03 | přídavné elektropohony k mechanickým vozíkům | přídavný elektropohon lze použít ke každému vozíku ze skupiny částečně variabilních, variabilních a aktivních | | NEU; ORT; PED; REH | ano | k zajištění samostatné mobility, v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a plné využití mechanického vozíku, možnost předepsat současně s mechanickým vozíkem při indikaci udržení zbytkového svalového potenciálu a mobilizaci funkčních rezerv | | | | 1 ks / 5 let | | 90 % | ano – dle vozíku |
| 07.01.03.04 | elektrické polohování zádové opěrky | možno uhradit pouze k vozíkům ze skupin 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05 | | NEU; ORT; PED; REH | ano | nedostačuje mechanické polohování, nelze řešit pomocí elektrického vozíku, který má toto příslušenství v základu | | | | 1 ks / 7 let | | 95 % | ano – dle vozíku |
| 07.01.03.05 | elektrické polohování sedu | možno uhradit pouze k vozíkům ze skupin 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05 | | NEU; ORT; PED; REH | ano | nedostačuje mechanické polohování, nelze řešit pomocí elektrického vozíku, který má toto příslušenství v základu | | | | 1 ks / 7 let | | 95 % | ano – dle vozíku |
| 07.01.03.06 | elektrické polohování dolních končetin | možno uhradit pouze k vozíkům ze skupin 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05 | | NEU; ORT; PED; REH | ano | nedostačuje mechanické polohování, nelze řešit pomocí elektrického vozíku, který má toto příslušenství v základu | | | | 1 ks / 7 let | | 95 % | ano – dle vozíku |
| 07.01.03.07 | joystick ovládaný ústy, bradou, dechem, sáním, foukáním, jazykem, nohou, pro pacienty s minimální svalovou silou horních končetin | možno uhradit pouze k vozíkům ze skupin 07.01.02.04, 07.01.02.05 | | NEU; ORT; PED; REH | ano | při neschopnosti klienta ovládat elektrický vozík rukou pomocí joysticku | | | | 1 ks / 7 let | | 98 % | ano – dle vozíku |
| 07.02 | zdravotní kočárky, příslušenství |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.02.01 | zdravotní kočárky – nepolohovací |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.02.01.01 | zdravotní kočárky – nepolohovací | pro krátkodobé použití, nastavitelná podnožka, bezpečnostní pás a kolečka v základní výbavě, hmotnost kočárku do 15 kg v základní výbavě | | NEU; ORT; REH | ano | od 2 let, bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku | | | | 1 ks / 3 roky | | 12.174,00 Kč /  1 ks | ne |
| 07.02.02 | zdravotní kočárky – částečně polohovací |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.02.02.01 | zdravotní kočárky – částečně polohovací | pro krátkodobé použití, nastavitelná podnožka, nastavitelná zádová opěrka v rozsahu minimálně 45 stupňů, případně nastavitelná hloubka sedu, bezpečnostní pás a kolečka v základní výbavě, hmotnost kočárku do 16 kg v základní výbavě | | NEU; ORT; REH | ano | od 2 let, nutnost částečného polohování a fixace, bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku | | | | 1 ks / 3 roky | | 13.913,00 Kč /  1 ks | ne |
| 07.02.03 | zdravotní kočárky – plně polohovací |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.02.03.01 | zdravotní kočárky – plně polohovací | pro dlouhodobé použití, minimální nosnost 40 kg, nastavení sedačky po a proti směru jízdy, nastavení záklonu celé sedačky, nastavitelná podnožka, nastavitelná vyztužená zádová opěrka v rozsahu minimálně 65 stupňů, nastavitelná hloubka sedu, bezpečnostní pás a kolečka v základní výbavě, hmotnost kočárku do 25 kg v základní výbavě | | NEU; ORT; REH | ano | od 2 let, těžce postižení pacienti s nutností plného polohování a fixace, bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku | | | | 1 ks / 3 roky | | 26.087,00 Kč /  1 ks | ne |
| 07.02.04 | podvozky pro sedací ortézy |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.02.04.01 | podvozky pro sedací ortézy | – | | ORP; NEU; ORT; REH | ano | v kombinaci s ortézou trupu na zakázku pro sed; stavy, které nelze kompenzovat kočárkem nebo vozíkem | | | | 1 ks / 5 let | | 18.261,00 Kč /  1 ks | ne |
| 07.02.05 | příslušenství ke zdravotním kočárkům |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.02.05.01 | příslušenství medicínsky zdůvodnitelné | – | | NEU; ORT; REH | ano | od 2 let, bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku | | | | 1 ks / 3 roky | | 90 % | ne |
| 07.02.05.02 | příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k podvozkům pro sedací ortézy | – | | ORP; REH; ORT; NEU | ano | v kombinaci s ortézou trupu na zakázku pro sed; stavy, které nelze kompenzovat kočárkem nebo vozíkem | | | | 1 ks / 5 let | | 90 % | ne |
| 07.03 | podpůrné ZP pro lokomoci |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.03.01 | berle |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.03.01.01 | berle – podpažní | opěrka pevná či vyměnitelná, nastavitelná výška rukojeti a délka berle | | DIA; GER; CHI; INT; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV; SLO; TRA | ne | omezený pohyb dolních končetin | | | | 1 pár / 2 roky | | 348,00 Kč / 1 pár | ne |
| 07.03.01.02 | berle – předloketní | pevná, neměkčená rukojeť, nastavitelná délka berle a nenastavitelná opěra předloktí | | DIA; GER; CHI; INT; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV; SLO; TRA | ne | omezený pohyb dolních končetin | | | | 2 ks / 2 roky | | 157,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.03.01.03 | berle – předloketní, speciální | berle s vyměkčenou ergonomicky tvarovanou rukojetí nebo dvojitě stavitelné (s nastavitelnou výškou berle i opěrky předloktí) | | GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV; SLO | ne | trvale omezený pohyb dolních končetin | | | | 1 ks nebo 1 pár / 2 roky | | 217,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.03.02 | chodítka |  | |  |  | nemožnost, omezení nebo významné zhoršení jedné nebo více každodenních činností, deficit nelze řešit pomocí hole či berle | | | |  | |  |  |
| 07.03.02.01 | chodítka – 2kolová | pevný nebo skládací rám s možností výškového nastavení úchopových madel v rozsahu alespoň 10 cm, použití převážně v interiéru, nosnost minimálně 100 kg | | GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV | ne | – | | | | 1 ks / 5 let | | 1.739,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.03.02.02 | chodítka – 3kolová | rám s možností složení, úchopová madla výškově stavitelná v rozsahu alespoň 10 cm, použití v interiéru i exteriéru, průměr kol minimálně 150 mm, nosnost minimálně 100 kg | | GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV | ne | – | | | | 1 ks / 5 let | | 2.522,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.03.02.03 | chodítka – 4kolová | rám s možností složení, úchopová madla výškově stavitelná v rozsahu alespoň 10 cm, použití převážně v exteriéru, průměr kol minimálně 180 mm, nosnost minimálně 120 kg | | GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV | ne | – | | | | 1 ks / 5 let | | 3.043,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.03.02.04 | chodítka – 4bodová | pevný rám s možností výškového nastavení nebo volby varianty výšky, nosnost minimálně 100 kg | | GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV | ne | – | | | | 1 ks / 5 let | | 1.217,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.03.02.05 | chodítka – 4bodová kloubová | rám s možností složení, možnost výškového nastavení v rozsahu alespoň 10 cm, pevné nebo reciproční krokování, nosnost minimálně 100 kg | | GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV | ne | – | | | | 1 ks / 5 let | | 1.739,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.03.02.06 | chodítka – s podpůrnými prvky, kolová | předloketní opěrky, podpažní opěrky nebo předloketní deska s možností výškového nastavení minimálně 20 cm, nastavitelná úchopová madla, použití převážně v interiéru, nosnost minimálně 120 kg | | GER; NEU; ORP; ORT; REH; REV | ne | – | | | | 1 ks / 5 let | | 4.522,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.03.02.07 | chodítka – dětská | různé verze technického provedení dle věku a postižení dítěte, pevný nebo skládací rám konstrukce s opěrnými body nebo kolečky, reverzní chodítka | | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | ne | do 18 let včetně | | | | 1 ks / 5 let | | 6.087,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.03.03 | opěrné kozičky |  | |  |  | nemožnost, omezení nebo významné zhoršení jedné nebo více každodenních činností, deficit nelze řešit pomocí hole, berle či chodítka | | | |  | |  |  |
| 07.03.03.01 | opěrné kozičky | vícebodové pevné opory při chůzi určené k přenášení jednou rukou | | GER; NEU; ORP; ORT; REH; REV | ne | omezený pohyb dolních končetin a snížená stabilita | | | | 1 ks / 5 let | | 870,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.04 | prostředky pro zvýšení soběstačnosti při vlastní hygieně |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.04.01 | nástavce na WC |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.04.01.01 | nástavce na WC | – | | GER; NEU; ORT; PRL; REH; REV | ne | porucha funkce pohybu dolních končetin; obtíže v udržení pozice těla ve stoje při přechodu do pozice v sedě; stavy po operaci páteře a kyčlí | | | | 1 ks / 3 roky | | 826,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.04.02 | vanové zvedáky, příslušenství |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.04.02.01 | vanové zvedáky – elektrické | zvedák umístěný v koupací vaně, rozsah zdvihu minimálně v rozsahu 25-45 cm, sklopná zádová opěrka, fixace na dně vany, nosnost minimálně 120 kg | | GER; NEU; ORT; PRL; REH | ano | pro prevenci poranění k zajištění bezpečného přesunu a vykonání základních hygienických úkonů u těžce imobilních osob (osoby s parézou; osoby s plegií končetin; osoby s poruchou vestibulárního aparátu; osoby s těžkým stupněm artrózy nosných kloubů; osoby s amputací končetin; osoby s funkčně obdobným velmi těžkým postižením motorických funkcí) | | | | 1 ks / 5 let | | 14.783,00 Kč /  1 ks | ano |
| 07.04.02.02 | příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k vanovým zvedákům – elektrickým | přesouvací, fixační, stabilizační příslušenství | | GER; NEU; ORT; PRL; REH | ano | pro prevenci poranění k zajištění bezpečného přesunu a vykonání základních hygienických úkonů u těžce imobilních osob (osoby s parézou; osoby s plegií končetin; osoby s poruchou vestibulárního aparátu; osoby s těžkým stupněm artrózy nosných kloubů; osoby s amputací končetin; osoby s funkčně obdobným velmi těžkým postižením motorických funkcí) | | | | 1 ks / 5 let | | 90 % | ano |
| 07.05 | ZP pro ležící pacienty |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.05.01 | polohovací lůžka |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.05.01.01 | polohovací lůžka – elektrická,  s hrazdou a hrazdičkou, pojízdná | lůžko s ložnou plochou minimálně 85x200 cm s lamelovým nebo kovovým roštem, polohování trupu, stehen, lýtek (čtyřdílná ložná plocha se třemi polohovatelnými díly), elektricky nastavitelná výška ložné plochy v rozsahu minimálně 30 cm, nosnost minimálně 130 kg, součástí hrazda s madlem, pacientské ovládání, bočnice s možností spuštění nebo odejmutí | | GER; INT; NEU; ORT; PRL; REH | ano | dlouhodobé až trvalé stavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku – změna základní pozice těla vleže a vsedě a přemisťování – přesun vleže a vsedě, k zajištění dlouhodobé péče v domácím prostředí, pacient schopen bezpečně ovládat ovládací jednotku a sám se polohovat, anebo je toho schopna pečující osoba | | | | 1 ks / 10 let | | 23.478,00 Kč /  1 ks | ano |  |
| 07.05.01.02 | polohovací lůžka elektrická – dětská | lůžko pro potřeby péče o dítě s ložnou plochou úměrnou věku dítěte, možnost polohování mechanického či elektrického, možnost nastavení výšky ložné plochy, zábrany proti pádu | | NEU; PED; ORT; REH | ano | dlouhodobé až trvalé stavy s těžkými obtížemi v mobilitě – změna základní pozice těla vleže a vsedě, přemisťování – přesun vleže a vsedě nebo změny v prostorové orientaci v důsledku základního onemocnění, pacient není bezpečně zajištěn v běžném lůžku, zajištění dlouhodobé péče v domácím prostředí | | | | 1 ks / 7 let | | 20.870,00 Kč /  1 ks | ano |
| 07.05.02 | polohovací zařízení, příslušenství |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.05.02.01 | polohovací zařízení – pro sezení | v základním vybavení jsou polohovatelné stupačky, nastavitelná zádová opěra, polohování zádové opěry, opěry rukou (područky), hlavová opěra, interiérový podvozek | | NEU; ORT; REH | ano | těžké obtíže v udržení pozice těla vsedě; těžká porucha psychomotorických funkcí; těžká porucha svalového tonu trupu; těžká porucha dolních končetin | | | | 1 ks / 7 let | | 22.609,00 Kč /  1 ks | ano |
| 07.05.02.02 | polohovací zařízení – pro sezení, s odděleným polohováním hrudníku, pánve a dolních končetin | v základním vybavení jsou polohovatelné stupačky, pánevní pás, nastavitelná sakrální pelota, nastavitelná zádová opěra, polohování sklonu sedu (náklonu), polohování zádové opěry, individuálně nastavitelná délka zavěšení polohovatelné podnožky, opěry rukou (područky), hlavová opěra, interiérový podvozek | | NEU; ORT; REH | ano | těžké obtíže v udržení pozice těla vsedě; těžká porucha psychomotorických funkcí; těžká porucha svalového tonu trupu; těžká porucha dolních končetin; korekce těžké funkční až strukturální deformity (těžké skoliózy; těžké asymetrie pánve a dolních končetin) | nelze předepsat současně s trupovou ortézou pro sed | | | 1 ks / 7 let | | 60.870,00 Kč /  1 ks | ano |
| 07.05.02.03 | polohovací zařízení – vertikalizační | v základním provedení umožňuje mechanické nastavení úhlu vertikalizace s možností plynulého přechodu, obsahuje úhlově nastavitelné podnožky, výškově nastavitelné pánevní a hrudní fixační pásy, interiérový podvozek | | NEU; ORT; REH | ano | těžké obtíže v udržení pozice těla ve stoje; těžká porucha psychomotorických funkcí; těžká porucha svalového tonu trupu; těžká porucha dolních končetin; úplné obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění potřebné osové zátěže dolních končetin a trupu a zlepšení funkce respirační, gastrointestinálního a uropoetického traktu; pro pacienty s potřebou pronační vertikalizace; pro pacienty s potřebou supinační vertikalizace | | | | 1 ks / 7 let | | 52.174,00 Kč /  1 ks | ano |
| 07.05.02.04 | příslušenství medicínsky odůvodněné k polohovacím zařízením | – | | NEU; ORT; REH | ano | – | | | | 1 ks / 7 let | | 90 % | ano |
| 07.05.03 | pojízdné zvedáky, příslušenství |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.05.03.01 | pojízdné zvedáky | elektrický bateriový zvedák s rozsahem zdvihu minimálně 120 cm, minimálně dvoubodové zavěšení, rozevřené ližiny alespoň 100 cm, motor s možností nouzového spuštění, možnost zdvihu osoby, v kombinaci s vhodným závěsem i ze země, nosnost minimálně 120 kg | | GER; INT; NEU; ORT; REH | ano | stavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku – změna základní pozice těla vleže a vsedě a přemisťování – přesun vleže a vsedě; trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu, nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž | | | | 1 ks / 10 let | | 24.348,00 Kč /  1 ks | ano |
| 07.05.03.02 | závěsy k pojízdným zvedákům | závěsy k použití s pojízdnými zvedáky, nosnost minimálně 120 kg, různá provedení | | PRL; GER; INT; NEU; ORT; REH | ano | stavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku – měnění základní pozice těla vleže a vsedě a přemisťování – přesun vleže a vsedě; trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu, nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž | v kombinaci s pojízdnými zvedáky | | | 1 ks / 3 roky | | 2.609,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.05.04 | příslušenství k ZP pro ležící pacienty |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.05.04.01 | hrazdy s hrazdičkou – samostatně stojící | – | | PRL; GER; INT; NEU; ORT; REH | ne | těžké obtíže v mobilitě na lůžku – měnění základní pozice těla vleže nebo vsedě a přemisťování – přesun vleže a vsedě, nelze předepsat současně s polohovacím lůžkem | | | | 1 ks / 10 let | | 2.609,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.06 | ZP antidekubitní |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.06.01 | antidekubitní matrace, příslušenství |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.06.01.01 | antidekubitní matrace s potahem – při nízkém riziku vzniku dekubitů | prořezávaný povrch nebo vzduchové komory, výška minimálně 10 cm, hygienický potah, nosnost minimálně 100 kg | | GER; CHI; NEU; ORT; PRL; REH | ano | ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 19-16 (modifikovaná škála); těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti, mobilita na vozíku | | | | 1 ks / 3 roky | | 870,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.06.01.02 | antidekubitní matrace s potahem – při středním riziku vzniku dekubitů | prořezávaný povrch nebo vzduchové komory, výška minimálně 14 cm, vyměkčené části nebo vrstvy, hygienický potah, nosnost minimálně 100 kg | | GER; CHI; NEU; ORT; PRL; REH | ano | ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 16-14 (modifikovaná škála); funkční změny vedoucí k asymetrii pánve, těžká porucha hybnosti dolních končetin, mobilita na vozíku | | | | 1 ks / 3 roky | | 2.609,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.06.01.03 | antidekubitní matrace s potahem – při vysokém riziku vzniku dekubitů | prořezávaný povrch nebo vzduchové komory, výška minimálně 14 cm, materiál a provedení efektivně snižující a rozkládající tlak, hygienický potah, nosnost minimálně 100 kg | | GER; CHI; NEU; ORT; PRL; REH | ano | ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 14-12 (modifikovaná škála); těžká až úplná ztráta čití v sedací oblasti (hýždě; zadní strana stehen; hráz); strukturální změny vedoucí k asymetrii pánve, těžká porucha hybnosti dolních končetin, mobilita na vozíku | | | | 1 ks / 3 roky | | 6.957,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.06.01.04 | antidekubitní matrace s potahem – při velmi vysokém riziku vzniku dekubitů | speciálně upravený povrch nebo vzduchové komory, výška minimálně 14 cm, materiál a provedení efektivně snižující a rozkládající tlak, hygienický potah, nosnost min. 100 kg | | GER; CHI; INT; NEU; ORT; PRL; REH | ano | imobilní pacienti s vysokým rizikem dekubitů s předpokladem dlouhodobého nebo trvalého užívání, ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 12 (modifikovaná škála) | | | | 1 ks / 3 roky | | 10.435,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.06.02 | antidekubitní podložky sedací a zádové do vozíků |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.06.02.01 | antidekubitní podložky – sedací, při nízkém riziku vzniku dekubitů | materiál a provedení efektivně snižující a rozkládající tlak, hygienický potah, nosnost minimálně 100 kg | | GER; NEU; ORT; PRL; REH | ne | ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 19-16 (modifikovaná škála); těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti, mobilita na vozíku | | | | 1 ks / 3 roky | | 870,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.06.02.02 | antidekubitní podložky – sedací, při středním riziku vzniku dekubitů | materiál a provedení efektivně snižující a rozkládající tlak, hygienický potah, nosnost minimálně 100 kg | | GER; NEU; ORT; PRL; REH | ano | ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 16-14 (modifikovaná škála); funkční změny vedoucí k asymetrii pánve; těžká porucha hybnosti dolních končetin, mobilita na vozíku | | | | 1 ks / 3 roky | | 1.913,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.06.02.03 | antidekubitní podložky – sedací, při vysokém riziku vzniku dekubitů | materiál a provedení efektivně snižující a rozkládající tlak, hygienický potah, výška minimálně 6 cm a v případě nafukovací podložky minimálně 5 cm, různé rozměry, nosnost minimálně 100 kg | | GER; NEU; ORT; PRL; REH | ano | ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 14 (modifikovaná škála); těžká až úplná ztráta čití v sedací oblasti (hýždě; zadní strana stehen; hráz); strukturální změny vedoucí k asymetrii pánve; těžká porucha hybnosti dolních končetin, mobilita na vozíku | | | | 1 ks / 3 roky | | 6.522,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.06.02.04 | antidekubitní podložky – zádové, při vysokém riziku vzniku dekubitů | – | | GER; NEU; ORT; PRL; REH | ano | ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 14; dlouhodobá nebo trvalá mobilita na vozíku | | | | 1 ks / 3 roky | | 1.435,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.06.03 | antidekubitní podložky ostatní |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.06.03.01 | antidekubitní podložky při nízkém riziku vzniku dekubitů | materiál a provedení rozkládající tlak, k podložení pat, loktů, lůžkové podložky apod. | | GER; NEU; ORT; REH | ne | imobilní pacienti s nízkým rizikem dekubitů s předpokladem dlouhodobého nebo trvalého užívání, ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 19-16 (modifikovaná) | | | | 1 ks / 3 roky | | 348,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.06.03.02 | antidekubitní podložky – při středním a vysokém riziku vzniku dekubitů | materiál a provedení rozkládající tlak, k podložení pat, loktů, zad, lůžkové podložky apod. | | GER; NEU; ORT; REH | ano | imobilní pacienti s vysokým rizikem dekubitů nebo s již vzniklým dekubitem s předpokladem dlouhodobého nebo trvalého užívání, ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 16 (modifikovaná škála) | | | | 1 ks / 3 roky | | 1.739,00 Kč / 1 ks | ne |
| 07.06.04 | antidekubitní podložky polohovací |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 07.06.04.01 | antidekubitní podložky polohovací – při středním a vysokém riziku vzniku dekubitů | materiál a provedení umožňující polohování a odlehčení pacienta | | GER; NEU; ORT; REH | ano | imobilní pacienti s vysokým rizikem dekubitů nebo s již vzniklým dekubitem s předpokladem dlouhodobého nebo trvalého užívání, ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 16 (modifikovaná škála) | | | | 1 ks / 3 roky | | 1.739,00 Kč / 1 ks | ne |
| **07.07** | **elastoviskózní roztoky** |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| **07.07.01** | **elastoviskózní roztoky** |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| **07.07.01.01** | **elastoviskózní roztoky** | **-** | | **ORT; REV; REH** | **ne** | **součást léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, II. a III. stádium dle Kellgrena (stanovené zobrazovacími metodami nebo přímou peroperační vizualizací)** | | **pravidelné bolesti větší intenzity nedostatečně tlumitelné perorálně podávanými analgetiky a nesteroidními antirevmatiky; kontraindikace léčby perorálně podávanými analgetiky a nesteroidními antirevmatiky** | | **1 terapie / 1 kloub / 6 měsíců** | | **930,88 Kč / 1 terapie** | **ne** |
| 08 | ZP pro pacienty s poruchou sluchu |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 08.01 | sluchadla |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 08.01.01 | sluchadla pro vzdušné vedení |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 08.01.01.01 | sluchadla pro vzdušné vedení pro monoaurální korekci – dětská –jednostranná nebo oboustranná ztráta sluchu od 40 dB SRT na postiženém uchu | sluchadlo dětské (do 18 let včetně), digitální zpracování signálu, min. 5 kanálů, softwarové nastavení pro dětský zvukovod, je vybaveno dětským hákem, je kompatibilní s bezdrátovým přenosem zvuku | | FON | ne | do 18 let včetně | | | | 1 ks / 5 let | | 8.696,00 Kč / 1 ks | ne |
| 08.01.01.02 | sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci – dětská – oboustranná ztráta sluchu od 40 dB SRT | sluchadlo dětské (do 18 let včetně), digitální zpracování signálu, min. 5 kanálů, softwarové nastavení pro dětský zvukovod, je vybaveno dětským hákem, je kompatibilní s bezdrátovým přenosem zvuku | | FON | ne | do 18 let včetně | | | | 2 ks / 5 let | | 8.696,00 Kč / 1 ks | ne |
| 08.01.01.03 | sluchadla pro vzdušné vedení pro monoaurální korekci – od 19 let – jednostranná nebo oboustranná ztráta sluchu od 40 dB SRT | sluchadlo pro vzdušné vedení, digitální zpracování signálu nejméně ve 4 kanálech, softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty, manažer zpětné vazby | | FON; ORL | ne | od 19 let | | | | 1 ks / 5 let | | 6.087,00 Kč / 1 ks | ne |
| 08.01.01.04 | sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci – od 19 let – oboustranná ztráta sluchu od 40 dB SRT | sluchadlo pro vzdušné vedení, digitální zpracování signálu nejméně ve 4 kanálech, softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty, manažer zpětné vazby | | FON; ORL | ne | od 19 let | byla indikována kompenzace binaurální korekce do 18 let včetně; tinnitus, oboustranná získaná nedoslýchavost; hluchoslepí pacienti | | | 2 ks / 5 let | | 6.087,00 Kč / 1 ks | ne |
| 08.01.02 | sluchadla na kostní vedení |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 08.01.02.01 | sluchadla na kostní vedení včetně kompletního příslušenství po dobu životnosti sluchadla | sluchadlo, náhlavní pružina, kostní vibrátor, kapesní či podobný typ, digitální zpracování signálu nejméněve 3 kanálech, softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty | | FON | ne | do 18 let včetně, ztráta sluchu | anomálie zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronický výtok ze středouší; stavy po kofochirurgických operacích; neřešitelné alergie na tvarovku; špatný efekt sluchadla na vzdušné vedení | | | 1 ks / 5 let | | 9.130,00 Kč / 1 ks | ne |
| FON; ORL | ne | od 19 let, ztráta sluchu | anomálie zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronický výtok ze středouší; stavy po kofochirurgických operacích; neřešitelné alergie na tvarovku; špatný efekt sluchadla na vzdušné vedení | | |
| 08.01.02.02 | brýlová sluchadla na kostní vedení jedno nebo oboustranné | brýlový typ sluchadla, digitální zpracování signálu nejméněve 3 kanálech, softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty | | FON | ne | do 18 let včetně, ztráta sluchu | anomálie zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronický výtok ze středouší; stavy po kofochirurgických operacích; neřešitelné alergie na tvarovku; špatný efekt sluchadla na vzdušné vedení | | | 1 ks / 5 let | | 10.435,00 Kč / 1 ks | ne |
| FON; ORL | ne | od 19 let, ztráta sluchu | anomálie zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronický výtok ze středouší; stavy po kofochirurgických operacích; neřešitelné alergie na tvarovku; špatný efekt sluchadla na vzdušné vedení | | |
| 08.01.02.03 | vibrační sluchadla s přítlakovým systémem (např. náhlavní páska) –neimplantabilní systém | vibrační sluchadlo, digitální zpracování signálunejméně ve 3 kanálech, softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty, v kompletu s přítlakovým systémem (např. náhlavní páska) | | FON | ne | do 10 let včetně, ztráta sluchu | anomálie zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronický výtok ze středouší; stavy po kofochirurgických operacích; neřešitelné alergie na tvarovku; špatný efekt sluchadla na vzdušné vedení; jednostranná hluchota | | | 1 ks / 5 let | | 17.391,00 Kč / 1 ks | ne |
| 08.01.02.04 | výměna zevní části implantabilního systému kostního sluchadla | vibrační modul sluchadla, digitální zpracování signálu nejméněve 3 kanálech, softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty, v kompletu s přítlakovým systémem (např. náhlavní páska) | | FON | ano | od 11 let, ztráta sluchu | anomálie zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronický výtok ze středouší; stavy po kofochirurgických operacích; neřešitelné alergie na tvarovku; špatný efekt sluchadla na vzdušné vedení; jednostranná hluchota | | | 1 ks / 10 let | | 86.957,00 Kč / 1 ks | ne |
| 08.02 | řečové procesory |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 08.02.01 | řečové procesory |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 08.02.01.01 | řečové procesory – výměna zevní částiimplantabilního systému | plná kompatibilita s vnitřním implantátem, funkce zpracování signálu pro optimalizaci rozumění řeči v šumu | | FON | ano | stav po implantaci kochleárního implantátu, plně aktivní uživatel – užívá 6 a více h / den a současně CAP\* 5-7 | | | | 1 ks / 7 let / 1 ucho | | 190.000,00 Kč / 1 ks | ne |
|  | stav po implantaci kochleárního implantátu, částečný uživatel – užívá méně než 6 h / den nebo CAP\* 0-4  \*CAP = Category of Auditory Performance dle Nottinghamské stupnice (0=nedetekuje zvuky okolí, 1=vnímá zvuky okolí, 2=reaguje na zvuky okolí, 3=identifikuje zvuky okolí, 4=diskriminuje zvuky řeči, 5=rozumění běžným frázím bez odezírání, 6=rozumění řeči bez odezírání, 7=telefonování) | | | | 156.522,00 Kč / 1 ks |
| 09 | ZP pro pacienty s poruchou zraku |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 09.01 | ZP pro léčbu šilhavosti dětí |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 09.01.01 | okluzory |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 09.01.01.01 | okluzory – náplasťové | – | | OPH | ne | do 14 let včetně | | | | 400 ks / 1 rok | | 3,04 Kč / 1 ks | ne |
| 09.03 | ZP pro slabozraké |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 09.03.01 | dalekohledové systémy, příslušenství |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 09.03.01.01 | dalekohledové systémy – do dálky, příslušenství | – | | OPH | ano | – | | | | 1 ks / 7 let | | 4.348,00 Kč /  1 systém | ne |
| 09.03.01.02 | dalekohledové systémy – na blízko, příslušenství | – | | OPH | ano | – | | | | 1 ks / 7 let | | 4.348,00 Kč /  1 systém | ne |
| 09.03.02 | asférické lupy |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 09.03.02.01 | asférické lupy – zvětšující 4x a více | – | | OPH | ano | – | | | | 1 ks / 5 let | | 1.218,00 Kč / 1 ks | ne |
| 09.04 | ZP kompenzační pro zrakově postižené |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 09.04.01 | lékařské mluvící teploměry – pro nevidomé |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 09.04.01.01 | lékařské mluvící teploměry – pro nevidomé | – | | PED; PRL | ne | těžce slabozrací a nevidomí pacienti | | | | 1 ks / 7 let | | 1.739,00 Kč / 1 ks | ne |
| 09.04.02 | indikátory světla a hladiny |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 09.04.02.01 | indikátory světla a hladiny | – | | OPH; PED; PRL | ne | těžce slabozrací a nevidomí pacienti | | | | 1 ks / 2 roky | | 1.044,00 Kč / 1 ks | ne |
| 09.04.03 | bílé hole |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 09.04.03.01 | bílé hole – opěrné | – | | OPH; PED; PRL | ne | těžce slabozrací a nevidomí pacienti | | | | 3 ks / 1 rok | | 435,00 Kč / 1 ks | ne |
| 09.04.03.02 | bílé hole – signalizační a orientační | – | | OPH; PED; PRL | ne | slabozrací a nevidomí pacienti | | | | 3 ks / 1 rok | | 807,00 Kč / 1 ks | ne |
| 09.04.04 | červenobílé hole |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 09.04.04.01 | červenobílé hole – pro hluchoslepé | – | | OPH; PED; PRL | ne | hluchoslepí | | | | 3 ks / 1 rok | | 807,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10 | ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.01 | ZP pro prevenci a léčbu inhalací |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.01.01 | inhalátory, příslušenství |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.01.01.01 | inhalátory – nízko výkonné včetně příslušenství | výdej min 400 mg / min, MMD < 4 µm, podíl částic pod 5 µm nad 60 %, výstupní tlak 300 kPa,  výstupní průtok 6 l / min | | ALG; ORL; PED; PNE | ne | – | | | | 1 ks / 5 let | | 3.044,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10.01.01.02 | inhalátory – vysoce výkonné (MMD < 3,5 µm, respirabilní frakce > 60 %, výdej > 0,5 ml / min ≤ 0,65 ml / min) | **kompresorové nebo ultrazvukové**  výdej min 600 mg / min, MMD < 3,5 µm, podíl částic pod 5 µm nad 65 % | | PNE | ano | primární ciliární dyskineze (PCD) či jiné formy bronchiektázií; cystická fibróza | | | | 1 ks / 5 let | | 6.000,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10.01.01.03 | inhalátory – vysoce výkonné (MMD 3,5 až 4,5 µm, respirabilní frakce > 60 %, výdej > 0,65 ml / min) | mesh membránové, výdej min 600 mg /min; MMD 3,5 až 4,5 µm, podíl částic pod 5 µm nad 65 % | | PNE | ano | od 3 let cystická fibróza; primární ciliární dyskineze (PCD) | | | | 1 ks / 5 let | | 21.217,40 Kč / 1 ks | ne |
| 10.01.01.04 | nebulizátory k nízkovýkonným inhalátorům | – | | ALG; ORL; PNE | ne | recidivující a chronická onemocnění horních a dolních dýchacích cest | | | | 1 ks / 2 roky | | 435,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10.01.01.05 | nebulizátory k vysokovýkonným inhalátorům | – | | PNE | ne | cystická fibróza; primární ciliární dyskineze (PCD) či jiné formy bronchiektázií | | | | 1 ks / 2 roky | | 435,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10.01.01.06 | nebulizátory s membránou k vysoce výkonným inhalátorům | – | | PNE | ne | cystická fibróza; primární ciliární dyskineze (PCD) | | | | 1 ks / 2 roky | | 2.560,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10.01.01.07 | membrány k vysoce výkonným inhalátorům | – | | lékař | ne | cystická fibróza; primární ciliární dyskineze (PCD) | | | | 4 ks / 1 rok | | 1.530,43 Kč / 1 ks | ne |
| 10.01.02 | objemové nástavce k dávkovacím aerosolům |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.01.02.01 | objemové nástavce k dávkovacím aerosolům – spacery, včetně náustku nebo masky | – | | ALG; ORL; PED; PNE; PRL | ne | – | | | | 1 ks / 2 roky | | 435,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10.02 | rehabilitační respirační ZP |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.02.01 | nádechové rehabilitační zdravotnické prostředky |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.02.01.01 | nádechové rehabilitační ventily | – | | ALG; NEU; PED; PNE; REH | ne | astma; CHOPN; bronchiektázie; stavy po pneumoniích; intersticiální plicní procesy; neuromuskulární onemocnění; cystická fibróza | | | | 1 ks / 1 rok | | 522,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10.02.02 | výdechové rehabilitační zdravotnické prostředky |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.02.02.01 | výdechové rehabilitační ventily | – | | ALG; NEU; PED; PNE; REH | ne | astma; CHOPN; bronchiektázie; stavy po pneumoniích; intersticiální plicní procesy; neuromuskulární onemocnění; cystická fibróza | | | | 1 ks / 1 rok | | 522,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10.02.02.02 | expektorační zdravotnické prostředky | – | | ALG; NEU; PED; PNE; REH | ne | chronická postižení dolních dýchacích cest vyžadující trvalou fyzioterapii a dechovou rehabilitaci | | | | 1 ks / 2 roky | | 1.217,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10.03 | ZP pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.03.01 | koncentrátory |  | |  |  | PaO2 = 7,3 – 8,0 kPa, prokazatelná hypertrofie pravé komory, plicní hypertenze nebo sekundární polyglobulie (Htk > 55 %) nebo desaturace v průběhu spánku, prokázané neinvazivním nočním monitorováním SpO2, při minimálně 30 % doby spánku pod 90 % nebo zátěžová desaturace při standardní spiroergometrii (rampovým protokolem) na úrovni 60 % vrcholové spotřeby kyslíku (peakVO2) nebo 0,5 W / kg, prokázaná odběrem arterializované krve z ušního boltce s poklesem PO2 pod 7,3 kPa a zároveň oproti výchozí hodnotě alespoň o 0,7 kPa | | | |  | |  |  |
|  | PaO2 < 7,3 kPa | | | |
| 10.03.01.01 | koncentrátory kyslíku – stacionární | koncentrace kyslíku 87-96 %  v rozsahu nastavení průtoku 0,5-5 l / min, max. hlučnost 43 dBA | | PNE | ano | pacient málo mobilní | | | | – | | 49,59 Kč / 1 den | ne |
| 10.03.01.02 | koncentrátory kyslíku – mobilní | koncentrace kyslíku 87-96 %, hmotnost do 9 kg, max. hlučnost 48 dBA nutnost uvádět objemy bolusů (v ml) jednotlivých kroků nastavení pulsních režimů (průtok = dechová frekvence krát 1 bolus) | | PNE | ano | výdej do 2 l / min při zátěži – pacient na elektrickém vozíku nebo pacient mobilní – 6minutový test chůze: vzdálenost chůze bez inhalace kyslíku v rozpětí od 130 do 199 metrů, přičemž s odpovídajícím průtokem kyslíku dojde k navýšení vzdálenosti o alespoň 25 % a v 6. minutě testu s kyslíkem musí být SpO2 alespoň 85 %, v kombinaci se stacionárním koncentrátorem kyslíku | | | | – | | 123,97 Kč / 1 den | ne |
| 10.03.01.03 | koncentrátory kyslíku –vysokoprůtokový | – | | PNE | ano | při potřebě průtoku kyslíku od 5 do 10 litrů | | | | – | | 54,55 Kč / 1 den | ne |
| 10.03.02 | systémy k aplikaci kapalného kyslíku |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.03.02.01 | systémy k aplikaci kapalného kyslíku | systém plněn medicinálním kyslíkem | | NEO; PNE | ano | mobilní pacient 6minutový test chůze: vzdálenost bez inhalace kyslíku, kterou pacient ujde – 200 metrů a více, procentuální navýšení vzdálenosti při inhalaci kyslíku o alespoň 50 % a v 6. minutě testu s kyslíkem musí být SpO2 alespoň 85%; pacient středně mobilní vyžadující průtok kyslíku více než 2 litry; pacient málo mobilní vyžadující průtok kyslíku více než 10 litrů; při bronchopulmonální dysplasii nedonošeného dítěte se závislostí na kyslíku (SpO2 < 92%), bez rizika retinopatie, přetrvávající po 40. týdnu postkoncepčního věku; pacient zařazený do programu transplantace plic na základě kyslíkového testu | | | | – | | **326,50 Kč / 1 den** | ne |
| 10.04 | ZP pro léčbu poruch dýchání ve spánku |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.04.01 | přístroje CPAP |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.04.01.01 | přístroje CPAP s poklesem tlaku ve výdechu a sledující zbytkový AHI | tlakový rozsah 4 až 20 cm H2O, funkce poklesu tlaku ve výdechu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenství | | INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ano | AHI ≥ 15, léčebné tlaky do 8 mbar, zbytkový nález AHI při titraci s nutností pravidelných kontrol AHI a compliance | | | | 1 ks / 7 let | | 30.435,00 Kč / 1 ks | ano |
| 10.04.01.02 | přístroje CPAP s poklesem tlaku ve výdechu, sledující zbytkový AHI a telemetrické připojení | tlakový rozsah 4 až 20 cm H2O, funkce poklesu tlaku ve výdechu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenství | | INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ano | AHI ≥ 15, léčebné tlaky do 8 mbar, zbytkový nález AHI při titraci s nutností pravidelných kontrol AHI a compliance | | | | 1 ks / 7 let | | 30.435,00 Kč / 1 ks | ano |
| 10.04.02 | přístroje BPAP |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.04.02.01 | přístroje BPAP S sledující zbytkový AHI | tlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s režimem odezvy na spontánní dýchání pacienta a propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenství | | INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ano | AHI ≥ 15 u léčby obstruktivní spánkové apnoe tam, kde jsou zapotřebí tlaky neumožňující léčbu CPAP | | | | 1 ks / 7 let | | 39.130,00 Kč / 1 ks | ano |
| 10.04.02.02 | přístroje BPAP ST sledující zbytkový AHI | tlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s režimem odezvy na spontánní dýchání pacienta a se záložní frekvencí dýchání, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenství | | ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ano | AHI ≥ 15 u léčby obstruktivní spánkové apnoe tam, kde jsou zapotřebí tlaky neumožňující léčbu CPAP a tam, kde základní onemocnění vyžaduje nastavení záložní frekvence; u hypoventilace při prokázaném dostatečném efektu léčby | | | | 1 ks / 7 let | | 51.304,00 Kč / 1 ks | ano |
| 10.04.02.03 | přístroje BPAP S sledující zbytkový AHI s možností telemetrie | tlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s režimem odezvy na spontánní dýchání pacienta a propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, s možností dálkového přenosu dat, zvlhčovač, včetně základního příslušenství | | INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ano | AHI ≥ 15 u léčby obstruktivní spánkové apnoe tam, kde jsou zapotřebí tlaky neumožňující léčbu CPAP, zbytkový nález AHI při titraci s nutností pravidelných kontrol AHI a compliance | | | | 1 ks / 7 let | | 39.130,00 Kč / 1 ks | ano |
| 10.04.02.04 | přístroje BPAP ST sledující zbytkový AHI s možností telemetrie | tlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s režimem odezvy na spontánní dýchání pacienta a se záložní frekvencí dýchání, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, s možností dálkového přenosu dat, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenství | | ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ano | AHI ≥ 15 u léčby obstruktivní spánkové apnoe tam, kde jsou zapotřebí tlaky neumožňující léčbu CPAP a tam, kde základní onemocnění vyžaduje nastavení záložní frekvence; u hypoventilace při prokázaném dostatečném efektu léčby | | | | 1 ks / 7 let | | 51.304,00 Kč / 1 ks | ano |
| 10.04.03 | přístroje autoadaptivní |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.04.03.01 | přístroje APAP s poklesem tlaku ve výdechu a sledujícím zbytkový AHI | tlakový rozsah 4 až 20 cm H2O s automatickým nastavením terapeutického tlaku, funkce poklesu tlaku ve výdechu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenství | | INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ano | AHI ≥ 15, intolerance léčby CPAP, syndrom spánkové apnoe s vazbou na polohu či REM spánek | | | | 1 ks / 7 let | | 33.913,00 Kč / 1 ks | ano |
| 10.04.03.02 | přístroje ABPAP sledující zbytkový AHI | tlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým nastavením terapeutických tlaků, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 27 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenství | | INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ano | AHI ≥ 15, prokázaný nedostatečný efekt léčby CPAP a BPAP | | | | 1 ks / 7 let | | 49.565,00 Kč / 1 ks | ano |
| 10.04.03.03 | přístroje ABPAP s proměnlivou objemovou podporou | tlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým nastavením požadovaného dechového objemu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenství | | ANS; INT; KAR; NEU; PNE | ano | hypoventilační syndrom; neinvazivní domácí ventilace či těžký syndrom spánkové apnoe při prokázané nutnosti objemové podpory | | | | 1 ks / 7 let | | 77.130,00 Kč / 1 ks | ano |
| 10.04.03.04 | autoadaptivní servoventilátory s proměnnou tlakovou podporou | tlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým sledováním dechového vzorce a automatickým nastavením terapeutického tlaku, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenství | | INT; KAR; NEU; PNE | ano | centrální a komplexní spánková apnoe; periodické dýchání | | | | 1 ks / 7 let | | 90.870,00 Kč / 1 ks | ano |
| 10.04.03.05 | přístroje APAP s poklesem tlaku ve výdechu a sledujícím zbytkový AHI s možností telemetrie | tlakový rozsah 4 až 20 cm H2O s automatickým nastavením terapeutického tlaku, funkce poklesu tlaku ve výdechu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby s možností dálkového přenosu dat, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenství | | INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ano | AHI ≥ 15, intolerance léčby CPAP, SAS s vazbou na polohu či REM spánek | | | | 1 ks / 7 let | | 33.913,00 Kč / 1 ks | ano |
| 10.04.03.06 | přístroje ABPAP sledující zbytkový AHI s možností telemetrie | tlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým nastavením požadovaného dechového objemu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby s možností dálkového přenosu dat, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenství | | INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ano | AHI ≥ 15, prokázaný nedostatečný efekt léčby CPAP a BPAP | | | | 1 ks / 7 let | | 49.565,00 Kč / 1 ks | ano |
| 10.04.03.07 | přístroje ABPAP s proměnlivou objemovou podporou s možností telemetrie | tlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým nastavením požadovaného dechového objemu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby s možností dálkového přenosu dat, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenství | | ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ano | nestabilní pacient s nutností časté změny ventilačního režimu, hypoventilační syndrom; neinvazivní domácí ventilace či těžký syndrom spánkové apnoe při prokázané nutnosti objemové podpory | | | | 1 ks / 7 let | | 77.130,00 Kč / 1 ks | ano |
| 10.04.03.08 | autoadaptivní servoventilátory s proměnnou tlakovou podporou s možností telemetrie | tlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým sledováním dechového vzorce a automatickým nastavením terapeutického tlaku, propojení se SW sledujícím účinnost léčby s možností dálkového přenosu dat, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenství | | INT; KAR; NEU; PNE | ano | nestabilní pacient s nutností časté změny ventilačního režimu, centrální a komplexní spánková apnoe; periodické dýchání | | | | 1 ks / 7 let | | 90.870,00 Kč / 1 ks | ano |
| 10.04.04 | příslušenství k CPAP, BPAP, APAP, autoadaptivním přístrojům |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.04.04.01 | masky nosní ventilované silikonové | zdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2) | | ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ne | syndrom spánkové apnoe **nebo hypoventilační syndrom**, dobrá nosní průchodnost | | | | 1 ks / 1 rok | | 90 %, maximálně 1.304,00 Kč / 1 ks | ne |
| **hypoventilační syndrom, dobrá nosní průchodnost, při použití nad 12 hodin / den** | | | | **2 ks / 1 rok** | |
| 10.04.04.02 | masky nosní ventilované silikonové odlehčené | - | | ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ne | syndrom spánkové apnoe **nebo hypoventilační syndrom**, dobrá nosní průchodnost | | **pokud nelze použít masku z předchozí úhradové skupiny** | | 1 ks / 1 rok | | 90 %, maximálně 2.174,00 Kč / 1 ks | ne |
| **hypoventilační syndrom, dobrá nosní průchodnost, při použití nad 12 hodin / den** | | **2 ks / 1 rok** | |
| 10.04.04.03 | masky nosní ventilované gelové | zdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2) | | ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ne | syndrom spánkové apnoe **nebo hypoventilační syndrom**, dobrá nosní průchodnost | | pokud nelze použít masku z předchozích úhradových skupin | | 1 ks / 1 rok | | 90 %, maximálně 3.044,00 Kč / 1 ks | ne |
| **hypoventilační syndrom, dobrá nosní průchodnost, při použití nad 12 hodin / den** | | **2 ks / 1 rok** | |
| 10.04.04.04 | masky celoobličejové ventilované silikonové | zdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2) a bezpečnostní klapkou (zajištění přívodu vzduchu při vypnutém přístroji) | | ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ne | syndrom spánkové apnoe **nebo hypoventilační syndrom** | | | | 1 ks / 1 rok | | 90 %, maximálně 1.739,00 Kč / 1 ks | ne |
| **hypoventilační syndrom, při použití nad 12 hodin / den** | | | | **2 ks / 1 rok** | |
| 10.04.04.05 | masky celoobličejové ventilované silikonové odlehčené | zdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2) a bezpečnostní klapkou (zajištění přívodu vzduchu při vypnutém přístroji) | | ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ne | syndrom spánkové apnoe **nebo hypoventilační syndrom**, při nočním použití | | pokud nelze použít masku z předchozích úhradových skupin | | 1 ks / 1 rok | | 90 %, maximálně 3.478,00 Kč / 1 ks | ne |
| **hypoventilační syndrom**, při použití **nad 12 hodin / den** | | 2 ks / 1 rok | |
| 10.04.04.06 | masky celoobličejové ventilované gelové | zdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2) a bezpečnostní klapkou (zajištění přívodu vzduchu při vypnutém přístroji) | | ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ne | syndrom spánkové apnoe **nebo hypoventilační syndrom,** při nočním použití | | pokud nelze použít masku z předchozích úhradových skupin | | 1 ks / 1 rok | | 90 %, maximálně 3.913,00 Kč / 1 ks | ne |
| **hypoventilační syndrom**, při použití **nad 12 hodin / den** | | 2 ks / 1 rok | |
| 10.04.04.07 | masky nízkokontaktní ventilované – nosní polštářky | zdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2) | | ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ne | syndrom spánkové apnoe **nebo hypoventilační syndrom**, špatná tolerance léčby PAP pomocí nosní masky základní | | | | 1 ks / 1 rok | | 90 %, maximálně 2.452,00 Kč / 1 ks | ne |
| **hypoventilační syndrom, špatná tolerance léčby PAP pomocí nosní masky základní, při použití nad 12 hodin / den** | | | | **2 ks / 1 rok** | |
| 10.04.04.08 | hadice, délka do 60 cm včetně | zdravotně nezávadné materiály | | ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ne | syndrom spánkové apnoe **nebo hypoventilační syndrom**, dobrá tolerance léčby PAP | | | | 1 ks / 1 rok | | 90 %, maximálně 348,00 Kč / 1 ks | ne |
| **hypoventilační syndrom při použití nad 12 hodin / den** | | | | **2 ks / 1 rok** | |
| 10.04.04.09 | hadice, délka nad 60 cm | zdravotně nezávadné materiály | | ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ne | syndrom spánkové apnoe **nebo hypoventilační syndrom**, dobrá tolerance léčby PAP | | | | 1 ks / 1 rok | | 90 %, maximálně 783,00 Kč / 1 ks | ne |
| **hypoventilační syndrom při použití nad 12 hodin/den** | | | | **2 ks / 1 rok** | |
| 10.04.04.10 | vyhřívané hadice – k vyhřívaným zvlhčovačům | zdravotně nezávadné materiály | | ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ne | syndrom spánkové apnoe **nebo hypoventilační syndrom** | | | | 1 ks / 1 rok | | 90 %, maximálně 1.391,00 Kč / 1 ks | ne |
| **hypoventilační syndrom při použití nad 12 hodin / den** | | | | **2 ks / 1 rok** | |
| 10.04.04.11 | výhřevné zvlhčovače | s regulovatelným nastavením intenzity vyhřívání | | ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ne | syndrom spánkové apnoe **nebo hypoventilační syndrom** | | | | 1 ks / 4 roky | | 90 %, maximálně 5.217,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10.04.04.12 | filtry | vstupní filtry přístroje CPAP/BPAP | | ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ne | syndrom spánkové apnoe **nebo hypoventilační syndrom** | | | | 2 ks / 1 rok | | 90 %,  maximálně 304,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10.04.04.13 | výměnná komora zvlhčovače integrovaného v přístroji | samostatně dodávaná komora zvlhčovače pro typy přístrojů s integrovaným zvlhčovačem | | ANS, INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ne | syndrom spánkové apnoe **nebo hypoventilační syndrom** | | | | 1 ks / 2 roky | | 90 %, maximálně 2.173,91 Kč / 1 ks | ne |
| 10.05 | ZP tracheostomické |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.05.01 | tracheostomické kanyly, příslušenství |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.05.01.01 | tracheostomické kanyly –jednorázové, s vnitřním průměrem ≤ 6 mm | – | | FON; ORL; PNE | ne | provedená tracheostomie | | | | 2 ks / 1 měsíc | | 522,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10.05.01.02 | tracheostomické kanyly –jednorázové, s vnitřním průměrem > 6 mm | – | | FON; ORL; PNE | ne | provedená tracheostomie | | | | 2 ks / 1 měsíc | | 391,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10.05.01.03 | tracheostomické kanyly – pro opakované použití, s vnitřním průměrem ≤ 6 mm | – | | FON; ORL; PNE | ne | provedená tracheostomie | | | | 6 ks / 1 rok | | 870,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10.05.01.04 | tracheostomické kanyly – pro opakované použití, s vnitřním průměrem > 6 mm | – | | FON; ORL; PNE | ne | provedená tracheostomie | | | | 6 ks / 1 rok | | 609,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10.05.01.05 | laryngektomické kanyly – pro opakované použití | – | | FON; ORL; PNE | ne | totální laryngektomie | | | | 6 ks / 1 rok | | 609,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10.05.01.06 | tracheostomické kanyly – z kovu, pro dlouhodobě tracheostomované | – | | FON; ORL; PNE |  | do 14 let včetně | provedená tracheostomie; zužující se ústí průdušnice | | | 3 ks / 2 roky | | 1.304,00 Kč / 1 ks | ne |
| ne | od 15 let | provedená tracheostomie; zužující se ústí průdušnice | | | 2 ks / 2 roky | |
| 10.05.01.07 | tracheostomické kanyly – pro opakované použití, s měkkou nafukovací manžetou pro krátkodobé utěsnění | – | | FON; ORL; PNE | ne | tracheostomovaní pacienti, kteří při jídle aspirují a vyžadují přechodné utěsnění průdušnice při každém jídle | | | | 6 ks / 1 rok | | 1.565,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10.05.01.08 | tracheostomické kanyly – pro opakované použití, mluvící, s chlopní | – | | FON; ORL; PNE | ne | trvalí kanylonosiči se zachovalými hlasivkami | | | | 6 ks / 1 rok | | 609,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10.05.01.09 | mluvící adaptéry (mluvící chlopně) – se standardním 15 mm konektorem | – | | FON; ORL; PNE | ne | trvalí kanylonosiči se zachovalými hlasivkami | | | | 1 ks / 1 rok | | 522,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10.05.01.10 | zvlhčovače (umělé nosy) pro kanyly se standardním 15 mm konektorem | – | | FON; ORL; PNE | ne | provedené tracheostomie; trvalé dráždění ke kašli pro tvorbu krust v průdušnici | | | | 30 ks / 1 měsíce | | 13,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10.05.01.11 | sady ke kanylám tracheostomickým pro trvalé kanylonosiče | 365 roušek a 25 fixačních pásek; sprchový chránič; sada na čištění kanyl (kartáček, dezinfekční prášek, dóza); tracheostomický fix | | FON; ORL; PNE | ne | provedená tracheostomie; trvalí kanylonosiči | | | | 1 sada / 1 rok | | 1.739,00 Kč /  1 kompletní sada | ne |
| 10.05.01.12 | příslušenství k tracheostomickým kanylám – ochranné roláky | sada min. 3 ks | | FON; ORL; PNE | ne | provedená tracheostomie; trvalí kanylonosiči se zvýšenou citlivostí kůže krku vyžadující zvýšenou ochranu; tracheostomie déle než 2 měsíce | | | | 3 sady / 2 roky | | 1.130,00 Kč /  1 kompletní sada | ne |
| 10.05.01.13 | příslušenství k tracheostomickým kanylám – molitanové roušky pro ochranu stomatu, lepící | sada min. 30 ks | | FON; ORL; PNE | ne | pacienti po totální laryngektomii se zvýšeným rizikem aspirace nečistot, pro danou lokalitu nelze předepsat současně se zdravotnickými prostředky ze skupiny 01.02 | | | | 1 sada / 1 měsíc | | 522,00 Kč /  1 kompletní sada | ne |
| 10.06 | ZP pro odsávání z dýchacích cest |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.06.01 | odsávačky, příslušenství |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.06.01.01 | odsávačky | – | | FON; ORL; PNE; PRL | ne | provedená tracheostomie; obtížná toaleta dolních dýchacích cest; stagnace sekretu v dolních dýchacích cestách s nebezpečím bronchopneumonie | | | | 1 ks / 5 let | | 2.174,00 Kč / 1 ks | ne |
| 10.06.01.02 | odsávací cévky | – | | FON; ORL; PNE; PRL | ne | provedená tracheostomie; obtížná toaleta dolních dýchacích cest; stagnace sekretu v dolních dýchacích cestách s nebezpečím bronchopneumonie | | | | 400 ks / 1 rok | | 2,40 Kč / 1 ks | ne |
| 10.07 | ZP k rehabilitaci hlasu (náhradní hlasové mechanismy) |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.07.01 | hlasové protézy |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.07.01.01 | příslušenství k hlasovým protézám | sada minimálně 90 stomafiltrů, kazety filtru, kartáček, zátka atd. | | FON; ORL | ne | totální laryngektomie; voperována hlasová protéza | | | | 2 balení / 6 měsíců | | 10.435,00 Kč /  1 balení | ne |
| 10.07.01.02 | samolepící fixační pomůcky filtrů HME | samolepící fixační pomůcka (kroužek) s objímkou pro fixaci zvlhčovacího filtru HME | | FON; ORL | ne | totální laryngektomie; implantovaná hlasová protéza | nelze předepsat současně se zdravotnickými prostředky ze skupiny 01.02 | | | 1 ks / 1 den | | 101,88 Kč / 1 ks | ne |
| 10.07.02 | elektrolaryngy, příslušenství |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.07.02.01 | elektrolaryngy | včetně akumulátorů na 2 roky provozu | | FON; ORL | ano | onkologičtí pacienti; totální laryngektomie; rekonstrukční operace hltanu a spodiny ústní | pokud nelze použít náhradní jícnovou řeč | | | 1 ks / 10 let | | 12.609,00 Kč /  1 ks | ne |
| 10.07.02.02 | akumulátory k elektrolaryngům | kompletní sada 2 baterií  k elektrolaryngu | | FON; ORL | ne | totální laryngektomie; rekonstrukční operace hltanu a spodiny ústní; pacienti používající elektrolarynx | | | | 1 sada / 2 roky | | 522,00 Kč / 1 sada | ne |
| 10.08 | ZP pro domácí umělou plicní ventilaci |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.08.01 | domácí plicní ventilace |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.08.01.01 | přístrojové vybavení pro neinvazivní plicní ventilaci (ventilátor, ventilovaná maska nosní nebo celoobličejová, ambuvak) | plicní ventilátor s automatickým nastavením požadovaného dechového objemu, možnost přednastavení minimálně dvou ventilačních programů, provoz na interní baterii min. 4 hod., včetně základního příslušenství | | ANS, INT; KAR; NEU; PNE | po schválení zdravotní pojišťovnou | chronické respirační selhání s potřebou domácí neinvazivní ventilace k zajištění optimální ventilace bez desaturací a hypoventilace, kdy parametry ventilační podpory neumožňují použití přístrojů BPAP ST nebo ABPAP s proměnlivou objemovou podporou | | | | - | | 459,20 Kč / 1 den | ne |
| 10.08.01.02 | přístrojové vybavení pro plicní ventilaci MPV (Mouthpiece ventilace) - 2 ventilátory, pulzní oxymetr, ventilovaná maska nosní nebo celoobličejová, náustek, ambuvak | plicní ventilátor s automatickým nastavením požadovaného dechového objemu, možnost přednastavení minimálně dvou ventilačních programů včetně MPV, provoz na interní baterii min. 4 hod., včetně základního příslušenství | | ANS, INT; KAR; NEU; PNE | po schválení zdravotní pojišťovnou | potřeba dlouhodobé umělé neinvazivní plicní ventilace realizovatelné v domácím prostředí, kdy je splněna jedna z následujících situací:  a) nutnost užití ventilační podpory více než 12 hodin denně se záložním přístrojem pro zajištění ventilační podpory  b) pacient s vysokou dependencí na ventilační podpoře více než 12 hodin denně se zachovanou možností sedu a schopností užívat techniku MPV | | | | - | | 641,79 Kč / 1 den | ne |
| 10.08.01.03 | přístrojové vybavení pro invazivní domácí umělou plicní ventilaci (ventilátor, odsávačka, pulzní oxymetr, manometr, ambuvak) | plicní ventilátor s automatickým nastavením požadovaného dechového objemu, možnost přednastavení minimálně dvou ventilačních programů, s měřením vydechovaného objemu, možnost prohlubované ventilace, provoz na interní baterii min. 4 hod, včetně základního příslušenství, spotřebního materiálu, pravidelných prohlídek, servisních činností, helpdesk a školení | | ANS, INT; KAR; NEU; PNE | po schválení zdravotní pojišťovnou | potřeba dlouhodobé umělé plicní ventilace realizovatelné v domácím prostředí; potřeba UPV po převažující část dne, přes omezenou hybnost a závislost na ventilátoru je pacient schopen spolupráce, potřeba běžné ošetřovatelské péče | | | | - | | 772,81 Kč / 1 den | ne |
| 10.08.01.04 | přístrojové vybavení pro invazivní domácí umělou plicní ventilaci (2 ventilátory, odsávačka, pulzní oxymetr, manometr, ambuvak) | plicní ventilátor s automatickým nastavením požadovaného dechového objemu, možnost přednastavení minimálně dvou ventilačních programů, s měřením vydechovaného objemu, možnost prohlubované ventilace, provoz na interní baterii min. 4 hod., včetně základního příslušenství, spotřebního materiálu, pravidelných prohlídek, servisních činností, helpdesk a školení | | ANS, INT; KAR; NEU; PNE | po schválení zdravotní pojišťovnou | potřeba dlouhodobé umělé plicní ventilace realizovatelné v domácím prostředí, potřeba UPV je trvalá, pacient je imobilní či s výrazně omezenou hybností, nespolupracuje či spolupráce pacienta je výrazně omezena, potřeba zvýšené ošetřovatelské péče | | | | - | | 940,50 Kč / 1 den | ne |
| 10.09 | mechanický insuflátor / exsuflátor |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.09.01 | mechanický insuflátor / exsuflátor |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 10.09.01.01 | mechanický insuflátor / exsuflátor | zdravotnický prostředek pro respirační fyzioterapie včetně technik zaměřených na hygienu dýchacích cest a podporu expektorace, zabránění stagnace hlenů | | ALG; ANS; INT; NEU; PED; PNE; REH | ano | základní PCF < 160 l / min; spinální svalová atrofie; muskulární dystrofie; myopatie; dětská mozková obrna; transversální míšní léze; amyotrofická laterální skleróza; ostatní vzácná onemocnění spojená s poruchou expektorace (např. poruchy metabolismu, Charcot Marie Tooth, Huntingtonova choroba) | | | | – | | 86,78 Kč / 1 den | ne |
| 11 | nekategorizované zdravotnické prostředky |  | | podle písemného souhlasu podle § 39r odst. 5 písm. j), anebo podle smlouvy o sdílení rizik podle § 39r odst. 5 písm. k) |  | podle písemného souhlasu podle § 39r odst. 5 písm. j), anebo podle smlouvy o sdílení rizik podle § 39r odst. 5 písm. k) | | | | podle písemného souhlasu podle § 39r odst. 5 písm. j), anebo podle smlouvy o sdílení rizik podle § 39r odst. 5 písm. k) | | 50 % s písemným souhlasem podle § 39r odst. 5 písm. j); 100 % v případě uzavření smlouvy o sdílení rizik podle § 39r odst. 5 písm. k) | ne |

Tabulka č. 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kategorizační strom** | **Popis** | **Preskripční omezení** | | **Schválení zdravotní pojišťovnou** | **Indikační omezení** | | | | | **Maximální množstevní nebo frekvenční limit** | **Úhradový limit bez DPH** |
|  | **ZP na zakázku** |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 1 | ZP ortopedicko-protetické – pro hlavu a krk – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 1.1 | ortézy pro hlavu a krk – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 1.1.1 | ortézy pro hlavu a krk – od 19 let – na zakázku | ortéza (CTLO; CTO; CO) navržená a vyrobená dle individuálního zdravotního stavu na míru pacientovi (podle měrných podkladů; podle anatomického otisku; podle 3D skenu; jinou metodou) | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | ano | funkční požadavek v daném segmentu těla (mechanická ochrana; stabilizace; fixace; korekce), ne pro lehká postižení | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | 1 ks / 1 rok | 99 % |
| 1.1.2 | ortézy pro hlavu a krk – dětské do 18 let včetně – na zakázku | ortéza (CTLO; CTO; CO) navržená a vyrobená dle individuálního zdravotního stavu na míru pacientovi (podle měrných podkladů; podle anatomického otisku; podle 3D skenu; jinou metodou) | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | ano | prevence vzniku získaných deformit plynoucích z asymetrického růstu a nerovnoměrného přetěžování | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | 2 ks / 1 rok | 100 % |
| 1.1.3 | ortézy kraniální remodelační – na zakázku | ortéza kraniální remodelační navržená a vyrobená dle individuálního zdravotního stavu na míru pacientovi (podle měrných podkladů; podle anatomického otisku; podle 3D skenu; jinou metodou) | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | ano | polohové deformity dětské lebky, děti do 1 roku včetně | | | | | 1 ks | 95 % |
| 1.1.4 | ortézy pro hlavu a krk – z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravy | ortéza (CTLO; CTO; CO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomocí stanovené technologie | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | ano | funkční požadavek v daném segmentu těla (mechanická ochrana; stabilizace; fixace; korekce), ne pro lehká postižení | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | 1 ks / 1 rok | 95 % |
| 1.1.5 | ortézy pro hlavu a krk – dětské do 18 let včetně – z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravy | ortéza (CTLO; CTO; CO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomocí stanovené technologie | CHI; NEU; NCH; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | ano | funkční požadavek v daném segmentu těla (mechanická ochrana; stabilizace; fixace; korekce), ne pro lehká postižení | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | 2 ks / 1 rok | 100 % |
| 2 | ZP ortopedicko-protetické – pro trup –na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 2.1 | ortézy trupu – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 2.1.1 | ortézy trupu – od 19 let – na zakázku | ortéza (CTLSO; DTLSO; TLSO; DLSO; LSO; SO) navržená a vyrobená dle individuálního zdravotního stavu na míru pacientovi (podle měrných podkladů; podle anatomického otisku; podle 3D skenu; jinou metodou) | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | ano | funkční požadavek v daném segmentu těla (stabilizace; fixace; korekce) | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | 1 ks / 1 rok | 99 % |
| 2.1.2 | ortézy trupu – dětské do 18 let včetně – na zakázku | ortéza (CTLSO; DTLSO; TLSO; DLSO; LSO; SO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | ano | vrozené a získané deformity trupu; neuromuskulární postižení; oslabení břišní stěny | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | 2 ks / 1 rok | 100 % |
| 2.1.3 | ortézy trupu – od 19 let – z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravy | ortéza (CTLSO; TLSO; LSO; SO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších individuálních metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomocí stanovené technologie | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | při překročení úhrady 3.478,00 Kč / 1 ks bez DPH | funkční požadavek v daném segmentu těla (stabilizace; fixace; korekce) | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | 1 ks / 1 rok | 95 % |
| 2.1.4 | ortézy trupu – dětské do 18 let včetně – z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravy | ortéza (CTLSO; TLSO; LSO; SO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších individuálních metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomocí stanovené technologie | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | ano | funkční požadavek v daném segmentu těla (stabilizace; fixace; korekce) | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | 2 ks / 1 rok | 100 % |
| 2.1.5 | tříbodový stavebnicový korzet – dětský do 18 let včetně | trupová ortéza aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších individuálních metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomocí stanovené technologie | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | ne | funkční požadavek v daném segmentu těla (stabilizace; fixace; korekce) | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | 1 ks / 1 rok | 3.478,00 Kč / 1 ks |
| 2.1.6 | tříbodový stavebnicový korzet – od 19 let | trupová ortéza aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších individuálních metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomocí stanovené technologie | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | ne | funkční požadavek v daném segmentu těla (stabilizace; fixace; korekce) | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | 1 ks / 1 rok | 95 %, maximálně 3.478,00 Kč / 1 ks |
| 2.2 | ortézy trupu – kompenzační – na zakázku – pro sed |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 2.2.1 | ortézy trupu – kompenzační – na zakázku – pro sed | ortéza (CTLSO; TLSO; LSO) navržená a vyrobená dle individuálního zdravotního stavu na míru pacientovi (podle měrných podkladů; podle anatomického otisku; podle 3D skenu; jinou metodou) | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | | ano | pro těžkou nedostatečnost postury při postižení stability pacienta vsedě; poruchy statiky a rovnováhy u neuromoskulárních postižení | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | 1 ks / 1 rok | 21.739,00 Kč / 1 ks |
| 2.3 | bandáže trupu – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 2.3.1 | bandáže trupu – od 19 let – na zakázku | bandáž (TLSO; LSO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | | ano | algické syndromy páteře spojené s nestabilitou; oslabení břišní stěny při rozsáhlých kýlách; stomie břišní | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | 1 ks / 1 rok | 95 % |
| 2.3.2 | bandáže trupu – dětské do 18 let včetně – na zakázku | bandáž (TLSO; LSO; SO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | | ano | deformity trupu; neuromuskulární postižení; oslabení břišní stěny | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | 2 ks / 1 rok | 100 % |
| 3 | ZP ortopedicko-protetické – pro horní končetiny – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 3.1 | ortézy horních končetin – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 3.1.1 | ortézy horních končetin – od 19 let – na zakázku | ortéza (SO; SEO; SEWO; SEWHO; EO; EWHO; HO; WO; WHO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | ano | funkční požadavek v daném segmentu těla (limitace pohybu ve více segmentech horní končetiny; mobilizace a aktivní podpora pohybu ve více segmentech horní končetiny) | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | 1 ks / 1 rok | 99 % |
| 3.1.2 | ortézy horních končetin – dětské do 18 let včetně – na zakázku | ortéza (SO; SEO; SEWO; SEWHO; EO; EWHO; HO; WO; WHO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | ano | funkční požadavek v daném segmentu těla (limitace pohybu v jednom nebo více segmentech horní končetiny; mobilizace a aktivní podpora pohybu v jednom nebo více segmentech horní končetiny) | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | 2 ks / 1 rok | 100 % |
| 3.1.3 | ortézy horních končetin – z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravy | ortéza (SO; SEO; SEWO; SEWHO; EO; EWHO; HO; WO; WHO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších metod z prefabrikátu nebo stavebnice dle individuálního postižení | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | ano | funkční požadavek v daném segmentu těla (limitace pohybu v jednom nebo více segmentech horní končetiny; mobilizace a aktivní podpora pohybu v jednom nebo více segmentech horní končetiny) | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | 1 ks / 1 rok | 95 % |
| 3.1.4 | ortézy horních končetin – dětské do 18 let včetně – z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravy | ortéza (SO; SEO; SEWO; SEWHO; EO; EWHO; HO; WO; WHO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších metod z prefabrikátu nebo stavebnice dle individuálního postižení | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | ano | funkční požadavek v daném segmentu těla (limitace pohybu v jednom nebo více segmentech horní končetiny; mobilizace a aktivní podpora pohybu v jednom nebo více segmentech horní končetiny) | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | 2 ks / 1 rok | 100 % |
| 3.2 | protézy horních končetin – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 3.2.1 | protézy horních končetin – prvovybavení – na zakázku | protézy HK vhodné pro formování pahýlu a osvojení si života s protézou, navržené a vyrobené dle individuálního zdravotního stavu na míru pacientovi (podle měrných podkladů; podle anatomického otisku; podle 3D skenu; jinou metodou) | CHI; ORP; ORT; REH | |  | v době stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu a adaptace organismu na vzniklou situaci | | | | | 1 ks / po amputaci | 99 % |
| 3.2.2 | protézy horních končetin – od 19 let – pasivní – na zakázku | protézy HK neumožňující aktivní úchop, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | CHI; ORP; ORT; REH | |  | uživatel není schopen aktivního ovládání zdravotnického prostředku | | | | | 1 ks / 2 roky | 99 % |
| 3.2.3 | protézy horních končetin – od 19 let – ovládané vlastní silou –na zakázku | protézy HK umožňující aktivní pohyb mechanicky (např. pomocí tahů), navržené a vyrobené na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | CHI; ORP; ORT; REH | | ano | uživatel je schopen aktivního ovládání zdravotnického prostředku, pokud nelze použít protézu myoelektrickou | | | | | 1 ks / 2 roky | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 3.2.4 | protézy horních končetin – myoelektrické – na zakázku | protézy HK využívající pro svoji funkci autonomní zdroj energie, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | ORP; ORT; REH | | ano | pacienti s oboustrannou amputací horní končetiny nebo jednostrannou ztrátou horní končetiny a funkčním postižením úchopu druhostranné končetiny; u vrozených defektů horních končetin s jednostranným postižením | | | | | 1 ks / 5 let; u dětí do 15 let 1 ks  / 3 roky | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 3.2.5 | protézy horních končetin – dětské do 18 let včetně – na zakázku | protézy HK zaměřené na motorický rozvoj dítěte, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | CHI; ORP; ORT; REH | | ano | pacienti s vrozenou nebo získanou ztrátou nebo deformitou horní končetiny | | | | | 1 ks / 1 rok | 100 % |
| 4 | ZP ortopedicko-protetické – pro dolní končetiny – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 4.1 | ortézy dolních končetin – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 4.1.1 | ortézy dolních končetin – od 19 let – na zakázku | ortéza (HKAFO; KAFO; AFO; FO; HO; KO; HKO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | DIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | ano | u onemocnění snižujících nosnou nebo svalovou funkci dolní končetiny vedoucích k nestabilitě kloubů, funkční požadavek ve více segmentech dolní končetiny (stabilizace a usměrnění nebo podpora pohybu); syndrom diabetické nohy | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 1 ks / 1 rok | | 99 % |
| 4.1.2 | ortézy dolních končetin – dětské do 18 let včetně – na zakázku | ortéza (HKAFO; KAFO; AFO; FO; HO; KO; HKO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | **možnost předepsání v době hospitalizace** | ano | funkční požadavek ve více segmentech dolní končetiny (stabilizace pohybu; fixace pohybu; korekce pohybu; usměrnění pohybu; podpora pohybu),  do 18 let včetně | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | 2 ks / 1 rok | | 100 % |
| 4.1.3 | ortézy dolních končetin – z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravy | ortéza (HKAFO; KAFO; AFO; FO; HO; KO; HKO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomocí stanovené technologie | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | ano | u onemocnění snižujících nosnou nebo svalovou funkci dolní končetiny vedoucích k nestabilitě kloubů, funkční požadavek ve více segmentech dolní končetiny (stabilizace pohybu; usměrnění pohybu; podpora pohybu) | | | | | 1 ks / 1 rok | 95 % |
| 4.1.4 | ortézy dolních končetin – dětské do 18 let včetně – z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravy | ortéza (HKAFO; KAFO; AFO; FO; HO; KO; HKO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomocí stanovené technologie (Denis Brownovy dlahy; Mitchelův přístroj; SWASH ortézy; jiné technologie) | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | ano | u onemocnění snižujících nosnou nebo svalovou funkci dolní končetiny vedoucích k nestabilitě kloubů, funkční požadavek ve více segmentech dolní končetiny (stabilizace pohybu; usměrnění pohybu; podpora pohybu) | | | | | 2 ks / 1 rok | 100 % |
| 4.2 | protézy dolních končetin – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 4.2.1 | protézy pro transtibiální amputace a níže – prvovybavení – na zakázku | protézy DK pro amputace a deformity distálně od kolenního kloubu, vhodné pro formování pahýlu a osvojení si života s protézou, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | CHI; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | ano | v době stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu a adaptace organismu na vzniklou situaci | | | | | 1 ks / po amputaci | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 4.2.2 | protézy pro transtibiální amputace a níže – od 19 let, stupeň aktivity I. – na zakázku | protézy DK pro amputace a deformity distálně od kolenního kloubu, vhodné pro STA I, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | ORP; ORT; REH | | ano | amputace nebo deformita v oblasti bérce a níže, aktivita odpovídající stupni I | | | | | 1 ks / 2 roky | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 4.2.3 | protézy pro transtibiální amputace a níže – od 19 let, stupeň aktivity II. – na zakázku | protézy DK pro amputace a deformity distálně od kolenního kloubu, vhodné pro STA II, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | ORP; ORT; REH | | ano | amputace nebo deformita v oblasti bérce a níže, aktivita odpovídající stupni II | | | | | 1 ks / 2 roky | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 4.2.4 | protézy pro transtibiální amputace a níže – od 19 let, stupeň aktivity III. – na zakázku | protézy DK pro amputace a deformity distálně od kolenního kloubu, vhodné pro STA III, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | ORP; ORT; REH | | ano | amputace nebo deformita v oblasti bérce a níže, aktivita odpovídající stupni III | | | | | 1 ks / 2 roky | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 4.2.5 | protézy pro transtibiální amputace a níže – od 19 let, stupeň aktivity IV. – na zakázku | protézy DK pro amputace a deformity distálně od kolenního kloubu, vhodné pro STA IV, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | ORP; ORT; REH | | ano | amputace nebo deformita v oblasti bérce a níže, aktivita odpovídající stupni IV | | | | | 1 ks / 2 roky | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 4.2.6 | protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu – prvovybavení – na zakázku | protézy DK pro exartikulace v kolenním kloubu, vhodné pro formování pahýlu a osvojení si života s protézou, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | CHI; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | ano | v době stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu a adaptace organismu na vzniklou situaci | | | | | 1 ks / po amputaci | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 4.2.7 | protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu – od 19 let – stupeň aktivity I – na zakázku | protézy DK pro exartikulace v kolenním kloubu, vhodné pro STA I, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | ORP; ORT; REH | | ano | exartikulace nebo deformita v kolenním kloubu, aktivita odpovídající stupni I | | | | | 1 ks / 2 roky | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 4.2.8 | protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu – od 19 let – stupeň aktivity II – na zakázku | protézy DK pro exartikulace v kolenním kloubu, vhodné pro STA II, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | ORP; ORT; REH | | ano | exartikulace nebo deformita v kolenním kloubu, aktivita odpovídající stupni II | | | | | 1 ks / 2 roky | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 4.2.9 | protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu – od 19 let – stupeň aktivity III – na zakázku | protézy DK pro exartikulace v kolenním kloubu, vhodné pro STA III, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | ORP; ORT; REH | | ano | exartikulace nebo deformita v kolenním kloubu, aktivita odpovídající stupni III | | | | | 1 ks / 2 roky | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 4.2.10 | protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu – od 19 let – stupeň aktivity IV – na zakázku | protézy DK pro exartikulace v kolenním kloubu, vhodné pro STA IV, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | ORP; ORT; REH | | ano | exartikulace nebo deformita v kolenním kloubu, aktivita odpovídající stupni IV | | | | | 1 ks / 2 roky | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 4.2.11 | protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci – prvovybavení – na zakázku | protézy DK transfemorální, vhodné pro formování pahýlu a osvojení si života s protézou, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | CHI; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | ano | po dobu stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu a adaptace na prostředek, k základnímu nácviku chůze | | | | | 1 ks / po amputaci | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 4.2.12 | protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci – od 19 let – stupeň aktivity I. – na zakázku | protézy transfemorální, vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů vhodných pro STA I dle individuálního zdravotního stavu | ORP; ORT; REH | | ano | amputace nebo deformita v oblasti stehna, aktivita odpovídající stupni I | | | | | 1 ks / 2 roky | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 4.2.13 | protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci – od 19 let – stupeň aktivity II. – na zakázku | protézy transfemorální, vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů vhodných pro STA II dle individuálního zdravotního stavu | ORP; ORT; REH | | ano | amputace nebo deformita v oblasti stehna, aktivita odpovídající stupni II | | | | | 1 ks / 2 roky | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 4.2.14 | protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci – od 19 let – stupeň aktivity III. – na zakázku | protézy transfemorální, vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů vhodných pro STA III dle individuálního zdravotního stavu | ORP; ORT; REH | | ano | amputace nebo deformita v oblasti stehna, aktivita odpovídající stupni III | | | | | 1 ks / 2 roky | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 4.2.15 | protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci – od 19 let – stupeň aktivity IV. – na zakázku | protézy transfemorální, vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů vhodných pro STA IV dle individuálního zdravotního stavu | ORP; ORT; REH | | ano | amputace nebo deformita v oblasti stehna, aktivita odpovídající stupni IV | | | | | 1 ks / 2 roky | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 4.2.16 | protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu – prvovybavení – na zakázku | protézy DK pro exartikulaci v kyčelním kloubu, vhodné pro formování pahýlu a osvojení si života s protézou, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu. | CHI; ORP; ORT; REH | možnost předepsání v době hospitalizace | ano | po dobu stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu a adaptace organismu na vzniklou situaci | | | | | 1 ks / po amputaci | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 4.2.17 | protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu – od 19 let – stupeň aktivity I. – na zakázku | protézy DK pro exartikulaci v kyčelním kloubu, vhodné pro STA I, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | ORP; ORT; REH | | ano | exartikulace nebo amputace v oblasti pánve, aktivita odpovídající stupni I | | | | | 1 ks / 2 roky | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 4.2.18 | protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu – od 19 let – stupeň aktivity II. – na zakázku | protézy DK pro exartikulaci v kyčelním kloubu, vhodné pro STA II, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | ORP; ORT; REH | | ano | exartikulace nebo amputace v oblasti pánve, aktivita odpovídající stupni II | | | | | 1 ks / 2 roky | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 4.2.19 | protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu – od 19 let – stupeň aktivity III. – na zakázku | protézy DK pro exartikulaci v kyčelním kloubu, vhodné pro STA III, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | ORP; ORT; REH | | ano | exartikulace nebo amputace v oblasti pánve, aktivita odpovídající stupni III | | | | | 1 ks / 2 roky | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 4.2.20 | protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu – od 19 let – stupeň aktivity IV. –na zakázku | protézy DK pro exartikulaci v kyčelním kloubu, vhodné pro STA IV, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů dle individuálního zdravotního stavu | ORP; ORT; REH | | ano | exartikulace nebo amputace v oblasti pánve, aktivita odpovídající stupni IV | | | | | 1 ks / 2 roky | 99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 4.2.21 | protézy dolních končetin – bionický kloub – stupeň aktivity III. a IV. – na zakázku | protézy DK s využitím bionického kolenního kloubu nebo bionického chodidla nebo kombinací obou vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod a materiálů a dílů vhodných pro STA III a IV dle individuálního postižení | ORP; ORT; REH | | ano | exartikulace v kyčelním kloubu (aktivita odpovídající stupni III až IV); stehenní amputace **nebo exartikulace v kolenním kloubu** s dosaženým stupněm aktivity IV | | | | | 1 ks / 6 let | 99 % při doplatku maximálně 4.150,00 Kč / 1 ks; doplatek 4.150 Kč / 1 ks |
|  | stehenní amputace nebo exartikulace v kolenním kloubu s dosaženým stupněm aktivity III a s předpokladem dosažení stupně aktivity IV | | | postižení horní končetiny (amputace; postižení neurologické znemožňující úchop a využití berlí); amputace kontralaterální končetiny ve stehně a níže; motorické postižení pahýlu prakticky znemožňující stabilní stojnou fázi; motorické postižení kontralaterální dolní končetiny prakticky znemožňující stabilní stojnou fázi |  | |  |
| 4.2.22 | protézy dolních končetin – dětské do 18 let včetně – na zakázku | protézy DK vyrobené na základě individuálního návrhu a specifických potřeb pacienta | ORP; ORT; REH | | ano | pacienti s vrozenou nebo získanou ztrátou nebo deformitou dolní končetiny | | | | | 1 ks / 1 rok | 100 % |
| 5 | ortopedická obuv – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 5.1 | obuv ortopedická – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 5.1.1 | obuv ortopedická – jednoduchá – na zakázku | obuv vyžadující výběr tvaru obuvnického kopyta podle objemových poměrů nohy pacienta, nevyžaduje korekce | DIA; CHI; ORP; ORT; REH; REV | | ne | lehčí kombinovaná postižení 3 a více v závorce uvedených vad (kladívkové prsty; zkřížené prsty; vbočené palce; ztuhlý palec; podélně plochá noha; příčně plochá noha; při realizovaném vyrovnání dolní končetiny do 2 cm); syndrom diabetické nohy | | | | | 2 páry / 1 rok do 18 let včetně | 50 % |
| 5.1.2 | 2 páry / 3 roky od 19 let |
| 5.1.3 | obuv ortopedická – středně složitá – na zakázku | obuv vyžadující úpravu obuvnického kopyta korekcí a výběr vadě odpovídajícího materiálu | DIA; CHI; J16; ORP; ORT; POP; REH; REV | | ne | středně složité kombinované postižení 3 a více v závorce uvedených vad (těžké kladívkové deformity prstů; zkřížené prsty velkého rozsahu; vbočené palce nad 45°; ztuhlý deformovaný palec; fixovaná podélně plochá noha; fixovaná příčně plochá noha); u pooperačních a poúrazových stavů s větším rozsahem postižení; u podstatně porušené funkce a anatomických poměrů nohy; u artritických deformací nohy; u edémů různé etiologie; při realizovaném vyrovnání zkrácení dolní končetiny od 2 do 4 cm; syndrom diabetické nohy; Charcotova osteoartropatie | | | | | 2 páry / 1 rok do 18 let včetně | 90 % |
| 5.1.4 | 2 páry / 3 roky od 19 let |
| 5.1.5 | obuv ortopedická – velmi složitá – na zakázku | pro obuv je nezbytná vlastní stavba ortopedického kopyta, popřípadě přestavba obuvnického kopyta na individuální ortopedické | DIA; CHI; ORP; ORT; POP; REH; REV | | ne | velmi složité vady (deformovaná noha svislá; deformovaná noha kososvislá; deformovaná noha vbočená; deformovaná noha hákovitá; deformovaná noha lukovitá; deformovaná noha kontrahovaná; revmatické deformity velkého rozsahu; rozštěpy a vrozené deformity nohy těžkého charakteru; u amputací všech prstů po hlavičky metatarzů; při realizovaném vyrovnání zkrácení dolní končetiny od 4 do 6 cm); syndrom diabetické nohy; Charcotova osteoartropatie | | | | | 2 páry / 1 rok do 18 let včetně | 90 % |
| 5.1.6 | 2 páry / 3 roky od 19 let |
| 5.2 | obuv ortopedická – přímá součást protetického zdravotnického prostředku nebo obuv nahrazující přístroj – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 5.2.1 | obuv ortopedická – přímá součást protetického zdravotnického prostředku nebo obuv nahrazující přístroj – na zakázku | pro obuv je nezbytná vlastní stavba ortop. kopyta podle modelu nohy; se zapracováním výztuh; se zapracováním dalších komponent sloužících k napojení ortézy dolní končetiny; obuv přes vnitřní sandál; obuv přes štítovou protézu; ortopedická obuv jako součást vybavení končetinovými ortézami; při aplikaci vnitřního sandálu nebo třmenu k ortéze; obuv charakteru nosné ortézy či protézy; obuv při realizovaném vyrovnání zkrácení dolní končetiny nad  6 cm | DIA; CHI; ORP; ORT; POP; REH | | ano | těžší postižení vyžadující stavbu ortopedického kopyta podle modelu; vrozená malformace nebo amputace nohy v metatarzech a výše;  při realizovaném vyrovnání zkrácení dolní končetiny nad 6 cm; anatomické poměry vyžadující stavbu ortopedického kopyta podle modelu; syndrom diabetické nohy; Charcotova osteoartropatie | | | | | 2 páry / 1 rok | 99 % |
| 5.3 | vložky ortopedické – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 5.3.1 | vložky ortopedické – speciální – na zakázku | vložky dle sejmutých měrných podkladů ev. s korekcí pro složité vady (lodičkové; jazýčkové; s klínky; se zarážkami; plastické; regulační; extenční; jiná technická řešení) | DIA; ORP; ORT; REH; REV; TRA | | ne | pro složité vady nebo kombinaci více deformit; syndrom diabetické nohy | | | | | 2 páry / 1 rok | 80 % |
| 5.3.2 | vložky ortopedické – dětské do 18 let včetně – na zakázku | vložky dle sejmutých měrných podkladů | ORP; ORT; REH; REV | | ne | pro ortopedická lehčí postižení dětské nohy; neurologicky podmíněné deformity nohy | | | | | 2 páry / 1 rok | 348,00 Kč / 1 pár |
| 6 | ZP kompenzační – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 6.1 | epitézy – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 6.1.1 | epitézy končetinové – na zakázku | epitézy DK a HK vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů dle individuálního postižení | CHI; ORP; ORT; PLA; REH | | ano | ztráta horní končetiny nebo dolní končetiny; parciální amputace ruky nebo chodidla; devastující postižení kožního krytu | | | | | 1 ks / 2 rok | 95 % |
| 6.1.2 | epitézy obličejové – na zakázku | epitézy obličeje vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů dle individuálního postižení | CHI; ORP; ORL; PLA; POP | | ano | ztrátové postižení části obličeje (nos; ušní boltec; očnice; oko; vlasatá část hlavy; tvář) | | | | | 1 ks / 1 rok | 99 % |
| 7 | ZP pro kompresní terapii – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 7.1 | kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – technologie kruhového pletení |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 7.1.1 | kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; DER; GER; CHI; INT; PRL; REH | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 páry / 1 rok | 435,00 Kč / 1 pár |
| 7.1.2 | kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; DER; CHI; INT | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 páry / 1 rok | 870,00 Kč / 1 pár |
| 7.1.3 | kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie kruhového pletení | IV. kompresní třída 49 mm Hg a více | ANG; DER; CHI; INT | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 páry / 1 rok | 957,00 Kč / 1 pár |
| 7.1.4 | kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – II. kompresní třída – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; DER | | ano | lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 páry / 1 rok | | 1.739,00 Kč / 1 pár |
| 7.1.5 | kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – III. kompresní třída – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; DER | | ano | lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 páry / 1 rok | | 2.087,00 Kč / 1 pár |
| 7.2 | kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry – technologie kruhového pletení |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 7.2.1 | kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; DER; GER; CHI; INT; PRL; REH | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 páry / 1 rok | 870,00 Kč / 1 pár |
| 7.2.2 | kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; DER; CHI; INT | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 páry / 1 rok | 870,00 Kč / 1 pár |
| 7.2.3 | kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie kruhového pletení | IV. kompresní třída 49 mm Hg a více | ANG; DER; CHI; INT | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 páry / 1 rok | 1.043,00 Kč / 1 pár |
| 7.2.4 | kompresivní elastické punčochy polostehenní, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – II. kompresní třída – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; DER | | ano | lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 páry / 1 rok | | 1.739,00 Kč / 1 pár |
| 7.2.5 | kompresivní elastické punčochy polostehenní, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – III. kompresní třída – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; DER | | ano | lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 páry / 1 rok | | 2.435,00 Kč / 1 pár |
| 7.3 | kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – technologie kruhového pletení |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 7.3.1 | kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; DER; GER; CHI; INT; PRL; REH | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 páry / 1 rok | 870,00 Kč / 1 pár |
| 7.3.2 | kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; DER; CHI; INT | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 páry / 1 rok | 957,00 Kč / 1 pár |
| 7.3.3 | kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie kruhového pletení | IV. kompresní třída 49 mm Hg a více | ANG; DER; CHI; INT | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 páry / 1 rok | 1.130,00 Kč / 1 pár |
| 7.3.4 | kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – II. kompresní třída – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; DER | | ano | lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 páry / 1 rok | | 1.739,00 Kč / 1 pár |
| 7.3.5 | kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – III. kompresní třída – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; DER | | ano | lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 páry / 1 rok | | 2.609,00 Kč / 1 pár |
| 7.4 | kompresivní elastické punčochy – stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – technologie kruhového pletení |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 7.4.1 | kompresivní elastické punčochy – stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; DER; GER; CHI; INT; PRL; REH | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 453,00 Kč / 1 ks |
| 7.4.2 | kompresivní elastické punčochy – stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; DER; CHI; INT | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 870,00 Kč / 1 ks |
| 7.4.3 | kompresivní elastické punčochy – stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie kruhového pletení | IV. kompresní třída 49 mm Hg a více | ANG; DER; CHI; INT | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 957,00 Kč / 1 ks |
| 7.4.4 | kompresivní elastické punčochy – stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – II. kompresní třída – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; DER | | ano | lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | | 1.739,00 Kč / 1 ks |
| 7.4.5 | kompresivní elastické punčochy – stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – III. kompresní třída – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; DER | | ano | lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | | 1.739,00 Kč / 1 ks |
| 7.5 | kompresivní elastické punčochové kalhoty –atypické rozměry – technologie kruhového pletení |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 7.5.1 | kompresivní elastické punčochové kalhoty –atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; DER; GER; CHI; INT; PRL; REH | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok | 870,00 Kč / 1 ks |
| 7.5.2 | kompresivní elastické punčochové kalhoty –atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; DER; CHI; INT | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok | 1.043,00 Kč / 1 ks |
| 7.5.3 | kompresivní elastické punčochové kalhoty –atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie kruhového pletení | IV. kompresní třída 49 mm Hg a více | ANG; DER; CHI; INT | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok | 1.130,00 Kč / 1 ks |
| 7.5.4 | kompresivní elastické punčochové kalhoty –atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – II. kompresní třída – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; DER | | ano | lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 ks / 1 rok | | 2.174,00 Kč / 1 ks |
| 7.5.5 | kompresivní elastické punčochové kalhoty –atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny – III. kompresní třída – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; DER | | ano | lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | 2 ks / 1 rok | | 3.304,00 Kč / 1 ks |
| 7.6 | kompresivní pažní návleky – atypické rozměry – technologie kruhové pletení |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 7.6.1 | kompresivní pažní návleky – II. kompresní třída atypické rozměry – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; DER; CHI; INT; ONK | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok | 435,00 Kč / 1 ks |
| 7.6.2 | kompresivní pažní návleky s rukavicí bez prstů – II. kompresní třída – atypické rozměry – technologie kruhového pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; DER; CHI; INT; ONK | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok | 870,00 Kč / 1 ks |
| 7.6.3 | kompresivní pažní návleky – III. kompresní třída atypické rozměry – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; DER; CHI; INT; ONK | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok | 435,00 Kč / 1 ks |
| 7.6.4 | kompresivní pažní návleky s rukavicí bez prstů – III. kompresní třída – atypické rozměry – technologie kruhového pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; DER; CHI; INT; ONK | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok | 870,00 Kč / 1 ks |
| 7.7 | kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – technologie plochého pletení |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 7.7.1 | kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 1.522,00 Kč / 1 ks |
| 7.7.2 | kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 1.652,00 Kč / 1 ks |
| 7.7.3 | kompresivní elastické punčochy – lýtkové, atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie plochého pletení | IV. kompresní třída 49 mm Hg a více | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 1.652,00 Kč / 1 ks |
| 7.8 | kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry – technologie plochého pletení |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 7.8.1 | kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 1.870,00 Kč / 1 ks |
| 7.8.2 | kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 2.087,00 Kč / 1 ks |
| 7.8.3 | kompresivní elastické punčochy – polostehenní, atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie plochého pletení | IV. kompresní třída 49 mm Hg a více | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 2.087,00 Kč / 1 ks |
| 7.9 | kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – technologie plochého pletení |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 7.9.1 | kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 2.087,00 Kč / 1 ks |
| 7.9.2 | kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 2.348,00 Kč / 1 ks |
| 7.9.3 | kompresivní elastické punčochy – stehenní, atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie plochého pletení | IV. kompresní třída 49 mm Hg a více | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 2.348,00 Kč / 1 ks |
| 7.10 | kompresivní elastické punčochy – stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – technologie plochého pletení |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 7.10.1 | kompresivní elastické punčochy stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 2.957,00 Kč / 1 ks |
| 7.10.2 | kompresivní elastické punčochy stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 3.043,00 Kč / 1 ks |
| 7.10.3 | kompresivní elastické punčochy stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie plochého pletení | IV. kompresní třída 49 mm Hg a více | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 3.130,00 Kč / 1 ks |
| 7.11 | kompresivní elastické punčochové kalhoty – atypické rozměry – technologie plochého pletení |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 7.11.1 | kompresivní elastické punčochové kalhoty dámské – atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok | 5.565,00 Kč / 1 ks |
| 7.11.2 | kompresivní elastické punčochové kalhoty dámské – atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok | 5.652,00 Kč / 1 ks |
| 7.11.3 | kompresivní elastické punčochové kalhoty dámské – atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie plochého pletení | IV. kompresní třída 49 mm Hg a více | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok | 5.913,00 Kč / 1 ks |
| 7.11.4 | kompresivní elastické punčochové kalhoty pánské – atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok | 6.087,00 Kč / 1 ks |
| 7.11.5 | kompresivní elastické punčochové kalhoty pánské – atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok | 5.913,00 Kč / 1 ks |
| 7.11.6 | kompresivní elastické punčochové kalhoty pánské – atypické rozměry – IV. kompresní třída – technologie plochého pletení | IV. kompresní třída 49 mm Hg a více | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok | 6.087,00 Kč / 1 ks |
| 7.12 | kompresivní elastické návleky na chodidlo s prsty – atypické rozměry – technologie plochého pletení |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 7.12.1 | kompresivní elastické návleky na chodidlo s prsty – atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 2.522,00 Kč / 1 ks |
| 7.12.2 | kompresivní elastické návleky na chodidlo s prsty – atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 2.522,00 Kč / 1 ks |
| 7.13 | kompresivní rukavice – atypické rozměry –technologie plochého pletení |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 7.13.1 | kompresivní rukavice – bez prstů, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 783,00 Kč / 1 ks |
| 7.13.2 | kompresivní rukavice – s prsty, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 2.435,00 Kč / 1 ks |
| 7.13.3 | kompresivní rukavice – bez prstů, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 870,00 Kč / 1 ks |
| 7.13.4 | kompresivní rukavice – s prsty, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 2.261,00 Kč / 1 ks |
| 7.13.5 | kompresivní prodloužená rukavice AE k lokti, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; J16 | | ano | – | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 2.565,00 Kč / 1 ks |
| 7.14 | kompresivní pažní návlek – atypické rozměry – technologie plochého pletení |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 7.14.1 | kompresivní pažní návlek – atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 1.739,00 Kč / 1 ks |
| 7.14.2 | kompresivní pažní návleky – s rukavicí bez prstů, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 2.435,00 Kč / 1 ks |
| 7.14.3 | kompresivní pažní návleky – s rukavicí s prsty, atypické rozměry – II. kompresivní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 4.174,00 Kč / 1 ks |
| 7.14.4 | kompresivní pažní návleky – atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 1.913,00 Kč / 1 ks |
| 7.14.5 | kompresivní pažní návleky – s rukavicí bez prstů, atypické rozměry – III. kompresní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 2.957,00 Kč / 1 ks |
| 7.14.6 | kompresivní pažní návleky – s rukavicí s prsty, atypické rozměry – III. kompresivní třída – technologie plochého pletení | III. kompresní třída 34-46 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 4.435,00 Kč / 1 ks |
| 7.14.7 | kompresivní pažní návleky – s popruhem nebo úchytem k podprsence, atypické rozměry – II. kompresivní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; J16 | | ano | – | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 4.130,00 Kč / 1 ks |
| 7.15 | kompresivní hrudní návleky – atypické rozměry – technologie plochého pletení |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 7.15.1 | kompresivní hrudní návleky – atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok | 3.739,00 Kč / 1 ks |
| 7.15.2 | kompresivní hrudní návleky – včetně ramen, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok | 4.783,00 Kč / 1 ks |
| 7.15.3 | kompresivní hrudní návleky – včetně ramen a jednoho rukávu, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok | 6.087,00 Kč / 1 ks |
| 7.15.4 | kompresivní hrudní návleky – včetně ramen a obou rukávů, atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok | 6.522,00 Kč / 1 ks |
| 7.15.5 | kompresivní body – atypické rozměry – II. kompresní třída – technologie plochého pletení | II. kompresní třída 23-32 mm Hg | ANG; J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok | 6.522,00 Kč / 1 ks |
| 7.16 | návleky na popáleniny – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 7.16.1 | elastické návleky na popáleniny – na zakázku | elastické návleky pro popálené pacienty vyrobené na základě individuálních měrných podkladů | DER; CHI; ORT; PLA; POP | možnost předepsání v době hospitalizace | ano | stav po popálení kterékoliv části těla II. a III. stupně | | | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | 6 ks / 1 rok, nejdéle po dobu  1 roku | 99 % |
| 7.17 | ZP pro kompresní terapii – na zakázku – technologie kruhového pletení |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 7.17.1 | návleky a punčochy – na zakázku – technologie kruhového pletení | detailní položková kalkulace použitého materiálu a prováděných úkonů | J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 99 % |
| 7.18 | ZP pro kompresní terapii – na zakázku – technologie plochého pletení |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 7.18.1 | návleky a punčochy – na zakázku – technologie plochého pletení | detailní položková kalkulace použitého materiálu a prováděných úkonů | J16 | | ano | pokud nelze použít hrazené sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 2 ks / 1 rok /  1 končetina | 99 % |
| 8 | ZP pro přístrojovou lymfodrenáž – na zakázku – masážní návleky |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 8.1 | masážní návleky – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 8.1.1 | masážní návleky – na zakázku | detailní položková kalkulace použitého materiálu a prováděných úkonů | J16; ORT; REH | | ano | pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky | | | | | 1 ks / 2 roky | 99 % |
| 9 | příslušenství ke sluchadlům – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 9.1 | tvarovky ušní a skořepiny – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 9.1.1 | skořepiny ke sluchadlům se sluchátkem ve zvukovodu – na zakázku | individuálně vyrobená tvarovka či skořepina na základě individuálně provedeného otisku zvukovodu | FON | | ne | do 18 let včetně | | | | | 2 ks / 1 rok | 435,00 Kč / 1 ks |
| 9.1.2 | skořepiny ke sluchadlům se sluchátkem ve zvukovodu – na zakázku | individuálně vyrobená tvarovka či skořepina na základě individuálně provedeného otisku zvukovodu | FON; ORL | | ne | od 19 let | | | | | 2 ks / 5 let | 435,00 Kč / 1 ks |
| 9.1.3 | tvarovky ušní k závěsným sluchadlům – na zakázku | individuálně vyrobená tvarovka | FON | | ne | do 18 let včetně | | | | | 2 ks / 1 rok | 348,00 Kč / 1 ks |
| 9.1.4 | tvarovky ušní k závěsným sluchadlům – na zakázku | individuálně vyrobená tvarovka | FON; ORL | | ne | od 19 let | | | | | 2 ks / 5 let | 304,00 Kč / 1 ks |
| 9.1.5 | tvarovky ušní – ochranné (ochrana před vniknutím vody do středouší) – na zakázku | měkká hmota na základě otisku zvukovodu, bez zvukového otvoru s úchytkami | FON; ORL | | ne | do 18 let včetně, stavy s otevřeným středouším | | | | | 1 ks / 2 roky /  1 ucho | 217,00 Kč / 1 ks |
| 10 | ZP pro korekci zraku – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 10.1 | brýle – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 10.1.1 | brýle – na zakázku – obruba, čočky dioptrické – do +-6 dpt, cyl do +-2 dpt | obruba, brýlová skla sféra v součtu v hl. ose do +-6 dpt, cyl 0 až +-2 dpt | OPH | | ne | do 5 let včetně | | | | | 1 ks / 4 měsíce | 609,00 Kč / 1 ks |
| 6 až 14 let včetně | | | | | 1 ks / 12 měsíců | 609,00 Kč / 1 ks |
| 15 až 17 let včetně | | | | | 1 ks / 36 měsíců | 348,00 Kč / 1 ks |
| 10.1.2 | brýle – na zakázku – obruba, čočky dioptrické – +-6 až +-10 dpt, cyl do +-2 dpt | obruba, brýlová skla sféra v součtu v hl. ose nad +-6 dpt do +-10 dpt, cyl 0 až +-2 dpt | OPH | | ne | do 5 let včetně | | | | | 1 ks / 4 měsíce | 783,00 Kč / 1 ks |
| 6 až 14 let včetně | | | | | 1 ks / 12 měsíců | 783,00 Kč / 1 ks |
| 15 až 17 let včetně | | | | | 1 ks / 36 měsíců | 522,00 Kč / 1 ks |
| 10.1.3 | brýle – na zakázku – obruba, čočky dioptrické – nad +-10 dpt, cyl do +-2 dpt | obruba, brýlová skla sféra v součtu v hl. ose nad +-10 dpt, cyl 0 až +-2 dpt | OPH | | ne | do 5 let včetně | | | | | 1 ks / 4 měsíce | 1.130,00 Kč / 1 ks |
| 6 až 14 let včetně | | | | | 1 ks / 12 měsíců | 1.130,00 Kč / 1 ks |
| od 15 let včetně | | | | | 1 ks / 36 měsíců | 870,00 Kč / 1 ks |
| 10.1.4 | brýle – na zakázku – obruba, čočky dioptrické – do +-6 dpt, cyl nad +-2 dpt | obruba, brýlová skla sféra v součtu v hl. ose do +-6 dpt, cyl nad +-2 dpt | OPH | | ne | do 5 let včetně | | | | | 1 ks / 4 měsíce | 696,00 Kč / 1 ks |
| 6 až 14 let včetně | | | | | 1 ks / 12 měsíců | 696,00 Kč / 1 ks |
| 15 až 17 let včetně | | | | | 1 ks / 36 měsíců | 435,00 Kč / 1 ks |
| 10.1.5 | brýle – na zakázku – obruba, čočky dioptrické – +-6 až +-10 dpt, cyl nad +-2 dpt | obruba, brýlová skla sféra v součtu v hl. ose nad +-6 dpt do +-10 dpt, cyl nad +-2 dpt | OPH | | ne | do 5 let včetně | | | | | 1 ks / 4 měsíce | 870,00 Kč / 1 ks |
| 6 až 14 let včetně | | | | | 1 ks / 12 měsíců | 870,00 Kč / 1 ks |
| 15 až 17 let včetně | | | | | 1 ks / 36 měsíců | 609,00 Kč / 1 ks |
| 10.1.6 | brýle – na zakázku – obruba, čočky dioptrické – nad +-10 dpt, cyl nad +-2 dpt | obruba, brýlová skla sféra v součtu v hl. ose nad +-10 dpt, cyl nad +-2 dpt | OPH | | ne | do 5 let včetně | | | | | 1 ks / 4 měsíce | 1.478,00 Kč / 1 ks |
| 6 až 14 let včetně | | | | | 1 ks / 12 měsíců | 1.478,00 Kč / 1 ks |
| od 15 let včetně | | | | | 1 ks / 36 měsíců | 1.217,00 Kč / 1 ks |
| 10.1.7 | brýle – na zakázku – obruba, čočky prismatické – do +-10 dpt, cyl do +-2 dpt | obruba, brýlová skla sféra v součtu v hl. ose do +-10 dpt, cyl 0 až +-2 dpt | OPH | | ne | do 5 let včetně | diplopie; strabismus | | | | 1 ks / 4 měsíce | 1.217,00 Kč / 1 ks |
| 6 až 14 let včetně | 1 ks / 12 měsíců | 1.217,00 Kč / 1 ks |
| od 15 let včetně | 1 ks / 36 měsíců | 957,00 Kč / 1 ks |
| 10.1.8 | brýle – na zakázku – obruba, čočky prismatické – nad +-10 dpt, cyl do +-2 dpt | obruba, brýlová skla sféra v součtu v hl. ose nad +-10 dpt, cyl 0 až +-2 dpt | OPH | | ne | do 5 let včetně | diplopie; strabismus | | | | 1 ks / 4 měsíce | 1.565,00 Kč / 1 ks |
| 6 až 14 let včetně | 1 ks / 12 měsíců | 1.565,00 Kč / 1 ks |
| od 15 let včetně | 1 ks / 36 měsíců | 1.304,00 Kč / 1 ks |
| 10.1.9 | brýle – na zakázku – obruba, čočky prismatické – do +-10 dpt, cyl nad +-2 dpt | obruba, brýlová skla sféra v součtu v hl. ose do +-10 dpt, cyl nad +-2 dpt | OPH | | ne | do 5 let včetně | diplopie; strabismus | | | | 1 ks / 4 měsíce | 1.478,00 Kč / 1 ks |
| 6 až 14 let včetně | 1 ks / 12 měsíců | 1.478,00 Kč / 1 ks |
| od 15 let včetně | 1 ks / 36 měsíců | 1.217,00 Kč / 1 ks |
| 10.1.10 | brýle – na zakázku – obruba, čočky prismatické – nad +-10 dpt, cyl nad +-2 dpt | obruba, brýlová skla sféra v součtu v hl. ose nad +-10 dpt, cyl nad +-2 dpt | OPH | | ne | do 5 let včetně | diplopie; strabismus | | | | 1 ks / 4 měsíce | 1.826,00 Kč / 1 ks |
| 6 až 14 let včetně | 1 ks / 12 měsíců | 1.826,00 Kč / 1 ks |
| od 15 let včetně | 1 ks / 36 měsíců | 1.565,00 Kč / 1 ks |
| 10.1.11 | brýle – na zakázku – obruba, čočky bifokální | obruba, brýlová skla bifokální | OPH | | ne | do 5 let včetně | afakie; strabismus; snížená možnost výměny brýlí (poruchy hybnosti primární následkem přímého poškození nebo sekundární v důsledku jiné nemoci, upřesnění čerpáno z vyjádření WHO z r. 2001 v Mezinárodní klasifikaci funkčnosti, postižení a zdraví (International Classification of Functioning, Disability and Health)) | | | | 1 ks / 4 měsíce | 1.304,00 Kč / 1 ks |
| 6 až 14 let včetně | 1 ks / 12 měsíců | 1.304,00 Kč / 1 ks |
| 15 až 17 let včetně | 1 ks / 36 měsíců | 1.043,00 Kč / 1 ks |
| 10.1.12 | brýle – na zakázku – obruba, čočky dioptrické – hyperokulární s matnicí | obruba, brýlová skla hyperokulární + matnice | OPH | | **ano** | **do 14 let včetně, pokles zrakové ostrosti do blízka včetně s optimální možnou korekcí pod 0,5 na lepším oku** | | | | | 1 ks / **6 měsíců** | **2.000**,00 **Kč / 1 ks** |
| **15 až 17 let včetně, pokles zrakové ostrosti do blízka včetně s optimální možnou korekcí pod 0,5 na lepším oku** | | | | | 1 ks / **6 měsíců** | **1.739**,00 **Kč / 1 ks** |
| **od 18 let, pokles zrakové ostrosti do blízka včetně s optimální možnou korekcí pod 0,5 na lepším oku** | | | | | 1 ks / **36 měsíců** | **1.739**,00 **Kč / 1 ks** |
| 10.2 | čočka kontaktní – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 10.2.1 | čočka kontaktní měkká okluzní | – | OPH | | ne | do 5 let včetně, při intoleranci náplasťového okluzoru | | | | | – | 852,00 Kč / 1 oko / 12 měsíců |
| 10.2.2 | čočka kontaktní měkká | – | OPH | | ne | nad +- 10 dpt; anizometropie 3 dpt a více | | | | | – | 870,00 Kč / 1 oko / 12 měsíců |
| 10.2.3 | čočka kontaktní sférická pevná tvrdá plynopropustná (RGP) | – | OPH | | ne | keratokonus; rohovkové dystrofie s nesnášenlivostí měkkých k. č.; stav po keratoplastice | | | | | 1 ks / 1 oko / 24 měsíců | 2.609,00 Kč / 1 ks |
| 10.2.4 | čočka kontaktní torická pevná tvrdá plynopropustná (RGP) | – | OPH | | ne | keratokonus; rohovkové dystrofie s nesnášenlivostí měkkých k. č.; stav po keratoplastice | | | | | 1 ks / 1 oko / 24 měsíců | 4.783,00 Kč / 1 ks |
| 10.3 | samostatné čočky |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 10.3.1 | samostatné čočky – čočky dioptrické – do +-6 dpt, cyl do +-2 dpt | sféra v součtu v hl. ose do +-6 dpt, cyl 0 až +-2 dpt | OPH | | ne | do 17 let včetně | | | | | v rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.1 | 174,00 Kč / 1 ks |
| 10.3.2 | samostatné čočky – čočky dioptrické – +-6 až +-10 dpt, cyl do +-2 dpt | sféra v součtu v hl. ose nad +-6 dpt do +-10 dpt, cyl 0 až +-2 dpt | OPH | | ne | do 17 let včetně | | | | | v rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.2 | 261,00 Kč / 1 ks |
| 10.3.3 | samostatné čočky – čočky dioptrické – nad +-10 dpt, cyl do +-2 dpt | sféra v součtu v hl. ose nad +-10 dpt, cyl 0 až +-2 dpt | OPH | | ne | – | | | | | v rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.3 | 435,00 Kč / 1 ks |
| 10.3.4 | samostatné čočky – čočky dioptrické – do +-6 dpt, cyl nad +-2 dpt | sféra v součtu v hl. ose do +-6 dpt, cyl nad +-2 dpt | OPH | | ne | do 17 let včetně | | | | | v rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.4 | 217,00 Kč / 1 ks |
| 10.3.5 | samostatné čočky – čočky dioptrické – +-6 až +-10 dpt, cyl nad +-2 dpt | sféra v součtu v hl. ose nad +-6 dpt do +-10 dpt, cyl nad +-2 dpt | OPH | | ne | do 17 let včetně | | | | | v rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.5 | 304,00 Kč / 1 ks |
| 10.3.6 | samostatné čočky – čočky dioptrické – nad +-10 dpt, cyl nad +-2 dpt | sféra v součtu v hl. ose nad +-10 dpt, cyl nad +-2 dpt | OPH | | ne | – | | | | | v rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.6 | 609,00 Kč / 1 ks |
| 10.3.7 | samostatné čočky – čočky prismatické – do +-10 dpt, cyl do +-2 dpt | sféra v součtu v hl. ose do +-10 dpt, cyl 0 až +-2 dpt | OPH | | ne | diplopie; strabismus | | | | | v rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.7 | 478,00 Kč / 1 ks |
| 10.3.8 | samostatné čočky – čočky prismatické – nad +-10 dpt, cyl do +-2 dpt | sféra v součtu v hl. ose nad +-10 dpt, cyl 0 až +-2 dpt | OPH | | ne | diplopie; strabismus | | | | | v rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.8 | 652,00 Kč / 1 ks |
| 10.3.9 | samostatné čočky – čočky prismatické – do +-10 dpt, cyl nad +-2 dpt | sféra v součtu v hl. ose do +-10 dpt, cyl nad +-2 dpt | OPH | | ne | diplopie; strabismus | | | | | v rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.9 | 609,00 Kč / 1 ks |
| 10.3.10 | samostatné čočky – čočky prismatické – nad +-10 dpt, cyl nad +-2 dpt | sféra v součtu v hl. ose nad +-10 dpt, cyl nad +-2 dpt | OPH | | ne | diplopie; strabismus | | | | | v rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.10 | 783,00 Kč / 1 ks |
| 10.3.11 | samostatné čočky – čočky bifokální | bifokální | OPH | | ne | afakie; strabismus; snížená možnost výměny brýlí (poruchy hybnosti primární následkem přímého poškození nebo sekundární v důsledku jiné nemoci, upřesnění čerpáno z vyjádření WHO z r. 2001 v Mezinárodní klasifikaci funkčnosti, postižení a zdraví (International Classification of Functioning, Disability and Health)) | | | | | v rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.11 | 522,00 Kč / 1 ks |
| 10.4 | individuální přizpůsobení čoček |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 10.4.1 | individuální přizpůsobení čoček – absorpční vrstva | – | OPH | | ne | do 5 let včetně | afakie; pseudoafakie; choroby a vady provázené světloplachostí | | | | 1 pár / 4 měsíce | 130,00 Kč / 1 ks |
| 6 až 14 let včetně | 1 pár / 12 měsíců | 130,00 Kč / 1 ks |
| 15 až 17 let včetně | 1 pár / 36 měsíců | 130,00 Kč / 1 ks |
| 10.4.2 | individuální přizpůsobení čoček – fólie prismatická | – | OPH | | ne | do 5 let včetně | diplopie; strabismus | | | | 1 kus / 1 oko / 4 měsíce | 452,00 Kč / 1 ks |
| 6 až 14 let včetně | 1 kus / 1 oko / 12 měsíců | 452,00 Kč / 1 ks |
| od 15 let včetně | 1 kus / 1 oko / 36 měsíců | 452,00 Kč / 1 ks |
| 11 | ZP kompenzační pro zrakově postižené – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 11.1 | oční protézy – na zakázku |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 11.1.1 | oční protézy – skleněné – na zakázku | – | OPH | | ne | – | | | | | 2 ks / 1 rok | 696,00 Kč / 1 ks |
| 11.1.2 | oční protézy - akrylátové - na zakázku | - | OPH | | ne | - | | | | | 1 ks / 1 rok | 1.739,00 Kč / 1 ks |
| **12** | **ZP antidekubitní a korekční – na zakázku** |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| 12.1 | **antidekubitní a korekční podložky – na zakázku** |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| **12.1.1** | **antidekubitní a korekční podložky – sedací – na zakázku** | **individuální antidekubitní podložka sedací do mechanického nebo elektrického vozíku navržená a zaměřená a vyrobená na základě individuálních měrných podkladů (anatomického otisku a přístrojové tlakové mapy nebo jiných obdobných technických zařízení pro zaměření přesné polohy a fyziognomie), antidekubitní podložka je určena pro stabilizaci a kompenzaci a korekci pánve a trupu** | **NEU; ORP; ORT; REH** | | **ano** | **úplná ztráta čití v sedací oblasti (hýždě; zadní strana stehen; hráz), funkční nebo strukturální změny vedoucí k asymetrii pánve více jak 2 cm od středního postavení pánve (obliquita; rotace; anteverze; retroverze; asymetrické postavení sedacích hrbolů), mobilita na vozíku, nelze předepsat současně s kompenzační trupovou ortézou pro sed** | | | **pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky** | | **1 ks / 3 roky** | **15.652,18 Kč / 1 ks** |

Tabulka č. 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Členění úprav a oprav** | **Popis** | **Preskripční omezení** | **Schválení zdravotní pojišťovnou** | **Indikační omezení** | | **Maximální množstevní nebo frekvenční limit** | **Úhradový limit bez DPH** |
| 1 | úpravy a opravy ZP ortopedicko-protetických – na zakázku |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1 | úpravy a opravy ortéz – na zakázku |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.1 | úpravy ortéz – na zakázku | přizpůsobení již zhotoveného zdravotnického prostředku novým okolnostem vyvolaným změnami na těle pacienta; výměna součástí, které svou životností nedosahují frekvenčního limitu zdravotnického prostředku | DIA; CHI; NEU; ONK; ORP; ORT; REH | ano | výhradně při změnách zdravotního stavu a v medicínsky zdůvodněných případech | | – | 100 % |
| 1.1.2 | opravy ortéz – na zakázku | uvedení ortézy do bezpečného funkčního stavu | DIA; CHI; NEU; ONK; ORP; ORT; REH | ano | výhradně v případě poškození vzniklého běžným opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného používání | | – | 75 % |
| 1.2 | úpravy a opravy protéz – na zakázku |  |  |  |  | |  |  |
| 1.2.1 | úpravy protéz – na zakázku | přizpůsobení již zhotoveného zdravotnického prostředku novým okolnostem vyvolaným změnami na těle pacienta; výměna součástí, které svou životností nedosahují frekvenčního limitu zdravotnického prostředku | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | ano | výhradně při změnách zdravotního stavu a v medicínsky zdůvodněných případech | | maximálně 2x za rok | 100 % |
| 1.2.2 | opravy protéz – na zakázku | uvedení protézy do bezpečného funkčního stavu | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | ano | výhradně v případě poškození vzniklého běžným opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného používání | | maximálně 2x za rok | 75 % |
| 1.2.3 | opravy myoelektrických protéz – na zakázku | uvedení protézy do bezpečného funkčního stavu | CHI; NEU; ORP; ORT; REH | ano | výhradně v případě poškození vzniklého běžným opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného používání | | maximálně 2x za rok | 99 % |
| 2 | úpravy a opravy obuvi ortopedické – na zakázku |  |  |  |  | |  |  |
| 2.1 | úpravy a opravy obuvi ortopedické – na zakázku |  |  |  |  | |  |  |
| 2.1.1 | úpravy ortopedické obuvi – na zakázku | přizpůsobení již zhotoveného zdravotnického prostředku novým okolnostem vyvolaným změnami na těle pacienta; výměna součástí, které svou životností nedosahují frekvenčního limitu zdravotnického prostředku | DIA; CHI; ORP; ORT; REH | ano | výhradně při změnách zdravotního stavu a v medicínsky zdůvodněných případech | | maximálně 2x za rok | 100 % |
| 2.1.2 | opravy terapeutické části ortopedické obuvi – na zakázku | opravy terapeutických částí obuvi; uvedení ortopedické obuvi do funkčního stavu | DIA; CHI; ORP; ORT; REH | ano | výhradně v případě poškození vzniklého běžným opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného používání | | – | 75 % |
| 3 | úpravy a opravy ZP pro pacienty  s poruchou mobility |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1 | úpravy a opravy vozíků |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1.1 | opravy vozíků – mechanických | - | – | ano | – | | – | 90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného vozíku; 95 % při poskytnutí cirkulovaného vozíku; 90 %, maximální úhrada 8.696 Kč / 5 let při poskytnutí necirkulovaného vozíku do vlastnictví pojištěnce |
| 3.1.2 | opravy vozíků – elektrických | - | – | ano | – | | – | 90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného vozíku; 95 % při poskytnutí cirkulovaného vozíku; 90 %, maximální úhrada 12.174 Kč / 7 let při poskytnutí necirkulovaného vozíku do vlastnictví pojištěnce |
| 3.1.3 | úpravy vozíků – mechanických | – | – | ano | – | | – | 99 % |
| 3.1.4 | úpravy vozíků – elektrických | – | – | ano | – | | – | 99 % |
| 3.2 | úpravy zdravotních kočárků |  |  |  |  | |  |  |
| 3.2.1 | úpravy zdravotních kočárků | – | – | ano | – | | – | 99 % |
| 3.3 | opravy vanových zvedáků |  |  |  |  | |  |  |
| 3.3.1 | opravy vanových zvedáků | úhrada pouze u zvedáků ve vlastnictví zdravotní pojišťovny | – | ano | – | | – | 90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného zvedáku; 95 % při poskytnutí cirkulovaného zvedáku |
| 3.4 | opravy a úpravy nebo úpravy polohovacích lůžek |  |  |  |  | |  |  |
| 3.4.1 | opravy polohovacích lůžek | úhrada pouze u lůžek ve vlastnictví zdravotní pojišťovny | – | ano | – | | – | 90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného lůžka; 95 % při poskytnutí cirkulovaného lůžka |
| 3.4.2 | úpravy polohovacích lůžek – prodloužení | – | – | ano | – | | – | 99 % |
| 3.5 | opravy polohovacích zařízení |  |  |  |  | |  |  |
| 3.5.1 | opravy polohovacích zařízení – pro sezení | úhrada pouze u polohovacích zařízení ve vlastnictví zdravotní pojišťovny | – | ano | – | | – | 90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného zařízení; 95 % při poskytnutí cirkulovaného zařízení |
| 3.5.2 | opravy polohovacích zařízení – vertikalizačních | úhrada pouze u polohovacích zařízení ve vlastnictví zdravotní pojišťovny | – | ano | – | | – | 90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného zařízení; 95 % při poskytnutí cirkulovaného zařízení |
| 3.6 | opravy pojízdných zvedáků |  |  |  |  | |  |  |
| 3.6.1 | opravy pojízdných zvedáků – mechanických | úhrada pouze u zvedáků ve vlastnictví zdravotní pojišťovny | – | ano | – | | – | 90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného zvedáku; 95 % při poskytnutí cirkulovaného zvedáku |
| 3.6.2 | opravy pojízdných zvedáků – elektrických | úhrada pouze u zvedáků ve vlastnictví zdravotní pojišťovny | – | ano | – | | – | 90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného zvedáku; 95 % při poskytnutí cirkulovaného zvedáku |
| 4 | opravy ZP pro léčbu poruch dýchání  ve spánku |  |  |  |  | |  |  |
| 4.1 | opravy ZP pro léčbu poruch dýchání  ve spánku |  |  |  |  | |  |  |
| 4.1.1 | opravy ZP pro léčbu poruch dýchání ve spánku | úhrada pouze u ZP ve vlastnictví zdravotní pojišťovny | ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ano | do 18 let včetně | | – | 90 % |
| INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY | ano | od 19 let | |
| 5 | opravy přístrojů pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž |  |  |  |  | |  |  |
| 5.1 | opravy přístrojů pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž |  |  |  |  | |  |  |
| 5.1.1 | opravy přístrojů pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž | úhrada pouze u ZP ve vlastnictví zdravotní pojišťovny | J16; PRL | ano | lymfatický edém | | – | 90 % |
| 6 | opravy ZP kompenzačních |  |  |  |  | |  |  |
| 6.1 | opravy epitéz – na zakázku |  |  |  |  | |  |  |
| 6.1.1 | opravy epitéz obličejových – na zakázku | uvedení obličejové epitézy do bezpečného funkčního stavu | DIA; CHI; NEU; ONK; **ORL**; ORP; ORT; REH | ano | výhradně v případě poškození vzniklého běžným opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného používání | | 2 ks / 1 rok | 75 % |
| 7 | individuální terapeutické úpravy předmětů osobní potřeby pojištěnců |  |  |  |  | |  |  |
| 7.1 | individuální terapeutické úpravy obuvi |  |  |  |  | |  |  |
| 7.1.1 | individuální terapeutické úpravy sériově vyrobené obuvi | ortopedické úpravy a přestavby standardní obuvi (zvýšení podešve; vystavění podešve; zabudování vnitřních korektorů; jiné ortopedické úpravy) | ORP; ORT; REH | ano | zkrat dolní končetiny; deformity nohy; kombinované vady nohy | nelze předepsat současně s ortopedickou obuví na zakázku | 1 pár / 6 měsíců | 80 % |
| 8 | opravy a úpravy ZP pro pacienty s diabetem a s jinými poruchami metabolismu |  |  |  |  | |  |  |
| 8.1 | opravy a úpravy inzulinových pump |  |  |  |  | |  |  |
| 8.1.1 | výměna baterie k inzulínové pumpě | – | DIA | ne | pacienti používající inzulinovou pumpu | | – | 1.113,00 Kč / 1 rok |
| 9 | opravy a úpravy ZP respiračních, inhalačních a pro aplikaci enterální výživy |  |  |  |  | |  |  |
| 9.1 | opravy a úpravy elektrolaryngů |  |  |  |  | |  |  |
| 9.1.1 | výměna akumulátoru k elektrolaryngu | sada 2 baterií k elektrolaryngu | FON; ORL | ne | pacienti používající elektrolarynx, nejdříve po uplynutí 24 měsíců od výdeje elektrolaryngu | | 1 sada / 2 roky | 522,00 Kč / 1 sada |
| **10** | **úpravy ZP antidekubitních a korekčních – na zakázku** |  |  |  |  | |  |  |
| **10.1** | **úpravy antidekubitních a korekčních podložek – na zakázku** |  |  |  |  | |  |  |
| **10.1.1** | **úprava antidekubitní a korekční podložky – sedací – na zakázku** | **úpravy sedací podložky na podkladě nové zdravotní indikace** | **NEU; ORP; ORT; REH** | **ano** | **-** | | **2 ks / rok** | **80 %** |

1. Je-li v oddílu C stanovena procentní výše úhrady nebo spoluúčasti, rozumí se tím procentní výše úhrady nebo spoluúčasti ze skutečně uplatněné ceny pro konečného spotřebitele.

2. Je-li v oddílu C stanoven doplatek, hradí část skutečně uplatněné ceny zdravotnického prostředku pro konečného spotřebitele přesahující doplatek zdravotní pojišťovna.

**3. Jsou-li podmínky uvedené v úhradové skupině oddílu C odděleny čárkou, lze zdravotnický prostředek uhradit pouze tehdy, pokud byly tyto podmínky splněny kumulativně. Jsou-li podmínky nebo čárkou oddělené skupiny podmínek uvedené v úhradové skupině oddílu C odděleny středníkem, lze zdravotnický prostředek uhradit, je-li splněna alespoň jedna z podmínek nebo čárkou oddělených skupin podmínek oddělených středníkem.**

Příloha č. II

STOMATOLOGICKÉ VÝROBKY HRAZENÉ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ  
A ROZSAH A PODMÍNKY JEJICH ÚHRADY

Tabulka č. 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Seznam odborností zubních lékařů pro preskripční omezení** | **Zkratka** |
| zubní lékař | STO |
| ortodontista | ORD |

Tabulka č. 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Symbol** | **Význam** |
| I | plná úhrada ze zdravotního pojištění |
| C | částečná úhrada ze zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovna hradí částku uvedenou u symbolu C za dvojtečkou |
| Z | plná úhrada ze zdravotního pojištění jen za určitých podmínek po schválení revizním lékařem |

Tabulka č. 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategorie** | **Rozlišovací kritéria** |
| a | rozštěpy rtu, čelisti a patra, vrozené celkové vady a systémová onemocnění s ortodontickými projevy, mnohočetné hypodoncie (6 a vice chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry). |
| b | hypodoncie čtyř a více stálých zubů v jedné čelisti mimo zuby moudrosti |
| obrácený skus řezáků i jednotlivých |
| protruzní vady s incizálním schůdkem devět a více milimetrů |
| otevřený skus v rozsahu všech stálých řezáků dva a více milimetrů |
| retence, palatinální poloha a ageneze stálého Špičáku, nedostatek místa pro stálý Špičák, 5 milimetrů a více |
| retence stálého horního řezáku, retence prvního stálého moláru |
| hluboký skus s traumatizací gingivy |
| zkřížený skus s nuceným vedením dolní čelisti |
| nonokluze nejméně dvou párů antagonistů, mimo zuby moudrosti, v jednom laterálním segmentu |
| c | ostatní anomálie zubů a skusu |
| Pro zařazení do kategorie postačí, je-li naplněno jedno z rozlišovacích kritérií. Zařazení do kategorie se provede podle stavu ke dni zahájení ortodontické léčby. | |

Tabulka č. 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **položka** | **název** | **Popis** | **Preskripční omezení** | **Indikační omezení** | **Množstevní limit** | **Úhrada** |
| 1 | **Skusové šablony** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | skusové šablony | rekonstrukce mezičelistních vztahů skusovými šablonami - | STO | hrazeno zvlášť jen tehdy, jde-li o nezbytnou samostatnou výrobní fázi fixního výrobku plně hrazeného ze zdravotního pojištění | - | I |
| **2** | **Inleje** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | inlej kořenová | u pojištěnců do dne dosažení 18 let věku úhrada zahrnuje cenu použité dentální slitiny s výjimkou dentální slitiny zlata | STO | plně hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 18 let při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci lx/ 8 let | I |
| částečně hrazeno jen u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubu | C: 300 Kč |
| **3** | **Korunky (samostatné i pilířové)** |  |  |  |  |  |
| 3.1. | korunka plášťová celokovová samostatná | úhrada zahrnuje cenu použité dentální slitiny s výjimkou dentální slitiny zlata | STO | hrazeno jen při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci lx / 8 let | I |
| 3.2. | korunka plášťová celokovová pilířová | - | STO | - | na zubu ve stejné lokalizaci lx / 8 let | C: 1200 |
| 3.3. | korunka estetická plášťová z kompozitního plastu | korunka plášťová z kompozitního plastu na zubu se schůdkovou preparací | STO | hrazeno jen při použití na stálém řezáku nebo stálém Špičáku | na zubu ve stejné lokalizaci lx / 4 roky | I |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | korunka estetická plášťová fazetovaná kompozitním plastem | úhrada zahrnuje cenu použité dentální slitiny s výjimkou dentální slitiny zlata | STO | plně hrazeno jen při použití u pacientů do dne dosažení 18 let při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci Ix / 8 let | I |
| - | částečně hrazeno jen u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci lx/ 8 let | C: 300 Kč |
| 3.5. | korunka estetická plášťová z keramiky | - | STO | plně hrazeno po schválení revizním lékařem jen u pojištěnců do dne dosažení 18 let na stálém zubu při diagnóze dentinogenesis a amelogenesis imperfecta | na zubu ve stejné lokalizaci lx / 8 let | Z |
| částečně hrazeno jen u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci lx / 8 let | C: 300 Kč |
| 3.6. | korunka estetická ostatní | - | STO | hrazeno jen u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci lx / 8 let | C: 300 Kč |
| 3.7. | provizorní korunka | - | STO | plně hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 18 let při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci lx do zhotovení finálního výrobku | I |
| částečně hrazeno jen u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubu | C: 200 Kč |
| **4** | **Mezičleny** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | člen můstku celokovový | - | STO | - | ve stejné lokalizaci Ix / 8 let | C: 200 Kč |
| 4.2. | člen můstku estetický kazetovaný kompozitním plastem | úhrada zahrnuje cenu použité dentální slitiny s výjimkou dentální slitiny zlata | STO | plně hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 18 let | ve stejné lokalizaci Ix / 8 let | I |
| - | částečně hrazeno jen u pojištěnců od 18 let | na zubu ve stejné lokalizaci Ix / 8 let | C: 200 Kč |
| 4.3. | člen můstku estetický ostatní | - | STO | hrazeno jen u pojištěnců od 18 let | ve stejné lokalizaci Ix / 8 let | C: 200 Kč |
| 4.4. | člen můstku provizorní | - | STO | - | ve stejné lokalizaci Ix do zhotovení finálního výrobku | C: 100 Kč |
| **5** | **Adhezivní náhrady** |  |  |  |  |  |
| 5.1. | adhezivní náhrada z kompozitního plastu a kovu | - | STO | hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 18 let | Ix / 5 let | C:1500 Kč |
| **6** | **Částečné snímatelné náhrady** |  |  |  |  |  |
| 6.1. | částečná snímatelná náhrada základní | částečná snímatelná náhrada s pryskyřičným tělem se  zabudovanými jednoduchými  opěrnými a retenčními prvky zajišťujícími alespoň  dentomukózní přenos žvýkacího tlaku a stabilitu náhrady v ústech. Úhrada zahrnuje zhotovení výztuže, otisk čelisti v individuální lžíci, je-li třeba, a cenu použité dentální slitiny s výjimkou dentální slitiny zlata. | STO | - | Ix / 4 roky | I |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | částečná snímatelná náhrada ostatní | částečná snímatelná náhrada ostatní s dentálním nebo dentomukózním přenosem žvýkacího tlaku  zhotovená za použití jiných konstrukčních prvků,  technologických postupů a materiálů než u částečné snímatelné náhrady základní | STO | hrazeno jen u pojištěnců od 18 let | Ix / 4 roky | C:2500 Kč |
| 6.3. | částečná dětská snímatelná náhrada | částečná dětská snímatelná náhrada v dočasném a smíšeném chrupu bez kotevních prvků. | STO | hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 18 let | - | I |
| **7** | **Celkové snímátelné náhrady** |  |  |  |  |  |
| 7.1. | celková snímatelná náhrada základní | celková snímatelná náhrada s baží z jednobarevné metyhnetakrylátové pryskyřice a s pryskyřičnými zuby | STO | - | Ix / 4 roky | I |
| 7.2. | celková snímatelná náhrada ostatní | celková snímatelná náhrada ostatní zhotovená za použití jiných technologických postupů, materiálů a konstrukčních prvků než u celkové snímatelné náhrady základní | STO | hrazeno jen u pojištěnců od 18 let | Ix / 4 roky | C:4500 Kč |
| **8** | **Rekonstrukční a pooperační náhrady** |  |  |  |  |  |
| 8.1. | krycí deska | - | STO | - | - | I |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2. | pooperační náhrada | - | STO | - | - | I |
| 8.3. | obturator | - | STO | - | - | I |
| 8.4. | nákusná dlaha | - | STO | hrazeny jsou jen pooperační a poúrazové nákusné dlahy | - | I |
| hrazeno jen při onemocnění temporomandibulámího kloubu | Ix / 2 roky | C:1000 Kč |
| **9** | **Dentální slitiny** |  |  |  |  |  |
| 9.1 | dentální slitiny zlata | výrobní ztráta z čisté váhy výrobku do 8 % | STO | hrazeno pouze v případě prokázané alergie na ostatní dentální kovy | - | Z |
| **10** | **Opravy, úpravy a rebaze náhrad** |  |  |  |  |  |
| 10.1. | oprava prasklé nebo zlomené snímatelné náhrady | - | STO | hrazeno jenu snímatelných náhrad plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištění | u pojištěnců do dne dosažení 18 let Ix / 6 měsíců | C: 200 Kč |
| u pojištěnců od 18 let Ix / 2 roky, ne dříve než 2 roky od zhotovení náhrady |
| 10.2. | oprava vypadlého zubu z náhrady | - | STO | hrazeno jenu snímatelných náhrad plně | u pojištěnců do dne dosažení 18 let Ix / 6 měsíců | C: 150 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištění | u pojištěnců od 18 let Ix / 2 roky, ne dříve než 2 roky od zhotovení náhrady |  |
| 10.3. | oprava retenčních prvků náhrady | - | STO | hrazeno jenu snímatelných náhrad plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištění | u pojištěnců do dne dosažení 18 let Ix / 6 měsíců  u pojištěnců od 18 let Ix / 2 roky, ne dříve než 1 rok od zhotovení náhrady | C: 350 Kč |
| 10.4. | úprava - rozšíření baze náhrady včetně retenčních prvků | - | STO | hrazeno jenu snímatelných náhrad plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištění | u pojištěnců do dne dosažení 18 let bez limitu  u pojištěnců od 18 let 3x / 1 náhrada, ne dříve než 1 rok od zhotovení náhrady | C: 550 Kč |
| 10.5. | rebaze částečné a celkové náhrady | - | STO | hrazeno jenu snímatelných náhrad plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištění | Ix / 2 roky, ne dříve než 2 roky od zhotovení náhrady | C: 800 Kč |

Tabulka č. 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **položka** | **název** | **Kategorie** | **Popis** | **Preskripční omezení** | **Indikační omezení** | **Množstevní limit** | **Úhrada** |
| 11.1. | ortodontický diagnostický a dokumentační model | a | 1 ks = 1 pár | ORD | - | 2 ks / 1 rok, 6 ks za život | I |
| b | hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 22 let |
| c |
| 11.2 | funkční snímací aparát | a | - | ORD | - | - | I |
| b | hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 22 let | 2 ks/4 roky | C: 1875 Kč |
| c | C: 1250 Kč |
| 11.3. | složitý funkční snímací aparát (Klammt, Balters, Frankel, Binder, Lehman, Hansaplatte) | a | - | ORD | - | - | I |
| b | hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 22 let | 2 ks/4 roky | C: 3000 Kč |
| c | C:2000 Kč |
| 11.4. | jednoduchý deskový nebo foliový snímací aparát - do 4 prvků (drát, 1 šroub) | a | - | ORD | - | - | I |
| b | hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 22 let | 1 ks / 2 roky / 1 čelist | C: 1275 Kč |
| c | C: 850 Kč |
| 11.5. | složitý deskový snímací aparát | a | - | ORD | - | - | I |
| b | hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 22 let | 2 ks/4 roky | C: 1 950 Kč |
| c | C: 1300 Kč |
| 11.6. | clona, skluzná stříška | a | - | ORD | - | - | I |
| b | hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 22 let | 2 ks / 5 let | C: 1 125 Kč |
| c | C:750 Kč |
| 11.7. | pevný aparát k rozšíření patrového švu | a | - | ORD | - | - | I |
| b | hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 22 let | 2 ks / 10 let | C: 2 025 Kč |
| c | C: 1 350 Kč |
| 11.8. | laboratorně zhotovený intraorální oblouk | a | - | ORD | - | - | I |
| b | hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 22 let | 2 ks / 5 let | C: 1 110 Kč |
| c | C:740 Kč |
| 11.9. |  | a | - | ORD | - |  | C:668 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oprava poškozeného snímacího aparátu (lom a podobná poškození) | b |  |  | hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 22 let | 1/1 rok, ne dříve než 6 měsíců od zhotovení výrobku |  |
| c |
| 11.10. | plánovaná úprava - modifikace snímacího aparátu v laboratoři | a | - | ORD | - |  | I |
| b | ortodontický šroub se při úpravě snímacího aparátu nehradí | hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 22 let | Ix / 6 měsíců | C: 1200 Kč |
| c | C: 800 Kč“. |